Viešojo pirkimo „Elektros generatorių su pristatymu centralizuotas viešasis pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą“, pirkimo Nr. 625922 (toliau – Pirkimas) komisija teikia atsakymus į pirkimo dalyvio užduotus klausimus:

| Eilės nr. | Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimų tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jei teisingai supratome, "2023-10-23 redakcija-visi pirkimo dokumentai" yra paskutinės galiojančios pirkimo dokumentų versijos. | Taip, ši pirkimo dokumentų yra galutinė, šiuo metu galiojanti. | 2024-07-04 |
| 2 | Klausimai dėl "B dalis. Techninė specifikacija": 1) Ar teisingai suprantame, kad kartu su parai6ka turime pateikti užpildytą techninę specifikaciją? 2) Atsakyme nr. 4 dokumente [specifikacijos tikslinimas 10-21] nurodyta, kad nutarta papildyti kad galingesniems kaip 4 kW generatoriams turi būti kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui. Bet techninėje specifikacijoje GEN 2 reikalavimas nenurodytas, nors jo (PRP) ≥4 kW. Kuri informacija teisinga? 3) Dokumente [2023-06-27 pranesimas C dalies tikslinimas] yra patikslinimas dėl garantinio termino, tačiau techninėje specifikacijoje prieštaraujantis reikalavimas. Kuris teisingas? | Paaiškiname, kad: 1) kartu su paraiška pildyti techninės specifikacijos nereikia. Kai pateiksite paraišką ir ji atitiks keliamus reikalavimus būsite priimti į CPO LT katalogą prie konkrečių pirkimų. Tuomet reikės pasiūlyti konkrečius generatorių modelius ir pateikti reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus; 2) CVP IS pateiktame ir paskelbtame atsakyme Nr. 4 (techninės specifikacijos tikslinimas 10-21) buvo neteisingai nurodytas galingumas, kuriam bus taikoma kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui. Ši galimybė taikoma nuo GEN3 produkto (nuo 15 kW). 3) tikslinant pirkimo dokumentus techninėje specifikacijoje liko neteisingas garantijos terminas. Minimalus garantinis laikotarpis yra 2 metai arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Teikiame patikslintą techninę specifikaciją. | 2024-07-04 |