Oro pildymo įrenginiai

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 lentelė. Siūlymas

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (modelis, artikulo numeris, jeigu tokia gamintojo informacija yra) | Maksimalus prekių kiekis, vnt. | Prekės vieneto kaina, Eur (be PVM) | Prekės vieneto kaina5, Eur (su PVM) | Bendra kaina (be PVM) /3x4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Elektros varikliu varomas įrenginys (modelis, artikulo numeris, jeigu tokia gamintojo informacija yra | 1 |  |  |  |
| 2. | Elektros varikliu varomas įrenginys (modelis, artikulo numeris, jeigu tokia gamintojo informacija yra | 1 |  |  |  |
| 3. | Vidaus degimo varikliu varomas įrenginys (modelis, artikulo numeris, jeigu tokia gamintojo informacija yra | 1 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM (nurodyti tarifą %) suma, Eur /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |  |

5 Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo sąlygų reikalavimus;

Pasiūlymo  kaina _________________________________________________________________.

(kaina žodžiais)

Pastabos:

1) Jeigu pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

2) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____________________________________________________________________

Garantuojame, kad siūloma Prekė visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus:

| Eilės Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti siūlomas keturratis motociklas | Tiekėjo siūloma (dokumentai surašomi pasiūlymo 2 lentelėje ir čia pateikiamas jo eilės numeris) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektros varikliu varomas įrenginys |  |
| 1.1. | Įrenginys turi būti skirtas profesionaliam darbui, turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 metų, pritaikytas intensyviam cilindrų pildymui | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.2. | Įrenginys turi būti transportuojamas, varomas elektriniu varikliu. Elektros tiekimas 3 fazių, 380V- 400V, 50 Hz., komplektuojama standartine CEE tipo kištukine jungtimi. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.3. | Elektros variklio galia ne mažiau kaip 7,5 kW. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.4. | Įrenginys pažymėtas CE atitikties žyma. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.5. | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Mašinų direktyvoje 2006/42/EB (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.6. | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Slėginių indų direktyvoje 2014/68/ES (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.7. | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.8. | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.9 | Įrenginio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP54 (arba lygiavertė). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.10 | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) lanksčias aukšto slėgio pildymo žarnas, kurios turi atlaikyti slėgį iki 400 barų. Kiekviena žarna turi pasibaigti pildymo ventiliu su jungtimi, patikimam aukšto slėgio (200–300+barų) oro užpildymui. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.11 | Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą smūgiams atsparų manometrą, rodantį pildomo cilindro slėgį realiu laiku. Manometro skalė turi būti aiškiai sugraduota ne mažiau kaip iki 400 bar, su ryškiai pažymėta darbinio slėgio riba. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.12 | Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą oro nuleidimo vožtuvą (nuorinimo funkciją), leidžiantį saugiai atjungti užpildytą cilindrą | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.13 | Įrenginys turi turėti oro pertekliaus vožtuvą (apsauginis vožtuvas), kad pildymo metu pildomuose cilindruose slėgis neviršytų nustatytos normos | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.14 | Įrenginio svoris turi būti ne didesnis kaip 150 kg. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.15 | Įrenginio našumas turi būti ne mažesnis kaip 300 l/min. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.16 | Įrenginio darbinis maksimalus slėgis turi būti ne mažesnis kaip 320 bar. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.17 | Įrenginys turi turėti automatinį kondensato šalinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio, bei talpą kondensatui ne mažesnę kaip 10 litrų. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.18 | Įrenginys turi turėti avarinio išjungimo mygtuką. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.19 | Įrenginio filtravimo sistema privalo užtikrinti tiekiamo oro kokybę pagal LST EN 12021:2014 standartą.. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 1.20 | Įrenginys turi laikmatį, kuris skaičiuotų darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką. Filtro kasetės (kartridžo) darbo laikas, įrenginiui pildant orą 300 bar. slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai +20 ̊ C, yra ne trumpesnis kaip 70 darbo valandų. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2. | Elektros varikliu varomas įrenginys |  |
| 2.1 | Įrenginys turi būti skirtas profesionaliam darbui, turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m., pritaikytas intensyviam cilindrų pildymui | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.2 | Įrenginys turi būti transportuojamas, varomas elektriniu varikliu. Elektros tiekimas 3 fazių, 380V- 400V, 50 Hz., komplektuojama standartine CEE tipo kištukine jungtimi. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.3 | Elektros variklio galia ne mažiau kaip 4 kW. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.4 | Įrenginys turi būti pažymėtas CE atitikties žyma | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.5 | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Mašinų direktyvoje 2006/42/EB (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.6 | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Slėginių indų direktyvoje 2014/68/ES (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.7 | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Žemos įtampos direktyvoje 2014/35/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.8 | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.9 | Įrenginyo apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP 54 (arba lygiavertė). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.10 | Įrenginys turi užtikrinti dviejų cilindrų pildymą vienu metu. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.11 | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 (dvi) lanksčias aukšto slėgio pildymo žarnas, kurios turi atlaikyti slėgį iki 400 barų. Kiekviena žarna turi pasibaigti pildymo ventiliu su jungtimi, patikimam aukšto slėgio (200–300+barų) oro užpildymui. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.12 | Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą smūgiams atsparų manometrą, rodantį pildomo cilindro slėgį realiu laiku. Manometro skalė turi būti aiškiai sugraduota ne mažiau kaip iki 400 bar, su ryškiai pažymėta darbinio slėgio riba. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.13 | Kiekvienas pildymo ventilis privalo turėti integruotą oro nuleidimo vožtuvą (nuorinimo funkciją), leidžiantį saugiai atjungti užpildytą cilindrą. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.14 | Įrenginys turi turėti oro pertekliaus vožtuvą (apsauginis vožtuvas), kad pildymo metu pildomuose cilindruose slėgis neviršytų nustatytos normos. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.15 | Įrenginio išmatavimai turėtų būti ne didesni kaip: ilgis 120 cm, plotis 60 cm, aukštis 60 cm. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.16 | Įrenginio svoris turi būti ne didesnis kaip 130 kg. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.17 | Įrenginio našumas turi būti ne mažesnis kaip 200 l/min. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.18 | Įrenginio darbinis maksimalus slėgis turi būti ne mažesnis kaip 330 bar. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.19 | Įrenginys turi turėti automatinį kondensato šalinimą ir išjungimą prie galutinio slėgio bei talpą kondensatui | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.20 | Įrenginys turi turėti avarinio išjungimo mygtuką | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.21 | Įrenginys turi turėti išorinę oro paėmimo sistemą su apsauga nuo atmosferinių reiškinių, įskaitant pirminį dulkių filtrą. Oro tiekimo sistema turi būti pritaikyta montuoti tiek per stogą, tiek per šoninę angą, užtikrinant švaraus oro tiekimą kompresoriui. Atstumas nuo oro paėmimo angos iki kompresoriaus turi būti ne trumpesnis kaip 5 metrai. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.22 | Įrenginio filtravimo sistema privalo užtikrinti tiekiamo oro kokybę pagal LST EN 12021:2014 standartą. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 2.23 | Įrenginys turi turėti laikmatį, kuris skaičiuotų darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką. Filtro kasetės (kartridžo) darbo laikas, įrenginiui pildant orą 300 bar. slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai +20 ̊ C, yra ne trumpesnis kaip 50 darbo valandų. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3. | Vidaus degimo varikliu varomas įrenginys |  |
| 3.1 | Įrenginys turi būti skirtas profesionaliam darbui, turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m., pritaikytas intensyviam cilindrų pildymui. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.2 | Įrenginys turi būti lengvai transportuojamas, varomas keturtakčiu vidaus degimo (benzininiu) varikliu. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.3 | Variklio galia ne mažiau kaip 4 kW. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.4 | Įrenginys turi būti pažymėtas CE atitikties žyma. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.5 | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Mašinų direktyvoje 2006/42/EB (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.6 | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Slėginių indų direktyvoje 2014/68/ES (arba lygiavertės) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.7 | Įrenginys turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvoje 2014/30/ES (arba lygiavertis) nurodytus reikalavimus (pateikti atitikties deklaraciją). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.8 | 4.8 Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) lanksčią aukšto slėgio pildymo žarną, kuri turi atlaikyti slėgį iki 400 barų. Žarna turi pasibaigti pildymo ventiliu su jungtimi, patikimam aukšto slėgio (200–300+barų) oro užpildymui. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.9 | Pildymo ventilis privalo turėti integruotą smūgiams atsparų manometrą, rodantį pildomo cilindro slėgį realiu laiku. Manometro skalė turi būti aiškiai sugraduota ne mažiau kaip iki 400 bar, su ryškiai pažymėta darbinio slėgio riba | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.10 | Pildymo ventilis privalo turėti integruotą oro nuleidimo vožtuvą (nuorinimo funkciją), leidžiantį saugiai atjungti užpildytą cilindrą | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.11 | Įrenginys turi turėti oro pertekliaus vožtuvą (apsauginis vožtuvas), kad pildymo metu pildomame cilindruose slėgis neviršytų nustatytos normos | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.12 | Įrenginio svoris turi būti ne didesnis kaip 45 kg | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.13 | Įrenginio našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 l/min. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.14 | Įrenginio darbinis slėgis turi būti ne daugiau kaip 350 bar | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.15 | Turi būti užtikrintas išmetamųjų dujų atskyrimas nuo į įrenginio įsiurbiamo oro (komplekte turi būti 5 m įsiurbiamo oro paėmimo žarna su priešfiltriu ir apsauga nuo atmosferinių reiškinių). | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.16 | Įrenginio filtravimo sistema privalo užtikrinti tiekiamo oro kokybę pagal LST EN 12021:2014 standartą. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |
| 3.17 | Įrenginys turi laikmatį, kuris skaičiuotų darbo valandas ir filtro kasetės (kartridžo) naudojimo laiką. Filtro kasetės (kartridžo) darbo laikas, įrenginys pildant orą 300 bar. slėgiu ir esant aplinkos temperatūrai +20 ̊ C, yra ne trumpesnis kaip 20 darbo valandų. | Faktiniai duomenys ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį