KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

2026-04-14

Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama viešąjį pirkimą „Projekto „Senoji g., Lentvaryje, Trakų r. sav., apšvietimo tinklai“ rangos darbai“, skelbiamos apklausos būdu, gavo tiekėjo klausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymą į pateiktą klausimą:

1 Klausimas. Pamatas įdėtas paprastų atramų, kuris netinka su saugiom atramom. Saugi atrama turi būti ištestuota su pamatu ir tai yra komplektas. Pamatus parenka atramų gamintojas pagal stulpo parametrus. Prašome patikslinti TS reikalavimus atramos pamatui.

Atsakymas. Pirkite pamatus, tinkančius saugiai atramai. Pakoreguosime TS (pridedama).

2 Klausimas. Durelės įdėtos įleidžiamos. Ar gali būti ir paviršinės, nes tai neturiu jokios įtakos standarto atitikimui ar eksploatavimui?

Atsakymas. Gali būti ir paviršinės.

3 Klausimas. Nenurodytos gembės, nors apšviestumo skaičiavimuose matome, kad 1,5m ilgio gembė turėtų būti. Tai klausimas jų reikia ar ne?

Atsakymas. Gembių nereikia. Skaičiavimuose prie gembės ilgio parašyta 0m. Senosios g. apšvietimui projektuojamos atramos, kurių bendras aukštis 8m nuo žemės paviršiaus su LED-60W šviestuvais, jei atrama nuo kelio nutolusi iki 2m ir su LED-70W šviestuvais, jei atrama nuo kelio nutolusi daugiau, kaip 2 m.

4 Klausimas. Kokią saugumo klasę turi atitikti atrama , HE, NE?

Atsakymas. NE3.