# KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonominio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2.PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALŲ APSKAIČIAVIMAS

2.1. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. OPERACINIS ŠVIESTUVAS 1 KOMPLEKTAS

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1 +T2+T3 +T4 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | 0 | 16 940,00 Eur su PVM | 85 | K = (1 – (X / 16 940)) * Maksimalus balas, kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM. | Pagal nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos pasiskirsto proporcingai. |
| T1 | Aktyvi šviesos adaptavimo Sistema. Vertinama operacinio šviestuvo gebėjimas automatiškai adaptuoti apšvietimą operacijos metu (pvz. šešėlių mažinimas, apšvietimo intensyvumo stabilizavimas, jutiklių naudojimas) (T). | – | – | 6 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 6; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Apšvietimo režimų (profilių) skaičius ir valdymo galimybės Vertinamas iš anksto nustatytų ir (ar) programuojamų apšvietimo režimų (profilių), skirtų skirtingoms operacijų rūšims, skaičius ir valdymo galimybės. (T). | - | - | 4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 4; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T3 | Mėlynos šviesos emisijos mažinimo technologija Vertinama operacinio šviestuvo technologija, skirta mėlynos šviesos emisijos mažinimui ir akių nuovargio mažinimui (T). | – | – | 3 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 3; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |
| T4 | Valdymo ergonomika Vertinamas operacinio šviestuvo valdymo patogumas (valdymo elementų integracija į šviestuvo konstrukciją). (T). | – | – | 2 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 2; NE = 0. | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pirkimui pateikti pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir kartu su pasiūlymu pateikti šio priedo priede „Techninės specifikacijos priedas“ reikalaujamus dokumentus. |