## 12102
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina
Vandens filtravimo sistemos priežiūra ir remontas (su atsarginėmis detalėmis) (12102-1)
Atvirkštinio osmoso vandens filtravimo sistema KV RO 300 aprašymas:
Membranos tipas ULP21-4040. Našumas 350 l/h
Mechaninis filtras BB10: (10 colių) Maks. darbo slėgis: ~7–8 bar (~100–116 psi) Maks. srautas: ~57 l/min (~3,5 m³/h)
Minkštinimo filtras KEMAN 10x44 : Našumas ~1,5 – 1,8 m³/h (~25 – 30 l/min) – tipinis našumas 10×44 dydžio minkštinimo filtrams.
Užpildo kiekis: ~25 l jonų mainų dervos (katijonitas) – pagal analoginius modelius 10×44.
Pajungimo diametras : 1″ (colio)
Filtravimo kasėtės FCP P20: Filtravimo lygis 20 µm.
Teikiamos įrangos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos:
1. Įrangos techninio aptarnavimo paslaugos pagal gamintojo rekomenduojamus techninio aptarnavimo aprašymus ir
atlikimo terminai, nurodyti TS Lentelė Nr.1;
2. Įrangos remonto paslaugos bus atliekamos pagal poreikį.
TP-techninė priežiūra RP- remonto paslauga | [13 empty] | Lentelė Nr.1
Tiekėjo pasiūlymas
Medicinos priemonės pavadinimas | Tipas / modelis | Partijos / serijos numeris | Medicinos priemonės gamintojo pavadinimas ir šalis | Medicinos priemonės pagaminimo data | TP periodiškumas (pvz., kas X mėn.) | Medicinos priemonių kiekis (vienetais) | Detalizuota medicinos priemonės TP apimtis (pildoma esant perkančiosios organizacijos poreikiui) | Preliminarus TP kiekis sutarties vykdymo metu (kartais) 1 medicinos priemonei | Vienos TP maksimalus įkainis, Eur be PVM | Vienos TP maksimalus įkainis, Eur su PVM | Maksimali lėšų suma skiriama TP reikalingomis dalimis ir medžiagomis, Eur su PVM | Preliminarus RP valandų skaičius sutarties vykdymo metu 1 medicinos priemonei | Vienos val. RP maksimalus įkainis, Eur be PVM | Vienos val. RP maksimalus įkainis, Eur su PVM | Maksimali lėšų suma skiriama RP reikalingoms dalims ir medžiagoms, Eur su PVM | Bendra suma su detalėmis,Eur be PVM | Bendra suma su detalėmis,Eur su PVM
Vandens filtravimo sistema KV RO 300 | BB10/WSC30/RO300 | Sn.00224381 | Agupro-JAV | 2021-01-01 | 6 | 1 |  | 6 |  |  | 180 | 72 |  |  | 3720
Sutarties vykdymo trukmė:36 mėn.
P.S.Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.