KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS TYRIMAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS TYRIMAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Dalies Nr. | Objekto Nr. | Parametro Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis (vnt.) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | Crio - atsparūs lipdukai ant mėgintuvėlių |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | Crio - atsparūs lipdukai ant mėgintuvėlių | 20 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Etiketės dydis: 25 mm × 15 mm |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Etikečių skaičius vienoje ritėje ne mažiau 5000 |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Temperatūrų diapazonas: nuo -196 °C iki +110 °C |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | Forma: stačiakampė |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | Produktas pritaikytas naudoti ant plastikinių, stiklo ar metalo paviršių, atlaikant užšalimą skysto azoto (liquid nitrogen) fazėje, −80 °C, −120 °C, sausą ledą ir kitas atšiaurias “cryo” laboratorines sąlygas |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | Mėgintuvėlių juostelės |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | Mėgintuvėlių juostelės | 30000 |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 8 mėgintuvėliai juostelėje balti |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 0,2 ml PCR mėgintuvėliai |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | Dangleliai atskira juostele balti |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | Sterilūs. |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. |  |  |  |
| 2 | 1 | 6 | Turi būti atsparūs karščiui amplifikatoriuje, tinkami CFX RT amplifikatoriui |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | Petri lekštutės |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | Petri lekštutės | 200 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | ø x H: 35 x 11-12 mm |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | Be Rnazių, Dnazių, pirogenų |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | Sterilios |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 | Permatomo plastiko, pagaminta iš polikarbonato arba polistireno |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | Su dangteliu |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | Šalčiui atsparios kartoninės dėžutės |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | Šalčiui atsparios kartoninės dėžutės (cryoboxes) | 300 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 133x133 mm su įdėklais |  |  |  |
| 4 | 1 | 2 | 1,5-2 ml mėgintuvėlių laikymui |  |  |  |
| 4 | 1 | 3 | Galimybė pasirinkti spalvą |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | Vakuuminiai mėgintuvėliai cirkuliuojančios naviko DNR surinkimui |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | Vakuuminiai mėgintuvėliai cirkuliuojančios naviko DNR surinkimui | 300 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | Mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, ne mažiau nei 10 ml tūrio |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Turi būti tinkami žmogaus kraujo surinkimui, laikymui ir transportavinui, tyrimams, skiriant naviko cirkuliuojančią DNR ir genominę DNR |  |  |  |
| 5 | 1 | 3 | Turi būti užtikrimanas stabilumas ne trumpiau nei 3 dienas nuo kraujo paėmimo kambario temperatūroje |  |  |  |
| 5 | 1 | 4 | Turi būti tinkamas naujos kartos sekoskaitos tyrimams ir kiekybinės PGR tyrimams |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | Antgaliai dozatoriams |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | Antgaliai dozatoriams | 115200 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais ThermoFisher dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą) |  |  |  |
| 6 | 1 | 2 | Su filtru |  |  |  |
| 6 | 1 | 3 | Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų |  |  |  |
| 6 | 1 | 4 | Sterilūs |  |  |  |
| 6 | 1 | 5 | Tūrių ribos 100-1000µl |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | Transportiniai indeliai/dėžės mėgintuvėliams |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | Transportiniai indeliai/dėžės mėgintuvėliams | 2 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | Dėžė skirta bent 20 mėgintuvėliams (turi tikti 13mm ir 16mm diametro mėgintuvėliams) |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 | sertifikuota pagal ADR/RID P650 transportavimui |  |  |  |
| 7 | 1 | 3 | putplasčio (“foam insert”) įdėklas |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | Laboratorinės atliekų dėžutės |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | Laboratorinės atliekų dėžutės | 4 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | Talpa nuo ~3000ml |  |  |  |
| 8 | 1 | 2 | Su BIOHAZARD (biologinės grėsmės) simboliu ir saugos informacija |  |  |  |
| 8 | 1 | 3 | Galimybė pasirinkti geltoną arba raudoną spalvą |  |  |  |
| 8 | 1 | 4 | Pagaminta iš HDPE arba LDPE, atsparūs atsparūs pratekėjimui arba perforacijai |  |  |  |
| 8 | 1 | 5 | Privalo turėti dangtį |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | Laboratorinės atliekų dėžutės |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | Laboratorinės atliekų dėžutės | 4 |  |  |
| 9 | 1 | 1 | Talpa nuo ~1500ml |  |  |  |
| 9 | 1 | 2 | Su BIOHAZARD (biologinės grėsmės) simboliu ir saugos informacija |  |  |  |
| 9 | 1 | 3 | Galimybė pasirinkti geltoną arba raudoną spalvą |  |  |  |
| 9 | 1 | 4 | Pagaminta iš HDPE arba LDPE, atsparūs atsparūs pratekėjimui arba perforacijai |  |  |  |
| 9 | 1 | 5 | Privalo turėti dangtį |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | Laboratorinės atliekų dėžutės |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | Laboratorinės atliekų dėžutės | 4 |  |  |
| 10 | 1 | 1 | Talpa nuo ~500ml |  |  |  |
| 10 | 1 | 2 | Su BIOHAZARD (biologinės grėsmės) simboliu ir saugos informacija |  |  |  |
| 10 | 1 | 3 | Galimybė pasirinkti geltoną arba raudoną spalvą |  |  |  |
| 10 | 1 | 4 | Pagaminta iš HDPE arba LDPE, atsparūs atsparūs pratekėjimui arba perforacijai |  |  |  |
| 10 | 1 | 5 | Privalo turėti dangtį |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | Rulonas maišelių laboratorijos atliekoms |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | Rulonas maišelių laboratorijos atliekoms | 50 |  |  |
| 11 | 1 | 1 | Pagaminta iš polypropyleno |  |  |  |
| 11 | 1 | 2 | Su BIOHAZARD (biologinės grėsmės) simboliu ir saugos informacija |  |  |  |
| 11 | 1 | 3 | Galimybė pasirinkti geltoną arba raudoną spalvą |  |  |  |
| 11 | 1 | 4 | išmatavimai 40 × 60cm; t.y. turi tikti 3000ml šiukšlinės talpai |  |  |  |
| 11 | 1 | 5 | Ruloną sudaro mažiausiai 20 maišelių |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | Rulonas maišelių laboratorijos atliekoms |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | Rulonas maišelių laboratorijos atliekoms | 50 |  |  |
| 12 | 1 | 1 | Pagaminta iš polypropyleno |  |  |  |
| 12 | 1 | 2 | Su BIOHAZARD (biologinės grėsmės) simboliu ir saugos informacija |  |  |  |
| 12 | 1 | 3 | Galimybė pasirinkti geltoną arba raudoną spalvą |  |  |  |
| 12 | 1 | 4 | išmatavimai 25 × 35cm; t.y. turi tikti 500ml šiukšlinės talpai |  |  |  |
| 12 | 1 | 5 | Ruloną sudaro mažiausiai 20 maišelių |  |  |  |
| 13 | 0 | 0 | Rulonas maišelių laboratorijos atliekoms |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | Rulonas maišelių laboratorijos atliekoms | 50 |  |  |
| 13 | 1 | 1 | Pagaminta iš polypropyleno |  |  |  |
| 13 | 1 | 2 | Su BIOHAZARD (biologinės grėsmės) simboliu ir saugos informacija |  |  |  |
| 13 | 1 | 3 | Galimybė pasirinkti geltoną arba raudoną spalvą |  |  |  |
| 13 | 1 | 4 | išmatavimai 35 × 45cm; t.y. turi tikti 1500ml šiukšlinės talpai |  |  |  |
| 13 | 1 | 5 | Ruloną sudaro mažiausiai 20 maišelių |  |  |  |