Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBOS DARBŲ LIEPŲ G., KAMAJŲ SEN., ROKIŠKIO R. SAV. PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA

  - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio a. 1, LT- 42136 Rokiškis.

  - TIEKĖJAS

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

  - FINANSAVIMO ŠALTINIS

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – melioracijos statinių statybos darbai Liepų g., Kamajų sen., Rokiškio r. sav.

  - Tiekėjas darbus privalo atlikti per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe darbų atlikimo terminą pratęsti 1 kartą 1 mėn.

  - Darbų atlikimo vieta – Liepų g., Kamajų mstl., Rokiškio r. Siekiant tinkamai pasiūlyme įvertinti numatomų atlikti darbų apimtis, tiekėjui pateikiama techninio darbo projekto melioracinė dalis be statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies, bei rekomenduojama savo iniciatyva apžiūrėti objektą. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal techninio darbo projektą, darbų technologiją, normatyvinius dokumentus ir visi kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad objekto darbai galėtų būti užbaigti, bet yra neįvertinti pirkėjo dokumentuose, turi būti įvertinti tiekėjų. Tiekėjas savo iniciatyva apžiūrėjęs objektą, kuriame bus atliekami sutartyje numatyti darbai ir įvertinęs juos su pateiktais pirkimo dokumentais, visus prašymus (paklausimus) paaiškinti neatitikimus turi pateikti perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- STATYBOS DARBAI

  - Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis „Melioracijos statinių Liepų g., Kamajuose, Rokiškio r. sav. statybos projektas“ melioracinės dalies techninio darbo projekto melioracine dalimi, kurio žymuo: SR2025-227-TDP-MD.

____________________