## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ĮVAIRŪS KATETERIAI IR JŲ RINKINIAI: PVK, CVK, ART, KATETERIAI, PICCO SISTEMA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | RINKINYS VENOS PUNKCIJAI "DRUGELIS"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1. | Rinkinys venos punkcijai "Drugelis"
1.1. | Rinkinys venos punkcijai "Drugelis" | 28000 | vnt.
1.1.1. | Rinkinys venos punkcijai "Drugelis" su Luer Lockjungtimi;
1.1.2. | Sterilus, vienkartinis, be adatos;
1.1.3. | Adatos išmatavimai 23G (0,6 x 19 mm), adata su apsauginiu dangteliu.
1.1.4. | Drugelio formos sparneliai su spalviniu kodavimu;
1.1.5. | Vamzdelio ilgis 15-30 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PERIFERINIAI KATETERIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
2. | Periferiniai kateteriai
2.1. | Periferiniai kateteriai | 625500 | vnt.
2.1.1. | Sterilūs (simbolis ant pakuotės);
2.1.2. | Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;
2.1.3. | Su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi; papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre;
2.1.4. | Su vožtuvu; trijų krypčių adatos ašmenys; konusinis kateterio galas;
2.1.5. | Kaniulės turi būti be latekso komponentų; kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu arba lygiaverte medžiaga;
2.1.6. | Supakuota kartu su užsukamu kamštuku, kurio konusas yra žemiau briaunos;
2.1.7. | Kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis;
2.1.8. | Oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 35mm²;
2.1.9. | Patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu;
2.1.10. | Ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas;
2.1.11. | Su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
2.1.12. | Dydžiai: 14G-26G. Reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu.
2.1.13. | Intraveninė kaniulės dydžiai ir tėkmės greitis (pateikti, tai įrodančius dokumentus): 14G (2.2 x 50±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 343 ml/min.16G (1.7 x 50±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 196 ml/min.18G (1.3 x 45±2) mm ir 18G (1.3 x 33±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 96 ir 103 ml/min.20G (1.1 x 33±2) mm ir 20G (1.1 x 25±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 61 ir 65 ml/min.22G (0.9 x 25±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 36 ml/min.24G (0.7 x 19±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 22 ml/min.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | SAUGŪS PERIFERINIAI KATETERIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
3. | Saugūs periferiniai kateteriai
3.1. | Saugūs periferiniai kateteriai | 4610 | vnt.
3.1.1. | Sterilūs (simbolis ant pakuotės);
3.1.2. | Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;
3.1.3. | Su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi; papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre;
3.1.4. | Su vožtuvu; trijų krypčių adatos ašmenys; konusinis kateterio galas;
3.1.5. | Kaniulės turi būti be latekso komponentų; kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu arba lygiaverte medžiaga;
3.1.6. | Supakuota kartu su užsukamu kamštuku, kurio konusas yra žemiau briaunos;
3.1.7. | Kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis;
3.1.8. | Oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 35mm²;
3.1.9. | Patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu;
3.1.10. | Ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas;
3.1.11. | Su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
3.1.12. | Dydžiai: 14G-26G. Reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu.
3.1.13. | Intraveninė kaniulės dydžiai ir tėkmės greitis (pateikti, tai įrodančius dokumentus): 14G (2.2 x 50±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 343 ml/min.16G (1.7 x 50±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 196 ml/min.18G (1.3 x 45±2) mm ir 18G (1.3 x 33±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 96 ir 103 ml/min.20G (1.1 x 33±2) mm ir 20G (1.1 x 25±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 61 ir 65 ml/min.22G (0.9 x 25±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 36 ml/min.24G (0.7 x 19±2) mm, tėkmės greitis ne mažesnis kaip 22 ml/min.
3.1.14. | Produktas pagamintas laikantis ISO 9001/EN46001 arba lygiaverčių kokybės sistemų kontrolės, turi turėti CE ženklinimą;
3.1.15. | Dydžiai: 14G-24G. Reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu;
3.1.16. | Adatkotis yra apgaubiamas spec. metaline kabute.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | RINKINYS ARTERIJOS PUNKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
4. | Rinkinys arterijos punkcijai
4.1. | Rinkinys arterijos punkcijai | 6500 | vnt.
4.1.1. | Skirtas arterijų punktavimui, invaziniam arteriniam kraujo spaudimui stebėjimui ir kraujo mėginių ėmimui naudojant Seldingerio techniką;
4.1.2. | Pakuotė popieriaus plastiko „Blister“ arba lygiavertis atidarymo būdas, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys;
4.1.3. | Į lovelius atskirai sudėtos rinkinio dalys (ne sumauti į vieną): punkcinė adata, kreipiančioji styga, arterinis kateteris su Luer Lock jungtimi. Adata: iš nerūdijančio plieno;. siaurėjančia stebule, kad būtų lengviau įkišti kreipiančiąją stygą.
4.1.4. | Kateteris: pagamintas iš FEP arba lygiavertės medžiagos su 4 rentgenokontrastinėmis juostelėmis; be latekso; su atbulinės tėkmės vožtuvu; su 7 cm ± 1cm prailginimo linija ir fiksavimo sparneliais proksimaliniame gale; sparneliai pagaminti iš PUR arba lygiavertės medžiagos, minkšti, lengvai prisitaikantys prie odos, turintys po 3 tvirtinimo vietas kiekvienoje pusėje;
4.1.5. | Kateterio ilgis 80mm±1mm. Adatos ilgis 50mm±1mm; skersmuo 0,80mm±0,01mm.
4.1.6. | Galimi dydžiai: 22G, ilgis 80mm±1mm. Adatos ilgis 50mm±1mm; skersmuo 0,80mm±0,01mm. 20G, ilgis 80mm±1mm. Adatos ilgis 50mm±1mm; skersmuo 0,80mm±0,01mm.,kreipiančios stygos ilgis 35cm±1cm, skersmuo 0,6mm±0,05mm).20G, ilgis 160mm±1mm. Adatos ilgis 70mm±1mm; skersmuo 0,95mm±0,01mm. Reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | CENTRINĖS VENOS KATETERIO RINKINYS- VIENO KANALO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
5. | Centrinės venos kateterio rinkinys- vieno kanalo
5.1. | Centrinės venos kateterio rinkinys- vieno kanalo | 10000 | vnt.
5.1.1. | Rinkinį sudaro: 1. Poliuretaninis kateteris su konektoriumi. 2. Kamštelis su silikonine arba lygiaverte membrana. 3. Dydis 5 - 6 Fr, 15; 20; 30 cm. ilgio. 4. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse 50 arba 70cm ilgio. 5. Komplekte yra dilatatorius; tvirtinimo sparneliai; punkcinė adata G18, kurios ilgis ne trumpesnis nei 70mm.
5.1.2. | Kateterio dydis: 14G, 16G. Reikiamas dydis nurodomas užskymo metu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | CENTRINĖS VENOS KATETERIO RINKINYS- DVIEJŲ KANALŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
6. | Centrinės venos kateterio rinkinys- dviejų kanalų
6.1. | Centrinės venos kateterio rinkinys- dviejų kanalų | 6000 | vnt.
6.1.1. | Rinkinį sudaro: 1. Poliuretaninis kateteris su konektoriumi. 2. Kamšteliai su silikonine arba lygiaverte membrana. 3. Dydis 7F, 15; 20; 30 cm. ilgio. 4. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse 50 arba 70cm ilgio. 5. Komplekte yra dilatatorius; tvirtinimo sparneliai; punkcinė adata G18, kurios ilgis ne trumpesnis nei 70mm.
6.1.2. | Kanalų dydžiai: 16G/16G
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | CENTRINĖS VENOS KATETERIO RINKINYS- TRIJŲ KANALŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
7. | Centrinės venos kateterio rinkinys- trijų kanalų
7.1. | Centrinės venos kateterio rinkinys- trijų kanalų | 2500 | vnt.
7.1.1. | Rinkinį sudaro: 1. Poliuretaninis kateteris su konektoriumi. 2. Kamšteliai su silikonine arba lygiaverte membrana. 3. Dydis 7F, 15; 20; 30 cm. ilgio. 4. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui-pagaminta iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse 50 arba 70cm ilgio. 5. Komplekte yra dilatatorius; tvirtinimo sparneliai; punkcinė adata G18, kurios ilgis ne trumpesnis nei 70mm.
7.1.2. | Kanalų dydžiai: 16G/18G/18G
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | CENTRINĖS VENOS PUNKCIJOS RINKINIAI SU INTEGRUOTAIS BEADATINIAIS KONEKTORIAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
8. | Centrinės venos punkcijos rinkiniai su integruotais beadatiniais konektoriais
8.1. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotu beadatiniu konektoriumi (vienakanalis) | 800 | vnt.
8.1.1. | Rinkinį sudaro:1) poliuretaninis kateteris su integruotu beadatiniu konektoriumi. Konektorius su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo.2)Viela - pravedėjas, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3)Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata.
8.1.2. | Dydis 5 - 7 Fr, 15 - 30 cm.
8.2. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotu beadatiniu konektoriumi (dvikanalis) | 1050 | vnt.
8.2.1. | Rinkinį sudaro:1) poliuretaninis kateteris su integruotu beadatiniu konektoriumi. Konektorius su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo.2)Viela - pravedėjas, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3)Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata.
8.2.2. | Dydis 5 - 7 Fr, 15 -30 cm.
8.3. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotu beadatiniu konektoriumi (trikanalis) | 500 | vnt.
8.3.1. | Rinkinį sudaro:1) poliuretaninis kateteris su integruotu beadatiniu konektoriumi. Konektorius su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo.2)Viela - pravedėjas, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3)Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata.
8.3.2. | Dydis 7 - 8 Fr, 15 -30 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | CENTRINĖS VENOS KATETERIO RINKINYS- VIENO KANALO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
9. | Centrinės venos kateterio rinkinys- vieno kanalo
9.1. | Centrinės venos kateterio rinkinys- vieno kanalo | 60 | vnt.
9.1.1. | Vieno spindžio.
9.1.2. | Pagamintas iš poliuretano.
9.1.3. | Kateteris padengtas hidrofiline medžiaga, lankstus ir atsparus lūžiams.
9.1.4. | Nepirogeniški (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus).
9.1.5. | Įpakuoti su Luer/Lok kamštukais.
9.1.6. | Pravedėjas J-formos
9.1.7. | Kateterio dydis 20 G.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | TERMODILIUCIJOS KATETERIAI TINKANTYS PICCO SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
10. | TERMODILIUCIJOS KATETERIAI TINKANTYS PiCCO SISTEMAI
10.1. | TERMODILIUCIJOS KATETERIAI TINKANTYS PiCCO SISTEMAI | 90 | vnt.
10.1.1. | femoralinei a. arba brachialinei a. (nurodoma užsakymo metu);
10.1.2. | sterilūs (simbolis ant pakuotės);
10.1.3. | vienkartiniai;
10.1.4. | dvikanalis termodiliucijos kateteris, skirtas femoralinei arterijai (PiCCO sistemai):
10.1.5. | intravaskuliarinis kateterio dydis: skersmuo 1,7 mm, ilgis – 20cm ± 1 cm;
10.1.6. | kateteris pagamintas iš: poliuretano, rentgenokontrastinis, neturintis latekso;
10.1.7. | termistorius 5 mm nutolęs nuo distalinio kateterio galo.
10.1.8. | audinių dilatatoriaus dydis: skersmuo 1,75mm, ilgis 17 cm ± 1 cm;
10.1.9. | pravedėjas: 0.025” su J-formos galiuku
10.1.10. | 18G ir 20 G kaniulės;
10.1.11. | arterijos spaudimo linija – ilgis 150 cm± 5cm;
10.1.12. | 3 kraniukai;
10.1.13. | injektato temperatūros sensorius.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | UMBILIKALINIAI KATETERIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
11. | Umbilikaliniai kateteriai
11.1. | Umbilikaliniai kateteriai | 200 | vnt.
11.1.1. | Vienkartiniai, sterilūs, kokybiški, umbilikaliniai kateteriai;
11.1.2. | Rentgenokontrastiniai;
11.1.3. | Centimetrinė gradacija nuo 5 iki 25cm;
11.1.4. | Permatomas;
11.1.5. | Su dviem šoninėm angom;
11.1.6. | Distalinis galas užapvalintas, proksimalinis galas su kamštuku.
11.1.7. | Dydžiai: 3,5; 4; 5; 6; 8 Fr. (reikiamas dydis nurodomas užsakymo metu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | INTRAVENINIAI KATETERIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
12. | Intraveniniai kateteriai
12.1. | Intraveniniai kateteriai | 400000 | vnt.
12.1.1. | Sterilūs;
12.1.2. | Pagaminti iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos;
12.1.3. | Be latekso, nepirogeniški, netoksiški;
12.1.4. | Būtina papildoma anga injekcijai;
12.1.5. | Su tvirtinimo sparneliais;
12.1.6. | Kateteris įpresuotas į sparnelius; komplektuojama su kaniulės kamšteliu.
12.1.7. | Komplektuojama su kaniulės kamšteliu.
12.1.8. | Kateterių dydžiai: -18G, ilgis 45 mm, išorinio kateterio diametras 1,2-1,3 mm., tėkmės greitis 90ml/mm; -20G, ilgis 32 mm, išorinio kateterio diametras 1,0-1,1 mm., tėkmės greitis 57ml/mm; -22G, ilgis 25 mm, išorinio kateterio diametras 0,8-0,9 mm., tėkmės greitis 33ml/mm; -24G, ilgis 19 mm, išorinio kateterio diametras 0,7-0,8 mm., tėkmės greitis 13ml/mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4769 2026-04-14 14:11:04