## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
SOS RINKINYS ELIMINACIJOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Lūžusių sraigtų šalinimo instrumentų rinkinys | 3 | komp.
1.1.1. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 1,5 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.2. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 2,0 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.3. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 2,5 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.4. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 3,0 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.5. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 3,5 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.6. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 4,0 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.7. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 4,5 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.8. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 5.0 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.9. | Atsuktuvo šešiakampis antgalis tinkantis 5,5 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.10. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 6 mm sraigtam - 1 vnt.
1.1.11. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 6.2 mm sraigtam - 1 vnt.
1.1.12. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 7 mm sraigtam - 1 vnt.
1.1.13. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 8 mm sraigtam- 1 vnt.
1.1.14. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 9 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.15. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 10 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.16. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 15 mm sraigtam- 1 vnt.
1.1.17. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 18 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.18. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 20 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.19. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 25 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.20. | Atsuktuvo žvaigždutės formos antgalis tinkantis 30 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.21. | Atsuktuvo kvadratinis antgalis tinkantis 1,5 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.22. | Atsuktuvo kvadratinis antgalis tinkantis 1,2 mm sraigtams - 1 vnt.
1.1.23. | T formos rankena su greito sujungimo mechanizmu - 2 vnt.
1.1.24. | Tiesios formos rankena su greito sujungimo mechanizmu - 1 vnt.
1.1.25. | Grąžtas 4.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm - 1 vnt.
1.1.26. | Grąžtas 5.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm - 1 vnt.
1.1.27. | Grąžtas 6.0 mm, tinkantis gręžti metalui. Grąžto ilgis 70 mm - 1 vnt.
1.1.28. | Atsuktuvo kryžminės formos antgalis, skirtas kryžminiams sraigtams - 1 vnt.
1.1.29. | Kabliukas, darbinė dalis aštri, lenkta. Darbinė dalis abiejose pusėse - 1 vnt.
1.1.30. | Elevatorius, skirtas sraigtų šalinimui - 1 vnt.
1.1.31. | Žnyplės laikymui, tinkančios suimti mažai sraigto galvai. Fiksuojasi sriegiu, veržle - 1 vnt.
1.1.32. | Žnyplės laikymui, tinkančios suimti dideliai sraigto galvai. Fiksuojasi sriegiu, veržle - 1 vnt.
1.1.33. | Žnyplės laikymui, tinkančios suimti sraigto galvai. Fiksuojasi krumpliniu užrakinimo principu - 1 vnt.
1.1.34. | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 2.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti - 1 vnt.
1.1.35. | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 2.7 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti - 1 vnt.
1.1.36. | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 4.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti - 1 vnt.
1.1.37. | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 5.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti - 1 vnt.
1.1.38. | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 6.5 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti - 1 vnt.
1.1.39. | Vamzdinis grąžtas (reameris), tinkantis sraigtams 8.0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegiu tinkantis sraigto strypui eliminuoti - 1 vnt.
1.1.40. | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 4.0 mm diametro sraigtams eliminuoti - 1 vnt.
1.1.41. | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 5.0 mm diametro sraigtams eliminuoti - 1 vnt.
1.1.42. | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriėgiu skirtas sraigtams 6.0 mm diametro sraigtams eliminuoti - 1 vnt.
1.1.43. | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,0 mm - 1 vnt.
1.1.44. | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,5 mm - 1 vnt.
1.1.45. | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 2,7 mm - 1 vnt.
1.1.46. | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 3,5 mm - 1 vnt.
1.1.47. | Ekstraktorius, konuso formos, reversiniu sriegiu. Tinakntis sraigtams, kuriems naudojamas atsuktuvas su heksogonaline jungtimi 4,0 mm - 1 vnt.
1.1.48. | Plokščias atsuktuvas 0,3 mm - 1 vnt.
1.1.49. | Plokščias atsuktuvas 1,0 mm - 1 vnt.
1.1.50. | Atsuktuvas kryžmine galvute - 1 vnt.
1.1.51. | 2.0 mm. atsuktuvas, trijų dalių - 1 vnt.
1.1.52. | Mono sraigtų išėmėjas - 1 vnt.
1.1.53. | Konteineris skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui - 1 vnt.
1.1.54. | Bendriniai reikalavimai:
1.1.55. | Instrumentų rinkinys pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno.
1.1.56. | Visi instrumentai, turi būti pagaminti to paties gamintojo, tarpusavyje suderinami.
1.1.57. | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
1.1.58. | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas CE sertifikatas ar lygiavertis pasiūlymas.
1.1.59. | Suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5180 2026-04-14 14:36:34