VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS

GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS

Viešoji įstaiga, Akademijos g. 2, 08412 Vilnius,

tel. (8 5) 272 9257, el. p. sekretoriatas@gamtc.lt, www.gamtostyrimai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302470603, PVM mokėtojo kodas LT100005107912

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „GELIŲ DOKUMENTAVIMO SISTEMA“ SKELBIAMOS APKLAUSOS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr.1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	...........................................................................................................................2

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	2

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	2

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

7.	Pasiūlymų vertinimas	3

8.     Sutarties sudarymas	3

9. Terminai……………………………………………………………………   4

# 1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras, juridinio asmens kodas 302470603, adresas Akademijos g. 2, Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, kadangi centralizuotų pirkimų kataloge nėra prekių su pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, užtikrinančiais mokslinių tikslų įgyvendinimą.

  - Pirkimo Komisija nesudaroma.

1.4. Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos).

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija perka aukštos kokybės ir plataus pritaikomumo gelių dokumentavimo sistemą, skirtą UV, spalvotam vaizdo gavimui, mėlynai sužadinamų DNR dažų ir gelio vaizdo gavimui nukleorūgščių aptikimui naudojant etidžio bromidą bei dirbant su saugiais dažais prie mėlynos šviesos; baltymų, dažytų „Coomassie Blue“, gelių analizei (toliau – Prekė). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Prekių kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) – 38900000-4 įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai.

2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- Reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Tiekėjams pašalinimo pagrindai netaikomi.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija netaikys nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu, kurios nurodytos VPĮ.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikti duomenys ir dokumentai:

5.1.1. užpildytas ir tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą;

5.1.2. užpildyta Techninė specifikacija (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas);

5.1.3. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą ir kitus dokumentus (jei pasiūlymą pateikia ne vadovas);

5.1.4. informacija ir dokumentai pagal specialiųjų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

5.1.5. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;

5.1.6. pasiūlymo paaiškinimai bei atsakymai dėl pasiūlymo (jei tokių yra).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

7.2.  Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

7.3. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

# 9. Terminai

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Tiekėjams netaikomi pašalinimo pagrindai

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

GELIŲ DOKUMENTAVIMO SISTEMA

Techninė specifikacijA

1. Perkančioji organizacija – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras perka aukštos kokybės ir plataus pritaikomumo gelių dokumentavimo sistemą, skirtą UV, spalvotam vaizdo gavimui, mėlynai sužadinamų DNR dažų ir gelio vaizdo gavimui nukleorūgščių aptikimui naudojant etidžio bromidą bei dirbant su saugiais dažais prie mėlynos šviesos; baltymų, dažytų „Coomassie Blue“, gelių analizei (1 vnt./komplektas) (toliau – Prekė).

2. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip iki 2026-06-19.

3.  Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Prekę, sumontuoti, patikrinti Prekės funkcionalumą, adresu: Akademijos g. 2, Vilnius.

4. Tiekėjas turi apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su Preke jos darbo vietoje.

5. Prekė turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus (1. lentelė. Reikalaujamos įrangos techninės charakteristikos).

6. Prekei (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/montavimo paslaugas) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui nuo Prekės instaliavimo ir paleidimo dienos. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti numatytus Prekės atnaujinimus, o sugedus Prekei – atlikti remonto darbus, įskaitant atsargines dalis, inžinieriaus kelionę ir darbą, įvykus garantiniam gedimui. Turi būti užtikrinamas iškilusių techninių klausimų sprendimas telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis.

7. Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos bei mokesčiai.

8. Kartu su Preke turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

9. Pirkimo objekto techninėse charakteristikose, jei nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti, laikoma, kad nurodymas apima žodžius „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Reikalaujamos įrangos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitiktis reikalavimams (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gelių dokumentavimo sistema |  | Gamintojas(nurodyti): ................. Modelis (nurodyti): ................... |
| 1.1. | Sistemos kamera | Ne mažiau, kaip 5,4 MP („megapikseliai“). Ne mažiau kaip 16 bitų. Pikselio dydis ne didesnis nei 2,5 x 2,5 µm. Fiksuotas objektyvas, kurio skaitinė apertūra ne didesnė nei f/1.8. Būtinas automatinis fokusavimas. |  |
| 1.2. | Motorizuotas filtrų ratas | Būtinas, ne mažiau, kaip 7 pozicijų. Ne mažiau kaip 1 standartinis filtras, kurio bangos ilgis 595 nm ± 2 nm |  |
| 1.3. | Apsauga | UV transiluminatorius automatinis išjungimas atidarius priekines duris. |  |
| 1.4. | Transliuminatorius | Būtinas, ne mažiau kaip dviejų bangos ilgių: 302 nm ± 2 nm; 365 nm ± 2 nm Transliuminatoriaus UV tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 30 000 val. |  |
| 1.5. | Mėlynos šviesos apšvietimas darbui su saugiais dažais | Būtinas. LED arba lygiavertis. Bangos ilgis 472 nm ±15 nm. |  |
| 1.6. | Oranžinis padėklas ir dažų suderinamumas | Būtinas. Darbui su „Coomassie Blue“ ir „Silver Stain“ dažytais geliais. Prietaisas turi būti suderinamas darbui su ne mažiau arba lygiaverčiais šiais dažais: Fluoresceinas, GFP, SYBR Green, SYBR Gold, SYBR Safe, Orange, SYPRO Ruby, SYTO 60, Etidžio bromidas, GelRed, AmidoBlack, Deep Purple, GelGreen, GelRed, GelStar, Ponceau S. |  |
| 1.7. | Matymo laukas | Ne mažesnis nei 200 × 150 mm |  |
| 1.8. | Įrankis UV apsaugos apėjimui | Būtinas. Leidžia atlikti gelio pjovimą veikiant UV šviesai. Būtinas automatinis UV šviesos išjungimas po ne ilgiau kaip 5 minučių. |  |
| 1.9. | Prietaiso matmenys | Ne didesni nei (P×G×A) 450×350×600 mm |  |
| 1.10. | Svoris be priedų | Ne didesnis nei 20 kg |  |
| 1.11. | Darbinė aplinka | Ne siauresniame intervale nei nuo 0 iki 30 °C |  |
| 1.12. | Programinė įranga ir prietaiso valdymas | Būtina. Prietaisas valdomas: Integruotu kompiuteriu bei lietimui jautriu ekranu, kurio dydis ne mažesnis nei 13 colių. Ekrano rezoliucija ne prastensė nei 1920 x 1080 („Full HD“). Windows arba anlogiška operacinė sistema. Ne mažiau, kaip 8 GB darbinės atminties bei ne mažiau kaip 500 GB sisteminės atminties. |  |
| 1.13. | Jungtys | Ne mažiau kaip trys USB jungtys ir ne mažiau kaip viena LAN („Ethernet“) jungtis |  |
| 1.14. | Lentynos ir specialus baltos šviesos stalas | Ne mažiau, kaip dviejų pozicijų lentynų laikiklis. Apatinė pozicija dižiausiam matymo laukui, o viršutinė didžiausiai skiriamajai gebai gauti. Būtinas, skirtas atlikti analitinį densitometrinį vaizdinimą. Būtinas LED apšvietimas. |  |
| 1.15. | Sertifikavimas | Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Pateikti sertifikatus |  |
| 1.16. | Naudojimo instrukcija | Lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

GELIŲ DOKUMENTAVIMO SISTEMA

1 lentelė. Kontaktiniai ir kiti duomenys:

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai taip, kad būtų aišku, su kuriuo subjektu tiekėjas dalyvauja) |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

2. CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Patvirtiname, kad neturime Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 dalyje nustatyto pašalinimo pagrindo.

2 lentelė. Kainos pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gelių dokumentavimo sistema | 1 vnt. |  |  |  |

Pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: _________________

(įrašoma suma žodžiais)

2.1. Kartu su pasiūlymu atskiru priedu pateikiama užpildyta Techninė specifikacija.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Paslaugų kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Techninės specifikacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą Paslaugų kainą. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

3 lentelė. Reikalaujami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4 lentelė. Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas** | Kodas, adresas | Perduodami įsipareigojimai | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kvalifikacijos reikalavimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

** Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

5 lentelė. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

6 lentelė. Konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėtų uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama Pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma“.

2. Vertinama tiekėjų pasiūlymo formoje nurodyta kaina EUR su PVM.

3. Pasiūlymai pasiūlymų eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, t. y. pasiūlytų kainų didėjimo tvarka. Laimėtoju bus nustatomas tiekėjas, esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Pridedama atskirai