ENDOSKOPŲ PLOVIMO PRIEMONĖMS, LANKSTIEMS ENDOSKOPAMS PLAUTI

PRIEŠ APDOROJIMĄ AUTOMATINĖSE MAŠINOSE ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Endoskopų plovimo priemonės lankstiems endoskopams plauti prieš apdorojimą automatinėse mašinose:

- ploviklis enzimų pagrindu;

- be kvapiklių;

- skystas koncentratas,

- darbinis tirpalas 0,5 - 1,5%;

- darbinio tirpalo pH 7,0 ± 0,5;

- ekspozicijos trukmė 5 - 10 min.;

- mažai putojantis;

- tinkamas lanksčių endoskopų (Olympus, Fujifilm)  ir jų kanalų plovimui prieš apdorojimą automatinėse plovimo mašinose (pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą);

- po plovimo instrumentų nereikia nuskalauti prieš dedant į automatinę plovimo mašiną, pateikti gamintojo patvirtinimą;

- pateikti saugos duomenų lapus lietuvių kalba;

- pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis;

- įpakavimas 1 – 5 ltr.

Orientacinis poreikis: 270 ltr.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.