## ILDL_TS
1 SPS priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA/ĮKAINIAI
Dažai ir pagalbinės priemonės tepinėlių dažymo sistemai "Aerospray Hematology" arba lygiavertei įrangai su panauda (11778)
1. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį 60 mėnesių periodui.
2. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: priemonių gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas ir/ar priemonių gamintojo parengtas priemonių technines specifikacijas, įrangos gamintojo parengtą įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją ir kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu. Pateikti atitikties dokumentą, kuris atitinka reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžių. Prekių pavyzdžių nepateikus, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su teikiamais reagentais turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją (lietuvių ir anglų kalbomis, popieriniame ir/arba elektroniniame variante). Reagentų kokybės kontrolės sertifikatai turi būti pateikiami kiekvienai reagentų partijai. Reagentai ir pagalbinės priemonės jų pristatymo metu turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius.
8. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9. Turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų ir kitų priemonių naudojimo, klausimais. Tiekėjas turi reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo sutartyje nurodyti konkretų aplikacijų specialistą, apmokytą gamintojo, atsakingą už personalo konsultavimą aukščiau išvardintais klausimais.
10. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
11. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Reagentai ir papildomos priemonės tinkamos naudojimui su "Aerospray Hematology Aerospray® Pro Hematology Slide Stainer / Cytocentrifuge" (ELITechGroup Inc., JAV) tepinėlių dažymo/citocentrifugavimo sistemomis (dvi "Aerospray Hematology" tepinėlių dažymo/citocentrifugavimo sistemos, esančios adresais: Santariškių g. 14, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės laboratorijoje ir Santariškių g. 7, Vaikų ligų diagnostikos laboratorijoje yra perkančiosios organizacijos nuosavybė) arba lygiavertėms sistemoms, kurios turi būti suteiktos panaudos teise. Lygiavertė tepinėlių dažymo sistema turi būti suderinta su siūlomais, atsižvelgiant į perkamų prekių poreikį, reagentais ir pagalbinėmis priemonėmis. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
1.1 | Eozino dažai | Pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml. | ml | 28500 | 5% |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Tiazino dažai | Pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml. | ml | 33500 | 5% |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Fosfatinio buferinio tirpalo koncentratas | Pakuotėje ne daugiau kaip 30 ml, pH=7.2 | ml | 2340 | 5% |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Mėginių kameros tepinėlių paruošimui | Mėginių kameros su dvigubu filtru skirtos tepinėlių paruošimui, pritaikytos naudojimui su citocentrifuga | vnt. | 4116 | 5% |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Koncentruotas purškiklių valiklis | Naudojamas purškiklių valymui | ml | 1000 | 5% |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Valymo tirpalas | Naudojamas būgno valymui | ml | 4500 | 5% |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Metanolis | Naudojamas sistemos valymui | ml | 80000 | 5% |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Fiksatorius | Priedas į metanolį tepinėlių fiksavimui | ml | 2430 | 5% |  | 0 | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [8 empty] | 0
PVM tarifas (%) * | [8 empty] | 0
| Bendra kaina EUR (su PVM) | [7 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [8 empty] | 42000
1.9. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI CITOCENTRIFUGOS IR TEPINĖLIŲ DAŽYMO SISTEMAI
| Reikalaujami techniniai parametrai |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) | [6 empty] | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1.9.1. | Automatizuota sistema skirta cerebrospinalinio skysčio tepinėliams paruošti citocentrifugos pagalba, kraujo ir cerebrospinalinio skysčio tepinėliams dažyti naudojant dažų purškiklius.
1.9.2. | Tepinėlių paruošimo sistemoje turi būti: 1. Citocentrifugos rotorius suderinamas su dažymo sistemos centrifuga; 2. Rotorius talpinantis ne mažiau kaip 8 stikliukus;
1.9.3. | Tepinėlių dažymo sistemoje turi būti: 1. Centrifuga ir rotorius talpinantis ne mažiau 12 stikliukų tepinėliams dažyti; 2. Dažų purškikliai; 3. Programinė įranga dažymo sistemai valdyti ir duomenims įvesti.
1.9.4. | Dažymo metodai: greitasis Wright-Giemsa, Wright-Giemsa, May-Grünwald Giemsa, dažymo intensyvumo nustatymas pagal poreikį.
1.9.5. | Programos nustatymai: 1. Pranešimai apie privalomą priežiūrą; 2. Pranešimai apie nebegaliojančius reagentus ir visų reagentų lygius talpyklose.
1.9.6. | Dvi tepinėlių dažymo/citocentrifugavimo sistemos, jei siūloma panaudos būdu, turi būti instaliuotos adresais: Santariškių g. 14, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės laboratorijoje ir Santariškių g. 7, Vaikų ligų diagnostikos laboratorijoje.
| Pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 40000
| Pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 42000
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl.