## Lapas1 (2)
BVPŽ kodas | Eilės Nr. | Prekė | Reikalavimai | Perkamas kiekis
80511000-9 | 1. | ŠVOK (HVAC) sistemų reikalavimų mokymai | Mokymai turi apimti šias temas: 1) Švarių patalpų oro filtravimas, prieinamumas, filtrų keitimų strategijos; 2) Rekvalifikacijas lemiantys veiksniai; 3) ŠVOK sistemų vaidmens aprašymas CCS (Contamination Control Strategy) dokumente; 4) ŠVOK sistemos gedimų scenarijai ir jų valdymas; 5) ŠVOK sistemos parametrų ir aliarmų matricos sudarymas; 6) Švarių patalpų zonų atskyrimas, slėgių kaskadų sudarymas, oro srautų sudarymas; 7) Sensorių išdėstymas, kritinių taškų nustatymas; 8) Aplinkos monitoringo sistemos: kokius parametrus reikia stebėti, kaip valdomi neatitikimai. | 1
| 2. | Švarių patalpų kvalifikacijos mokymai | Mokymai turi apimti šias temas: 1) Reguliacinių reikalavimų ir kokybės užtikrinimo principų apžvalga; 2) Įrangos ir sistemų valdymo pagrindai; 3) Kvalifikavimo ir testavimo apimties bei tikslų nustatymas; 4) Kritinių parametrų ir priimtinumo kriterijų nustatymas; 5) Dokumentacijos ir keitimų valdymo principai; 6) Procesų ir infrastruktūros vertinimas realioje aplinkoje; 7) Testavimo, atsakomybių ir priimtinumo kriterijų struktūrizavimas; 8) Duomenų analizė, nukrypimų vertinimas ir korekcinių veiksmų taikymas. | 1
| 3. | Validavimo ir verifikavimo mokymai | Mokymai turi apimti šias temas: 1) Pagrindinės validavimo/verifikavimo sąvokos; 2) Validavimo strategijos planavimas ir apimties nustatymas; 3) Rizika pagrįstas požiūris validavimo veiklose; 4) Dokumentacijos struktūra ir atsekamumo užtikrinimas; 5) Procesų ir valymo validacijos principai; 6) Kompiuterinių sistemų validavimas; 7) Duomenų integralumo užtikrinimo principai. | 1
| 4. | Sterilių vaistų gamybos mokymai | Mokymai turi apimti šias temas: 1) Sterilios gamybos principai ir užterštumo kontrolės strategijos pagrindai; 2) Aseptinės rizikos veiksnių vertinimas ir valdymas; 3) Aplinkos monitoringo planavimas, vykdymas ir duomenų analizė; 4) Nukrypimų identifikavimas, tyrimas ir valdymas sterilumo užtikrinime; 5) Personalo elgsena, higienos taisyklės ir mokymų svarba aseptinėse operacijose; 6) Uždaro tipo sistemų ir barjerinių technologijų taikymas bei jų kontrolė; 7) Kritinių procesų, susijusių su sterilumo užtikrinimu, valdymas; 8) Aseptinių procesų validavimo principai ir kritinių scenarijų vertinimas. | 1
| 5. | Kokybės sistemos mokymai | Mokymai turi apimti šias temas: 1) Nukrypimų valdymo principai ir jų poveikio kokybei vertinimas; 2) Šakninių priežasčių nustatymo metodų taikymas; 3) Korekcinių ir prevencinių veiksmų planavimas, įgyvendinimas ir efektyvumo vertinimas; 5) Rizikos valdymo principų taikymas kokybės užtikrinimo procesuose; 6) Skundų, grąžinimų ir atšaukimų valdymas bei jų analizė; 7) Keitimų valdymas ir jų poveikio kokybei įvertinimas. | 1
Mokymai vedami LSMUL Kauno Klinikose Branduolinės medicinos tyrimų centre. Klausytojų skaičius: 6-10 asmenų. Po mokymų įmonė turi suteikti sertifikatus mokymuose dalyvavusiems darbuotojams. Kiekvienai temai mokymai vedami atskirai, iš anksto susitarus datas ir užsakovui pateikus užsakymą.