VALSTYBINĖ TEISMO MEDICINOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Didlaukio g. 86E, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 278 9048   faks. (8 5) 278 9047, el. p. rastine@vtmt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191351330

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS “AGILENT TECHNOLOGIES" SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

- Bendra informacija .............................................................................................................. 3

- Pirkimo objektas .................................................................................................................. 3

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai .....................................  3

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu .................................................................... 4

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui ................................................. 4

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ....................................................................................... 4

- Pasiūlymų vertinimas ........................................................................................................... 5

- Sutarties sudarymas .............................................................................................................. 5

- Kitos sąlygos ........................................................................................................................ 5

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija, Pirkėjas – Valstybinė teismo medicinos tarnyba, juridinio asmens kodas 191351330, adresas Didlaukio g. 86E, Vilnius, darbo laikas 8.00-17.00 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja:

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes nėra reikiamų prekių CPO.LT kataloge atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikių.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti 4 priede ,,Techninė specifikacija“.

1.5. Šiame pirkime nėra taikomi socialiniai kriterijai.

1.6.  Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti ,,Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais ,,Agilent Technologies“ sąnaudinės medžiagos“. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.2. Pirkimas skaidomas į dvi dalis. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija netaiko nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu, kaip nurodyta VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą mažiausią kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. Pasiūlymai vertinami kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.
	     7.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių ARBA 2 (dviejų) pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede nustatytomis taisyklėmis.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:
	7.3.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą;
	7.3.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
	7.3.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
	7.3.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
	7.3.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
	7.3.6. techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į  2 pirkimo dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

# 9. Kitos sąlygos

9.1. Šiame pirkime papildomų sąlygų, nenumatytų pirkimo dokumentuose, nėra.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21)

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.  Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ nėra reikalaujamas.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ ,,AGILENT TECHNOLOGIES“ SKYSČIŲ CHROMATOGRAFŲ SU MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS DARBUI UŽTIKRINTI PIRKIMAS

| Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekių antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas (deklaracija) apie prekių antrinės pakuotės tinkamumą perdirbimui arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS „AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMAS

1 dalis. Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais „Agilent Technologies“ sąnaudinės medžiagos, kurios turi būti siūlomos tik „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, kadangi sudaro naudojamų analizei LC/MS QQQ ir LC/MS TOF prietaisų keičiamas dalis.

| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikalaujama |  |  | Siūloma |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.) | Sąnaudinės medžiagos | Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.) | Agilent Technologies prekės katalogo numeris |  |
| 1.1.1. | Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.) | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Mėginio injekcijos kilpa. Parametrai: ST 0.5 100μL SI/SI | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.11. | PTFE fritai siurblio galvutėms (5/pak.) | 2 įpakavimai |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Kapiliaras 0,12 × 340 mm, raudonas | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Kapiliaras 0,12 × 105 mm, raudonas | 3 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Kapiliaras 0,12 × 150 mm, raudonas | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Kolonėlės laikiklio spaustukai (6/pak.) | 1 įpakavimas |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Quick Connect jungtis su 0,12 × 105 mm kapiliaru | 2 vnt. |  |  |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Kvarcinis kapiliaras Greitai keičiamos poliarizacijos Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Purkštuvo reguliavimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.3.2. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Įvado kvarcinis kapiliaras Dielektrinis Ilgis: 180 mm Vidinis diametras: 0,6 mm | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos skysčių chromatografų Agilent 1290 Infinity II planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Aptarnavimo rinkinys keturių kanalų siurbliui | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Aptarnavimo rinkinys autosampleriui | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Tirpiklio filtras, porų dydis 20 µm, medžiaga stiklas | 4 vnt. |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Tarpinė Agilent 1290 LC siurblio vožtuvui, PEEK | 1 vnt. |  |  |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6495 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Alyva siurbliui AVF60 gold, 1l | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.5.2 | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Filtras vakuuminiam siurbliui MS120 | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |  |  |

*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS; 1290 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS ), todėl prašome lentelėje šalia prekės kainos 12 mėn. nurodyti prekės katalogo numerį.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS

SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ, REIKALINGŲ ,,AGILENT TECHNOLOGIES“ SKYSČIŲ CHROMATOGRAFŲ SU MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS DARBUI UŽTIKRINTI PIRKIMAS

| Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekių antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas (deklaracija) apie prekių antrinės pakuotės tinkamumą perdirbimui arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS „AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMAS

Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais „Agilent Technologies“ sąnaudinės medžiagos, kurios turi būti siūlomos tik „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, kadangi sudaro naudojamų analizei LC/MS QQQ ir LC/MS TOF prietaisų keičiamas dalis.

2 dalis. Kitos priemonės, kurios gali būti kito, nei „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, bet turi užtikrinti ne mažesnį išskiriamų iš biologinės terpės analičių kiekį ir ne blogesnį tiriamų analičių selektyvumą.

| 2.1. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikalaujama |  |  | Siūloma |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.) | Sąnaudinės medžiagos | Poreikis/ kiekis 12 mėn. (vnt.) | Gamintojas, modelis, prekės kodas |
| 2.1.1. | Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno. | 4 000 vnt. |  |  |  |
| 2.1.2. | Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L | 2 vnt. |  |  |  |
| 2.1.3. | Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui, rinkinys | 5 vnt. |  |  |  |
| 2.1.4. | Butelis tirpikliams, skaidraus stiklo, talpa 1 L | 5 vnt. |  |  |  |
| 2.2. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 3,0x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. | 1 vnt. |  |  |  |
| 2.2.2. | Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 ºC – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 ºC – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm3. | 2 x 1 litras |  |  |  |
| 2.2.3. | Azoto generatoriaus kompresoriaus cilindrai | 2 vnt. |  |  |  |
| 2.2.4. | Alyvos rūko filtras, suderinamas su Edwards E2M28 vakuuminėmis pompomis | 1 vnt. |  |  |  |
| 2.2.5. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 3,0x5 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. (3/pak.) | 1 įpakavimas |  |  |  |
| 2.2.6. | Abrazyvinis tinklelis, 4000, 4 μm | 2 vnt. |  |  |  |
| 2.2.7. | Servetėlės, beplaušės, 23 x 23 cm, 100% medvilnė, 300/pk | 1 vnt. |  |  |  |
| 2.3. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. | 1 vnt. |  |  |  |
| 2.3.2. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai. | 1 įpakavimas |  |  |  |
| 2.4. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos skysčių chromatografų Agilent 1290 Infinity II planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui | 5 vnt. |  |  |  |
| 2.4.2. | Ventiliacijos vožtuvas su laiko juostele | 10 vnt. |  |  |  |
| 2.5. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6495 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė. Parametrai 2.7 µm, 100 x 2.1 mm, stacionari fazė - Biphenyl | 1 vnt |  |  |  |
| 2.5.2. | Efektyvaus skysčių chromatografo prieškolonėlė, 2.7 µm, 5 x 2.1 mm, stacionari fazė - Biphenyl, 3 vnt/įpk. | 1 įpakavimas |  |  |  |
| 2.5.3. | Abrazyvinis tinklelis, 4000, 4 μm | 2 vnt. |  |  |  |
| 2.5.4. | Servetėlės, beplaušės, 23 x 23 cm, 100% medvilnė, 15/pk | 2 vnt. |  |  |  |
| 2.5.5. | GENIUS XE 35 priežiūros rinkinys | 1 vnt. |  |  |  |

*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS; 1290 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS ), todėl prašome lentelėje šalia prekės kainos 12 mėn. nurodyti prekės katalogo numerį.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

DĖL SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS ,,AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

I PIRKIMO DALIS

(data)

(vieta)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mes siūlome šias Prekes :

| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (be PVM) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (su PVM) |
| 1.1.1. | Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.2. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.) | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.3. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.4. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.5. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata | 1 vnt. |  |  |
| 1.1.6. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas | 1 vnt. |  |  |
| 1.1.7. | Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus | 1 vnt. |  |  |
| 1.1.8. | Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus | 1 vnt. |  |  |
| 1.1.9. | Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.10. | Mėginio injekcijos kilpa. Parametrai: ST 0.5 100μL SI/SI | 1 vnt. |  |  |
| 1.1.11. | PTFE fritai siurblio galvutėms (5/pak.) | 2 įpakavimai |  |  |
| 1.1.12. | Kapiliaras 0,12 × 340 mm, raudonas | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.13. | Kapiliaras 0,12 × 105 mm, raudonas | 3 vnt. |  |  |
| 1.1.14. | Kapiliaras 0,12 × 150 mm, raudonas | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.15. | Kolonėlės laikiklio spaustukai (6/pak.) | 1 įpakavimas |  |  |
| 1.1.16. | Quick Connect jungtis su 0,12 × 105 mm kapiliaru | 2 vnt. |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 1 vnt. |  |  |
| 1.2.2. | Kvarcinis kapiliaras Greitai keičiamos poliarizacijos Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm | 1 vnt. |  |  |
| 1.2.3 | Purkštuvo reguliavimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| 1.2.4. | Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 1.3.1. | API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM | 1 vnt. |  |  |
| 1.3.2. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 1 vnt. |  |  |
| 1.3.3. | Įvado kvarcinis kapiliaras Dielektrinis Ilgis: 180 mm Vidinis diametras: 0,6 mm | 1 vnt. |  |  |
| 1.3.4. | Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui | 2 vnt. |  |  |
| 1.3.5. | Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos skysčių chromatografų Agilent 1290 Infinity II planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Aptarnavimo rinkinys keturių kanalų siurbliui | 1 vnt. |  |  |
| 1.4.2. | Aptarnavimo rinkinys autosampleriui | 1 vnt. |  |  |
| 1.4.3. | Tirpiklio filtras, porų dydis 20 µm, medžiaga stiklas | 4 vnt. |  |  |
| 1.4.4. | Tarpinė Agilent 1290 LC siurblio vožtuvui, PEEK | 1 vnt. |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6495 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Alyva siurbliui AVF60 gold, 1l | 2 vnt. |  |  |
| 1.5.2 | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 2 vnt. |  |  |
| 1.5.3. | Filtras vakuuminiam siurbliui MS120 | 1 vnt. |  |  |
| 1.5.4. | Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (raštu) ______________________________________________

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)  kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- patvirtinu, kad neturiu pašalinimo pagrindų nurodytų Pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

- Pasiūlymas galioja iki   ……….

.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - PASIŪLYMAS

DĖL SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS ,,AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

II PIRKIMO DALIS

(data)

(vieta)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mes siūlome šias Prekes :

. Kitos priemonės, kurios gali būti kito, nei „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, bet turi užtikrinti ne mažesnį išskiriamų iš biologinės terpės analičių kiekį ir ne blogesnį tiriamų analičių selektyvumą

| 2.1. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (be PVM) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (su PVM) |
| 2.1.1. | Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno. | 4 000 vnt. |  |  |
| 2.1.2. | Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L | 2 vnt. |  |  |
| 2.1.3. | Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui, rinkinys | 5 vnt. |  |  |
| 2.1.4. | Butelis tirpikliams, skaidraus stiklo, talpa 1 L | 5 vnt. |  |  |
| 2.2. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 3,0x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. | 1 vnt. |  |  |
| 2.2.2. | Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 ºC – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 ºC – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm3. | 2 x 1 litras |  |  |
| 2.2.3. | Azoto generatoriaus kompresoriaus cilindrai | 2 vnt. |  |  |
| 2.2.4. | Alyvos rūko filtras, suderinamas su Edwards E2M28 vakuuminėmis pompomis | 1 vnt. |  |  |
| 2.2.5. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 3,0x5 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. (3/pak.) | 1 įpakavimas |  |  |
| 2.2.6. | Abrazyvinis tinklelis, 4000, 4 μm | 2 vnt. |  |  |
| 2.2.7. | Servetėlės, beplaušės, 23 x 23 cm, 100% medvilnė, 300/pk | 1 vnt. |  |  |
| 2.3. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. | 1 vnt. |  |  |
| 2.3.2. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas – ne mažiau nei 4 vienetai. | 1 įpakavimas |  |  |
| 2.4. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos skysčių chromatografų Agilent 1290 Infinity II planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui | 5 vnt. |  |  |
| 2.4.2. | Ventiliacijos vožtuvas su laiko juostele | 10 vnt. |  |  |
| 2.5. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6495 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė. Parametrai 2.7 µm, 100 x 2.1 mm, stacionari fazė - Biphenyl | 1 vnt. |  |  |
| 2.5.2. | Efektyvaus skysčių chromatografo prieškolonėlė, 2.7 µm, 5 x 2.1 mm, stacionari fazė - Biphenyl, 3 vnt/įpk. | 1 įpakavimas |  |  |
| 2.5.3. | Abrazyvinis tinklelis, 4000, 4 μm | 2 vnt. |  |  |
| 2.5.4. | Servetėlės, beplaušės, 23 x 23 cm, 100% medvilnė, 15/pk | 2 vnt. |  |  |
| 2.5.5. | GENIUS XE 35 priežiūros rinkinys | 1 vnt. |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS; 1290 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS ), todėl prašome lentelėje šalia prekės kainos 12 mėn. nurodyti prekės katalogo numerį.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (raštu) ______________________________________________

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)  kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- patvirtinu, kad neturiu pašalinimo pagrindų nurodytų Pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

- Pasiūlymas galioja iki   ……….

.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais ,,Agilent Technologies“ sąnaudinės medžiagos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Valstybinė teismo medicinos tarnyba |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 191351330 |
|  | 1.1.3. Adresas | Didlaukio g. 86E, Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | - |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT48 4040 0636 1000 1330 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Finansų ministerija, 40400 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 5 278 9048 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@vtmt.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Direktorius |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | VTMT nuostatai |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |  | 2.1.1. Už Sutarties vykdymą ir prekių priėmimą – Toksikologijos laboratorijos teismo medicinos ekspertas Tomas Asadauskas, tel. +370 5 278 8514, el. p. tomas.asadauskas@vtmt.lt, jam nesant – jį pavaduojantis Pirkėjo darbuotojas Už Prekių priėmimą – Toksikologijos laboratorijos vyresnioji teismo medicinos laborantė – Galina Mackevič, tel. +370 5 278 8514, el. p. galina.mackevic@vtmt.lt; jų nesant – juos pavaduojantys Pirkėjo darbuotojai |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  |  | 3.1.1.Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais ,,Agilent Technologies“ sąnaudines medžiagas (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis |  |  | 4.1.1.Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Didlaukio g. 86E, Vilnius. |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  |  | 4.2.1. Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų laikotarpiui. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  |  | 4.3.1. Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo. |  |
| 4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimties |  |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  |  | 4.5.1. Kartu su Prekėmis pateikiami kokybę įrodantys dokumentai. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  |  | 5.1.1. Fiksuoto įkainio kainodara. |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara |  |  | 5.2.1.Pradinės Sutarties vertė yra ---- Eur, (---) be PVM. PVM sudaro ---- Eur, (---,--- ct). Sutarties kaina yra ----,--- Eur, (----, --- ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 1 nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių maksimalaus kiekio. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  |  | Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  |  | 5.3.1.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM. 5.3.1.2. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos |  |
| 5.3.2. Sutarties įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio (Pirkėjas privalo numatyti su mokesčių pasikeitimu nesusijusią Sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai prekių tiekimo ir susijusių paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 (šeši) mėnesiai. Ši prievolė netaikoma, kai dėl kainos apskaičiavimo būdo toks perskaičiavimas yra negalimas, pavyzdžiui, taikant kintamo įkainio arba išlaidų atlyginimo kainodarą) |  |  | Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami pagal Prekių grupės 0612 KITI MEDICINOS GAMINIAI) kainų pokyčius. 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų papunktį įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 papunktyje, viršija 5 procentus. Sutarties įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba kitų oficialių šaltinių duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę a1=a+k100×a, kur a – įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių indeksas (Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami pagal Prekių grupės 0612 KITI MEDICINOS GAMINIAI) kainų pokyčius). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių indeksas (Prekių grupės 0612 KITI MEDICINOS GAMINIAI). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 5 darbo dienas nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  |  | 5.4.1. Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau – Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Už Nenumatytas prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų prekių kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų prekių kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų prekių kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų prekių kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų prekių kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas prekes įsigyti atskiru pirkimu.) |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  |  | 5.5.1. Tiekėjas pateikia Pirkėjui sąskaitą ar perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantį dokumentą ne anksčiau, nei pristato Prekes. Pirkėjas už perduotas Prekes apmoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, perdavimo-priėmimo faktą patvirtinančio dokumento pasirašymo ir sąskaitos gavimo SABIS priemonėmis, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti išpildytos visos sąlygos). Negavus pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto šis terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų. Jeigu dokumentai bus pateikiami kitokiu būdu, bus laikoma, kad dokumentai nėra gauti, o apmokėjimo terminas bus skaičiuojamas tik nuo to momento, kai dokumentai bus pateikti per informacinę sistema SABIS. PVM sąskaitoje faktūroje be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodyti Sutarties numeris bei sudarymo data. |  |
| 5.6. Avansas |  |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  |  | 6.1.1. Prekėms, išskyrus kalibracinius tirpalus, nustatomas Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas. Kalibracinių tirpalų (Prekių) likutinis galiojimo terminas nuo pristatymo turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 bendro galiojimo laiko. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  |  | Netaikoma |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  | 7.1.1. Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  |  | 8.1.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  |  | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  |  | 9.1.1. Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 20 (dvidešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  |  | 500 Eur. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  |  | Netaikoma |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  |  |  |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  | 10.1.1. Prekių pristatymo terminas. 10.1.2. Prekių įkainis. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | 10.2.1. Prekių pristatymo terminas. 10.2.2. Prekių įkainis. |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  |  | 11.1.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 12 mėn. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  |  | 11.2.1. Jei nebus išnaudota Pradinės Sutarties vertė ir Pirkėjui, likus 14 kalendorinių dienų iki Sutarties pabaigos, pranešus apie norą ją pratęsti, Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 6 (šešiems) mėnesiams jeigu yra išlikęs poreikis. |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | 12.1.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 20 d.d. Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas; 12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo, darbų atlikimo terminus ir dėl Prekių pristatymo, darbų atlikimo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 12.2.5. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes ir/arba atlieka darbų ir, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms, darbams; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.7. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo. |  |  |  |
| 13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |  |
| 13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | 13.1.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu. 13.1.2. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Tiekėjas, pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte, patikrina pateiktus dokumentus. Nustačius, kad šių reikalavimų nesilaikoma, Pirkėjas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti jas turinčiomis trūkumų, o Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nustatyta bauda. |  |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |  |
| 14.1. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Priedas Nr.1 – Tiekėjo pasiūlymas |  |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Priedas Nr.2 – Techninė specifikacija |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  |  | (parašas) |

_______________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Netaikoma |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 9 priedas

# DEKLARACIJA DĖL PREKIŲ ANTRINĖS PAKUOTĖS TINKAMUMO PERDIRBTI

Tiekėjas: ___________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas)

Pirkimas:
„Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais „Agilent Technologies“ sąnaudinės medžiagos“

Perkančioji organizacija:
Valstybinė teismo medicinos tarnyba

Mes, žemiau pasirašę, patvirtiname, kad pirkimo metu siūlomų prekių antrinės pakuotės yra tinkamos perdirbti ir atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Patvirtiname, kad:

- Siūlomų prekių antrinės pakuotės laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- Pakuotės atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, patvirtinančius pakuočių tinkamumą perdirbti.

Ši deklaracija teikiama siekiant patvirtinti atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytam aplinkos apsaugos kriterijui dėl pakuočių perdirbamumo.

Data: ______________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos: ______________________

Vardas, pavardė: ______________________

Parašas: ______________________