TECHNINĖ SPECIFIKACIJA EBUS PRIEMONĖMS BRONCHOSKOPIJOS KABINETUI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-01-21, Nr. VPP-371.

Posėdžio protokolas 2026-01-23. Nr. 6. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- EBUS priemonės bronchoskopijos kabinetui:

| Poz. Nr. | Priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Biopsinės žnyplės bronchoskopijai | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu). - Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės). - Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. - Kaušelio Ø 1,9 ±0,1 mm. - Paimamo mėginio tūris 4±0,1 mm3, galimybė pasirinkti su adata. - Darbinis ilgis 1150±10 mm, tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,0 mm. | 6000 vnt. |
| 1.2. | Adata biopsinė „EBUS" aparatui 21G | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu). - Ergonominė rankena; - Adatos diametras 21G. - Tinkama kanalui Ø 2,0 mm, darbinis ilgis 700 mm, adatos ilgis reguliuojamas nuo 20 iki 40 mm. - Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės). | 750 vnt. |
| 1.3. | Adata biopsinė „EBUS" aparatui 22G | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu). - Ergonominė rankena. - Adatos diametras 22G. - Tinkama kanalui Ø 2,0 mm, darbinis ilgis 700 mm, adatos ilgis reguliuojamas nuo 20 iki 40 mm. - Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės). | 750 vnt. |
| 1.4. | EBUS balionėliai | - Vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu). - Sterili pakuotė (simbolis ant pakuotės). | 1600 vnt. |
| Skirti naudoti su bronchoskopais BF-UC160F, -UC180F, -UC190F |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________________