## Lapas1
1 priedas
prie SPS 1 priedo
ĮKAINIŲ PATEIKIMO LENTELĖ
(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas nevertinamas)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties laikotarpiui | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Preliminari kiekio kaina, Eur be PVM
1. | Kompaktiniai elektromagnetiniai debito matuokliai, maitinimas 24V DC arba 230V AC be komercinės patikros. Suderinami pakeisti SITRANS FM arba lygiaverčiai.
1.1. | Debito matuoklis Dn = 50 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
1.2. | Debito matuokis Dn = 65 mm PN16 | vnt. | 2 |  | 0
1.3. | Debito matuoklis Dn= 80 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
1.4. | Debito matuokis Dn= 100 mm PN16 | vnt. | 2 |  | 0
1.5. | Debito matuokis Dn= 125 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
1.6. | Debito matuokis Dn= 150 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
1.7. | Debito matuokis Dn= 200 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
1.8. | Debito matuokis Dn= 250 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
1.9. | Debito matuokis Dn= 300 mm | vnt. | 1 |  | 0
1.10. | Debito matuokis Dn= 350 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
1.11. | Debito matuokis Dn= 400 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
2. | Kompaktiniai ir nekompaktiniai elektromagnetiniai debito matuokliai, maitinimas 24V DC arba 230V AC su komercine patikra. Suderinami pakeisti SITRANS FM arba lygiaverčiai.
2.1. | Debito matuoklis Dn = 50 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
2.2. | Debito matuokis Dn = 65 mm PN16 | vnt. | 2 |  | 0
2.3. | Debito matuoklis Dn= 80 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
2.4. | Debito matuokis Dn= 100 mm PN16 | vnt. | 2 |  | 0
2.5. | Debito matuokis Dn= 125 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
2.6. | Debito matuokis Dn= 150 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
2.7. | Debito matuokis Dn= 200 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
2.8. | Debito matuokis Dn= 250 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
2.9. | Debito matuokis Dn= 300 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
2.10. | Debito matuokis Dn= 350 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
2.11. | Debito matuokis Dn= 400 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
3. | Jutikliai elektromagnetiniam debito matavimui (be antrinio keitiklio, tinkantys MAG6000 / MAG6000CT antriniams keitikliams) arba lygiaverčiai
3.1. | Jutiklis Dn = 50 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
3.2. | Jutiklis Dn = 65 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
3.3. | Jutiklis Dn = 80 mm PN16 | vnt. | 2 |  | 0
3.4. | Jutiklis Dn = 100 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
3.5. | Jutiklis Dn = 125 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
3.6. | Jutiklis Dn = 150 mm PN16 | vnt. | 1 |  | 0
3.7. | Jutiklis Dn = 200 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
3.8. | Jutiklis Dn = 250 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
3.9. | Jutiklis Dn = 300 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
3.10. | Jutiklis Dn = 350 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
3.11. | Jutiklis Dn = 400 mm PN10 | vnt. | 1 |  | 0
4. | Jutikliai elektromagnetiniam debito matavimui (be antrinio keitiklio) arba lygiaverčiai
4.1. | Jutiklis Dn = 80 mm Promag W PN16 | vnt. | 2 |  | 0
4.2. | Jutiklis Dn = 150 mm Promag W PN16 | vnt. | 1 |  | 0
4.3. | Jutiklis Dn = 300 mm Promag W PN10 | vnt. | 1 |  | 0
4.4. | Jutiklis Dn = 600 mm Promag W PN10 | vnt. | 1 |  | 0
5. | Antriniai keitikliai, tinkantys Promag W 500, Sitrans FMS500 ir MAG1100, MAG3100, MAG5100W, arba lygiaverčiai
5.1. | MAG6000 , tikslumas 0,4% | vnt. | 2 |  | 0
5.2. | MAG6000CT, kalibravimo tikslumui 0,2% opcija (tik be MID) | vnt. | 2 |  | 0
5.3. | FMT020, tikslumas 0,4% | vnt. | 1 |  | 0
5.4. | FMT020, kalibravimo tikslumui 0,2% opcija (tik be MID) | vnt. | 1 |  | 0
5.5. | Promag W, tikslumas 0,5% | vnt. | 2 |  | 0
6. | Kita įranga ir debitomačių priedai
6.1. | Modbus RTU ryšio modulis, tinkantis | vnt. | 3 |  | 0
FMT020 antriniam keitikliui
6.2. | Profinet ryšio modulis, tinkantis | vnt. | 1 |  | 0
FMT020 antriniam keitikliui
6.3. | Modbus RTU ryšio modulis, tinkantis | vnt. | 3 |  | 0
MAG6000/MAG6000CT antriniam keitikliui
6.4. | Profibus DP ryšio modulis, tinkantis | vnt. | 1 |  | 0
MAG6000/MAG6000CT antriniam keitikliui
6.5. | Antrinio keitiklio konvertavimo rinkinys iš MAG6000/MAG6000CT į FMT020 - Kompaktinis įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
6.6. | Antrinio keitiklio konvertavimo rinkinys iš MAG6000/MAG6000CT į FMT020 - Nuotolinis įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
6.7. | Sensorprom atminties modulis MAG600/MAG6000CT ir FMT020 keitikliams | vnt. | 3 |  | 0
6.8. | Montavimo laikiklis nuotoliniam matavimo | vnt. | 1 |  | 0
keitiklio MAG6000/MAG6000CT montavimui
6.9. | Montavimo laikiklis nuotoliniam matavimo | vnt. | 2 |  | 0
keitiklio FMT020 montavimui
6.10. | Kabelių komplektas nuotoliniam matavimo keitiklio montavimui (atstumas 10 metrų) | vnt. | 2 |  | 0
6.11. | Kabelių komplektas nuotoliniam matavimo keitiklio montavimui (atstumas 20 metrų) | vnt. | 2 |  | 0
6.12. | Dielektrinis dvikomponentis gelis. Komplektas: A komponentas 0,5 kg, B komponentas 0,5 kg. Paskirtis srauto jutiklio korpuso apsaugos klasei iki IP68 pakelti. | kompl. | 5 |  | 0
6.13. | Slėgio jutiklis geriamam vandeniui IP67 su 10 metrų kabeliu su alsavimo vamzdeliu | kompl. | 4 |  | 0
6.14. | Nuskaitomų duomenų perdavimo skydas su pamatu | kompl. | 1 |  | 0
| Suma, Eur (be PVM) |  |  |  | 0
| PVM 21 % |  |  |  | 0
| Suma, Eur (su PVM)* |  |  |  | 0
* Bendrą pasiūlymo vertę (su PVM) iškelti į SPS 1 priedą "Pasiūlymo forma"