# LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

# PAGRINDINIO KILIMO IR TŪPIMO TAKO METEOROLOGINĖS SISTEMOS ATNAUJINIMO VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviui											2025-01-10

DĖL 2024-12-20 GAUTOS PRETENZIJOS

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau - Perkančioji organizacija) 2024 m. gruodžio 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) paskelbė Pagrindinio kilimo ir tūpimo tako meteorologinės sistemos atnaujinimo atvirą konkursą (pirkimo numeris 401837) (toliau – Konkursas).

Pagrindinio kilimo ir tūpimo tako meteorologinės sistemos atnaujinimo viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. ir konkurso sąlygų 16 skyriuje įtvirtintomis nuostatomis, išnagrinėjo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis 2024 m. gruodžio 20 d. 16:23 val. gautą konkurso dalyvio (toliau – Tiekėjas) pretenziją „Dėl pirkimo sąlygų, dirbtinai ribojančių konkurenciją“ (toliau – Pretenzija) ir priėmė sprendimą pretenziją tenkinti.

- Tiekėjų Pretenzijose pateikti prašymai ir nurodyti argumentai:

1. Iš pareikštos Pretenzijos matyti, kad Tiekėjas ginčija pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 27.5.2 ir 27.5.5 punktuose nustatytus techninius reikalavimus.

2. Tiekėjas Pretenzijoje prašo panaikinti Pirkimo sąlygose dirbtinai konkurenciją ribojančius reikalavimus ir grąžinant formuluotes, buvusias ankstesniuose pirkimuose:

2.1. 27.5.2 punktą „sistema turi būti pateikiama su to paties gamintojo programine įranga RVR apskaičiavimui iš trijų jutiklių pozicijų“ pakeičiant į „sistema turi būti pateikiama su programine įranga RVR apskaičiavimui iš trijų jutiklių pozicijų“;

2.2. 27.5.5 punktą „transmisometro šviesos šaltinis: LED“ pakeičiant į „transmisometro šviesos šaltinis: LED arba kitokio tipo šviesos šaltinis“;

arba

2.3. išskirti KTT matomumo nuotolio (RVR) įrenginius (transmisometrus, fono skaisčio jutiklius ir integruoto matomumo (meteorologinio optinio nuotolio – MOR) matavimo ir esamųjų orų nustatymo prietaisus, pagrįstų tiesioginės sklaidos metodu) į atskirą pirkimo dalį ar atskirą pirkimą.

3. Dėl 2.1 punkte nurodyto prašymo Tiekėjas nurodo, kad „<<... dirbtinai riboja konkurenciją ir yra akivaizdžiai pritaikyti konkrečiam gamintojui/ tiekėjui…>>.<<…Net ir vieno gamintojo skirtingi sistemos įrenginiai bei programinė įranga gali būti kuriama skirtingų specialistų ir skirtingų komandų. Todėl nėra jokio realaus skirtumo jei tai daro atskirų juridinių vienetų specialistų komandos. Nėra technologiškai sudėtinga visus sprendimus sujungti ir padaryti vieningai veikiančia sistema.“.

4. Dėl 2.2 punkte nurodyto prašymo Tiekėjas nurodo, kad „„<<... dirbtinai riboja konkurenciją ir yra akivaizdžiai pritaikyti konkrečiam gamintojui/ tiekėjui…>>.<<…Perkančioji organizacija privalo vengti konkrečių technologijų tokių kaip „LED“ arba leisti siūlyti lygiavertį šviesos šaltinį. Xenon funkcinių atžvilgiu nenusileidžia savo parametrais ir turi netgi ilgesnį lempos tarnavimo laiką apie 200.000 valandų (daugiau kaip 20 metų).“.

5. Dėl 2.3 punkte nurodyto prašymo Tiekėjas nurodo, kad „Perkančiosios organizacijos noras įsigyti VAISALA transmisometrą yra akivaizdus. Todėl jei tam yra objektyvios priežastys, kurios gali būti racionaliai pagrįstos VPĮ nustatyta tvarka, Perkančioji organizacija gali jį įsigyti išskaidant pirkimo objektą į dalis. Pirkime nėra nurodyta aplinkybių ar priežasčių, kodėl transmisometras, fono skaisčio jutikliai ir integruoti matomumo (meteorologinio optinio nuotolio – MOR) matavimo ir esamųjų orų nustatymo prietaisai negali būti atskirti nuo likusios sistemos dalies ir įsigyti atskiru pirkimu. Taip užtikrinant konkurenciją bent dėl likusios sistemos dalies.“

II. Viešųjų pirkimų komisijos vertinimas

6. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą pretenziją, konstatuoja:

6.1. Dėl Tiekėjų 2.1, 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytų prašymų ir jį pagrindžiančių argumentų:

Pažymėtina, kad Tiekėjas pagrįstai nurodo, kad techninės specifikacijos 27.5.2 ir 27.5.5 punktuose nustatyti reikalavimai yra ribojantys tiekėjų konkurenciją, todėl perkančioji organizacija svarsto šiuos techninės specifikacijos reikalavimus pakeisti.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Tiekėjo nurodytas prašymas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

Atsižvelgiant į tai, kad turi būti keičiama techninė specifikacija ir nustatyti kiti reikalavimai, neribojantys tiekėjų konkurencijos, taip pat atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo) ir Lietuvos aukščiausiojo teismo poziciją, kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau- VPĮ)  29 straipsnio 3 dalimi, kuri numato, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, Komisija priėmė sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, kadangi atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

III. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas

Perkančioji organizacija, atstovaujama viešojo pirkimo komisijos, atsižvelgdama į nurodytus argumentus ir vadovaudamasi VPĮ 103 str. 3 d., priėmė sprendimą:

- Tenkinti Tiekėjo Pretenziją ir vadovaujantis VPĮ 29 str. 3 d., nutraukti Pagrindinio kilimo ir tūpimo tako meteorologinės sistemos atnaujinimo pirkimo procedūras.

- Apie priimtą sprendimą CVP IS priemonėmis pranešti Pretenziją pateikusį Tiekėją ir informuoti suinteresuotus dalyvius.

Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus Tiekėjo Pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Viešojo pirkimo komisija