TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAFTOS PRODUKTŲ IŠSIURBIMO IR VALYMO PASLAUGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – VĮ „Turto bankas“.

  - Paslaugų teikėjas –  ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

Pirkimo objekto pavadinimas: Užsakovo valdomame nekilnojamame turto objekte, adresu Mažeikių g. 16C, Telšiai, naftos produktų išsiurbimo ir valymo paslauga.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

Į Paslaugą įeina: Teršalų skiedimas, išsiurbimas;

    - Teršalų išsiurbimas

    - Teršalų išvalymas

    - Teršalų išvežimas

    - Teršalų utilizavimas

    - Teršalų rankinis/mechaninis valymas nuo paviršių su specialiais valikliais/skiedikliais atitinkančiais aplinkosaugos reikalavimus ir pakartotinis išsiurbimas bei utilizavimas po valymo darbų.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartinių įsipareigojimo vieta:

    - Mažeikių g. 16C, Telšiai (unikalus Nr. 4400-0827-1783 TV C000001875 ir C000001875/1).

  - Paslaugų teikimo pradžia – nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

  - Paslaugas suteikianti įmonė turi būti licencijuota pavojingų atliekų tvarkytoja, kuri įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkytas visas susidarančias pavojingąsias atliekas.

  - Paslaugų teikėjas turi turėti specialią transporto priemonę pavojingų atliekų gabenimui.

  - Atliekų tvarkytojas privalo pavojingąsias atliekas priimti ir tvarkyti vadovaudamasis bei griežtai laikydamasis visų galiojančių pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

  - Teikėjas įsipareigoja surinkti (išsiurbti), išvežti ir teisės aktų nustatyta tvarka utilizuoti             1 lentelėje nurodytas atliekas iš dviejų nupjautų mazuto rezervuarų bei jų pagalbinių pastatų, esančių adresu Mažeikių g. 16, Telšiai (pridedamas TS priedas Nr. 3 – rezervuarų fotofiksacija).

  - Teikėjas privalo įsivertinti dumblo klampumą ir, esant poreikiui, numatyti papildomas priemones (įskaitant praskiedimą), kad būtų užtikrintas tinkamas teršalų pašalinimas ir išvalymas. Atlikus praskiedimą, išvalomų teršalų kiekis turi proporcingai (procentine išraiška) didėti, atsižvelgiant į panaudoto praskiedimo kiekį.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Atliekų rūšis | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mazutas/naftos produktai susimaišę su lietaus vandeniu | 71 m3 |
| 2. | Atliekos, kurios įkritusios ir įmirkusios mazuto/naftos produktais | 127 tonos |
| 3. | Mazutas/naftos produktais užteršto rezervuaro dugno valymas | 228 m2 |
| 4. | Mazutas/naftos produktais užteršto priestato valymas | 5 m2 |

  - Teikėjas, surinkęs pavojingąsias atliekas, privalo Užsakovui pateikti teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą ir GPAIS sistemoje patvirtintą pavojingųjų atliekų lydraštį (ATL), patvirtinantį atliekų perdavimą teisėtam atliekų tvarkytojui. Taip pat, Užsakovo prašymu, turi būti pateikti atliekų priėmimo–perdavimo dokumentai ir galutinį atliekų sutvarkymą patvirtinanti pažyma ar kiti tai įrodantys dokumentai.

  - Užsakovas neįsipareigoja Teikėjui suteikti Paslaugoms atlikti reikalingų darbo priemonių, jomis Teikėjas privalo apsirūpinti savarankiškai. Teikėjas Paslaugas atlieka naudodamasis savo turimais/ išnuomotais ar kitu būdu gautais įrankiais, daiktais bei transporto priemonėmis ir visiškai atsako už jų techninę būklę, tinkamumą darbui ir pan.

  - Už atliekų tvarkymą bus atsiskaitoma pagal faktinį atliekų tūrį. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos Teikėjo galimos patirti išlaidos, kaip pvz.: kuro sąnaudos, atliekų išsiurbimo, preparatai, valymo priemonės, išvežimo, utilizavimo išlaidos ir pan.

  - Teikėjas privalo Paslaugų vykdymo metu nepažeisti šalia Paslaugų zonos esančių komunikacijų ar inžinerinių tinklų. Teikėjas, pažeidęs komunikacijas ar inžinerinius tinklus, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Teikėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Paslaugų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Paslaugų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

  - Teikėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Teikėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Teikėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Teikėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Teikėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

  - Rekomenduojama, kad Paslaugos teikėjas tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus, ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Teikėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju Klaipėdos regiono grupės Techninės priežiūros inžiniere Rita Gečienė, mob. +370 669 36144.

  - Užsakovas priims atliktus darbus, kai Teikėjas pateiks GPAIS sistemoje pildyto dokumento kopiją, atliekų priėmimo-perdavimo dokumentus, galutinį atliekų sutvarkymo patvirtinančią pažymą ar kitus tai įrodančius dokumentus.

APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI:

Pirkimas laikomas žaliuoju, nes perkama paslauga, nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

PRIDEDAMA:

TS Priedas Nr. 1. Rezervuaro fotofiksacija,  1 lapas.

TS priedas Nr. 1

Rezervuaro fotofiksacija, Mažeikių g. 16 Telšiai

| 1/2 dalis mazuto mazgo, Mažeikių g. 16C, Telšiai, Unikalus nr. 4400-0827-1783 Rezervuarų kiekis – 2 vnt. Rezervuarų antžeminė dalis demontuota. Rezervuarų skersmuo – apie 12 m. Užteršto grunto gylis talpoje – apie 20 – 25 cm. |  |  |
| --- | --- | --- |