## Pirkimo sąlygų X priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Vienkartines medicinos priemones (toliau – Prekes).

- Pirkimas skaidomas į 22 (dvidešimt dvi) pirkimo dalis, kurios pateikiamos 1 lentelėje.

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

1 Lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Galimas maksimalus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Priemonės reabilitacijai (parafinui) | kg | 250 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Aplikacijoms reabilitacijos ir fizinės medicinos skyriaus darbui užtikrinti; |  |  |
|  | 2. Medicininis; |  |  |
|  | 3. Hipoalerginis; |  |  |
|  | 4. Lengvai tirpstantis; |  |  |
|  | 5. Tinkantis naudoti medicinos įstaigoje; |  |  |
|  | 6. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas. |  |  |
| 2 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Filtrui - kandikliui atlikti spirometrijas | Vnt. | 3000 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Kliniškai švarus; |  |  |
|  | 2. Vienkartinis; |  |  |
|  | 3. Ergonomiškas, ovalo formos; |  |  |
|  | 4. Turintis ryškų kraštelį, kad pacientas galėtų jausti kandiklio galą; |  |  |
|  | 5. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos; |  |  |
|  | 6. Svoris 31 ± 5 g; |  |  |
|  | 7. Tinkantis naudoti Perkančiosios organizacijos turimam spirometrui Atrospin arba Customed; |  |  |
|  | 8. Tinkantis naudoti medicinos įstaigoje. |  |  |
| 3 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams |  |  |
| 3.1. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 400 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Netirpus siūlas; |  |  |
|  | 3. Poliamidas – monosiūlas; |  |  |
|  | 4. 3-0 DS 24mm, pjaunanti adata 3/8; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt.; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis ne trumpesnis 70 cm; |  |  |
|  | 7. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 3.2. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 400 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Netirpus siūlas; |  |  |
|  | 3. Poliamidas- monosiūlas; |  |  |
|  | 4. 1-0 DS 30mm, pjaunanti adata 3/8; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt.; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis ne trumpesnis 70 cm; |  |  |
|  | 7. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 3.3. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 300 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Netirpus siūlas; |  |  |
|  | 3. Poliamidas- monosiūlas; |  |  |
|  | 4. 3-0 DS 19mm , pjaunanti adata 3/8; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt.; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis ne trumpesnis 70 cm; |  |  |
|  | 7. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 4 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams |  |  |
| 4.1 | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 60 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Netirpus siūlas; |  |  |
|  | 3. Pagamintas iš ultra aukšto molekulinio svorio polyethileno (UHMWPE tipo) šerdies arba lygiavertės medžiagos; |  |  |
|  | 4. Supakuota po 1 vnt.; |  |  |
|  | 5. Padengtos poliesterio dangalu 96,5cm ± 0,5 cm; |  |  |
|  | 6. Pakuotėje nėra adatos; |  |  |
|  | 7. Siūlas baltos spalvos 0-0; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 4.2. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 60 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Netirpus siūlas; |  |  |
|  | 3. Pagamintas iš ultra aukšto molekulinio svorio polyethileno (UHMWPE tipo) šerdies arba lygiavertės medžiagos; |  |  |
|  | 4. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 5. Padengtos poliesterio dangalu 96,5cm ± 0,5 cm; |  |  |
|  | 6. Pakuotėje nėra adatos; |  |  |
|  | 7. Siūlai 2 vnt. baltos ir mėlynos spalvos, antras siūlas - juodos spalvos, 2-0; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 4.3 | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 60 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Netirpus siūlas; |  |  |
|  | 3. Pagamintas iš ultra aukšto molekulinio svorio polyethileno (UHMWPE tipo) šerdies arba lygiavertės medžiagos; |  |  |
|  | 4. Supakuota po 1 vnt.; |  |  |
|  | 5. Padengtos poliesterio dangalu 96,5cm ± 0,5 cm; |  |  |
|  | 6. Pakuotėje nėra adatos; |  |  |
|  | 7. Siūlai pakuotėje 2 vnt. baltos ir mėlynos/juodos spalvos; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 5 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Menisko siuvimo siūlams | Vnt. | 50 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. „All-inside“ meniskų siuvimo sistema; |  |  |
|  | 3. Instrumento rankenoje įtaisytas volelis, skirtas siūlinių inkarų išstūmimui bei valdymui viena ranka; |  |  |
|  | 4. Siūliniai inkarai ne didesni nei 1.6 mm x 4 mm, pagaminti iš poliesterio, formuojantys; |  |  |
|  | 5. Formuojantys "Ω" formos fiksaciją, turintys iš anksto paruoštą slystantį mazgą, nepaliekantys mazgų sąnarinėje dalyje; |  |  |
|  | 6. Ištraukimo jėga ne mažiau 70N. Siūlas pagamintas iš 2-0 storio aukštos molekulinės masės polietileno; |  |  |
|  | 7. Vienkartinio naudojimo įvedėju, gylio reguliatoriumi; |  |  |
|  | 8. Žemo profilio sugraduotos adatos ne mažiau 4 tipų: lenkta 12° ir 24° laipsniais, tiesi ir reversinė (pasirenkama užsakymo metu); |  |  |
|  | 9. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 6 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Prailginimo linijai | Vnt. | 3000 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterili; |  |  |
|  | 2. Vienkartinė; |  |  |
|  | 3. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 4. Įvairaus ilgio; |  |  |
|  | 5.Galiojimo trukmė netrumpesnė 12 mėn.; |  |  |
|  | 6. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 7 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniam elektrodui elektrostimuliacijai su spaustuku | Vnt. | 1500 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Vienkartinis; |  |  |
|  | 2. Supakuotas po 1 (± 1 vnt.); |  |  |
|  | 3. Kliniškai švarus; |  |  |
|  | 4. Tinkantis naudoti ir vaikams ir suaugusiems; |  |  |
|  | 5. Tinkantis naudoti Perkančiosios organizacijos naudojamiems aparatams; |  |  |
|  | 6. Tinka naudojimui su Compex/Chattanooga stimuliacijos aparatais; |  |  |
|  | 7. Išmatavimai 50X50mm (± 10mm); |  |  |
|  | 8. Ant pakuotės nurodyta galiojimo data; |  |  |
|  | 9. Elektrodas lipnus; |  |  |
|  | 10. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 8 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Priemonėms skirtoms anestezijai, intensyviai terapijai, deguonies ir aerozolių terapijai |  |  |
| 8.1. | Minimalūs reikalavimai Aerozolinei kaukei su purkštuvu ir deguonies vamzdeliu | rinkinys | 450 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Kliniškai švari; |  |  |
|  | 2. Vienkartinė; |  |  |
|  | 3. Sudėtyje nėra latekso; |  |  |
|  | 4. Maksimalus leistinas tūris – 5 ml (talpa 12 ml); |  |  |
|  | 5. Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui; |  |  |
|  | 6. Vaistų purkštuvas turi veikti ir vertikalioje ir horizontalioje padėtyje; |  |  |
|  | 7. Vaistų purkštuvo našumas – ne mažiau 0,25 g vaistų, kurie išpurškiami per 1 minutę (kai oro/deguonies srautas – 8 l/min); |  |  |
|  | 8. Likutinis vaistų tūris ne didesnis kaip 0,9 ml; |  |  |
|  | 9. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1 – 5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. (Šis rodiklis yra svarbus, nes esant didesnėms dalelėms, t.y. 5-10 mikronų, vaistas nenusės plaučiuose, liks veikti tik viršutiniuose kvėpavimo takuose.); |  |  |
|  | 10. Pacientui turi būti paruoštas rinkinys kuriame yra: vaistų purkštuvas, ne trumpesnis kaip 2,10 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė; |  |  |
|  | 11. Kaukė nedeformuota, pagaminta iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas; |  |  |
|  | 12. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido; |  |  |
|  | 13. Kaukės jungtis 22M, vaistų purkštuvo – 22F; |  |  |
|  | 14. Supakuota po 1 kompl.; |  |  |
|  | 15. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 16. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 8.2. | Minimalūs reikalavimai Kaukei su maišu ir vamzdeliu | Vnt. | 500 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Kliniškai švari; |  |  |
|  | 2. Vienkartinė; |  |  |
|  | 3. Sudėtyje nėra latekso; |  |  |
|  | 4. Supakuota po vieną komplektą; |  |  |
|  | 5. Hermetiškai priglunda prie veido; |  |  |
|  | 6. Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas; |  |  |
|  | 7. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido; |  |  |
|  | 8. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų; |  |  |
|  | 9. Kaukė nedeformuota; |  |  |
|  | 10. Kaukės dydis įvairus; |  |  |
|  | 11. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose; |  |  |
|  | 12. Deguonies vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m.; |  |  |
|  | 13. Tinkamos naudoti MRT aplinkoje; |  |  |
|  | 14. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 8.3 | Minimalūs reikalavimai Deguonies nosies kaniulei tinkančiai suaugusiems | Vnt. | 2500 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Kliniškai švari; |  |  |
|  | 2. Vienkartinė; |  |  |
|  | 3. Ne trumpesnė kaip 5 m ilgio; |  |  |
|  | 4. Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų; |  |  |
|  | 5. Supakuota po vieną 1 vnt; |  |  |
|  | 6. Deguonis į atšakėles paduodamas 2 skirtingais vamzdeliais; |  |  |
|  | 7. Deguonies vamzdelis, su kūginės formos konektoriais galuose; |  |  |
|  | 8. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle; |  |  |
|  | 9. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas |  |  |
|  | 10. Esant 4-6 l/min srautui tiekiamas 28-36 % koncentracijos deguonis; |  |  |
|  | 11. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 9 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Priemonėms skirtoms punkcijai ir infuzijai |  |  |
| 9.1. | Minimalūs reikalavimai Regioninės anestezijos adatoms nervinių rezginių anestezijai su laidu stimuliatoriui pajungti ir UG | Vnt. | 200 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 2. Sterili; |  |  |
|  | 3. Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, smaigalio nuopjova su ne mažesniu kaip 30°; |  |  |
|  | 4. Adata turi integruotą vamzdelį vaistų suleidimui; |  |  |
|  | 5. Adata turi turėti laidą, skirtą periferinių nervų stimuliatoriaus Stimuplex HNS 12 prijungimui, ir X formos UG žymeklius, kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje; |  |  |
|  | 6. Adatos dydžiai pagal poreikį G22-G20; |  |  |
|  | 7. Adatos ilgiai nuo 35 iki 100 mm; |  |  |
|  | 8. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 9. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 9.2. | Minimalūs reikalavimai Regioninės anestezijos adatoms nervinių rezginių anestezijai su UG žymekliais | Vnt. | 200 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 2. Sterili; |  |  |
|  | 3. Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga, smaigalio nuopjova su ne mažesniu kaip 30°; |  |  |
|  | 4. Adata turi integruotą vamzdelį vaistų suleidimui; |  |  |
|  | 5. Turi būti X formos UG žymekliai, kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje; |  |  |
|  | 6. Adatos dydžiai pagal poreikį G22-G20; |  |  |
|  | 7. Adatos ilgiai nuo 35 iki 100 mm; |  |  |
|  | 8. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 9. Pakuotė popieriaus / plastiko, sterilizacija Gama spinduliais; |  |  |
|  | 10. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 9.3 | Minimalūs reikalavimai Arteriniam kateteriui, skirtam arterijų punktavimui, invaziniam arteriniam kraujo spaudimui stebėjimui ir kraujo mėginių ėmimui. | Vnt. | 200 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Vienkartinis; |  |  |
|  | 3. Pagaminta iš FEP arba lygiavertės medžiagos; |  |  |
|  | 4. Su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi; |  |  |
|  | 5. Rinkinio dalys sudėti į lovelius, o ne sumauti į vieną; |  |  |
|  | 6. Rinkinio dalys: punkcinė adata, kreipiančioji styga, arterinis kateteris; |  |  |
|  | 7. Adata iš nerūdijančio plieno, siaurėjančia stebule ( lengvinanti aplinkybe kišant kreipiančiąją stygą); |  |  |
|  | 8. Kraujo ėminiai turi būti galimybė paimti naudojant Seldingerio techniką; |  |  |
|  | 9. Kaniulė neturi turėti latekso komponentų; |  |  |
|  | 10. Kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu; |  |  |
|  | 11. Kateteris turi būti supakuotas kartu su užsukamu kamšteliu, kurio konusas yra žemiau briaunos; |  |  |
|  | 12. Kateteris turi turėti ne mažiau kaip 4 rentgeno kontrastines juosteles, be latekso su atbulinės tėkmės vožtuvu, su 7 cm ± 1 cm prailginimo linija ir fiksavimo sparneliais pagaminti iš PUR arba lygiavertės medžiagos; |  |  |
|  | 13. Kateterio ilgis 80mm ± 1mm; |  |  |
|  | 14. Adatos ilgis 50mm ± 1mm; skersmuo 0,8 ± 0,01 mm; |  |  |
|  | 15. Turintys ne mažiau kaip po 3 tvirtinimo vietas kiekvienoje pusėje; |  |  |
|  | 16. Pakuotė popieriaus plastiko „Blister“ arba lygiavertis atidarymo būdas; |  |  |
|  | 17. Arterinio kateterio dydžiai 22G ir 20G; |  |  |
|  | 18. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 19. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 9.4 | Minimalūs reikalavimai Saugioms infuzinėms sistemoms | Vnt. | 10000 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 2. Sterili; |  |  |
|  | 3. Pagaminta iš PVC (būtina ženklinti „Blister“ pakuotėje); |  |  |
|  | 4. Be DEHP, pažymėta ant pakuotės; |  |  |
|  | 5. Filtras hidrofobinis- nepralaidus skysčiams, oro (užpildo automatiškai sistemą); |  |  |
|  | 6. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti; |  |  |
|  | 7. Infuzinės sistemos ilgis 179-181 cm; |  |  |
|  | 8. Infuzinės sistemos dalelių filtras 15mk (± 1 mk); |  |  |
|  | 9. Vamzdelis turi būti priklijuotas arba įlydytas į lašų kamerą; |  |  |
|  | 10. Priedai prie infuzinės sistemos: rutulinis dozatorius (1ml-20 lašų (± 5 lašai)) su niša panaudotai adatai įkišti. Lašų kamera: 2 dalių, su centriniu žiedu ant kurio galima būtų pritvirtinti lašų skaičiuotuvą, ISO plastikinė adata: 30 mm (± 1 mm) ilgio, Luer lock jungtis su nulaužiamu hidrofobiniu filtru ir struktūriniais grioveliais šonuose saugiam suėmimui ir sujungimui; |  |  |
|  | 11. Atitikimas ES ISO 8534-4/8. Matrix kodas arba lygiavertis; |  |  |
|  | 12. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 13. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 10 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vėmimo maišui | Vnt. | 3000 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Vienkartinis; |  |  |
|  | 2. Kliniškai švarus; |  |  |
|  | 3. Sudėtyje neturi būti latekso; |  |  |
|  | 4. Platus maišelio įvadas, apsaugotas plastikine apykakle arba lygiavertė; |  |  |
|  | 5. Maišai neturi vakuumo jungties (apsaugoja vakuumo sistemą); |  |  |
|  | 6. Supakuota ne daugiau kaip po 20 vnt; |  |  |
|  | 7. Panaudojus sandariai uždaromas/užklijuojamas; |  |  |
|  | 8. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 9. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 11 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Pagaliukams su sidabru | pak. | 30 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Supakuota ne mažiau kaip po 100 vnt pakuotėje; |  |  |
|  | 2. Vienkartinis; |  |  |
|  | 3. Pagaliuko ilgis ± 20 cm; |  |  |
|  | 4. Nurodytas galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėn; |  |  |
|  | 5. Tinkantys naudoti pvz., pooperacinių polipų, nosies kraujavimui) ir opų gydymui; |  |  |
|  | 6. Numatyta pakuotės atidarymo vieta; |  |  |
|  | 7. Skirtas nosies tamponadai, esant kraujavimui ar kitam skysčių pasišalinimui; |  |  |
|  | 8. Cheminio kauterizavimo pagaliukai su ne mažiau kaip 75 % sidabro nitrato ir ne mažiau 25 % kalio nitrato mišiniu arba lygiaverčiu; |  |  |
|  | 9. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 10. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 12 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Ginekologiniam zondui | Vnt. | 70 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Supakuotas po 1 vnt.; |  |  |
|  | 3. Vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 4. Be latekso; |  |  |
|  | 5. Zondo ilgis 33cm ± 1cm; |  |  |
|  | 6. Lankstus histerometrai; |  |  |
|  | 7. Distalinė dalis minkšta, rankenos dalis – kieta; |  |  |
|  | 8. Zondas turi būti formuojamas; |  |  |
|  | 9. Ginekologinis zondas su centimetrine gradacija; |  |  |
|  | 10. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 13 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vaginalinei spekulei | Vnt. | 3000 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterili; |  |  |
|  | 2. Vienkartinė; |  |  |
|  | 3. Supakuota po vieną; |  |  |
|  | 4. Įvairių dydžių; |  |  |
|  | 5. Ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas; |  |  |
|  | 6. Galiojimas ne trumpesnis 12 mėn. |  |  |
| 14 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vienkartinėms priemonėms diabetinei pėdai |  |  |
| 14.1. | Minimalūs reikalavimai Šlifavimo gaubtui | Vnt. | 1200 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Supakuotas po 1 vnt; |  |  |
|  | 3. Vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 4. Skirtas dirbti su įvairių modelių prietaisais; |  |  |
|  | 5. Įvairaus aštrumo; |  |  |
|  | 6. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėn; |  |  |
|  | 7. Tinkantis naudoti medicinos įstaigoje. |  |  |
| 14.2. | Minimalūs reikalavimai Klijuojamai šlifavimo juostelei | Vnt. | 1200 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterili; |  |  |
|  | 2. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 3. Vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 4. Ant nerūdijančio plieno laikiklio klijuojamos sterilios šlifavimo juostelės, dirbti su KELLER aparatu; |  |  |
|  | 5. Įvairaus aštrumo; |  |  |
|  | 6. Tinkantis naudoti medicinos įstaigoje; |  |  |
|  | 7. Ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data. |  |  |
| 15 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Šviesolaidžiui ir papildomoms priemonėms venų operacijoms |  |  |
| 15.1. | Minimalūs reikalavimai Radialiniam šviesolaidžiui, skirtam venų varikozės gydymui EVLA su įvedimo rinkiniu. | rinkinys | 50 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Vienkartinis; |  |  |
|  | 3. Suderinamas su turimu lazeriu Lasemar mini dual, RFID žyma; |  |  |
|  | 4. Šviesolaidžio ilgis ≥ 2,4 m; |  |  |
|  | 5. Šviesolaidžio rinkinio minimali sudėtis: Šviesolaidinis venų zondas 600µm (distalinis galas 1,8mm ± 0,05 mm) ir 400µm (šviesolaidinio venų zondo distalinis galas 1,0 mm ± 0,05 mm); 6F, 5F ir 4F, 11 ± 1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ± 3 cm ilgio viela – pravedėjas, ne storesnė nei 20G įvedimo adata; |  |  |
|  | 6. Šviesolaidžio ir introdiuserio diametras pasirenkamas užsakymo metu; |  |  |
|  | 7. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 8. CE ženklinimas pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. |  |  |
| 15.2. | Minimalūs reikalavimai Vienkartinei sistemai nuskausminimo pompai | rinkinys | 50 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterili; |  |  |
|  | 2. Vienkartinė; |  |  |
|  | 3. Suderinama su pompa DP30; |  |  |
|  | 4. Šviesolaidžio ilgis ≥ 2,4 m; |  |  |
|  | 5. Būtinas tėkmės greičio reguliatorius; |  |  |
|  | 6. Komplekte turi būti 21G adata 120mm (± 2mm); |  |  |
|  | 7. Supakuota po 1 komplektą; |  |  |
|  | 8. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 9. CE ženklinimas pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. |  |  |
| 16 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniam apklotui | vnt | 300 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Vienkartinis; |  |  |
|  | 3. Apkloto išmatavimai 60x50 (± 5 cm); |  |  |
|  | 4. Apkloto angos išmatavimai 4-8 cm, anga lipni; |  |  |
|  | 5. Vienas sluoksnis iš polietileno (arba lygiavertės medžiagos) vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės ( arba lygiavertės medžiagos); |  |  |
|  | 6. Ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo datos; |  |  |
|  | 7. CE ženklinimas pagal (ES)reglamento reikalavimus. |  |  |
| 17 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniam rinkiniui skirtam spinalinei punkcijai | rinkinys | 300 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Vienkartinis; |  |  |
|  | 2. Sterilus; |  |  |
|  | 3. Rinkinį sudaro: Neperšlampamas apklotas 45x45 cm (± 5 cm) 1 vnt; |  |  |
|  | 4. Apklotas 90x75(± 5cm), su lipnia anga 10x15 (± 2 cm), 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno ( arba lygiavertės medžiagos) vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės (arba lygiavertės medžiagos)- 1 vnt; |  |  |
|  | 5. Pleistras su neaustinės medžiagos (arba lygiavertės medžiagos) spaustuku 10x8 cm(± 1cm)- 1 vnt; |  |  |
|  | 6. Plastikinis pincetas 13 - 15 cm, 1 vnt; |  |  |
|  | 7. Neaustinės medžiagos (arba lygiavertės medžiagos) servetėlės 30 g/m² ne mažiau kaip 4 sluoksnių 7,5x7,5cm, ne mažiau kaip 5 vnt; |  |  |
|  | 8. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 9. CE ženklinimas pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. |  |  |
| 18 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Kvapų neutralizatoriui | Vnt. | 100 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Kliniškai švarus; |  |  |
|  | 2. Skirtas šlapimo kvapui patalpose pašalinti, sunaikinti; |  |  |
|  | 3. Sudėtyje turi būti natūralios kilmės enzimų (fermentų) arba lygiaverčių fermentų , kurie skatintų kvapo molekulių suirimą ore ir ant paviršių, kvapą ne maskuotų o sunaikintų; |  |  |
|  | 4. Neutralizatoriaus skysčio pH 4,1 – 5,1; |  |  |
|  | 5. Pakuotė su purkštuku arba lygiaverčiu; |  |  |
|  | 6. Talpa 500 ml. ±50 ml; |  |  |
|  | 7. Ant pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas; |  |  |
|  | 8. Tinkanti naudoti medicinos įstaigose. |  |  |
| 19 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vienkartiniam šlapimo pūslės kateterizavimo rinkiniui | rinkinys | 350 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Supakuotas po 1 vnt; |  |  |
|  | 3. Vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 4. Rinkinyje turi būti : Tupfeliai apvalūs ne mažiau kaip 17siūlų, 20x20 cm (± 1 cm); |  |  |
|  | 5. Apklotas 60x50 cm (± 1cm), su pjūviu ir anga 4-8 cm, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno (arba lygiavertės medžiagos) vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės (arba lygiavertės medžiagos); |  |  |
|  | 6. Apklotas 60x50 cm (± 1cm), 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno 9 arba lygiavertės medžiagos) vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės (arba lygiavertės medžiagos); |  |  |
|  | 7. Pirštinės lateksinės arba lygiavertės medžiagos M dydžio, 1 pora; |  |  |
|  | 8. Plastikinis pincetas 13 - 15 cm, 1 vnt; |  |  |
|  | 9. Plastikinis skaidrus, sugraduotas indas 3x7,5 cm (± 1 cm), 1 vnt; |  |  |
|  | 10. Švirkštas trijų dalių 10 m su adata 18G, 1 vnt; |  |  |
|  | 11. Kateteris Folley 18 arba 20 dydis, 1 vnt; |  |  |
|  | 12. Šlapimo surinkimo maišas ne mažiau 2 litrų talpos - 1 vnt; |  |  |
|  | 13. Ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data; |  |  |
|  | 14. CE ženklinimas pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. |  |  |
| 20 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Vienkartinėms biopsinėms žirklėms | komplektas | 30 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilios; |  |  |
|  | 2. Supakuotos po 1 vnt; |  |  |
|  | 3. Vienkartinio naudojimo; |  |  |
|  | 4. Komplekte supakuota ne mažiau kaip 20 vnt; |  |  |
|  | 5. Galimybė pasirinkti ovalius ar/ir aligatoriaus tipo kaušelius; |  |  |
|  | 6. Kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti; |  |  |
|  | 7. Kaušelio Ø 2,45 ± 0,05 mm; |  |  |
|  | 8. Paimamo mėginio tūris 9,5 ± 0,1 mm3; |  |  |
|  | 9. Galimybė pasirinkti rinkinį su arba be adatos; |  |  |
|  | 10. Darbinis ilgis 2300 ± 50 mm; |  |  |
|  | 11. Tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm; |  |  |
|  | 12. Ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data; |  |  |
|  | 13. CE ženklinimas pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. |  |  |
| 21 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams |  |  |
| 21.1. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 400 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Besirezorbuojantis; |  |  |
|  | 3. Sintetinis; |  |  |
|  | 4. Multifilamentinis; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis 70 ± 5 cm; |  |  |
|  | 7. 3-0, DS 16 mm adata pjaunanti 3/8; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 21.2. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 400 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Besirezorbuojantis; |  |  |
|  | 3. Sintetinis; |  |  |
|  | 4. Multifilamentinis; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis 70 ± 5 cm; |  |  |
|  | 7. 3-0, DS 22 mm adata apvali 1/2; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 21.3. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 400 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Besirezorbuojantis; |  |  |
|  | 3. Sintetinis; |  |  |
|  | 4. Multifilamentinis; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis 70 ± 5 cm; |  |  |
|  | 7. 2-0, HR 22 mm adata apvali 1/2; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 21.4. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 240 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Besirezorbuojantis; |  |  |
|  | 3. Sintetinis; |  |  |
|  | 4. Multifilamentinis; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis 70 ± 5 cm; |  |  |
|  | 7. 4-0, DS 22 mm adata pjaunanti 1/2; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 21.5. | Minimalūs reikalavimai Chirurginiams siūlams | Vnt. | 400 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Besirezorbuojantis; |  |  |
|  | 3. Vienagijai siūlai; |  |  |
|  | 4. Polidioksanonas, polimeras; |  |  |
|  | 5. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 6. Siūlo ilgis 70 ± 5 cm; |  |  |
|  | 7. 2-0, SR 26 mm adata pjaunanti 1/2; |  |  |
|  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 22 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Apsauginiams dangalams paciento patalynei |  |  |
| 22.1. | Minimalūs reikalavimai Apsauginiam dangalui paciento pagalvei | Vnt. | 120 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Kliniškai švari; |  |  |
|  | 2. Pagal įstaigoje naudojamas pagalves ( 60x70cm ± 1 cm); |  |  |
|  | 3. Užtrauktukas – paslėptas, pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, atsparus valymui, dezinfekcijai; |  |  |
|  | 4. Pagamintas ir atsparios valymui, skalbimui, dezinfekcijai ir sterilizacijai dengtos medžiagos; |  |  |
|  | 5. Medžiagos sudėtis: pagrindas–ne mažiau 95% poliesteris; padengimas – ne mažiau 95% poliuretanas; Padengimo būdas – impregnavimas (nesiūlyti laminuotų audinių); |  |  |
|  | 6. Turi atitikti ISO 1419 reikalavimus. Turi atlaikyti ne mažiau kaip 3 savaičių “Jungle test” testavimo terminą; |  |  |
|  | 7. Turi atitikti ISO 1420 reikalavimus. Hidrostatinis slėgio atsparumas - ne mažiau kaip 2000 mm; |  |  |
|  | 8. Tempiamojo stiprio charakteristikos turi atitikti ISO 1421 reikalavimus; |  |  |
|  | 9. Atsparumo plėšimui charakteristikos turi atitikti ISO 4674-01 reikalavimus; |  |  |
|  | 10. Atsparumo lankstymui charakteristikos turi atitikti ISO 5402-1 reikalavimus; |  |  |
|  | 11. Dangos adhezijos charakteristikos turi atitikti ISO 2411 reikalavimus; |  |  |
|  | 12. Degumo charakteristikos: turi atitikti EN 597 reikalavimus; |  |  |
|  | 13. Turi būti atspari patalynės erkučių susidarymui; |  |  |
|  | 14. Turi atitikti Oecotex 100, 1 klasė reikalavimus. Medžiaga turi būti skirta tiesioginiam kontaktui su pacientų oda; |  |  |
|  | 15. Turi turėti antibakterinį poveikį. Apruošta ES reglamento 528/2012 reikalavimus atitinkančiomis medžiagomis; |  |  |
|  | 16. Turi būti atspari dezinfekcijai aktyvaus chloro preparatais; |  |  |
|  | 17. Turi būti skirta skalbimui automatinėje skalbyklėje ne mažesnėje kaip 95° temperatūroje, ne trumpiau kaip 30 min; |  |  |
|  | 18. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 19. Medžiaga turi atitikti REACH reikalavimus. |  |  |
| 22.2. | Minimalūs reikalavimai Apsauginiam dangalui paciento antklodei | Vnt. | 120 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Kliniškai švari; |  |  |
|  | 2. Pagal įstaigoje naudojamas antklodes (140x220cm ± 1 cm); |  |  |
|  | 3. Užtrauktukas – paslėptas, pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, atsparus valymui, dezinfekcijai; |  |  |
|  | 4. Pagamintas ir atsparios valymui, skalbimui, dezinfekcijai ir sterilizacijai dengtos medžiagos; |  |  |
|  | 5. Medžiagos sudėtis: pagrindas–ne mažiau 95% poliesteris; padengimas – ne mažiau 95% poliuretanas; Padengimo būdas – impregnavimas (nesiūlyti laminuotų audinių); |  |  |
|  | 6. Turi atitikti ISO 1419 reikalavimus. Turi atlaikyti ne mažiau kaip 3 savaičių “Jungle test” testavimo terminą; |  |  |
|  | 7. Turi atitikti ISO 1420 reikalavimus. Hidrostatinis slėgio atsparumas - ne mažiau kaip 2000 mm; |  |  |
|  | 8.Tempiamojo stiprio charakteristikos turi atitikti ISO 1421 reikalavimus; |  |  |
|  | 9. Atsparumo plėšimui charakteristikos turi atitikti ISO 4674-01 reikalavimus; |  |  |
|  | 10. Atsparumo lankstymui charakteristikos turi atitikti ISO 5402-1 reikalavimus; |  |  |
|  | 11. Dangos adhezijos charakteristikos turi atitikti ISO 2411 reikalavimus; |  |  |
|  | 12. Degumo charakteristikos: turi atitikti EN 597 reikalavimus; |  |  |
|  | 13. Turi būti atspari patalynės erkučių susidarymui; |  |  |
|  | 14. Turi atitikti Oecotex 100, 1 klasė reikalavimus. Medžiaga turi būti skirta tiesioginiam kontaktui su pacientų oda; |  |  |
|  | 15. Turi turėti antibakterinį poveikį. Apruošta ES reglamento 528/2012 reikalavimus atitinkančiomis medžiagomis; |  |  |
|  | 16. Turi būti atspari dezinfekcijai aktyvaus chloro preparatais; |  |  |
|  | 17. Turi būti skirta skalbimui automatinėje skalbyklėje ne mažesnėje kaip 95° temperatūroje, ne trumpiau kaip 30 min; |  |  |
|  | 18. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 19. Medžiaga turi atitikti REACH reikalavimus. |  |  |

III SKYRIUS

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI

- Tiekėjams leidžiama kartu su pasiūlymu pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

IV SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI

- Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

- Kartu su Prekėmis Tiekėjas perduoda Perkančiajai organizacijai patvarioje laikmenoje lietuvišką naudojimo instrukciją, CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose.

VI SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.