UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įstaigos kodas 188710442

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VYŽUONOS PARKO MENINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. 	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8. 	Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Reikalavimai tiekėjams“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	.27

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	30

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“	31

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pažyma apie pasitelkiamus subtiekėjus (subrangovus), ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi“	56

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija“	58

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Veiklų sąrašas“.................................................................................................60

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Terminai“	61

- Bendra informacija

- Perkančioji organizacija – Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, adresas: Utenio a. 4, Utena, darbo laikas: I-IV – 8.00-17.00 val., V – 8.00-15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

- Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotų pirkimų skyrius. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas „Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai“ neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra darbų pozicijos, atitinkančios perkančiosios organizacijos techninį pirkimo objekto aprašymą (techninę specifikaciją - užduotį).

1.4. Pirkimas vykdomas pagal projektą - „Vyžuonos parko teritorijos dalies ir Utenos daugiafunkcio sporto centro prieigų atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, Nr.29-305-P-0002.

1.5. Pirkimo Komisija yra nesudaroma.

1.6. Vykdomas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 4.3 punktu. Reikalavimai nustatyti Pirkimo sąlygų 1 priede „Reikalavimai tiekėjams“. Atitiktis bus tikrinama pasiūlymų vertinimo metu.

1.7. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbus, pagal BVPŽ priskiriamus darbų kodui 45316100-6 „Lauko apšvietimo įrenginių montavimas“, papildomas paslaugų kodas – 71320000-7 “Inžinerinio projektavimo paslaugos”.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 5 prieduose.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje - užduotyje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje - užduotyje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai

3.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Reikalavimai tiekėjams“ 1 lentelėje.

3.2. Tiekėjams nustatomi reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Reikalavimai tiekėjams“ 2 lentelėje.

3.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti Tiekėjo deklaraciją dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedą.

3.4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neturi pateikti EBVPD, taip pat šiame pirkime nebus tikrinami tiekėjų pašalinimo pagrindai, išskyrus pirkimo sąlygų 3.6 punktą.

3.6. Vadovaujantis VPĮ 46 straipsnio 21 dalimi, Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija šiame pirkime nekelia reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Visas pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Visą pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų duomenų visuma:

5.4.1. pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal šių specialiųjų pirkimo sąlygų priede (3 priedas) pateiktą formą;

5.4.2. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje);

5.4.3. kitų ūkio subjektų/subtiekėjų/kvazisubtiekėjų išteklių prieinamumą patvirtinantys dokumentai, jei tokie subjektai pasitelkiami (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba dokumentas, pasirašytas el. parašu);

5.4.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

5.4.5. pažyma apie pasitelkiamus subtiekėjus (subrangovus) ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi, pirkimo sąlygų 6 priedas;

5.4.6. tiekėjo deklaracija pagal šių specialiųjų sąlygų 7 priede pateiktą formą;

5.4.7. kvalifikaciją pagrindžiantys ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį pagrindžiantys dokumentai, nurodyti šių specialiųjų sąlygų 1 priede (prašomi tik iš laimėtojo).

5.4.8. pasirašytas ir užpildytas Veiklų sąrašas, pirkimo sąlygų 8 priedas.

5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.6. Pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede (3 priedas).

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje, kurio kaina bus mažiausia.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

Pirkimo sąlygų 1  priedas

„Reikalavimai tiekėjams“

REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šio priedo 1 lentelėje „Teisė verstis veikla“ nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – 1 lentelės „Teisė verstis veikla” 1 reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

4. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas

1 lentelė. „Teisė verstis veikla”

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai (pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjai turi teisę verstis elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 752 straipsnis. | Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos arba Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota licencija (atestatas) verstis veikla – elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai. Perkančioji organizacija informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina registre https://www.licencijavimas.lt Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. |

5. Jeigu Perkančiajai organizacijai patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, dėl techninių ar kitų priežasčių nebus galimybės kvalifikacijos duomenų pasitikrinti 1 lentelės „Teisė verstis veikla“ 1 punkte nurodytame registre, galimo laimėtojo bus prašoma pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

2 lentelė „Aplinkos apsaugos vadybos sistema“

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.* | Pateikiama: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |

*Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1) apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

2) nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3) nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

4) numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5) parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6) vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

6. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

7. Jei tiekėjas netaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto visoms pirkimo vykdytojo pirkimo objekto sritims, tokiu atveju tiekėjas, kuris pats neatitinka keliamo reikalavimo, gali pasitelkti ūkio subjektą, taikantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, nustatytam reikalavimui atitikti. Tokiu atveju turi būti užtikrinta, kad ūkio subjektas, kuris pasitelkiamas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto taikymo, pats tiesiogiai ir dalyvautų vykdant sutartį tose dalyse, kur šis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas reikalingas.

8. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), subtiekėjai – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti:

8.1. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, atlikti, Perkančiosios organizacijos prašymu (prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą), turės pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytą susitarimą, arba kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto tiek, kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartu.

8.2. Jeigu tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu (prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą), teiks lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtins, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, pats atitikdamas šį reikalavimą, tačiau pasitelkdamas subtiekėjus nurodytiems darbams, kuriems yra keliamas šis reikalavimas, atlikti, turės pateikti: tiekėjo vidaus dokumentą (pvz., įmonės patvirtintą aplinkos apsaugos politiką ar kitus dokumentus) arba su subtiekėju pasirašytą susitarimą ar kitą dokumentą, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių.

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - UŽDUOTIS

VYŽUONOS PARKO MENINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAMS ATLIKTI

- Pirkimo objekto pavadinimas: Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai.

- Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

- Darbų atlikimo vieta – Vyžuonos parkas, Utenos m., Utenos r.

- Darbų  tikslas: Įrengti atskirų Vyžuonos parko vietų akcentinį apšvietimą.

- Perkami darbai:

Įrengiamas tam tikrų vietų akcentinis apšvietimas Vyžuonos parke. Sumontuojami šviestuvai, sureguliuojamas apšvietimas, įdiegiamas šviestuvų valdymas ir apmokomas personalas valdyti ir keisti apšvietimo scenarijus. Apšvietimo vietos nurodytos pridėtoje parko schemoje. Apšvietimo maitinimas įrengiamas nuo esamo parko apšvietimo tinklo atramų klojant Cu 5x1,5 kabelį apsauginiame vamzdyje. Visi gaminiai turi turėti CE ženklinimo deklaraciją.

Prieš pradedant įrengimo darbus rangovas pasirengia parko meninio apšvietimo sprendinių aprašą ir vizualinę schemą, kurioje būtų aiškiai parodyta, kokie šviestuvai ir kur montuojami, šviestuvo kryptis ir apšvietimo kampas, numatyti apšvietimo scenarijai ir apšvietimo vizualizacijos. Parengti sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu.

5.1 Laiptų apšvietimas (apšvietimo įrengimo schemoje 1 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Grindininis profilinis šviestuvas. Minimalaus skerspjūvio 70x80 mm, aliuminio korpuso profilinis šviestuvas, dažomas milteliniu būdu antracito spalva. Opalinis difuzorius tiesioginei šviesai, sukuria asimetrinį šviesos srautą ir maksimaliai minimizuoja akinimą. Komplektuojamas su antgaliais ir tvirtinimo elementais. Maksimalus vieno segmento ilgis 6m. Elektroninis maitinimo šaltinis 24V, montuojamas atskirai Šviesos šaltinis – į profilį montuojama led juosta, 24V Instaliuota galia – 5W/m Šviesos srautas – 530lm/m Spalvinė temperatūra – 3000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 80 Tarnavimo charakteristika – L70 50000h Hermetiškumo klasė – IP68 Matmenys – max 6000 x 25 x 30 mm Elektrosaugos klasė – III |
| --- | --- |

- Šviestuvo LED juostos ilgis apie 90 metrų.

- Apšvietimo atramos, nuo kurių jungiamas šviestuvo elektros maitinimas, yra prie pat laiptų (žiūrėti pridedamą brėžinį).

- Numatomas ir sumontuojamas šviestuvo maitinimo atjungimas.

5.2 Medžių lajos apšvietimas (apšvietimo įrengimo schemoje 2 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Į žemę montuojamas šviestuvas. Lieto aliuminio korpusas, atsparus išoriniams poveikiams dažytas milteliniu būdu, nerūdijančio plieno (AISI 316L) rėmelis, ir išoriniai varžtai. Grūdinto, skaidraus stiklo, gaubtas. 24 vnt šviesios diodų matrica uždengta aukšto optinio efektyvumo PC lęšiais, UV atspariais. Simetrinė optika 20x20° laipsnių kampo. Komplekte, pajungtas 5 polių apvalus kabelis L = 30 cm, 5x1.0mm2 su dviem laisvais laidais. Komplektuojamas su IP68 kabelio šakotuvu ir montavimo dėžute. Maitinimo šaltinis 24V ir DMX valdymo įranga montuojami atskirai. Įranga tikslinama darbo aprašo rengimo metu. Instaliuota galia – 36W Šviesos srautas – 1260lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 35lm/w Spalvinė temperatūra – RGBW 4000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 70 Tarnavimo charakteristika – L80B20 60000h (Ta 25°C) Simetrinė siaura optika – 20x20°(tikslinama darbo aprašo rengimo metu) Elektrosaugos klasė – III MacAdam indeksas – 4 Hermetiškumo klasė – IP67 Atsparumo smūgiams klasė – IK10 Matmenys – Ø 230 x 190mm Svoris – 4,13kg Valdymo protokolas – DMX512 Aplinkos temperatūra – -30°C iki +50°C |
| --- | --- |

- Montuojami 8 vnt. šviestuvų medžių lajoms apšviesti. Šviestuvų išdėstymas (tikslios įrengimo vietos), suderinus su Užsakovu, parenkamos rengiant darbų aprašą.

- Atramoje numatomas ir sumontuojamas šviestuvų maitinimo atjungimas.

- Apšvietimo atrama, nuo kurios jungiamas šviestuvų elektros maitinimas, yra pažymėta  pridėtame brėžinyje. Atstumas nuo atramos iki apšviečiamų medžių apie 8 m. Elektros kabelis po pėsčiųjų taku tiesiamas apsauginiame vamzdyje uždaru būdu.

5.3 Amfiteatro apšvietimas (apšvietimo įrengimo schemoje 3 pozicija):

Montuojamas šviestuvas:

|  | Aukštos galios lauko LED vaizdo projektorius, skirtas tekstūrų, grafikos ir logotipų projekcijai ant pastatų bei kraštovaizdžio elementų. Dėl didelio šviesos srauto ir pažangios optikos įrenginys tinka tiek trumpiems, tiek ilgiems projekcijos atstumams. Integruoti efektai leidžia kurti dinamiškas ir kūrybiškas vizualines instaliacijas. Korpusas: Korpusas – aliuminio liejinys, RAL 9006. Atidaromas dangtelio langelis Gobo keitimui ir priežiūrai Šviesos šaltinis: Instaliuota galia – 250W Spalvinė temperatūra – 8500K Šviesos srautas – (12,9°) 10’740 lm - (46,5°) 11’667 esant maksimaliam apšvietimui Tarnavimo charakteristika – L70B10 30000h Optika: Objektyvo tipas – aukštos kokybės stiklinė optika Objektyvo skersmuo – 109 mm / 4,29 colio Fokusavimas – motorizuotas Motorizuotas linijinis priartinimas – 12,9°–46,5° diapazone Spavų sistema: Sistemą sudaro – 2 diskai su 14 spalvų filtrų Dinaminiai efektai: Animacija – animacijos diskas su sukimu pagal ir prieš laikrodžio rodyklę Gobo – 7 besisukantys Gobo, keičiami, reguliuojami Gobo dydis (nespalvotas) – išorinis: 26,9 mm/vaizdas: 23 mm Gobo dydis (spalvotas) – išorinis: 26,9 mm/vaizdas: 20,5 mm Apskrita prizmė – 3f su dvikrypčiu sukimu, reguliuojama Šerkšno efektas – tiesinis 0–100 % Diafragma – 5–100 % motorizuota diafragma Specialios savybės – magnetais keičiamas animacijos diskas ir scenų įrašymas bei sekų ir demonstracijų kūrimas šiose scenose Valdymas: Protokolai – DMX512, RDM, CRMX Režimai – Autonominis ir atkūrimo DMX kanalai – 12 / 14 / 16 / 19 kanalų Belaidis valdymas –„LumenRadio Timo Fx DMX/RDM“ imtuvas RDM – RDM nuotoliniam stebėjimui ir nustatymams Ekranas – juodas OLED jutiklinis ekranas Programinės įrangos atnaujinimas – per DMX su UPBOXPRO/UPBOX1 (USB-DMX sąsaja nepridedama) Įranga tikslinama darbo aprašo rengimo metu. Elektronika: Pritemdymas – linijinis 0–100 % elektroninis pritemdymas Pritemdymo kreivės – galimi 4 pasirenkami pritemdymo režimai Stroboskopinis apšvietimas / užraktas – 1–30 Hz, elektroninis Elektros informacija Maitinimo šaltinis – 100–240 V – 50/60 Hz Maksimalus energijos suvartojimas – 320 W Budėjimo režimo galia – 56 W Išvestis (esant 230 V) – 6 įrenginiai vienoje maitinimo linijoje Galios koeficientas – >0,9 Fiziniai duomenys: Hermetiškumo klasė – IP66 Atsparumo smūgiams klasė – IK09 Vėdinimas – aktyvus, žemo triukšmo ventiliatoriumi Tvirtinimas – laikikliai pakabinimui ir pozicionavimui užsakomi atskirai Adapteriai – komplekte XLR ir BARE END 16A adapteriai Signalo jungtis – 1,8 m lietos IP signalo įėjimo/išėjimo jungtys Duomenų jungtis – W-DMX siųstuvas-imtuvas Maitinimo jungtis – 1,8 m lietos IP maitinimo įėjimo/išėjimo jungtys Matmenys – 332x425x 453mm Svoris – 19,3kg Darbinė temperatūra – -20 °C / +45 °C |
| --- | --- |
|  | Tvirtinimo detalė projektoriui Projektoriaus laikiklis, skirtas montuoti prie sienos ir pakabinti ant kvadratinio skerspjūvio stulpų, kurių skersmuo nuo 50 x 50 mm iki 150 x 150 mm, arba apskrito skerspjūvio stulpų, kurių skersmuo nuo 50 mm iki 150 mm. Korpusas iš 3mm storio plieno, dalytas šviesiai pilka spalva. Komplekte varžtų ir veržlių rinkinys. Matmenys – 375x120x235 mm Svoris – 5kg Maksimali apkrova – 50kg |

- Projektorius montuojamas ant apšvietimo atramos. Apšvietimo atrama, nuo kurios jungiamas maitinimas, pažymėta pridėtame brėžinyje. Tiksli projektoriaus pajungimo vieta parenkama rengiant darbų aprašą. Numatomas ir sumontuojamas projektoriaus maitinimo atjungimas.

- Programuojamas projektoriaus šviečiamas tekstas bus pateiktas užsakovo.

5.4 Medžių Lajos apšvietimas (apšvietimo įrengimo schemoje 4 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Į žemę montuojamas šviestuvas. Lieto aliuminio korpusas, atsparus išoriniams poveikiams dažytas milteliniu būdu, nerūdijančio plieno (AISI 316L) rėmelis, ir išoriniai varžtai. Grūdinto, skaidraus stiklo, gaubtas. 24 vnt šviesios diodų matrica uždengta aukšto optinio efektyvumo PC lęšiais, UV atspariais. Simetrinė optika 20x20° laipsnių kampo. Komplekte, pajungtas 5 polių apvalus kabelis L = 30 cm, 5x1.0mm2 su dviem laisvais laidais. Komplektuojamas su IP68 kabelio šakotuvu ir montavimo dėžute. Maitinimo šaltinis 24V ir DMX valdymo įranga montuojami atskirai. Įranga tikslinama darbo aprašo rengimo metu. Instaliuota galia – 36W Šviesos srautas – 1260lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 35lm/w Spalvinė temperatūra – RGBW 4000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 70 Tarnavimo charakteristika – L80B20 60000h (Ta 25°C) Simetrinė siaura optika – 20x20°(tikslinama darbo aprašo rengimo metu) Elektrosaugos klasė – III MacAdam indeksas – 4 Hermetiškumo klasė – IP67 Atsparumo smūgiams klasė – IK10 Matmenys – Ø 230 x 190mm Svoris – 4,13kg Valdymo protokolas – DMX512 Aplinkos temperatūra – -30°C iki +50°C |
| --- | --- |

- Apšviečiamos palei tvenkinį augančių medžių lajos.

- Montuojami 5 vnt. šviestuvų medžių lajoms apšviesti. Šviestuvų išdėstymas (tikslios įrengimo vietos), suderinus su Užsakovu, parenkamos rengiant darbų aprašą.

- Atramoje numatomas ir sumontuojamas šviestuvų maitinimo atjungimas.

- Apšvietimo atrama, nuo kurios jungiamas šviestuvų elektros maitinimas, yra pažymėta  pridėtame brėžinyje. Atstumas nuo atramos iki apšviečiamų medžių apie 17 m. Elektros kabelis po pėsčiųjų taku tiesiamas apsauginiame vamzdyje uždaru būdu.

5.5  Tiltuko apšvietimas (apšvietimo įrengimo schemoje 5 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Architektūrinis, lauko prožektorius su lęšine ypač siaura optika. Šviestuvo korpusas iš lieto aliuminio, milteliniu būdu dažytas mikrotekstūrine antracito spalva. 4 diodų, lęšinė, ypač siaura, 8°, optika. 5mm storio, gūdinto, skaidraus stiko difuzorius. Integruotas 10kV/10kA viršįtampių ribotuvu. Integruotas maitinimo šaltinis, su Bluetooth®sąsaja Instaliuota galia – 8W, galios faktorius =0,90 Šviesos srautas – 252lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 32lm/W Spalvinė temperatūra – RGBW 3000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 80 MacAdam indeksas – 3 Hermetiškumo klasė – IP66 Atsparumo smūgiams klasė – IK08 Tarnavimo charakteristika – L90B10 50000h Matmenys – Ø83x103x135mm Elektrosaugos klasė – II Aplinkos temperatūra – -20°C iki +35°C Svoris – 1,05kg Korpuso atsparumo korozijai klasė: C5 pagal ISO 9223 standartą Viršįtampių apsauga – 10kV Valdymo protokolas – Bluetooth® |
| --- | --- |

- Montuojami 4 vnt. prožektorių

|  | Į turėklą įleidžiamas architektūrinis šviestuvas. Antikorozinis, antivandalinis, minimalistinio dizaino, į apvalius arba stačiakampus (aliuminio, nerudijančio plieno) turėklus, (storis > 1,5 mm, diametras Ø 38-100 mm), įleidžiamas šviesdtuvas. Šviestuvo korpusas, nerudijančio plieno, V4A tipo. Šviesos šaltinis uždengtas, smūgiams atspariu, polikarbonatiniu lęšiu. Asimetrinė plati 55° šviesos sklaida. Montuojamas į M18 x 1 srieginę angą. Su apsauga nuo vagystės (specialus išardymo įrankis). Maitinimo šaltinis, 500 mA, montuojamas atskirai Instaliuota galia – 1,5W Šviesos srautas – 130lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 87lm/W Spalvinė temperatūra – 3000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 80 Hermetiškumo klasė – IP67 Atsparumo smūgiams klasė – IK10 Tarnavimo charakteristika – L70 50000h Matmenys – Ø18x30mm Elektrosaugos klasė – III Aplinkos temperatūra – -20°C iki +35°C Svoris – 0,016kg |
| --- | --- |

- Montuojami  14 vnt. šviestuvų.

- Apšvietimo atrama nuo tiltelio nutolusi apie 7 metrus. Kabelis tiesiamas apsauginiame vamzdyje po trinkelių danga uždaru būdu.

- Prožektorių montavimas ant tiltuko atliekamas pagal pateiktą schemą:

5.6  Medžių Lajos apšvietimas (apšvietimo schemoje 6 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Į žemę montuojamas šviestuvas. Lieto aliuminio korpusas, atsparus išoriniams poveikiams dažytas milteliniu būdu, nerūdijančio plieno (AISI 316L) rėmelis, ir išoriniai varžtai. Grūdinto, skaidraus stiklo, gaubtas. 24 vnt šviesios diodų matrica uždengta aukšto optinio efektyvumo PC lęšiais, UV atspariais. Simetrinė optika 20x20° laipsnių kampo. Komplekte, pajungtas 5 polių apvalus kabelis L = 30 cm, 5x1.0mm2 su dviem laisvais laidais. Komplektuojamas su IP68 kabelio šakotuvu ir montavimo dėžute. Maitinimo šaltinis 24V ir DMX valdymo įranga montuojami atskirai. Įranga tikslinama darbo aprašo rengimo metu. Instaliuota galia – 36W Šviesos srautas – 1260lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 35lm/w Spalvinė temperatūra – RGBW 4000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 70 Tarnavimo charakteristika – L80B20 60000h (Ta 25°C) Simetrinė siaura optika – 20x20°(tikslinama darbo aprašo rengimo metu) Elektrosaugos klasė – III MacAdam indeksas – 4 Hermetiškumo klasė – IP67 Atsparumo smūgiams klasė – IK10 Matmenys – Ø 230 x 190mm Svoris – 4,13kg Valdymo protokolas – DMX512 Aplinkos temperatūra – -30°C iki +50°C |
| --- | --- |

- Montuojami 7 vnt. šviestuvų medžių lajoms apšviesti. Šviestuvų išdėstymas (tikslios įrengimo vietos), suderinus su Užsakovu, parenkamos rengiant darbų aprašą.

- Atramoje numatomas ir sumontuojamas šviestuvo maitinimo atjungimas.

- Apšvietimo atrama, nuo kurios jungiamas šviestuvų elektros maitinimas, yra pažymėta  pridėtame brėžinyje. Atstumas nuo atramos iki apšviečiamų medžių apie  8 m. Elektros kabelis po pėsčiųjų taku tiesiamas apsauginiame vamzdyje uždaru būdu.

5.7  Tiltukų apšvietimas (apšvietimo įrengimo schemoje 7 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Aukštos galios lauko LED vaizdo projektorius, skirtas tekstūrų, grafikos ir logotipų projekcijai ant pastatų bei kraštovaizdžio elementų. Dėl didelio šviesos srauto ir pažangios optikos įrenginys tinka tiek trumpiems, tiek ilgiems projekcijos atstumams. Integruoti efektai leidžia kurti dinamiškas ir kūrybiškas vizualines instaliacijas. Korpusas: Korpusas – aliuminio liejinys, RAL 9006. Atidaromas dangtelio langelis Gobo keitimui ir priežiūrai Šviesos šaltinis: Instaliuota galia – 250W Spalvinė temperatūra – 8500K Šviesos srautas – (12,9°) 10’740 lm - (46,5°) 11’667 esant maksimaliam apšvietimui Tarnavimo charakteristika – L70B10 30000h Optika: Objektyvo tipas – aukštos kokybės stiklinė optika Objektyvo skersmuo – 109 mm / 4,29 colio Fokusavimas – motorizuotas Motorizuotas linijinis priartinimas – 12,9°–46,5° diapazone Spavų sistema: Sistemą sudaro – 2 diskai su 14 spalvų filtrų Dinaminiai efektai: Animacija – animacijos diskas su sukimu pagal ir prieš laikrodžio rodyklę Gobo – 7 besisukantys Gobo, keičiami, reguliuojami Gobo dydis (nespalvotas) – išorinis: 26,9 mm/vaizdas: 23 mm Gobo dydis (spalvotas) – išorinis: 26,9 mm/vaizdas: 20,5 mm Apskrita prizmė – 3f su dvikrypčiu sukimu, reguliuojama Šerkšno efektas – tiesinis 0–100 % Diafragma – 5–100 % motorizuota diafragma Specialios savybės – magnetais keičiamas animacijos diskas ir scenų įrašymas bei sekų ir demonstracijų kūrimas šiose scenose Valdymas: Protokolai – DMX512, RDM, CRMX Režimai – Autonominis ir atkūrimo DMX kanalai – 12 / 14 / 16 / 19 kanalų Belaidis valdymas –„LumenRadio Timo Fx DMX/RDM“ imtuvas RDM – RDM nuotoliniam stebėjimui ir nustatymams Ekranas – juodas OLED jutiklinis ekranas Programinės įrangos atnaujinimas – per DMX su UPBOXPRO/UPBOX1 (USB-DMX sąsaja nepridedama) Įranga tikslinama darbo aprašo rengimo metu. Elektronika: Pritemdymas – linijinis 0–100 % elektroninis pritemdymas Pritemdymo kreivės – galimi 4 pasirenkami pritemdymo režimai Stroboskopinis apšvietimas / užraktas – 1–30 Hz, elektroninis Elektros informacija Maitinimo šaltinis – 100–240 V – 50/60 Hz Maksimalus energijos suvartojimas – 320 W Budėjimo režimo galia – 56 W Išvestis (esant 230 V) – 6 įrenginiai vienoje maitinimo linijoje Galios koeficientas – >0,9 Fiziniai duomenys: Hermetiškumo klasė – IP66 Atsparumo smūgiams klasė – IK09 Vėdinimas – aktyvus, žemo triukšmo ventiliatoriumi Tvirtinimas – laikikliai pakabinimui ir pozicionavimui užsakomi atskirai Adapteriai – komplekte XLR ir BARE END 16A adapteriai Signalo jungtis – 1,8 m lietos IP signalo įėjimo/išėjimo jungtys Duomenų jungtis – W-DMX siųstuvas-imtuvas Maitinimo jungtis – 1,8 m lietos IP maitinimo įėjimo/išėjimo jungtys Matmenys – 332x425x 453mm Svoris – 19,3kg Darbinė temperatūra – -20 °C / +45 °C |
| --- | --- |
|  | Tvirtinimo detalė projektoriui. Projektoriaus laikiklis, skirtas montuoti prie sienos ir pakabinti ant kvadratinio skerspjūvio stulpų, kurių skersmuo nuo 50 x 50 mm iki 150 x 150 mm, arba apskrito skerspjūvio stulpų, kurių skersmuo nuo 50 mm iki 150 mm. Korpusas iš 3mm storio plieno, dalytas šviesiai pilka spalva. Komplekte varžtų ir veržlių rinkinys. Matmenys – 375x120x235 mm Svoris – 5kg Maksimali apkrova – 50kg |

- Montuojami du vienetai prožektorių, kiekvienam tiltukui po vieną.

- Projektoriai montuojami ant apšvietimo atramos. Apšvietimo atramos, nuo kurių jungiamas elektros maitinimas, pažymėtos pridėtame brėžinyje. Atrama nuo tiltelio prie Žaliosios gatvės nutolusi apie 1,5 m, atrama ties tilteliu prie laiptų nutolusi nuo tiltelio apie 4 m.

- Atramose numatomas ir sumontuojamas projektorių maitinimo atjungimas.

5.8 Medžių Lajos apšvietimas (apšvietimo schemoje 8 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Į žemę montuojamas šviestuvas. Lieto aliuminio korpusas, atsparus išoriniams poveikiams dažytas milteliniu būdu, nerūdijančio plieno (AISI 316L) rėmelis, ir išoriniai varžtai. Grūdinto, skaidraus stiklo, gaubtas. 24 vnt šviesios diodų matrica uždengta aukšto optinio efektyvumo PC lęšiais, UV atspariais. Simetrinė optika 20x20° laipsnių kampo. Komplekte, pajungtas 5 polių apvalus kabelis L = 30 cm, 5x1.0mm2 su dviem laisvais laidais. Komplektuojamas su IP68 kabelio šakotuvu ir montavimo dėžute. Maitinimo šaltinis 24V ir DMX valdymo įranga montuojami atskirai. Įranga tikslinama darbo aprašo rengimo metu. Instaliuota galia – 36W Šviesos srautas – 1260lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 35lm/w Spalvinė temperatūra – RGBW 4000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 70 Tarnavimo charakteristika – L80B20 60000h (Ta 25°C) Simetrinė siaura optika – 20x20°(tikslinama darbo aprašo rengimo metu) Elektrosaugos klasė – III MacAdam indeksas – 4 Hermetiškumo klasė – IP67 Atsparumo smūgiams klasė – IK10 Matmenys – Ø 230 x 190mm Svoris – 4,13kg Valdymo protokolas – DMX512 Aplinkos temperatūra – -30°C iki +50°C |
| --- | --- |

- Montuojami 3 vnt. šviestuvų medžių lajoms apšviesti. Šviestuvų išdėstymas (tikslios įrengimo vietos), suderinus su Užsakovu, parenkamos rengiant darbų aprašą.

- Atramoje numatomas ir sumontuojamas šviestuvo maitinimo atjungimas.

- Apšvietimo atrama, nuo kurios jungiamas šviestuvų elektros maitinimas, yra pažymėta  pridėtame brėžinyje. Atstumas nuo atramos iki apšviečiamų medžių apie  8 m. Elektros kabelis po pėsčiųjų taku tiesiamas apsauginiame vamzdyje uždaru būdu.

5.9 Medžių Lajos apšvietimas (apšvietimo schemoje 9 pozicija):

Montuojami šviestuvai:

|  | Į žemę montuojamas šviestuvas. Lieto aliuminio korpusas, atsparus išoriniams poveikiams dažytas milteliniu būdu, nerūdijančio plieno (AISI 316L) rėmelis, ir išoriniai varžtai. Grūdinto, skaidraus stiklo, gaubtas. 24 vnt šviesios diodų matrica uždengta aukšto optinio efektyvumo PC lęšiais, UV atspariais. Simetrinė optika 20x20° laipsnių kampo. Komplekte, pajungtas 5 polių apvalus kabelis L = 30 cm, 5x1.0mm2 su dviem laisvais laidais. Komplektuojamas su IP68 kabelio šakotuvu ir montavimo dėžute. Maitinimo šaltinis 24V ir DMX valdymo įranga montuojami atskirai. Įranga tikslinama darbo aprašo rengimo metu. Instaliuota galia – 36W Šviesos srautas – 1260lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 35lm/w Spalvinė temperatūra – RGBW 4000K Spalvų atgavos indeksas CRI – 70 Tarnavimo charakteristika – L80B20 60000h (Ta 25°C) Simetrinė siaura optika – 20x20°(tikslinama darbo aprašo rengimo metu) Elektrosaugos klasė – III MacAdam indeksas – 4 Hermetiškumo klasė – IP67 Atsparumo smūgiams klasė – IK10 Matmenys – Ø 230 x 190mm Svoris – 4,13kg Valdymo protokolas – DMX512 Aplinkos temperatūra – -30°C iki +50°C |
| --- | --- |

- Montuojami 7 vnt. šviestuvų medžių lajoms apšviesti. Šviestuvų išdėstymas (tikslios įrengimo vietos), suderinus su Užsakovu, parenkamas rengiant darbų aprašą.

- Atramoje numatomas ir sumontuojamas šviestuvo maitinimo atjungimas.

- Apšvietimo atrama, nuo kurios jungiamas šviestuvų elektros maitinimas, yra pažymėta  pridėtame brėžinyje. Atstumas nuo atramos iki apšviečiamų medžių apie  6 m. Elektros kabelis po pėsčiųjų taku tiesiamas apsauginiame vamzdyje uždaru būdu.

- Atlikus darbus, rangovas užsakovui pateikia įžeminimo kontūrų ir kabelių izoliacijos varžų matavimo protokolus ir el. kabelių trasų  išpildomąsias nuotraukas. Rangovas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus ir derinimus. Maitinimo įtampos padavimo darbus derinti su UAB „Utenos komunalininkas“.

- Rangovas turi įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad įrengti apšvietimo įrenginiai tinkamai ir kokybiškai funkcionuotų.

- Rangovas Užsakovui turi pateikti šviestuvų ES atitikties deklaracijas, techninius duomenų aprašus ir naudojimosi instrukcijas. Tiekėjas turi apmokinti apšvietimo tinklus aptarnaujantį personalą valdyti įrengtus apšvietimo įrenginius.

- Visi numatyti darbai turi būti atliekami bei perduodami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.

PRIDEDAMA: 1. Šviestuvų įrengimo vietų schema, 1 lapas.

2. Elektros maitinimo pajungimo vietos, 10 lapų.

Priedas Nr.1

Pridedama atskiru failu

Priedas Nr.2

Pridedama atskiru failu

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

„VYŽUONOS PARKO MENINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI“

(Data)

____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir/ar subrangovų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių ir/ar subrangovų adresai |  |
| Tiekėjo a. s., banko pavadinimas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

Mes siūlome:

|  | Pirkimo objekto pavadinimas | Atliekamų darbų vertė, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai“ |  |
| 1.1. | Aprašo parengimas |  |
| 1.2. | Įrengimo darbai |  |
| 1.3. | Dokumentacijos parengimas |  |
| Bendra suma be PVM: |  |  |
| PVM [tarifas] suma: |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM: |  |  |

Pastabos:

- kartu su pasiūlymu dalyvis pateikia užpildytą Veiklų sąrašą (priedas Nr. 8).

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodyta užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;

- pateikiant pasiūlymo kainą PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti pasiūlymo kainą su PVM. Pasiūlymų kainos  bus vertinamos ir lyginamos  su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja CPO). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- neturiu pašalinimo pagrindo pagal VPĮ 46 straipsnio 21 dalį (Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).

- pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. iki ______________.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Sutarties sąlygos“

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________

# Utena,

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota buveinė yra Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus  (toliau – Užsakovas), ir__________________________, atstovaujama____________________________, veikiančio pagal _________ (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

- SĄVOKOS

  - Darbai – visi darbai, nustatyti Darbų užduotyje ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

  - Paslaugos – visos paslaugos nurodytos techninėje specifikacijoje – užduotyje kurios būtinos Sutarčiai atlikti.

  - Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo - priėmimo aktą.

  - Paslaugų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Paslaugų pradžios iki Paslaugų perdavimo Užsakovui. Techninės dokumentacijos parengimo paslauga laikoma užbaigta, kai dokumentacija pateikta ir suderinta užsakovo.

  - Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkčiu.

  - Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas ar rangovo pasitelktas Subtiekėjas tinkamai parengė statinio projektą, o Užsakovas priėmė Paslaugas.

  - Darbų ir Paslaugų pradžia –Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

  - Techninė specifikacija-užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Techninės specifikacijos-užduoties klaida – techninės specifikacijos-užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti, atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) nepažeidus kurio nors iš jų.

  - Deklaracija apie statybos užbaigimą – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal teisės aktų reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

  - Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

  - Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

  - Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

  - Pakeitimas – Sutarties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyrių

  - Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo be PVM kainai.

  - Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

  - Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

  - Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

  - Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.

  - Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.

  - Subrangovas/Subtiekėjas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas/subtiekėjas.

  - Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir užregistravus Sutartį Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos (Sutartis įprastai užregistruojama ne vėliau kaip kitą darbo dieną antrajai Šaliai pasirašius Sutartį) ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3.4 papunktyje nurodyto Sutarties galiojimo termino pabaigos.

  - Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus ir Paslaugas  pagal Sutartį.

  - Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą

  - Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Sutarties pavadinimas: Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai.

  - Sutarties dalykas - Šia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatytą Darbų ir Paslaugų atlikimo terminą atlieka darbus ir paslaugas, o Užsakovas sudaro Rangovui būtinas sąlygas Darbams ir Paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priima tinkamą darbų rezultatą ir sumoka Rangovui Sutarties kainą.

  - Sutarties objekto apimtis – Sutarties objekto sudėtį sudaro darbai ir paslaugos, numatytos sutarties priede Nr. 1 – techninėje specifikacijoje-užduotyje - Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai (toliau - techninė specifikacija – užduotis). Rangovas, vadovaudamasis pateikta technine specifikacija – užduotimi, turi atlikti visus  numatytus darbus ir parengti išpildomąją dokumentaciją.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklės ir kiti normatyviniai dokumentai.

  - Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą:

    - Šios Sutarties sąlygos;

    - Techninė specifikacija-užduotis;

    - Veiklų sąrašas;

    - Darbų ir paslaugų atlikimo grafikas;

    - Subrangovų sąrašas (pildoma, jeigu subrangovai pasitelkiami, jei nepasitelkiami – nepildoma);

  - Sutartis gali būti keičiama tik Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo procedūros.

  - Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| Pradinės sutarties vertė | 1.15 | ________________Eur be PVM |
| Sutarties galiojimo terminas | 1.22 | Iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą | 4.3 |  |
| Bauda už aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų netaikymą | 5.8.4 | 500 Eur |
| Darbų ir Paslaugų atlikimo terminai: | 6.1 |  |
| 1. Darbų aprašo parengimas |  | 1 mėnuo nuo statybvietės perdavimo dienos. |
| 2. Apšvietimo įrengimo terminas |  | 6 mėnesiai nuo statybvietės perdavimo dienos. |
| 3. Išpildomosios techninės dokumentacijos parengimo terminas |  | 7 mėnesiai nuo statybvietės perdavimo dienos. |
| 3. Bendras Darbų ir Paslaugų atlikimo termino pratęsimas |  | 1 mėnuo |
| Delspinigiai dėl Darbų ir (ar) Paslaugų vėlavimo | 6.7 | 0,02 % neįvykdytų įsipareigojimų kainos per dieną |
| Sutarties kaina | 8.1 | ____________Eur su PVM |
| iš kurių PVM sudaro | 8.1 | ____________Eur |
| Apmokėjimo Rangovui už atliktus Darbus/suteiktas Paslaugas terminas | 8.6 | 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų patvirtinimo datos. |
| Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo | 8.7 | 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną |
| Darbų garantinis terminas | 10.2 | 5 metai |

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų ir Paslaugų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir laikymąsi. Užsakovas, pastebėjęs Medžiagų naudojimo nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

  - Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

  - Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

  - Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

    - Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

    - Klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.9 papunktyje.

  - Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir Paslaugas, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo parengti Kalendorinį darbų ir paslaugų atlikimo grafiką ir suderinti su Užsakovu. Taip pat ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Sutarties objekto lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui. Veiklų sąrašas pateikiamas kartu su pasiūlymu. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus ir Paslaugas pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų ir Paslaugų užduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Darbų ir Paslaugų atlikimo terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

  - Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams ir/ar Paslaugas - Subtiekėjams, yra atsakingas už Subrangovo ar Subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

  - Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti techninės specifikacijos-užduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Rangovas savo rizika apžiūri objektą ir įvertina (patikslina) Darbų užduotyje pateiktus kiekius, kurie yra orientaciniai ir skirti sutarties laimėtojui nustatyti.

  - Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

    - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

    - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

    - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius. Statybvietė ir visi patekimo keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

    - Rangovas, vykdydamas Darbus, turi užtikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą ir laikymąsi. Jei Rangovo sertifikato (atsižvelgiant, koks dokumentas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu) galiojimas baigiasi iki darbų, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo pratęsti turimą sertifikatą arba pateikti naują nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą ir pateikti jį Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 3.4 papunktyje, ne vėliau kaip iki turimo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato ((atsižvelgiant, koks dokumentas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu) galiojimo pabaigos. Rangovas, Užsakovui paprašius, per 5 darbo dienas turi pateikti ataskaitą, patvirtinančią, kad Rangovas, atlikdamas Darbus, taiko nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Nustačius, kad Rangovas nesilaiko šio punkto nuostatų, skiriama Sutarties 3.4 punkte nustatyto dydžio bauda.

  - Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose.

  - Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.

  - Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

  - Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

  - Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus ir Paslaugas nuo Darbų ir Paslaugų pradžios iki kol Darbai ir Paslaugos bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

  - Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami) atitinkantys subrangovai/subtiekėjai Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo subrangovų/subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Subrangovų sąraše.

    - Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti subrangovus/subtiekėjus Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

    - Naujas subrangovas/subtiekėjas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas papildomas susitarimas.

    - Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Subrangovų sąraše nenurodytus subrangovus/subtiekėjus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti (jei tokie buvo nustatyti).

    - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų/subtiekėjų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.

    - Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

    - Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subrangovo/subtiekėjo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo/subtiekėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą/subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subrangovu/subtiekėju. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subrangovą/subtiekėją, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl Subrangovų sąrašo papildymo, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

    - Subrangovai/subtiekėjai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

      - kai subrangovui/subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

      - kai subrangovas/subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui/subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

      - Rangovas privalo pakeisti subrangovą/subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

    - Rangovo subrangovas/subtiekėjas Rangovo prašymo pakeisti subrangovą/subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovui/subtiekėjui keliamus reikalavimus.

    - Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subrangovo/subtiekėjo kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

      - argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subrangovą/subtiekėją, paaiškinant keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

      - naujo subrangovo/subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

    - Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti subrangovą/subtiekėją, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

    - Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus/subtiekėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje-užduotyje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti lygiaverčius, techninėje specifikacijoje-užduotyje nurodytus parametrus ir kokybę atitinkančias medžiagas, įrangą ar mechanizmus.

- DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

  - Darbų ir Paslaugų atlikimo terminas yra Sutarties 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius, skaičiuojamas  nuo Darbų ir Paslaugų pradžios. Rangovas iki Darbų ir Paslaugų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

  - Rangovas Darbus ir Paslaugas vykdo pagal Sutarties 3.4 papunktyje nurodytus terminus. Kalendorinis darbų ir paslaugų atlikimo grafikas, Darbų ir Paslaugų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, gali būti koreguojamas keičiant Darbų ir Paslaugų vykdymo seką ir atlikimo terminus.

  - Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Kalendorinį darbų ir paslaugų atlikimo grafiką daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų ir paslaugų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų ir Paslaugų atlikimo terminą. Užsakovas gali įteikti Rangovui pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus ir Paslaugas. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, per 15 darbo dienų nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas teikia antrą pranešimą, su pakartotiniu reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus ir Paslaugas. Jeigu Rangovas, gavęs antrą pranešimą, per 10 darbo dienų nesiima priemonių įsipareigojimams vykdyti, Užsakovas gali teikti Rangovui pranešimą apie sutarties nutraukimą ir nutraukti sutartį pagal Sutarties 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

  - Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Kalendorinis darbų ir paslaugų atlikimo grafikas gali būti koreguotas Sutarties 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui, tarp Šalių pasirašant papildomą susitarimą, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

    - išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

    - pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;

    - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

    - dėl nenumatytų aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas ar Rangovas negalėjo numatyti, trukdančių ar apsunkinančių Darbų ir Paslaugų vykdymą.

  - Darbų ir Paslaugų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, parengta visa užbaigiamoji dokumentacija ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

  - Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ar Paslaugų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada sustabdyti visų Darbų ar Paslaugų vykdymą, pasirašant papildomą susitarimą. Maksimali sustabdymo trukmė - 3 mėnesiai. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

    - papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

    - vėluojama perduoti dalį statybvietės (statybvietėje dar veikia įmonės ir pan.);

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo

    - laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

    - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

    - laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

    - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

    - fizinės kliūtys arba kitos fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ir Paslaugas iki Darbų ir Paslaugų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų ir Paslaugų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo ir Rangovas pateikia tokius įrodymus. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties sąlygų 6.1 papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- DARBŲ IR PASLAUGŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

  - Užsakovas perima Darbus ir Paslaugas:

    - kai visi Darbai ir Paslaugos baigti pagal Sutarties 2.3. punktą, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

    - kai pasirašomas Darbų ir Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai. Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

    - Statybos užbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą.

  - Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1 punktą, per 14 dienų privalo:

    - atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos,

arba

    - raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

  - Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 7.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

  - Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

  - Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

  - Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti Darbų ir Paslaugų perdavimo-priėmimo akte nurodyti defektai (jei reikia), pasirašytas Statybvietės perdavimo Užsakovui aktas ir Užsakovo surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

- SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

  - Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis pinigine verte skiriasi iki ± 5,0 proc. nuo pradinės Sutarties vertės, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą ir didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais ir Sutarties kaina negali būti keičiama.

  - Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos lokalinėje sąmatoje nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Lokalinėje sąmatoje nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, Sutarties 8.5 ir 8.6 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo prašymu Užsakovo atstovas – Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia lokalinėje sąmatoje numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta, ir pranešti Rangovui.

  - Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto tris egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

    - koks nors Rangovo atliktas Darbas ar Paslauga neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ar Paslaugos ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo ar Paslaugos arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

  - Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašomos Deklaracijos apie statybos užbaigimą.

  - Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo:

    - Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą;

    - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

  - Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.6. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties 8.6 papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus mokėjimo įsipareigojimus.

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

    - pagal Sutarties 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

      - pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

        - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba

        - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

        - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

      - įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

    - padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

    - dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutarties kainos (likusios nesumokėtos Sutarties kainos dalies) perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (inžineriniai statiniai, Statinių pagal tipą klasifikatorius (242))  reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.

      - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, Sutarties kainą (likusią nesumokėtos Sutarties kainos dalį) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga – ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

      - Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

      - Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, perskaičiuota Sutarties kaina (likusi nesumokėta Sutarties kainos dalis) taikoma darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuota Sutarties kaina ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuota Sutarties kaina.

      - Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama vieną kartą ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

      - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems darbams Sutarties kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

  - Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais/subtiekėjais už jų atliktus darbus/suteiktas paslaugas. Užsakovas gavęs informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamus subrangovus/subtiekėjus, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę raštu informuoja subrangovus/subtiekėjus per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų subrangovų/subtiekėjų pakeitimo (pasitelkimo) dienos.

  - Rangovo subrangovas/subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas/subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat nustatyta teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

  - Sudaryta trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/subrangovu sutartis nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įgyvendinimo.

- PAKEITIMAI

  - Šiame skyriuje nustatyta tvarka, pasirašant papildomą susitarimą, gali būti vykdomi pakeitimai. Pakeitimai gali apimti:

    - bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

    - bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

    - bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

      - Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.

      - Pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.8.1 papunkčiu). Toks papildomas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

      - Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

  - Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, pasirašant papilomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina;

- jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, pasirašant papilomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

- papildomi darbai – tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, esant Sutarties 9.4 punkte nustatytoms sąlygoms, pasirašant papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina.

  - Pakeitimai gali būti atliekami, jeigu:

    - pasirinkimo galimybės (opcionas), įskaitant kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose/Sutartyje, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir tokios pasirinkimų galimybės iš esmės nekeičia Sutarties pobūdžio; arba

    - Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo:

  - pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba

  - pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba

  - labai padidėja Darbų apimtis.

  - Pakeitimai, susiję su papildomų darbų būtinybe, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami, jeigu yra visos sąlygos kartu:

    - papildomi darbai tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir dėl nenumatytų aplinkybių būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį;

    - papildomi darbai pagrįsti dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir raštu suderinti su Užsakovu, įskaitant Sutarties 9.2.3 papunktyje numatytą Rangovo siūlymą;

    - papildomi darbai įsigyjami iš Rangovo, pasirašant papildomą susitarimą dėl Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kainą.

  - Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje - užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos - užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

  - Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninėje specifikacijoje - užduotyje esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

  - Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas neturi teisės reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

- ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

  - Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. Paslėptų darbų garantinis laikotarpis ir tyčia paslėptų defektų garantiniai laikotarpiai ir reikalavimai tokių defektų šalinimui suprantami taip, kaip nurodyta Statybos įstatyme, Civiliniame kodekse ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.

  - Darbų garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

- SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Darbų ar Paslaugų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų ir Paslaugų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų ir Paslaugų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

  - Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus ir Paslaugas per pagrįstai tinkamą laiką.

  - Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

    - nevykdo Sutarties 5.8.4 ir (ar) 11.2 papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų ir (ar) Paslaugų rezultato, kokio tikėjosi,

    - nepradeda laiku vykdyti Darbų ir Paslaugų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų ir Paslaugų pagal Kalendorinį darbų ir paslaugų atlikimo grafiką  ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų ir Paslaugų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

    - turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalį arba kitus pašalinimo pagrindus, nustatytus pirkimo dokumentuose.

  - Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 11.3 punktą:

    - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos.

    - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus ir Paslaugas. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

  - Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytus pagrindus ir tvarką, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

    - už bet kurį atliktą Darbą ir Paslaugas pagal Sutartyje nustatytas kainas;

    - išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

    - bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

  - Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

    - per 42 dienas nuo Sutarties 8.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

    - Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;

    - Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 11.6.1 arba 11.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti pagrįstas statybvietės palikimo išlaidas.

  - Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

    - nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

    - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

    - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

- GINČAI

  - Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

  - Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- SUTARTIES PRIEDAI

  - Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šios Sutarties priedai:

    - Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija – užduotis „Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai“.

    - Priedas Nr. 2 - Atliktų darbų ir paslaugų akto forma, 1 lapas;

    - Priedas Nr. 3 – Veiklų sąrašas, 1 lapas;

    - Priedas Nr. 4 - Kalendorinis darbų ir paslaugų atlikimo grafikas, 1 lapas;

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai:

Užsakovo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą –________________, tel. Nr. ______________________el. paštas – _________________________________.

Rangovo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – _______________________,

Tel. +370 _______________, el. paštas ___________________.

  - Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

  - Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. Nr.: +370 389 616 20 El. paštas: info@utena.lt | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Paulius Čyvas Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Pasirašančiojo vardas, pavardė Pareigos Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |

Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - UŽDUOTIS

VYŽUONOS PARKO MENINIO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAMS ATLIKTI

Sutarties priedas Nr. 2

ATLIKTŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sutarties ir papildomų susitarimų numeriai ir datos:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų ir Paslaugų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį [EUR] be PVM | Atliktų Darbų(paslaugų) grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų (paslaugų) grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų (paslaugų) grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [EUR] be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

Užsakovo atstovas:	__________________ 	             ________	      _______

(vardas, pavardė, pareigos)             (parašas)                     (data)

Rangovo atstovas: 	 __________________ 	             ________	      _______

(vardas, pavardė, pareigos)            (parašas)                      (data)

Sutarties priedas Nr. 3

VEIKLŲ SĄRAŠAS

„Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai“

| Etapo Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo Rangovas] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aprašo parengimas |  |
| 2. | Įrengimo darbai |  |
| 3. | Dokumentacijos parengimas |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |

* - nurodytos kainos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis kainomis

Pastaba:

- į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedamą Veiklų sąrašą;

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkančių skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Užsakovo vardu	Rangovo vardu

________________	_____________________

________________	_____________________

(parašas, data)	(parašas, data)

Sutarties priedas Nr. 4

|  | KALENDORINIS DARBŲ IR PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapo Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Atliekamų darbų vertė, Eur be PVM [Pildo rangovas]* |  |  | Darbų veiklos (etapo) kaina be PVM |
|  |  | I mėnuo | ***** | VII mėnuo |  |
| 1. | „Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai“ |  |  |  |  |
| 1.1. | Aprašo parengimas |  |  |  |  |
| 1.2. | Įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 1.3. | Dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |  |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |  |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |  |  |  |
| * Rangovas Kalendorinį darbų atlikimo grafiką turi papildyti reikiamu mėnesių kiekiu |  |  |  |  |  |

Užsakovo vardu	Rangovo vardu

________________	_____________________

________________	_____________________

________________	_____________________

(parašas, data)	(parašas, data)

Pirkimo sąlygų 6 priedas

PAŽYMA

APIE PASITELKIAMUS SUBRANGOVUS/ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI

      - INFORMACIJA, APIE SUTARTIES VYKDYMĄ:

| Eil. Nr. | Darbų/Paslaugų paskirstymas | Darbų/Paslaugų aprašymas | Procentinė atliekamų Darbų/paslaugų vertė nuo pasiūlymo kainos, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbai/paslaugos pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdysiu savo jėgomis |  |  |
| 2. | Darbai/paslaugos pagal pirkimo sutartį, kuriuos vykdys ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams [informacija pateikiama 2 lentelėje] |  |  |
| 3. | Darbai/paslaugos pagal pirkimo sutartį, kurias teiks žinomi subtiekėjai (subrangovai), kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį [informacija pateikiama 3 lentelėje] |  |  |
| 4. | Darbai/paslaugos pagal pirkimo sutartį, kuriuos perduosiu vykdyti nežinomiems subrangovams/subtiekėjams |  |  |
| Viso: [1-3 eilučių suma] |  |  | 100 % |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS BUS REMIAMASI ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTĮ IR JŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ/VYKDOMŲ DARBŲ  DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais bus remiamasi)

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais bus remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Perduodamos vykdyti sutarties objekto dalies, aprašymas | Procentinė paslaugų (darbų) vertė nuo pasiūlymo kainos, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS/SUBRANGOVUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTĮ, IR JŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ/VYKDOMŲ DARBŲ DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil.Nr. | Subtiekėjo (subrangovo), pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Perduodamos vykdyti sutarties objekto dalies, aprašymas | Procentinė paslaugų (darbų) vertė nuo pasiūlymo kainos, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

___________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 7 priedas

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Aš, ______________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |  |  |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| (Perkančiosios organizacijos pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| atliekamame _________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) |  |  |  |  |  |
| ___________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |
| skelbtame ___________________________________________________________________ , |  |  |  |  |  |
| (skelbimo data) Atitinka/neatitinka šį reikalavimą: (palikti tinkamą) Eil. Nr.; Reikalavimas; Įrodantys dokumentai. 1.1.; Tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai (pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti), ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjai turi teisę verstis elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 752 straipsnis.; Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos arba Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota licencija (atestatas) verstis veikla – elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai. Perkančioji organizacija informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina registre https://www.licencijavimas.lt Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai dėl teisės užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.. 2.1.; Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.*; Pateikiama: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.. |
| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Pirkimo sąlygų 8 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

„Vyžuonos parko meninio apšvietimo įrengimo darbai“

| Etapo Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo Rangovas] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aprašo parengimas |  |
| 2. | Įrengimo darbai |  |
| 3. | Dokumentacijos parengimas |  |
| Bendra suma be PVM*: |  |  |
| PVM [tarifas] suma*: |  |  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |  |  |

* - nurodytos kainos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis kainomis

Pastaba:

- į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedamą Veiklų sąrašą;

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkančių skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Užsakovo vardu	Rangovo vardu

________________	_____________________

________________	_____________________

(parašas, data)	(parašas, data)

Pirkimo sąlygų 9 priedas

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | PO turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 9. | PO pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus VPĮ nustatytas išimtis) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

1 https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/7057868449820-Ar-pirkimo-dokumentuose-turi-b%C5%ABti-ai%C5%A1kiai-tiksliai-nedviprasmi%C5%A1kai-nurodyta-kas-ir-kokia-tvarka-turi-atitikti-aplinkos-apsaugos-vadybos-sistemos-standarto-reikalavim%C4%85

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/7057421008540-Kas-turi-atitikti-pirkimo-dokumentuose-keliam%C4%85-reikalavim%C4%85-d%C4%97l-aplinkos-apsaugos-vadybos-sistemos-standart%C5%B3-ISO-14001-EMAS-ir-kt-kai-reikalavimas-keliamas-visai-pirkimo-sutar%C4%8Diai-visam-perkamam-objektui

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).