PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas –  AB „LTG Infra“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės – Akumuliatorių baterijos bei akumuliatorių elementai rezerviniams elektros maitinimo šaltiniams ir kitiems įrenginiams maitinti.

Kitos prekės – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei  priklausančios prekės (Pasiūlymo formos 1 priedo lentelės C (3) stulpelyje „Prekių grupė“).

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas – Sutarties pagrindu Pirkėjo elektroniniu paštu teikiamas Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Tiekėjui dieną Sutartyje nurodytais Tiekėjo kontaktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akumuliatorių baterijos bei akumuliatorių elementai rezerviniams elektros maitinimo šaltiniams ir kitiems įrenginiams maitinti (toliau – Pirkimo objektas). Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto prekių grupė, sąrašas ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį, t. y. pagal Pirkėjo Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateiktus Užsakymus. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę užsakyti Prekes, kurių sąrašas pateikiamas Pasiūlymo formos Priede Nr.1, ir Kitas prekes, priklausančias Prekių grupei, nurodytai Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 lentelės C(3) stulpelyje „Prekių grupė“.

    - Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę įsigyti ir Kitas prekes, patenkančias į Prekių grupę, nurodytą Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 lentelės C (3) stulpelyje „Prekių grupė“, Užsakyme patikslindamas Kitų prekių technines charakteristikas. Kitos prekės perkamos kreipiantis į Tiekėją ir prašant pateikti pasiūlymą konkrečiam Užsakymui. Kitų prekių pirkimui taikomi tokie patys techniniai ar kiti reikalavimai, kokie yra nurodyti šioje techninėje specifikacijoje.

    - Prekės turi būti švino rūgštinės, stacionarios, uždaro proceso (elementų/blokų korpusai nuo viduje susidariusio slėgio apsaugoti slėgio reguliavimo vožtuvais t.y. Valve Regulated Lead Acid battery – VRLA, išskyrus Pasiūlymo formos 1 priedo 25 pozicijoje nurodytą Prekę).

    - Pristatymo metu Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos ne anksčiau kaip prieš 1 (vienerius) metus iki jų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, gamyklinėje pakuotėje, saugančioje jas nuo išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų.

    - Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Tiekėjo garantuojamas ne trumpesnis kaip Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 lentelės E (5) stulpelyje „Perkamų Prekių reikalavimai (charakteristikos)“ nurodytas garantinis terminas nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Techniniai reikalavimai:

    - Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 lentelėje yra nurodytos perkamų Prekių charakteristikos.

    - Prekės turi atitikti esminius reikalavimus pagal IEC 60896-21 ir IEC 60896-22 arba lygiaverčius standartus.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Tiekėjas pateikia siūlomų Prekių gamintojo techninius aprašus (arba lietuvių, arba anglų kalba), ar nuorodas į gamintojų skelbiamą informaciją internete (jei pateikta nuoroda neatsidaro ar yra neaktyvi Pirkėjas prašys Tiekėjo pateikti „Ekrano nuotrauką”, kur aiškiai bus nurodytos siūlomų prekių parametrų reikšmės), kuriose yra pateikta informacija šiomis kalbomis (arba lietuvių, arba anglų kalba), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad siūlomos Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jei dokumento originalas yra kita kalba nei nurodyta šiame punkte, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu).

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių gamintojo išduoti Prekių ir Kitų Prekių pasai arba gamintojo atitikties deklaracija arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis atitikties sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas | Vienas iš išvardintų dokumentų pateikiamas popierine arba elektronine versija (lietuvių arba anglų kalba). Jei dokumento originalas yra kita kalba nei nurodyta, turi būti kartu pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu). | Teikiama su kiekvienu Prekių pristatymu |
|  | Prekių gamintojo naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis | Teikiama popierinė arba elektroninė forma lietuvių kalba. | Teikiama su kiekvienu Prekių pristatymu |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Prekių pristatymo vieta - Dubijos g. 26, Šiauliai.

  - Prekės, nurodytos Pasiūlymo formos Priedo Nr.1 lentelėje turi būti pristatytos per 105 (vienas šimtas penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjo elektroniniu paštu dienos, išskyrus lentelės 20-22 pozicijose nurodytas Prekes (2V akumuliatorių elementus) – jų pristatymas - per 135 (vienas šimtas trisdešimt penkias) kalendorines dienas.

  - Užsakymai teikiami nurodytu Tiekėjo El. paštu ir laikomi gautais jų pateikimo dieną.

  - Užsakyme Pirkėjas nurodo planuojamas pirkti Prekes, nurodydamas perkamos Nurodytos ar (ir) Kitos prekės (jei perkamos Kitos prekės, nurodomos jų savybės), kiekius, kitas Prekių tiekimo sąlygas (jei reikalinga).

  - Kai perkamos Kitos prekės Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo gavimo dienos turi pateikti Pasiūlymą dėl konkretaus Užsakymo, nurodydamas Prekių įkainius, pritaikius Pasiūlyme nurodytą nuolaidą, Prekių pristatymo terminą (pagal 6.2 punkto nuostatas). Jei užsakomos Kitos prekės (nenurodytos Pasiūlymų formos Priede Nr. 1) Tiekėjas turi pateikti duomenis apie Kitų prekių kilmės šalį ir Prekių gamintoją (jo pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos šalis) ir kitus duomenis užpildydamas pridedamą TS Priedą Nr.1 „Deklaracija dėl prekių atitikties VPĮ PĮ 58 str.4(1) d. ir sankcijų netaikymo“.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes konkrečiu nurodytu adresu Prekių priėmimo laiku darbo dienomis: I-V 8:00 – 14:00 val., pietų pertrauka 12:00 -13:00 val.

  - Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis) – ne mažiau kaip 100,00 EUR be PVM.

  - Prekių transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Tiekėjo lėšomis.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, o Pirkėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu priimti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu Tiekėjui  išsiuntimo dienos.

  - Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

Priedas Nr.1 „Deklaracija dėl prekių atitikties PĮ58 str.4(1) d. ir sankcijų netaikymo“.

Priedas Nr.2 „Aplinkos apsaugos žalieji kriterijai“.