IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Odontologinio prietaiso sodapūtės pirkimas PPR-283

Sodapūtė (Sodapūtė yra odontologinis prietaisas, purškiantis suspaustą orą, vandenį ir specialius miltelius dantų paviršiaus apnašoms, dėmėms, bioplėvelei valyti), kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- |
| 1 | Galvutė sukinėjasi 360° |
| 2 | Sodapūtės komponentai sterilizuojami iki 135°C |
| 3 | Produktas gali būti apdorojamas terminiuose dezinfekavimo įrenginiuose automatiniam valymui |
| 4 | Sodos miltelių sunaudojimas: 3-5 g/min. |
| 5 | Oro srauto tūris: 10-15 l/min. |
| 6 | Vandens srauto tūris: 30-50 ml/min. |
| 7 | Svoris: 134-180 g. |
| 8 | Jungiama per greitąją jungtį. Greitoji jungtis komplekte. |
| 9 | 2 antgaliai komplekte |
| 10 | Prietaiso gamintojo rekomenduojami milteliai, geriausiai tinkantys aukščiau aprašytai sodapūtei ne mažiau 500 g, (grūdelių dydis nuo 40 iki 60µm ir 60-80 µm) |
| 11 | Produktas sertifikuotas CE |
| 12 | Garantija ne mažiau 24 mėn. |

| Aplinkosauginiai reikalavimai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekių pakuotės turi būti perdirbamos arba tinkamos pakartotinai naudoti. |  |  |  |  |
| Pateikiami atitiktį patvirtinantys dokumentai: |  |  |  |  |
| Tiekėjas, vykdydamas sutartį, privalo užtikrinti, kad tiekiamų prekių pakuotės būtų tinkamos pakartotinai naudoti arba perdirbti. Kartu su prekių pristatymu arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio prašymo gavimo dienos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo, importuotojo, tiekėjo ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius šio reikalavimo atitiktį. _______________________ |  |  |  |  |