Pirkimo sutarties priedas Nr. 1

Stasio šalkauskio gimnazijos stogo LIETVAMZDŽIO REMONTO RANGOS  DARBŲ ATLIKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ DALIS

  - Perkančioji organizacija – Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Stasio Šalkauskio g. 3, Šiauliai  LT76288 (toliau – Užsakovas).

  - Rangos darbus vykdanti įmonė (toliau – Teikėjas).

  - Pirkimo objektas – Stasio Šalkauskio gimnazijos stogo lietvamzdžio remonto darbų atlikimas. Gimnazijos unikalus Nr. 2995-5012-4018. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0751-2818. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2901/0011:538.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Statinio kategorija – ypatingasis negyvenamasis statinys.

  - Statinio paskirtis – Mokslo.

  - Statybos rūšis – parastasis remontas.

  - Remontuojamas objektas – Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos, trijų aukštų pastato, nuožulnaus  prilydomos dangos stogo lietvamzdžio remontas esantis Stasio Šalkauskio g. 3, Šiauliai.

  - Lietvamzdis turi būti pagamintas ir sumontuotas sandariai nenaudojant silikono ar panašios sandarinimo medžiagos.

  - Paslaugos kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą;

- Statybvietės įrengimas;

- Pastatams keliamų higienos normų bei visuomenės sveikatos inspekcijos reikalavimų užtikrinimas remonto metu (nes remontai vyks veikiančioje įstaigoje);

- Šiukšlių išvežimas bei teritorijos sutvarkymas atlikus remonto darbus;

  - Teikėjas privalo  atlikti rangos darbus per du mėnesius.

- PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS

  - Nuimti lietvamzdžio apsaugini tinklelį, - apie 51,4 m.;

  - Pagaminti ir sumontuoti naują nuožulnaus  prilydomos dangos stogo lietvamzdį, - apie 51,4 m.;

  - Sumontuoti lietvamzdžio apsauginį tinklelį (apsauganti nuo lapų ir įvairių šiukšlių patekimą į lietvamzdį), - apie 51,4 m,;

  - Statybinių šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas.

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Remonto darbams leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Užbaigęs remonto darbus Rangovas privalo pagal aprašą perduoti Užsakovui panaudotu medžiagų, sumontuotos įrangos deklaracijas bei sertifikatus;

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus;

  - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių;

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir pasirašyti defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Užsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų;

  - Visa Rangovui suteikta informacija ir (ar) duomenys ar vykdant Rangos darbus sužinota informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Rangovas privalo užtikrinti konfidencialumą visą sutarties vykdymo laikotarpį, neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims sutarties vykdymo metu sužinotas ar jam perduotos informacijos ir (ar) duomenų, išskyrus kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat neturi teisės sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovas, privalo numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius apsaugos kriterijus nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje ,,Statybinės medžiagos“. Dokumentai, kurie turės būti pateikti sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai įrodantys, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitinka nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR JŲ REZULTATO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Rangos darbus atlikti per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

  - Rangos darbus galima priduoti ir anksčiau.

  - Įvykdžius rangos darbus pasirašomas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas. Pagal šį aktą sumokama sutartyje nurodyta pinigų suma.