## VGĮ
Sutarties pavadinimas: Vandens gerinimo įrenginių Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. projektavimas ir statyba
DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. | BENDROJI DALIS
1.1 | Statinio projektas, įskaitant inžinerinius tyrinėjimus | kompl. | 100% |  | 0
1.2 | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% |  | 0
1.3 | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai | kompl. | 100% |  | 0
1.4 | Paleidimo ir derinimo darbai | kompl. | 100% |  | 0
1.5 | Užsakovo personalo mokymai | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
2. | LAUKO TINKLAI IR GERBŪVIS
2.1 | Vandentiekio prijungimo tinklai | kompl. | 100% |  | 0
2.2 | Paplavų ir kitų nuotekų nuvedimo tinklai ir įrenginiai | kompl. | 100% |  | 0
2.3 | Elektros ir valdymo kabeliai | kompl. | 100% |  | 0
2.4 | Dangos | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Lauko tinklai ir gerbūvis) |  |  |  | 0
3. | TECHNOLOGINĖ ĮRANGA IR STATINIAI
3.1 | Slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai) su užpildu | kompl. | 100% |  | 0
3.2 | Oksidatoriai | kompl. | 100% |  | 0
3.3 | Oro kompresorius | kompl. | 100% |  | 0
3.4 | Atvirkštinės osmozės įrenginiai | kompl. | 100% |  | 0
3.5 | CIP (Clean in Place) sistema | kompl. | 100% |  | 0
3.6 | Švaraus vandens kaupimo talpa | kompl. | 100% |  | 0
3.7 | II kėlimo siurblys | kompl. | 100% |  | 0
3.8 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% |  | 0
3.9 | Technologinis pastatas | kompl. | 100% |  | 0
3.10 | Generatorius | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Technologinė įranga ir statiniai) |  |  |  | 0
5. | AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMA
5.1 | SCADA išplėtimas | kompl. | 100% |  | 0
5.2 | Elektros, ryšio įranga | kompl. | 100% |  | 0
5.3 | Automatinė įranga ir matavimų prietaisai | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Automatinio valdymo sistema) |  |  |  | 0
6. | FIZINĖ SAUGA
6.1 | Aptvėrimas | kompl. | 100% |  | 0
6.2 | Vaizdo stebėjimo sistema | kompl. | 100% |  | 0
6.3 | Gaisrinė signalizacija | kompl. | 100% |  | 0
6.4 | Apsauginė signalizacija | kompl. | 100% |  | 0
6.5 | Įeigos kontrolės sistema | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (Fizinė sauga) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Pastaba:
Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje