NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES VISUOMENINĖS PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PRANO NOREIKOS G. 20, ELEKTRĖNAI  STATYBOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR  PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  UŽDUOTIS

ĮGYVENDINANT projektą „Skaitmeninio meno centro steigimas“ Nr. 20-314-P-0001
pagal Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gaires

| Bendra informacija: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Elektrėnų savivaldybės administracija |
| 2. | Statinio pavadinimas, adresas | Negyvenamosios paskirties visuomeninės pastatų paskirties grupės mokslo paskirties pastato Prano Noreikos g. 20, Elektrėnų mieste statybos projektas |
| 3. | Naudojimo paskirtis | Visuomeninės pastatų paskirties grupės mokslo paskirties pastatas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas“) |
| 4. | Pirkimo objektas | Techninio darbo projekto parengimo paslaugos Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 5. | Statinio kategorija | Ypatingasis. Statinio kategorija gali būti tikslinama projekto rengimo metu pagal konkrečius suprojektuotus statinio parametrus. |
| 6. | Statybos rūšis | Nauja statyba. |
| 7. | Statinio apibudinimas | Statinio unikalus Nr. 7998-6017-9050 |
| 8. | Lėšų dydis projekto realizavimui | 1 858 959,76 Eur su PVM |
| 9. | Projekto vykdymo priežiūra | Vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Projekto vykdymo priežiūra įsigyjamas kartu su šia sutartimi ir atliekama per visą statybos laikotarpį. Planuojamas statybos laikotarpis 24 mėnesiai. |
| 10. | Projektavimo paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektavimo paslaugos pradžia – paslaugos teikimo sutarties pasirašymo data. Paslaugos teikimo trukmė 9 mėnesiai. |
| Papildoma informacija apie statinį iš parengtų projektinių pasiūlymų: |  |  |
| 11. | Ryšys su gretimu užstatymu | Statomas pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje. Aplinkinis užstatymas - visuomeninės paskirties pastatai. |
| 12. | Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis | Teritorija nėra kultūros paveldo teritorija ir joje nėra kultūros paveldo objektų. Statinys nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos zoną. |
| 13. | Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai | Planuojama Prano Noreikos g. 20, Elektrėnų m. vietoj negyvenamosios paskirties pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupės sandėliavimo paskirties pastato (unikalus daikto numeris: 7998-6017-9050 pastatas nugriaunamas) pastatyti negyvenamosios paskirties visuomeninės pastatų paskirties grupės mokslo paskirties pastatą. Mokslo paskirties pastate planuojama vaikų neformaliojo ugdymo programų vykdymas. Bendras pastato plotas – 1053,41 m2. Projektuojamo pastato užimamas plotas - 705 m2. Projektuojamo pastato aukštis – 11,23 m. Vienu metu pastate galės būti iki 100 žmonių. Projektuojamos keturios studijos ir konferencijų salė. Konferencijų salėje vienu metu gali tilpti iki 100 žmonių. |
| 14. | Pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai | Pastato atitvarų elementų tipai ir medžiagos pasirenkamos remiantis projektavimo technine užduotimi ir galiojančiais normatyviniais dokumentais. Fasado apdaila parenkama atsižvelgiant į krašto ypatybes ir aplinkinį užstatymą. |
| 15. | Esamo pastato fotofiksacija |  |
| 16. | Bendrieji pastato rodikliai |  |
| 17. | Sklypo plano schema |  |
| 18. | Rūsio planas |  |
| 19. | Pirmo aukšto planas |  |
| 20. | Antro aukšto planas |  |
| 21. | Vizualizacija |  |
| 22. | Pagrindinio fasado vizualizacijos pavyzdys |  |
| 23. | Vaizdo iš viršaus vizualizacijos pavyzdys |  |
| 24. | Galinio fasado vizualizacijos pavyzdys |  |
| Perkama paslaugų apimtis: |  |  |
| 25. | Paslaugos turi būti teikiamos įvertinant Užsakovo pateiktus vizualinius sprendinius ir remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu. |  |
| 26. | Su perkamomis paslaugomis susiję socialiniai kriterijai: projekte turi būti numatytas statinio prieinamumas visiems asmenims, pagal Aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 patvirtintas Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. |  |
| 27. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 4.1 punktu, projektavimo paslaugoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. - Pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.1 punktą, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). - Pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15.3 punktą, projekte turi būti numatyta, kad nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta Naujo pastato pirminės energijos poreikis, pagal kurį nustatomas pastato energinis naudingumas po statybos, bus bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik nevartojančiam pastatui taikomą reikalavimų ribą, nustatytą nacionalinėse priemonėse, kuriomis įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES (taikoma tik naujų pastatų statybai). |  |
| 28. | Techninio darbo projekto sudėtis | 1. Techninio darbo projekto dalys: 1.1. bendroji; 1.2. sklypo planas; 1.3. architektūrinė; 1.4. konstrukcijų; 1.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 1.6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 1.7. elektrotechnikos; 1.8. technologijų; 1.9. elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; 1.10. apsauginės signalizacijos; 1.11. gaisro aptikimo ir signalizavimo; 1.12. gaisrinės saugos; 1.13. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 1.14. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Pastaba. Projekto sudedamosios dalys turi būti tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus. |
| 29. | Projektavimo paslaugos | # Paslaugų teikimo metu atlikti pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus statybinius tyrimus. - Tyrimus gali atlikti tiekėjai ar subtiekėjai, turintys teisę būti tyrėju pagal LR Statybos įstatymo nuostatas. Paslaugos turi būti atliktos pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio ir inžinerinių tinklu projektų parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami šiame dokumente ar ne. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų projekto sąnaudų kiekio žiniaraščius — kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie butų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniu sprendiniu detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto sprendiniams įgyvendinti. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektavimo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo / Statytojo sumanymui įgyvendinti, projekto ekspertizei atlikti ir statinio statybą leidžiančiam dokumentui gauti bei statybos darbams atlikti. Projektuotojas, Užsakovui pareikalavus, turi parengti rangos darbu pirkimui skirtus darbu kiekių žiniaraščius xls formatu per ne vėliau kaip 10 d. d. nuo Užsakovo pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbu kiekius; Rangos darbų viešojo pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo jų gavimo dienos. |
| 30. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Atlikti kitus reikiamus tyrimus (jei būtina), kurie reikalingi projekto įgyvendinimui. Projektuotojas savo sąskaita privalo Projektą pataisyti pagal statytojo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas (kai ji privaloma), pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padaliniu) pastabas. Projektuotojas techninio darbo projekto rengimo metu atstovauja Statytojo ir Užsakovo interesus bei atlieka veiksmus susijusius su techninio darbo projekto rengimu, derinimu projektą derinančiose organizacijose, įstaigose bei įmonėse, tame tarpe rinkti, gauti, pateikti, pasirašyti visus reikiamus dokumentus. Teikti projekto sprendinius ir kitą informaciją, reikalingą projekto įgyvendinimo metu bei atlikti kitus Sutartyje numatytus darbus. Projekto ekspertizė atliekama Statytojo užsakymu ir lėšomis. Projekto sprendinius Statytojui pateikti DWG ir PDF formatu USB laikmenoje. Pateikti atspausdintas projekto bylas 2 egz. Projektuotojas, prieš pateikdamas Užsakovui pritarti Projektui, turi pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo (techninei) užduočiai. |
| 31. | Projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos. Dalyvauti Užsakovo organizuojamuose pasitarimuose, kai sprendžiami klausimai, susiję su projektiniais sprendiniais. |
| Reikalavimai projektavimo paslaugoms: |  |  |
| 32. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi tenkinti aktualių teisė aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai turi būti kompleksiškai suderinti su teritorijos plėtra, projektą tikrinančiomis institucijomis bei Statytoju, Užsakovu, nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Projektas rengiamas vadovaujantis LR Statybos Įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, šia Užduotimi, Sutartimi. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal sutarties pasirašymo metu galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi nedelsiant informuoti Statytoją bei Užsakovą. |

Pastaba. Jei projektavimo eigoje atsiras poreikis koreguoti techninę užduotį, Projektuotojas pateikia patikslintą techninę užduotį kartu su pagrindžiančiu paaiškinimu ir dokumentais.