Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Palangos miesto savivaldybės administracijai

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO VIEŠOJO PIRKIMO

„LAUKO ŽAIDIMŲ ĮRENGINIŲ MEILĖS AL. 14, PALANGOJE PIRKIMAS“

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių gamybos fiskaliniai, muito ir importo mokesčiai, pakrovimo, pristatymo, iškrovimo, tikrinimo, sumontavimo, įrengimo, prekės garantinio aptarnavimo ir kitos su prekių pristatymo ir sumontavimo susijusios išlaidos, taip pat visos su prekių dokumentų, kurių reikalauja pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos.

- Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

- Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekės | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žaidimų kompleksas su įrengimu |  |
| 2. | Laipiojimo įrenginys su įrengimu |  |
| 3. | Dvivietės sūpynės su įrengimu |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |
| PVM 21% |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |
| Suma žodžiais |  |  |

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlymas privalo būti pasirašytas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiamas  įgaliojimus suteikiantis juridinis pagrindas);

- pasiūlymo formos turinys yra nekeičiamas, jo dalys negali būti šalinamos, jeigu nepildomos – paliekamos tuščios;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ________.

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jo savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŽAIDIMŲ KOMPLEKSAS: |  |  |
| 1. | Kompleksą sudaro ne mažiau nei: | - 1 didelis bokštas - 1 uždara spiralinė nerūdijančio plieno čiuožykla ne žemesniame nei 570 cm aukštyje (+/- 10mm) - 2 atviros čiuožyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE šonais, sumontuotos 90 cm ir 210 cm aukštyje (+/- 10mm) - 26 kvadratinės platformos - 12 trikampės platformos, kurios sumontuotos: 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm aukščiuose (+/- 10mm) - užlipimo vamzdis su pakopomis - 2 kopėtėlės iš lynų - 2 užlipimo lynai su plastikiniais „karoliukais“ - 1 vertikali laipiojimo sienelė iš lynų - 1 vertikalios metalinės kopėtėles - 1 laipiojimo sienelė su laipiojimo akmenukais - 4 laipiojimo sienelės su ertmėmis - 1 sėdynė iš lynų - įmontuoti 4 uždari apsauginiai balkonai su langeliais, kad būtų galima matyti po jais esančia erdvę - 1 balkonas su dekoracijomis - 4 apžvalgos sienelės iš cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu tinklo - 20 permatomų sienelių iš polikarbonato su UV spauda, 4 permatomos sienelės iš polikarbonato - 1 čiuožyklos iš dviejų nerūdijančio plieno vamzdžių - 4 manipuliaciniai žaidimai iš kurių 1 su muzikiniais būgnais, 2 foto sienelės, 1 labirintas - po žaidimų įrenginiu turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu. Dangos plotas po įrenginiu turi būti 94 m2 (galima paklaida 5 m2). Dangos storis turi būti parenkamas pagal kritimo aukštį. Dangos spalvos – RAL1001 ir RAL7035 arba panašios. Tikslios dangos spalvos ir dizainas derinami su Užsakovu. Pagrindo po liejama danga sluoksniai: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) 20–30 cm, skaldos sluoksnis 12–15 cm (frakcija 0–56), akmens atsijos ne mažiau 2 cm (frakcija 0–2 mm). Danga turi būti įrėminta plastikiniais borteliais | 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19 1.20. |
| 2. | Komplekso matmenys | Ne mažesni nei: 10,55×8,00×9,55 m (ilgis, plotis, aukštis) (+/- 10mm) |  |
| 3. | Saugos zonos matmenys | Ne didesnė nei 90 m2 |  |
| 4. | Kritinis kritimo aukštis | 2,70 m (10 mm) |  |
| 5. | Konstrukcija | Platformų aukščiai ne mažesni nei: 90, 120, 150, 180, 210, 270, 300, 330, 360, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 690 cm (+/- 10mm) Pagrindiniai konstrukcijų vamzdžiai turi būti kvadratiniai, ne mažesni nei 80×80×2 mm, nerūdijančio plieno. Pagrindinės konstrukcijos kolonų kiekis ne mažesnis nei 28 vnt. Konstrukcija betonuojama 70–80 cm (+/- 10mm) gylyje. |  |
| 6. | Konstrukcijos platforma | Platformos, laipiojimo sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HPL plokščių ne plonesnių nei 8 mm, arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 7. | Žaidimų komplekso sudedamosios dalys | 7.1. Stogeliai ir sienelės pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms HDPE plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. 7.2. Permatomos plokštės su dekoratyvine spauda pagamintos iš atsparių kintančioms oro sąlygoms polikarbonato plokščių ne plonesnių nei 12 mm, arba lygiavertės medžiagos. 7.3. Apsauginės grotelės pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno tinklelio arba lygiavertės medžiagos. 7.4. Atviros čiuožyklos pagamintos iš nerūdijančio plieno, kurio storis ne mažesnis nei 2 mm, čiuožyklų šonai pagaminti iš HDPE plokštės kurios storis ne plonesnis nei 12 mm. 7.5. Nuožulnios čiuožyklos vamzdžiai pagaminti iš dviejų AISI 304 nerūdijančio plieno vamzdžių, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno vamzdžių storis ne plonesnis nei 2 mm, čiuožyklos skersmuo ne mažesnis nei 42,4 mm. 7.6. Uždara čiuožykla pagaminta iš AISI 304 nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos. Nerūdijančio plieno storis ne plonesnis nei 2,5 mm, čiuožyklos vamzdžių skersmuo ne mažesnis nei 790 mm. 7.7. Muzikinės sienelės pagamintos iš HDPE ir HPL plokščių. 7.8. Visi naudojami lynai pagaminti iš polipropileno, armuoti, ne plonesni nei 16 mm. 7.9. Visos įrenginyje naudojamos grandinės kalibruotos, apsaugotos nuo pirštų strigimo rizikos, cinkuotos, arba lygiavertės, skersmuo ne mažesnis nei 5 mm. 7.10. Visi metaliniai turėklai, skersiniai, kopėtėlės turi būti pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Naudojami vamzdžiai 33,7 mm ir 38 mm storio, sienelių storis ne plonesnis nei 2 mm. 7.11. Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. | 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. |
| 8. | Atitiktis standartui | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas "Žaidimų komplekso" EN1176 standarto atitikties sertifikatas, kuris išduotas akredituotos inspektavimo įstaigos. |  |
| 9. | Garantija | Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija. |  |
| 10. | Vizualizacija |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė |
|  | LAIPIOJIMO ĮRENGINYS: |  |  |
| 1. | Vaikų amžiaus grupė: | nuo 4 iki 14 metų. |  |
| 2. | Laipiojimo įrenginio matmenys | Matmenys ne mažesni nei: 8,70×3,00×2,90 m (ilgis, plotis, aukštis) (+/- 10mm) |  |
| 3. | Saugos zonos matmenys | ne didesnė nei 85 m2 |  |
| 4. | Didžiausias kritimo aukštis | ne didesnis nei 290 cm |  |
| 5. | Konstrukcija | Pagrindinė konstrukcija turi būti pagaminta iš nemažiau nei 108 trikampės formos plieninių elementų ant kurių tvirtinasi plokštės. Pagrindinė konstrukcija turi būti cinkuota ir dažyta milteliniu būdu. Konstrukcijos metalo storis ne plonesnis nei 6 mm. Konstrukcija statoma ant kojyčių kurių skersmuo ne mažesnis nei 89 mm. |  |
| 6. | Laipiojimo paviršius | turi būti sudarytas iš nemažiau nei 108 trikampio formos plokščių/skydų. Karstyklės skydai turi būti pagaminti iš ne plonesnio nei 12 mm atsparaus kintančioms oro sąlygoms skaidraus polikarbonato su atmosferos poveikiui atsparia UV spauda. Spauda turi būti iš vidinės pusės, kad naudojantis įrenginiu spauda išliktų nepažeista. |  |
| 7. | Laipiojimo elementai | 7.1. Laipiojimo kybiai pagaminti iš ne plonesnių nei 12 mm HPL plokščių, kybių kiekis ne mažesnis nei 218 vnt. 7.2. Visi metaliniai varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 7.3. Įrenginio spaudos spalva ir dizainais turi būti derinamas su Užsakovu. 7.4. Po žaidimų įrenginiu turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu. Dangos plotas turi būti 85 m2 (galima paklaida 5 m2). Dangos storis turi būti parenkamas pagal kritimo aukštį. Dangos spalvos – RAL1001 ir RAL7035 arba panašios. Tikslios dangos spalvos ir dizainas derinami su Užsakovu. Pagrindo po liejama danga sluoksniai: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) 20–30 cm, skaldos sluoksnis 12–15 cm (frakcija 0–56), akmens atsijos ne mažiau 2 cm (frakcija 0–2 mm). Danga turi būti įrėminta plastikiniais borteliais. | 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. |
| 8. | Atitiktis standartui | Gaminys turi atitikti EN 1176 standartą, arba lygiavertį. |  |
| 9. | Garantija | Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija. |  |
| 10. | Vizualizacija |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė |
|  | DVIVIETĖS SŪPYNĖS: |  |  |
| 1. | Sūpynių matmenys | Matmenys ne mažesni nei: 1,95×5,05×2,40 m (ilgis, plotis, aukštis) (+/- 10mm) |  |
| 2. | Saugos zona | ne didesnė nei 40 m2 |  |
| 3. | Didžiausias kritimo aukštis | ne mažesnis nei 130 cm |  |
| 4. | Sūpynių sudėtis | Sūpynės turi turėti ne mažiau nei 2 vietas suptis: viena sėdynė plokščia standartinė, kita sėdynė – „Gandro lizdas“. |  |
| 5. | Konstrukcija | Turi būti pagaminta iš ne mažesnių nei 80×80 mm nerūdijančio plieno vamzdžių. Grandinės turi būti nerūdijančio plieno. Visi varžtai uždengti plastikiniais dangteliais. Po sūpynėmis turi būti įrengta liejama guminė danga su pagrindo paruošimu. Dangos plotas turi būti 40 m2 (galima paklaida 5 m2). Dangos storis turi būti parenkamas pagal kritimo aukštį. Dangos spalvos – RAL1001 ir RAL7035 arba panašios. Tikslios dangos spalvos ir dizainas derinami su Užsakovu. Pagrindo po liejama danga sluoksniai: šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis) 20–30 cm, skaldos sluoksnis 12–15 cm (frakcija 0–56), akmens atsijos ne mažiau 2 cm (frakcija 0–2 mm). Danga turi būti įrėminta plastikiniais borteliais. Įrenginio spalvos derinamos su Užsakovu. |  |
| 6. | Vaikų amžiaus grupė: | Vaikų amžiaus grupė nuo 1 iki 14. |  |
| 7. | Atitiktis standartui | Gaminys turi būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 standartą arba lygiavertį. |  |
| 8. | Garantija | Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 10 metų garantija. |  |
| 9. | Vizualizacija |  |  |

## 7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 7.2. | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams (jei taikoma) |  |
| 7.3. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 7.4. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 7.5. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 7.6. | Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma) |  |
| 7.7. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 7.8. | Įrenginių vizualizacijos bei gamintojo prekių specifikacijos |  |
| 7.9. | Įrenginiai turi būti sertifikuoti, atitikti standartą EN 1176 (pateikti tai patvirtinantį sertifikatą dėl kiekvienos prekės su pasiūlymu) |  |
| 7.10. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

## 8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

9. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

10. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_________________                                       ________________                 ________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	                              parašas	                                vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas

Pateikiami paveikslai ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, siūlomos prekės neturi būti identiškos, bet turi atitikti visus nurodytus reikalavimus.