1 priedas. Kvietimas pateikti pasiūlymus

Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

- Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

- Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d.d.];

- Pirkimo objekto techninė specifikacija;

- Pirkimo objektas [pasirenkama: Elektromobilių įprastos galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra ne didesnė kaip 22 kW arba Elektromobilių vidutinės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW arba Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW];

- Elektromobilių stotelių kiekis;

- Įkrovimo lizdų kiekis vienoje stotelėje;

- Įkrovimo (vieno) lizdo galingumas [kW];

- Jungties tipas [Integruotas 2 tipo (Type 2) (kai galia ne didesnė kaip 22 kW), kitu atveju CCS2 arba Integruotas 2 tipo (Type 2)];

- Stotelių montavimo vieta [ant sienos arba atskirai statomos (ant pamato) arba elektros apšvietimo stulpe arba kitur (nurodyti)];

- Elektros skydinių vietos planas, preliminarios įkrovimo stotelių montavimo vietos planas, elektros kabelio klojimo schema [pridėti];

- Ar reikalingas popierinis projekto ir išpildomosios dokumentacijos egzempliorius [Taip/Ne];

- Darbų atlikimo terminas [nuo 6 iki 24 mėn.]. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios po sutarties įsigaliojimo dienos;

- Darbų atlikimo vieta [adresas];

- konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;

- Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos arba kainos ir kokybės santykio kriterijų (pasiūlymo vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas). DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji.

Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos arba kainos ir kokybės santykio kriterijų (pasiūlymo vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas). Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Vertinant yra lyginamas Tiekėjų surinktas ekonominio naudingumo balų skaičius.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos kriterijų. Pasiūlymai pagal kainą vertinami pagal Tiekėjų pasiūlytą darbų kainą Eur su PVM.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį:

Vertinimo tvarka bus pateikta iki konkretaus pirkimų vykdymo pradžios.

- Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti pasiūlymo kainą su 2 skaičiais po kablelio;

- Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.

- Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.

- PVM tarifas [21%];

- informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 15000 (penkiolika tūkstančių) eurų: [Taip/Ne].