VIEŠASIS PIRKIMAS „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGAS, CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ“,

PIRKIMO NR. 647807

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

| Eilės nr. | Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimų tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar tiekėjo pašalinimų pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus turi pateikti tik tiekėjas, o ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi neprivalo? | Kaip ir numatyta pirkimo dokumentų A dalies 2 priede, reikalavimą turi atitikti tiekėjas arba tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais (tokiu atveju reikalavimą turi atitikti ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi). Taip pat tiekėjas pirkime gali dalyvauti ūkio subjektų grupėje (tokiu atveju reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys pagal jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti). | 2023-03-16 |
| 2 | Pirkimo sąlygose nerandame konkretaus atsakymo į klausimą. Jeigu tiekėjas kvalifikacijai atitikti remiasi subranga ir teikia paraišką, o ta pati subranga teikia kitą paraišką ir remiasi anksčiau paminėtu tiekėju, tačiau konkrečioje pirkimo dalyje dalyvauja tik vienas iš šių pareiškėjų. Ar toks variantas yra priimtinas? | Jei ūkio subjekto pajėgumais remiamasi subrangos pagrindais, klausime aprašytas modelis priimtinas. Pažymime, kad esant aprašytai situacijai dėl ūkio subjektų pasitelkimo, konkrečiuose pirkimuose galės pasiūlymus teikti tiek vienas iš subjektų, tiek abu subjektai tame pačiame pirkime. | 2023-03-23 |
| 3 | Nėra iki galo aišku, todėl aprašome situaciją dar kiek kitaip. Situacija: paraiškų teikime dalyvauja įkrovimo stotelių tiekėjas ir elektros instaliacijos paslaugų įmonė. - Vieną paraišką pildo įkrovimo stotelių tiekėjas, remdamasis elektros instaliacijos paslaugų įmone kvalifikacijai atitikti. - Antrą paraišką pildo elektros instaliacijos paslaugų įmonė ir remiasi įkrovimo stotelių tiekėju, kad gautų tinkamas įkrovimo stoteles. Ar tai priimtina abejoms pusėms tiek pildant paraiškas, tiek dalyvaujant konkrečiuose pirkimuose? | Taip, priimtina abejoms pusėms. | 2023-03-23 |
| 4 | Prašome įvertinti galimybes pakoreguoti punktus į universalius ir labiau tinkamus punktus visiems tiekėjams: 4.15.1. Turi būti sudarytos sąlygos elektromobilį įkrauti neturint tiesioginės sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriumi, sudarant galimybę už elektromobilio įkrovimo paslaugą atsiskaityti vietoje (ad-hoc), neturint išankstinių specialių identifikacinių kortelių ar kitų priemonių. Tokios sąlygos šiuo metu negali pateikti daugiau nei 2 energijos tiekėjai ar operatoriai, prašome pakeisti į: 4.15.1. Turi būti sudarytos sąlygos elektromobilį įkrauti neturint tiesioginės sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriumi, sudarant galimybę už elektromobilio įkrovimo paslaugą atsiskaityti vietoje (ad-hoc) arba lygiaverčiu metodu, kuomet ant įkrovimo prieigos įrengiamas QR kodas, kurį nuskenavus su išmaniuoju įrenginiu galima atsisiųsti elektros energijos tiekėjo ir (ar) elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriaus atsiskaitymo programėlę, per kurią vykdomi apmokėjimai. 4.15.2. Stotelė su įprastos ir (arba) vidutinės galios prieiga, turi turėti prietaisus, kurie naudoja interneto ryšį ir leidžia atlikti saugią mokėjimo operaciją, pvz., prietaisus, generuojančius specialų greitojo atsako kodą. Vienas nurodytas prietaisas turi aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas. Tokios sąlygos šiuo metu negali pateikti daugiau nei 2 energijos tiekėjai ar operatoriai, prašome pakeisti į: 4.15.2. Stotelė su įprastos ir (arba) vidutinės galios prieiga, gali turėti prietaisus, kurie naudoja interneto ryšį ir leidžia atlikti saugią mokėjimo operaciją, pvz., prietaisus, generuojančius specialų greitojo atsako kodą. Vienas nurodytas prietaisas gali aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas. 4.15.3. Stotelė su didelės ir (arba) labai didelės galios prieiga turi turėti arba mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti mokėjimo korteles. Vienas nurodytas mokėjimo terminalas turi aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas. Tokios sąlygos šiuo metu negali pateikti daugiau nei 2 energijos tiekėjai ar operatoriai, prašome pakeisti į: 4.15.3. Stotelė su didelės ir (arba) labai didelės galios prieiga gali turėti arba mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti mokėjimo korteles. Vienas nurodytas mokėjimo terminalas gali aptarnauti kelias įkrovimo stotelės prieigas. 4.15.4. Stotelėje su prieiga (-omis) turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad hoc kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą. Tokios sąlygos šiuo metu negali pateikti daugiau nei 2 energijos tiekėjai ar operatoriai, prašome pakeisti į: 4.15.4. Stotelėje su prieiga (-omis), jei yra įrengta ad hoc, turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad hoc kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą. | Siūlymai keisti pirkimo sąlygas yra nepriimtini, nes: - Vartotojas iš esmės būtų priverstas siųstis mobiliąją aplikaciją, registruotis duomenų bazėje taip pat susipažinti su aplikacijos naudojimo sąlygomis, registruoti asmeninę bankinę kortelę ir galimai atsirastų daugiau papildomų veiksmų, kurie reikšmingai apsunkintų vartotojo pasinaudojimą įkrovimo paslauga; - Iškyla rizika užsienio (ir kitiems) vartotojams neturintiems mob. interneto prieigos būnant prie įkrovimo stotelės neparsisiųsti mobiliosios aplikacijos; - Kai kuriais atvejais užsienio šalių vartotojams, priklausomai nuo regiono gali būti apribota galimybė parsisiųsti mobiliąją aplikaciją; - Iškyla rizika saugiam atsiskaitymui naudojant QR kodą, kadangi pasitaiko atvejų, kai ant esamo kodo užklijuojamas papildomas kito QR kodo lipdukas, kuris nukreipia į fiktyvią atsiskaitymo platformą ir tokiu apgaulės būdu klientai praranda pinigus (galime atsiųsti tokios apgaulės video pavyzdžių); - QR kodas nėra atsparus lauko sąlygoms (nublukimas, apledijimas, purvas, kt.), taip pat vandalizmui (nuplėšimas, užpaišymas ir kt.); - Ne visi vartotojai duotuoju momentu gali turėti išmanų telefoną ir /ar gali jis būti išsikrovęs. - Toks sąlygų pakeitimas eliminuotų saugaus ad-hoc krovimo galimybę, kuri yra rekomenduojama Europos Komisijos ir Europos elektromobilių asociacijos (AVERE). Be to, šiuo metu baigiamas ruošti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašas, kuriame ad hoc funkcionalumas yra numatytas kaip reikalavimas. Pagal šį aprašą dauguma atvejų bus vykdomi pirkimai per CPO LT katalogą, todėl pašalinus esamus reikalavimus pirkimo objektas neatitiktų finansavimo taisyklių. Atsižvelgiant į tai, nutarta pirkimo dokumentų reikalavimų nekeisti. | 2023-05-23 |

__________________________