1 priedas. Kvietimas pateikti pasiūlymus

Kvietime pateikti pasiūlymą pateikiama ši informacija:

- Užsakovo pavadinimas (konsoliduoto užsakymo atveju – visų Užsakovų pavadinimai), pagal kurio CPO LT pateiktą užsakymą, atliekamas konkretus pirkimas;

- Pasiūlymo pateikimo terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, taikant DPS) [nuo 8 iki 15 d.d.];

- Pirkimo objekto techninė specifikacija;

- Pirkimo objektas [pasirenkama: Elektromobilių įprastos galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra ne didesnė kaip 22 kW arba Elektromobilių vidutinės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW arba Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW arba Elektromobilių labai didelės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW];

- Elektromobilių stotelių kiekis;

- Įkrovimo lizdų kiekis vienoje stotelėje;

- Įkrovimo (vieno) lizdo galingumas [kW];

- Stotelės naudojimo paskirtis [viešojo/pusiau viešojo naudojimo arba privataus naudojimo] ;

- Stotelių montavimo vieta [ant sienos arba atskirai statomos (ant pamato) arba elektros apšvietimo stulpe arba kitur (nurodyti)];

- Elektros skydinių vietos planas, preliminarios įkrovimo stotelių montavimo vietos planas, elektros kabelio klojimo schema [pridėti];

- Sutartis su ESO ir atskaitomybės ribų aktas;

- Popierinis projekto ir išpildomosios dokumentacijos egzempliorių skaičius [1 arba 0];

- Užsakovo pateikta projektavimo (techninė) užduotis, projekto rengimo dokumentai (turimi statybiniai tyrimai, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai (jei jie yra);

- Ar reikalingas dinaminės galios balansavimo modulis [Taip/Ne];

- Darbų atlikimo terminas [nuo 2 iki 24 mėn.]. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios po sutarties įsigaliojimo dienos;

- Darbų atlikimo vieta [adresas];

- konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais;

- Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- Užsakovo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas);

- pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka. Pasiūlymų ekonominis naudingumas vertinamas pagal kainos arba kainos ir kokybės santykio kriterijų (pasiūlymo vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas). DPS galiojimo metu nurodyti kriterijai ir (ar) jų parametrai gali būti tikslinami, naikinami ir (ar) kuriami nauji.

Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos arba kainos ir kokybės santykio kriterijų (pasiūlymo vertinimo kriterijų pasirenka Užsakovas). Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Vertinant yra lyginamas Tiekėjų surinktas ekonominio naudingumo balų skaičius.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos kriterijų. Pasiūlymai pagal kainą vertinami pagal Tiekėjų pasiūlytą darbų kainą Eur su PVM.

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos ir kokybės santykį:

Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas pagal kainos (K) ir kokybės papildomo garantinio termino įrangai metais (T) kriterijų santykį:

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris (balai) | Kriterijaus vertinimas |
| --- | --- | --- |
| Kaina (K) | 85 balai | K = (1-(Kpas / Kb)) x X, kur Kpas – Tiekėjo Elektroniniame kataloge Konkretaus pirkimo metu pateikto pasiūlymo bendra vertė, Eur su PVM; Kb – Užsakovo nurodytas pirkimo biudžetas, Eur su PVM; X – lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime [85]. |
| Papildomas garantinis terminas įrangai (T) | 15 balų | Šie parametrai bus vertinami kainos ir kokybės santykio būdu tik perkančiosios organizacijos pasirinkimu. Reikalaujamas minimalus garantinis laikotarpis įrangai yra 2 metai be jokių papildomų sąlygų. Jei tiekėjas siūlo tik minimalų garantinį 2 metų laikotarpį, T kriterijus įvertinamas 0 (nuliu) balų. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų ir papildomas 1 metų laikotarpis (iš viso 3 metai), T kriterijus įvertinamas 5 (penki) balais. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų ir papildomas 2 metų laikotarpis (iš viso 4 metai), T kriterijus įvertinamas 10 (dešimt) balų. Jei siūlomas minimalus garantinis 2 metų ir papildomas 3 metų laikotarpis (iš viso 5 metai), T kriterijus įvertinamas 15 (penkiolika) balų. Už pasiūlytą ilgesnį nei 5 metų (minimalų ir papildomą) garantinį laikotarpį įrangai, papildomi balai nebus skiriami. |

Ekonominis naudingumas (E): E = K + T

- Informacija apie pasiūlymo kainos pateikimą. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti pasiūlymo kainą su 2 skaičiais po kablelio;

- Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.

- Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.

- PVM tarifas [21%];

- informacija apie Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 15000 (penkiolika tūkstančių) eurų: [Taip/Ne].