VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems tiekėjams		           		                                        2026-04-16

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonės Turto banko viešojo pirkimo komisija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama neskelbiamos apklausos pirkimą „VP-3600-1 Kondicionierių keitimo darbai Klaipėdos regione“ (pirkimo Nr. 730647), gavo tiekėjo klausimus (tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti kuo vadovautis Smiltelės g. 12A Klaipėda: Excell 72-73 eilutės neatitinka excell 191 eilutės. Vienur visi blokai turi būti šaldymo galios 4,7-5,6kW, kitur leidžiama galia nuo 3,2kW. Prašome paaiškinti kuo vadovautis Dariaus ir Gireno g. 98-5 Jurbarkas: Neatitinka 109 excell eiluė reikalaujama galia daugiau 3,2kW, tačiau 338 eilutė nurodo intervalą 1,8-2,7kW | Atsižvelgiant į tiekėjo pastebėjimus, Perkančioji organizacija prideda atnaujintą pirkimo sąlygų 2 priedą pasiūlymo formą, kurioje patikslinta 109 eil. (Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 3-24 3-27 (ne mažesnis kaip 3,2 2,3 kW)) ir 191 eil. (Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m (4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m (3,2 4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m (3,2 4,7 - 5,6 kW)). Pakeisti patikslinimai pirkimo sąlygų 2 priede pasiūlymo formoje yra pažymėti raudonai. |
| 2. | Prašome dėl didelės apimties konkurso t. y. Daug objektų aplankymo ir dėl VRV sistemos niuansų įsivertinimo nukelti pasiūlymo pateikimo terminą 04.25. | Atsižvelgiant į atnaujintą informaciją ir prašymą dėl objektų kiekio bei į tai, kad 2026 m. balandžio 25 d. yra šeštadienis, pasiūlymo pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 m. balandžio 24 d. 14:00 val. |

Atsižvelgiant į gautus Tiekėjo klausimus bei į prašymą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 m. balandžio 24 d. 14:00 val.

Pridedama: pirkimo sąlygų 2 priedas Pasiūlymo forma (aktuali red.).

Pirkimų organizatorius

Lina Bukavickienė, tel. Nr. +37066930835, el. p. lina.bukavickiene@turtas.lt