## Sheet1
Priemonės kataraktos operacijoms (Nr.4210)
Eil. NR. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Mato vienetas | Kiekis
1 | Subalansuotas druskų irigacinis tirpalas intraokulinėms chirurginėms operacijoms. Sterilus, naudojamas intraokulinėms chirurginėms operacijoms. Fasuotas po 500 ml, plastikiniuose buteliuose (flakonuose), kurių dugnuose yra kilpa pakabinimui. | vnt. | 600
2 | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga švirkštuose su kaniule. Vienkartinė sterili pakuotė. Naudojama priekinio akies segmento operacijoms švirkštuose su kaniule, 2.0% natrio hialuronatas 0,9 ml. Molekulinė masė: 2,8 mln. daltonų. pH: 6,8 – 7,6. Klampumas 400,000 mPa.s (prie 0.1 s-1) Laikymo sąlygos: iki 25°C, nežužšaldyti. | vnt. | 100
3 | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga švirkštuose su kaniule. Vienkartinė sterili pakuotė. Veiklioji medžiaga - hidroksipropilmetilceliuliozė 2%. Klampumas 4000 ± 1500 mPa.s. Molekulinė masė >80000 daltonų. pH 7.2 ± 0.4. Išfasuota po 2 ml švirkšte. Komplektuojama su vienkartine Luer-lock tipo kaniule. Laikymo sąlygos: 2°C - 25°C | vnt. | 500
4 | Sterilus, fako pjūvio peiliukas, rombo formos, lenktas, užgalandimas iš viršaus ir apačios (double bevel) 2,4 mm. Supakuotas po vieną į individualią sterilią pakuotę. | vnt. | 500
5 | Sterilus, ieties formos peiliukas paracentezei, tiesus, 15 laipsnių užgalandinimas. Supakuotas po vieną į individualią sterilią pakuotę. | vnt. | 300
6 | Sterilus, ieties formos peiliukas paracentezei, palenktu galu, 0,8 mm ir 1,1 mm pjūviui. Supakuotas po vieną į individualią sterilią pakuotę. | vnt. | 200
7 | Priekinės kameros kaniulė. Vienkartinė, sterili, įpakuota po 1vnt. 0,4 (27G)x22 mm, 4,5 – 5,0 mm nuo galo palenkta 35 laipsnių kampu. | vnt. | 1000
8 | Kapsulės tempimo žiedai. Medžiaga – polimetilmetakrilatas (PMMA) arba lygiavertė medžiaga. Skersmuo –11 mm, 12 mm, 13 mm (pagal poreikį). Kapsulės tempimo paruoštas injektoriuje ("preloaded"). Tiekiamas sausas, etileno oksido dujomis sterilizuotoje pakuotėje. | vnt. | 60
9 | Vienkartiniai rainelės retraktoriai (kabliukai). Medžiaga propilenas, sterilūs, 5 vnt. dėžutėje, sterilūs | vnt. | 80
10 | Sterilus tripano mėlio dažas lęšiuko kapsulei dažyti, 0.06% 1.0 ml švirkšte; su 27G kaniule. | vnt. | 300
11 | Sterilus apklotas naudojamas akių operacijų metu. Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, 2 sluoksnių: viršutinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams, apatinis – apsauginis popieriaus sluoksnis, paviršius neslidus. Spalva: mėlyna, žalia. Supakuotos viename gamintojo steriliame pakete. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas staliukui, dydis 140 x 150 ±10 cm – 1 vnt. 2. Apklotas pacientui, dydis 140 x 150 cm ±5 cm, apkloto centre incizinė plėvelė, kurios dydis 8 x 10 cm ± 2 cm, bei skysčių surinkimo maišu – 1 vnt. 3. Popierinė servetėlė 18x25 ±2 cm – 1 vnt. | vnt. | 600
12 | Triamcinolono acetonido 4% suspensija intraokuliniam naudojimui, 2 ml flakone, sterili. | vnt. | 80
13 | Plastmasinis kaušelis akims. Vienkartiniai, plastikiniai ar lygiaverčiai, skaidrūs. Naudojami po kataraktos operacijos. Su skylutėmis, universalus. Sterili pakuotė, įpakuota po 1 vnt., ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. | vnt. | 600
14 | Hidrodisekcinė kaniulė. Vienkartinė, sterili, įpakuota po 1vnt. 0,4 (27G)x22 mm, lenkta (Sauter tipo), galiukas suplotas vertikalioje plokštumoje. | vnt. | 600
15 | Akies tvarstis. Steriliai įpakuoti po vieną. Dydis 55-60 mm x 65-75 mm | vnt. | 600