Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- CE ženklinimas. Analizatorius, reagentai ir kita komplektuojama įranga turi būti CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomo analizatoriaus CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus).

- Reagentai ir priemonės turi būti tinkami analizatoriui Mindray BC-5390 CRP, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Turi būti vieno tiekėjo ir vieno gamintojo (arba analizatoriaus gamintojo rekomenduoti ir adaptuoti, pateikti tai įrodančius dokumentus).  Prietaiso ir reagentų sistema turi atitikti Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro įsakymų 2017-01-19 d. Nr. V-63, 2016-02-17 d. įsakymo Nr. V-271 reikalavimus ir kitus norminius aktus dėl saugaus in vitro diagnostikos medicinos prietaisų naudojimo.

- Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas tyrimui atlikti būtinas priemones: reagentus, kalibravimo ir kontrolinės medžiagas, skiediklius, ploviklius, buferius ir kitas priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.

- Reagentų stabilumas, saugojimo sąlygos. Tiekėjai su prekėmis privalo pateikti visų priemonių gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.

- Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms: tiekėjas turi pateikti visus nurodytų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingus reagentus ir papildomas priemones.

- Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.