## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
1. DALIS | ANESTEZIOLOGINĖS VEIDO KAUKĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
1. | Anesteziologinės veido kaukės
1.1. | Anesteziologinės veido kaukės | 200 | vnt
1.1.1. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 1
1.1.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
1.1.3. | Be Hook tipo žiedo
1.1.4. | Minkštas pripūstas priegalvis
1.1.5. | Kaukė skaidri
1.1.6. | Kaukės jungtys kūginės - 15M
1.1.7. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis
1.2. | Anesteziologinės veido kaukės | 600 | vnt
1.2.1. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 3
1.2.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
1.2.3. | Be Hook tipo žiedo
1.2.4. | Minkštas pripūstas priegalvis
1.2.5. | Kaukė skaidri
1.2.6. | Kaukės jungtys kūginės - 22F
1.2.7. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis
1.3. | Anesteziologinės veido kaukės | 12000 | vnt
1.3.1. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 4
1.3.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
1.3.3. | Be Hook tipo žiedo
1.3.4. | Minkštas pripūstas priegalvis
1.3.5. | Kaukė skaidri
1.3.6. | Kaukės jungtys kūginės - 22F
1.3.7. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis
1.4. | Anesteziologinės veido kaukės | 9000 | vnt
1.4.1. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1vnt. Dydis 5
1.4.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
1.4.3. | Be Hook tipo žiedo
1.4.4. | Minkštas pripūstas priegalvis
1.4.5. | Kaukė skaidri
1.4.6. | Kaukės jungtys kūginės - 22F
1.4.7. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIDUTINĖS KONCENTRACIJOS DEGUONIES KAUKĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai | NETEIKTI PASIŪLYMO. Šiai pirkimo daliai pirkimo procedūros nutrauktos.
2. | Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė
2.1. | Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė | 500 | vnt
2.1.1. | Suaugusiems, vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso
2.1.2. | Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai
2.1.3. | Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos
2.1.4. | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm)
2.1.5. | Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)
2.1.6. | Su 1ltr (± 100 ml) talpos permatomu rezervuaru
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | DEGUONIES MAIŠAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
3. | Deguonies maišai
3.1. | Deguonies maišai | 60 | vnt
3.1.1. | Vienkartiniai, lateksiniai, 3ltr (±100ml)
3.1.2. | Jungtys 22M kūginės aparato pusėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | FILTRAS KVĖPAVIMO SUAUGUSIEMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
4. | Filtras kvėpavimo suaugusiems
4.1. | Filtras kvėpavimo suaugusiems | 1000 | vnt
4.1.1. | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, supakuoti į maišelius ne daugiau kaip po 1vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso
4.1.2. | Elektrostatinis filtro veikimo principas
4.1.3. | Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos
4.1.4. | Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%
4.1.5. | Filtro parametrai: tūris ne daugiau 60ml, pasipriešinimas- nedaugiau kaip 1,0cm H2O kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas -ne mažiau kaip 30,6mg H2O/l, minimalus/maksimalus kvėpimo tūris 150ml - 1500ml
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SISTEMA KVĖPAVIMO SUAUGUSIEMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
5. | Sistema kvėpavimo suaugusiems
5.1. | Sistema kvėpavimo suaugusiems | 4000 | vnt
5.1.1. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus po 1 vienetą
5.1.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
5.1.3. | Visos jungtys kūginės, fiksuojama norimoje padėtyje
5.1.4. | 1.5m - 1.6m ilgio, 22mm diametro
5.1.5. | Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock tipo anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui
5.1.6. | Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | KAUKĖ DEGUONIES NAUJAGIMIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
6. | Kaukė deguonies naujagimiams
6.1. | Kaukė deguonies naujagimiams | 100 | vnt
6.1.1. | Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso
6.1.2. | Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai
6.1.3. | Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos
6.1.4. | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm)
6.1.5. | Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | HIDROFILINĖS STYGOS ŠLAPIMO TAKŲ STENTAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
7. | Hidrofilinės stygos šlapimo takų stentavimui
7.1. | Hidrofilinės stygos šlapimo takų stentavimui | 100 | vnt
7.1.1. | Vienkartinė
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | INFUZINIŲ SISTEMŲ PRAILGINIMO LINIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
8. | Infuzinių sistemų prailginimo linija
8.1. | Infuzinių sistemų prailginimo linija | 200 | vnt
8.1.1. | Skaidri, sterili
8.1.2. | Ilgis 120cm (± 5cm)
8.1.3. | Be DEHP
8.1.4. | Pagaminta iš PVC
8.1.5. | Galuose sandarūs kamšteliai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
9. | Prailginimo linija
9.1. | Prailginimo linija | 12000 | vnt
9.1.1. | Prailginimo linija 150cm (± 5cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
10. | Prailginimo linija
10.1. | Prailginimo linija | 200 | vnt
10.1.1. | Juoda
10.1.2. | Ilgis 150cm (± 5cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | SIDABRO APLIKATORIAUS LAZDELĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
11. | Sidabro aplikatoriaus lazdelė
11.1. | Sidabro aplikatoriaus lazdelė | 900 | vnt
11.1.1. | Vienkartinės
11.1.2. | Lanksčios
11.1.3. | Plastikinės lazdelės
11.1.4. | Užpildytas 75% sidabro ir 25% kalio nitratu
11.1.5. | Naudojama negausiam, paviršinių audinių kraujavimui stabdyti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | TRACHEOSTOMINĖ NOSYTĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
12. | Tracheostominė nosytė
12.1. | Tracheostominė nosytė | 3000 | vnt
12.1.1. | Kliniškai švari
12.1.2. | Vienkartinė
12.1.3. | Neturi alerginių savybių (be latekso)
12.1.4. | Su šilumos ir drėgmės palaikymu
12.1.5. | Turi angą su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos
12.1.6. | Jungtis prie tracheostominio vamzdelio 15F
12.1.7. | Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti (sukasi 180º kampu)
12.1.8. | Komplekte ne mažiau 1,80 m ilgio deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu)
12.1.9. | Supakuota ne daugiau po 1vnt
12.1.10. | Tūris – ne mažiau kaip 19 ml
12.1.11. | Pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,2cm H2O (esant 30l/min oro srautui) ir ne daugiau kaip 0,7cm H2O (esant 60l/min)
12.1.12. | Drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 26,0 mg H2O/l (VT 500ml)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | PROKSIMALINIS SRAUTO MATUOKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
13. | Proksimalinis srauto matuoklis
13.1. | Proksimalinis srauto matuoklis | 600 | vnt
13.1.1. | Naudojamas su Bellavista 1000 DPV aparatu arba pateikti lygiavertį aparatą panaudai
13.1.2. | Skirtas naudoti pacientams sveriantiems daugiau nei 6kg
13.1.3. | Vienkartinio naudojimo su dviem plastikiniais PVC vamzdeliais ( be latekso, DEHP ir ftalatų)
13.1.4. | Įpūtimo tūris: ne siauresnės ribos kaip 40 – 2500ml
13.1.5. | Negyvoji zona 10,3mL (±0,2mL)
13.1.6. | Srauto greitis ne mažiau 200L/min
13.1.7. | Pajungimas į prietaisą: 22M/15F
13.1.8. | Pajungimas prie paciento: 15M
13.1.9. | Vamzdelių ilgis: ne mažiau 190cm
13.1.10. | Komplekte: kalibravimo priedėlis 22F/15M su paciento kontūro uždarymo (užkimšimo) jungtimi
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | DISPENSERIS VAISTAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
14. | Dispenseris vaistams
14.1. | Dispenseris vaistams | 2000 | vnt
14.1.1. | Vaistų dalinimo dėžutė/dėklas, 4-5 skyrių. Su uždarymo mechanizmu, apsauga dėl vaistų iškritimo
14.1.2. | Dėžutė/dėklas statoma į vaistų dalinimo dėklą
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | APKLOTAI SU LIPNIA ANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
15. | Apklotai su lipnia anga
15.1. | Apklotai su lipnia anga | 3000 | vnt
15.1.1. | Vienkartinio naudojimo
15.1.2. | Sterilus
15.1.3. | Apklotas ne mažiau 150cm x 180cm
15.1.4. | Lipni anga 6cm x 15cm (±1cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | OPERACINĖS ŠVIESTUVŲ RANKENOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
16. | Operacinės šviestuvų rankenos
16.1. | Operacinės šviestuvų rankenos | 2000 | vnt
16.1.1. | Vienkartinės
16.1.2. | Universalios
16.1.3. | Ilgis ne mažiau 120mm
16.1.4. | Sterilios
16.1.5. | Šviesos šaltinio reguliavimo operacijos metu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | BALIONINIS EKSTRAKTORIUS TULŽIES LATAKŲ AKMENIMS KARTU SU KREIPIAMĄJA VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
17. | Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela
17.1. | Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela | 50 | vnt
17.1.1. | Sterili, vienkartinė pakuotė. RX tipo sistema.
17.1.2. | Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200cm. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui. 3-jų spindžių, naudojamas su 0,035¨ kreipiamąja viela
17.1.3. | Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti. Distalinio galiuko diametras ne mažesnis nei 6mm, o proksimalinio ne mažesnis nei 7mm
17.1.4. | Balionėlis privalo būti su dviem rentgeno kontrastinėmis žymėmis, išpučiamas 9,0mm/12mm/15mm/18mm diametro
17.1.5. | Rinkinyje turi būti vienas vienkartinis švirkštas, turintis ryškiai matoma informaciją balionėliui pripūsti. Injekavimas virš arba už balionėlio, pasirenkant pagal pirkėjo poreikius
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | EKSTRINIO KRAUJAVIMO STABDYMO IŠ STEMPLĖS VARIKOZIŲ RINKINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
18. | Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai
18.1. | Ekstrinio kraujavimo stabdymo iš stemplės varikozių rinkiniai | 10 | vnt
18.1.1. | Vienkartinis. Sterili pakuotė. Be latekso. Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm. Permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėm
18.1.2. | Ant cilindro natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė. Konstrukcija, įgalinti visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo
18.1.3. | Uždėjus ligatūrą, girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“ (Click)
18.1.4. | Komplekte: ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo; uždėjimo kateteris; cilindras su gumytėmis; praplovimo kateteris, kuris tvirtinamas prie rankenos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | PAPILATOMAS KARTU SU KREIPIAMĄJA VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
19. | Papilatomas kartu su kreipiamąja viela
19.1. | Papilatomas kartu su kreipiamąja viela | 50 | vnt
19.1.1. | Sterili, vienkartinė pakuotė. RX sistemos tipo. Pakuotėje privalo būti sfinkterotomas ir kreipiamoji viela kartu. Tinkantis 2,8mm darbiniam kanalui
19.1.2. | Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm, pjaunamosios vielos ilgis 20mm arba 30mm ilgio, monofilamento pjaunamoji viela 3-jų spindžių, pasisukančiu galiuku (galiukas smailėjantis, galiuko ilgis 5mm, galiuko skersmuo 1,3-1,6mm, galas atviras)
19.1.3. | Instrumento rankena sukasi aplink savo ašį. Sfinkterotomo galimi dydžiai 3,9/4,4/4,9Fr. Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti
19.1.4. | Galimi vielos dydžiai priklausomai nuo sfinkterotomo dydžio 0,025¨ arba 0,035¨ ir 260 cm arba 450 cm ilgio, rentgeno kontrastinė per visa ilgį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | POLIPEKTOMINĖ KILPA (POLIPŲ GAUDYKLĖ)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
20. | Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė)
20.1. | Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė) | 500 | vnt
20.1.1. | Vienkartinė. Sterili pakuotė. Darbinis kanalas 2,8mm. Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu)
20.1.2. | Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keleto vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, vielos storis 0,3mm (±0,05mm)
20.1.3. | Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 230 cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti
20.1.4. | Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | VIENKARTINIAI MONOPOLIARINIAI ELEKTRODAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
21. | Vienkartiniai monopoliariniai elektrodai
21.1. | Vienkartiniai monopoliariniai elektrodai | 300 | vnt
21.1.1. | Su ne mažiau 3 m laidu ir laikikliu
21.1.2. | Su dviem mygtukais pjovimui ir koaguliacijai
21.1.3. | Suderinta su įstaigoje turimais elektrogeneratoriais ESU-X-350, ES VISION SYSTEM 2450, BOWA ARC-350, 250, KLS MARTIN.
21.1.4. | Supakuota vienkartinėje sterilioje pakuotėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | FILTRAI VIENKARTINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
22. | Filtrai vienkartiniai
22.1. | Filtrai vienkartiniai | 100 | vnt
22.1.1. | Filtrai turi tikti Olympus siurbliui KV-5
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | FILTRAI VIENKARTINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
23. | Filtrai vienkartiniai
23.1. | Filtrai vienkartiniai | 300 | vnt
23.1.1. | Filtrai turi tikti Olympus siurbliui KV-6
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | KLIPAI KRAUJAVIMO STABDYMUI IR KLIPAVIMO KOMPLEKTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
24. | Klipai kraujavimo stabdymui ir klipavimo komplektai
24.1. | Klipai kraujavimo stabdymui | 500 | vnt
24.1.1. | Vienkartiniai, sterilūs
24.1.2. | Pritaikyti daugkartinio naudojimo klipavimo sistemai „OLYMPUS“
24.1.3. | Atsidarymo kampas 135°
24.1.4. | Ilgis 7,5mm ± 0,1mm
24.2. | Klipavimo komplektai | 50 | vnt
24.2.1. | Priemonė hemostazei – sukamieji 360 laipsnių, vienkartiniai su pakartotino atidarymo galimybe, pakartotinų atidarymų apribojimas ne mažiau kaip 5 kartai
24.2.2. | Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ne daugiau kaip 2,75mm
24.2.3. | Darbinis ilgis 2200-2300mm
24.2.4. | Atidarymo plotis 11mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | VIENKARTINĖS POLIPEKTOMINĖS KILPOS BESIKEISIANČIO DIAMETRO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
25. | Vienkartinės polipektominės kilpos besikeisiančio diametro
25.1. | Vienkartinės polipektominės kilpos besikeisiančio diametro | 1200 | vnt
25.1.1. | Kilpos, besikeičiančio diametro darbiniam kanalui 2.8mm ± 0,1
25.1.2. | Elektrochirurginis prietaisas, skirtas suimti ir pjauti virškinamojo trakto audinius endoskopijos procedūros metu
25.1.3. | Reguliuojant kilpos poziciją šarvo atžvilgiu turi būti galimybė keisti kilpos formą (ovali-šešiakampė-“deimanto“) ir dydį (plotis nuo 6mm iki 30mm, ilgis nuo 15 iki 55mm ).
25.1.4. | Kilpa turi būti pagaminta iš standžios, plokščios vielos
25.1.5. | Šarvo diametras 2,3mm ± 0,1, ilgis 230cm ± 5 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | VIENKARTINĖS BIOPSIJOS ŽNYPLĖS GASTROSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
26. | Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai
26.1. | Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai | 2500 | vnt
26.1.1. | Vienkartinės. Sterilios
26.1.2. | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti
26.1.3. | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti
26.1.4. | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)
26.1.5. | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm
26.1.6. | Paimamo mėginio tūris 6,1mm (±0,1mm³)
26.1.7. | Darbinis ilgis 1550-1650mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | VIENKARTINĖS BIOPSIJOS ŽNYPLĖS KOLONOSKOPIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
27. | Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai
27.1. | Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai | 1000 | vnt
27.1.1. | Vienkartinės. Sterilios
27.1.2. | Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti
27.1.3. | Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti
27.1.4. | Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)
27.1.5. | Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm
27.1.6. | Paimamo mėginio tūris 9,5mm (±0,1mm³)
27.1.7. | Darbinis ilgis 2300-2400mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | POLIPŲ GAUDYKLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
28. | Polipų gaudyklė
28.1. | Polipų gaudyklė | 200 | vnt
28.1.1. | Vienkartinio naudojimo, jungiama prie atsiurbimo sistemos
28.1.2. | Pašalintų polipų surinkimui, ≥ 1 kameros
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | KILPA POLIPEKTOMINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
29. | Kilpa polipektominė
29.1. | Kilpa polipektominė | 100 | vnt
29.1.1. | Vienkartinė, sterili, ilgis 2300 - 2400mm, kilpos skersmuo 25mm ± 0,1mm , darbiniam kanalui 2,8mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | VIENGUBA SISTEMA INVAZINIAM KRAUJO SPAUDIMUI MATUOTI SU UŽDARA KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
30. | Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema
30.1. | Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema | 170 | vnt
30.1.1. | Sterili, vienkartinė infuzinė sistema
30.1.2. | Sistemą sudaro spaudimo matavimo lustas, rezervuaras ir 2 jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi
30.1.3. | Rezervuaro stūmoklis turi būti ovalus ir prasiplaunantis išcentriškai. Rezervuaro talpa 12 ml (±1 ml)
30.1.4. | Beadatinio konektoriaus korpuse integruoti kraniukai turi būti su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe
30.1.5. | Sistemos bei įpakavimo sudėtyje neturi būti latekso
30.1.6. | Sistema turi būti tiekiama su laikikliais bei adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | VIENKARTINĖS PATALYNĖS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
31. | Vienkartinės patalynės rinkinys
31.1. | Vienkartinės patalynės rinkinys | 36000 | vnt
31.1.1. | Pagaminta iš neaustinės medžiagos
31.1.2. | Paklodė 220x130cm (±20 cm)
31.1.3. | Antklodės užvalkalas 210x150cm (±10 cm)
31.1.4. | Pagalvės užvalkalas 70x75cm (±10 cm)
31.1.5. | Kiekvienas komplektas supakuotas atskirai. Nesterilus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
8670-5 2024-12-20 09:17:16