DĖL VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ (pirkimo ID 586702) 2 PIRKIMO DALIES PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO IR DĖL 14 PIRKIMO DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMO

Vienkartinių medicininių priemonių pirkime ID 586702 buvo gautas Tiekėjo pranešimas dėl 2 pirkimo dalies:

,,dalyvausime 2-oje pirkimo dalyje - Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė.
2.1.6. papunktyje yra parašyta - Su 1ltr (± 100 ml) talpos permatomu rezervuaru
        Ar tikrai tuomet reikalinga vidutinės koncentracijos kaukė? Nes jei reikalingas rezervinis maišas, tai jau tuomet turbūt reikalinga aukštos koncentracijos kaukė?
Patikslinkite. Lauksime.“

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – komisija) įvertinusi pranešime pateiktą informaciją dėl 2 pirkimo dalies nusprendė, kad atlikus nurodytus pakeitimus techninėje specifikacijoje, pakeitimai taptų esminiais, kurie galėtų turėti įtakos potencialių tiekėjų susidomėjimu. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija negali atlikti tokio techninės specifikacijos reikalavimų tikslinimo, komisija nusprendė 2 pirkimo dalies pirkimo procedūras nutraukti.

Vienkartinių medicininių priemonių pirkime ID 586702 buvo gautas Tiekėjo paklausimas dėl 14 pirkimo dalies:

,,Pirkimo dalies nr. 14 Dispenseris vaistams. Prašome perkančiosios patikslinti 14.1.2. reikalavimą Dėžutė/dėklas statoma į vaistų dalinimo dėklą.
Prašome detaliau paaiškinti, kokios kompozicijos dispenserio yra ieškoma. Kur dispenceris turės but statomas ligoninei?“

Komisija įvertinusi pranešime pateiktą paklausimą dėl 14 pirkimo dalies nutarė pateikti paaiškinimą tiekėjams dėl techninės specifikacijos reikalavimų, kad bus perkami 4 – 5 skyrių dispenseriai vaistams sudėti, kurie bus vertikaliai sustatomi į vaistų dalinimo dėklą.