## TS
NIPT tyrimų paslauga
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Paslaugos pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato, vnt. | Orientacinis kiekis
1 | 85111810-1 | Bazinis NIPT ištyrimas | • Nustato 13, 18, 21 chromosomų aneuploidijas; • Yra galimybė pasirinkti vaisiaus lyties nustatymą (esant dvynių nėštumui – Y chromosomos buvimo nustatymas); • Esant vienvaisiam nėštumui turi būti galimybė pasirinkti vaisiaus lyties chromosomų aneuploidijų nustatymą (mažiausiai keturios aneuploidijos: 45,X; 47,XXX; 47,XXY; 47,XYY); • Atliekamas taikant Naujos kartos genomo sekoskaitą; • Galima tirti dvivaisį nėštumą; • 21 trisomijos nustatymo jautrumas ne mažesnis nei 99%, specifiškumas ne mažesnis nei 99%; • Tyrimą galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės; • Galima tyrimą atlikti po IVF; • Tyrimo trukmė ne ilgiau nei 8 darbo dienos nuo mėginio patekimo į tyrimus atliekančią laboratoriją; • Tiriamosios medžiagos kiekis ne daugiau kaip 10 ml veninio kraujo (1 vnt. kraujo mėgintuvėlis); • Tyrimo atsakyme nurodoma vaisiaus frakcija; • Tyrimas validuotas, pateikti tai patvirtinantys dokumentai; • Tyrimas turi CE-IVD; • Tyrimo atsakymas pateikiamas lietuvių kalba; • Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Pateikti įmonės vadovo pasirašytą patvirtinimo raštą. | Paslauga | 400
2 | 85111810-1 | Išplėstinis NIPT ištyrimas | • Nustato 13, 18, 21 chromosomų aneuploidijas; • Yra galimybė pasirinkti vaisiaus lyties nustatymą (esant dvynių nėštumui – Y chromosomos buvimo nustatymas); • Yra galimybė pasirinkti vaisiaus lyties chromosomų aneuploidijų nustatymą (mažiausiai keturios aneuploidijos: 45,X; 47,XXX; 47,XXY; 47,XYY), esant vienvaisiam nėštumui; • Tiriamos ne mažiau kaip 5-ios mikrodelecijos, tarp kurių yra DiGeorge (22q11.2 del), Cri-du-chat (5p15.3 del), Prader-Willi (15q11.2 del)/ Angelman (15q11.2 del), 1p36 delecija, Wolf-Hirschhom (4p16.3 del), esant vienvaisiam nėštumui; • Atliekamas taikant Naujos kartos genomo sekoskaitą; • 21 trisomijos nustatymo jautrumas ne mažesnis nei 99%, specifiškumas ne mažesnis nei 99%; • Tyrimą galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės; • Galima tyrimą atlikti po IVF; • Tyrimo trukmė ne ilgiau nei 10 darbo dienos nuo mėginio patekimo į tyrimus atliekančią laboratoriją; • Tiriamosios medžiagos kiekis ne daugiau kaip 10 ml veninio kraujo (1 vnt. kraujo mėgintuvėlis); • Tyrimo atsakyme nurodoma vaisiaus frakcija; • Tyrimas turi CE-IVD; • Tyrimo atsakymas pateikiamas lietuvių kalba. • Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Pateikti įmonės vadovo pasirašytą patvirtinimo raštą. | Paslauga | 210
3 | 85111810-1 | Platus NIPT ištyrimas | • Nustato visų chromosomų aneuploidijas, ne mažiau kaip 5 mikrodelecijas ir visas didesnes nei 7 Mb makrodelecijas; • Yra galimybė pasirinkti vaisiaus lyties nustatymą, • Yra galimybė pasirinkti vaisiaus lyties chromosomų aneuploidijų nustatymą (mažiausiai keturios aneuploidijos: 45,X; 47,XXX; 47,XXY; 47,XYY), esant vienvaisiam nėštumui; • Tiriamos ne mažiau kaip 5-ios mikrodelecijos, tarp kurių yra DiGeorge (22q11.2 del), Cri-du-chat (5p15.3 del), Prader-Willi (15q11.2 del)/ Angelman (15q11.2 del), 1p36 delecija, Wolf-Hirschhom (4p16.3 del), esant vienvaisiam nėštumui; • Tiriamos visų chromosomų >7 Mb dydžio makrodelecijos esant vienvaisiam nėštumui; • Atliekamas taikant Naujos kartos genomo sekoskaitą; • 21 trisomijos nustatymo jautrumas ne mažesnis nei 99%, specifiškumas ne mažesnis nei 99%; • Tyrimą galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės; • Galima tyrimą atlikti po IVF; • Tyrimo trukmė ne ilgiau nei 10 darbo dienos nuo mėginio patekimo į tyrimus atliekančią laboratoriją; • Tiriamosios medžiagos kiekis ne daugiau kaip 10 ml veninio kraujo; • Tyrimo atsakyme nurodoma vaisiaus frakcija; • Tyrimas turi CE-IVD; • Tyrimo atsakymas pateikiamas lietuvių kalba. • Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Pateikti įmonės vadovo pasirašytą patvirtinimo raštą. | Paslauga | 160
4 | 85111810-1 | Vaisiaus Rh faktoriaus nustatymas | • Nustato vaisiaus Rh faktorių. • Atliekamas taikant tikro-laiko PGR (angl. Real-time PCR) arba lašelinės skaitmeninės PGR (Droplet Digital PCR) metodą. • Tyrimą galima atlikti nuo 10-tos nėštumo savaitės. • Turi būti galimybė tyrimą atlikti po IVF. • Tyrimo trukmė ne ilgiau nei 14 darbo dienų nuo mėginio pristatymo į tyrimus atliekančią laboratoriją. • Tiriamosios medžiagos kiekis ne daugiau kaip 10 ml veninio kraujo. • Tyrimas turi būti validuotas, pateikti tai patvirtinantys dokumentai. • Tyrimo atsakymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. • Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Pateikti įmonės vadovo pasirašytą patvirtinimo raštą. | Paslauga | 104
Papildomos sąlygos:
1. Komisijai pareikalavus, siekiant įvertinti atitikimą TS, gali būti prašoma atlikti iki 4 mėginių tyrimus.
2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo apmokyti paslaugos gavėjo paskirtą specialistą (-us) tinkamo mėginių paruošimo transportavimui.
3. Tyrimams reikalingos priemonės (mėgintuvėliai, siuntimo dėžutės su užsakymo lapais) turi būti pristatytos per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo Paslaugos teikėjui.
4. Paslaugos teikėjas organizuoja ir apmoka visų mėginių siuntimą. Tyrimo mėginiai iš Pirkėjo turi būti paimti ir išsiunčiami tyrimui per 1 (vieną) darbo dieną nuo informavimo apie paimtą mėginį momento.
5. Paslaugos teikėjo laboratorija, gavus mėginį, per 1 (vieną) darbo dieną patvirtina jo gavimą elektroniniu paštu GMMklinika@kaunoklinikos.lt. Paslaugos teikėjo laboratorijoje atliktų Tyrimų rezultatai talpinami elektroniniame portale, prisijungiant Pirkėjui suteiktais individualiais prisijungimais (vartotojo vardu ir slaptažodžiu) arba koduoti tyrimų atsakymai gali būti siunčiami į klinikos elektroninį paštą: GMMklinika@kaunoklinikos.lt.

## KR
Kvalifikaciniai reikalavimai | Patvirtinantys dokumentai | Pastaba
Teisė verstis veikla
1. Įdiegta ir akredituota laboratorijos kokybės vadybos sistema ISO 15189, CLIA arba joms lygiavertė. | Pateikti sertifikato(-ų) kopiją(-as). | Taikoma 1-4 pirkimo dalims.
2. Tyrimą atliekanti laboratorija turi teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų teikimo veikla. | Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota galiojanti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, patvirtinanti tiekėjo teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų teikimo veikla. Jei tiekėjas yra registruotas užsienio valstybėje, profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar prisiekusio deklaracija, patvirtinanti tiekėjo teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų teikimo veikla. | Taikoma 1-4 pirkimo dalims.
Techninis ir profesinis pajėgumas
3. Laboratorija per pastaruosius trejus metus turi būti suteikusi ne mažiau kaip 1000 siūlomų paslaugų sveikatos priežiūros įstaigoms Europos Sąjungos šalyse. | Tyrimą atliekančios laboratorijos parengtas raštas patvirtinantis apie suteiktas paslaugas. | Taikoma 1-3 pirkimo dalims.
4. Laboratorija per pastaruosius trejus metus turi būti suteikusi ne mažiau kaip 100 siūlomų paslaugų sveikatos priežiūros įstaigoms Europos Sąjungos šalyse. | Tyrimą atliekančios laboratorijos parengtas raštas patvirtinantis apie suteiktas paslaugas. | Taikoma tik 4 pirkimo daliai.