## IHC antikūnai
Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas "Techninė specifikacija ir kaina/įkainiai"
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (85) 247 7365, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA/ĮKAINIAI
ANTIKŪNAI, SKIRTI DIAGNOSTINIAMS TYRIMAMS, ATLIEKAMIEMS IMUNOHISTOCHEMIJOS TYRIMO METODU (12388)
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, suderintos su imunohistochemijos (IHC) reakcijų atlikimo sistemomis Ventana BenchMark ULTRA ir/arba DAKO Link, ir/arba DAKO OMNIS;
2. Visoms nurodytoms perkamoms pozicijoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 10 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai gamintojas nustato trumpesnį prekių galiojimo terminą.
4. Vienos IHC reakcijos pilnas atlikimo laikas neturi viršyti keturių valandų;
5. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techniniams specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžius, kartu su visais baziniais reagentais (suderintais su reakcijų atlikimo sistemomis Ventana BenchMark ULTRA ir/arba DAKO Link, ir/arba DAKO OMNIS), būtinais tyrimo testavimui atlikti, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita. Nepateikus prekių pavyzdžių kartu su baziniais reagentais nustatytais terminais, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
8. Tiekėjo pasiūlytos prekių kainos bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą bendrą pasiūlymo kainą pirkimo daliai pagal nurodytus preliminarius kiekius.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pirkimo dalies Nr.: | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Pageidau-jama pakuotė mato vienetais | Perkamas preliminarus mato vienetų kiekis 36 mėn. | Vieno vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM(%) | Vieno vnt. įkainis, Eur su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė, mato vienetais | Siūlomas pakuočių skaičius nurodytam preliminariam perkamam kiekiui | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Perkamo preliminaraus mato vienetų kiekio suma Eur, be PVM (6 x7) | Perkamo preliminaraus mato vienetų kiekio suma Eur, su PVM (6 x 9) | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas ar nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
1 | Reagentai iš prekių katalogo: ABCAM. nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.abcam.com/arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Pirma pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
1.1 | Anti-Mycobacterium tuberculosis antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB905 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Anti-ERCC1 antibody [8F1] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB2356 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Anti-Human IgA antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB2411 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Anti-MDM2 antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB16895 | µg | 50 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Anti-VIP antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB30680 | µg | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Anti-c-Myc antibody [Y69] - ChIP Grade | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB32072 | µl | 100 | 5000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7 | Anti-STAT6 antibody [YE361] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB32520 | µl | 100 | 1300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 | Anti-Cathepsin K antibody [EP9403] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB187647 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.9 | Anti-Smad4 antibody [EP618Y] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB40759 | µl | 100 | 1000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10 | Anti-Pepsinogen I antibody [7G3] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB50123 | µg | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11 | Anti-CD44 antibody [EPR1013Y] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB51037 | µl | 100 | 400 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.12 | Anti-Prolactin/PRL antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB64377 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.13 | Anti-GCET1 antibody [RAM341] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB68889 | µg | 100 | 800 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.14 | Anti-HLA Class 1 ABC antibody [EMR8-5] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB70328 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.15 | Anti-Fast Myosin Skeletal Heavy chain antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB91506 | µg | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.16 | Anti-ERG antibody [EPR3864] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB92513 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.17 | Anti-Mitochondria antibody [113-1] - BSA and Azide free | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB92824 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.18 | Anti-Glypican 3 antibody [SP86] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB95363 | µl | 100 | 1000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.19 | Anti-SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] - Autophagosome Marker | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB109012 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.20 | Anti-Somatostatin Receptor 5 antibody [UMB4] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB109495 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.21 | Anti-FLI1 antibody [EPR4646] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB133485 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.22 | Anti-SDHA antibody [EPR9043(B)] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB137040 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.23 | Anti-LEF1 antibody [EPR2029Y] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB137872 | µl | 100 | 700 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.24 | Anti-TSH beta antibody [EPR8198] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB155958 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.25 | Anti-SDHB antibody [EPR10880] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB175225 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.26 | Anti-NeuN antibody [EPR12763] - Neuronal marker | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB177487 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.27 | Anti-Islet 1 antibody [EPR10362] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB178400 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.28 | Anti-Pan Trk antibody [EPR17341] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB181560 | µl | 100 | 700 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.29 | Anti-ARID1A antibody [EPR13501] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB182560 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.30 | Anti-TLE 1 antibody [EPR9386(2)] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB183742 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.31 | Anti-ATRX antibody [CL0537] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB188027 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.32 | Anti-MNDA antibody [253A] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB188566 | µg | 100 | 800 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.33 | Anti-alpha Sarcoglycan antibody [EPR14773] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB189254 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.34 | HRP Anti-SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB194720 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.35 | Anti-SOX10 antibody [BC34] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB195364 | µl | 100 | 2100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.36 | Multipex staining kit | Detektavimo sistema, gamintojo katalogo numeris: AB316248-1 | vnt | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.37 | Fluoro Care Anti-Fade Mountant kit | Dengimo medžiagų rinkinys, gamintojo katalogo numeris: AB104139-1 | vnt | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.38 | Anti-Slow Skeletal Myosin Heavy chain antibody - C-terminal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB197687 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.39 | Anti-Trypsin antibody [EPR19498-43] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB200997 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.40 | Anti-Ghrelin antibody [EPR20502] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB209790 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.41 | Anti-Luteinizing Hormone beta antibody [SPM103] - BSA and Azide free | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB212578 | µg | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.42 | Anti-Steroidogenic Factor 1/SF-1 antibody [EPR19744] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB217317 | µl | 100 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.43 | Anti-Hydrogen Potassium ATPase Beta/ATP4B antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB217336 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.44 | Anti-SATB1 antibody [SP287] - C-terminal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB226834 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.45 | Anti-PTEN antibody [SP170] - N-terminal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB227657 | µl | 100 | 700 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.46 | Anti-CD35 antibody [SP191] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB227666 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.47 | Anti-SATB2 antibody [SP281] - C-terminal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB227686 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.48 | Anti-FSH beta antibody [FSHb/1062] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB233866 | µg | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.49 | Anti-SV40 T-antigen antibody [EPR22694-148] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB234426 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.50 | Anti-HNF-1B antibody [CL0374] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB236759 | µl | 100 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.51 | Anti-TIA1 antibody [EPR19955-17] - BSA and Azide free (Capture) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB244717 | µg | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.52 | MDM2 Monoclonal Antibody (IF2) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB337100-1 | µg | 50 | 1000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.53 | PGP9.5 antibody, polyclonal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABGTX109637-1 | µg | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.54 | ROS1 (D4D6®) Rabbit mAb | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB3287S-1 | µg | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.55 | NUT (C52B1) Rabbit mAb | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB3625S-1 | µg | 100 | 400 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.56 | Mouse anti-Cytokeratin 7 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABMSK032-1 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.57 | Mouse anti-EMA (Epithelial Membrane Antigen) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABMSK059-1 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.58 | GATA-3 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABZ2227ML-1 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.59 | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 594 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABA11037-1 | µl | 500 | 1000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.60 | Toxoplasma gondii | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABBSB6047-1 | µl | 500 | 1000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.61 | Histone H3 (K27M mutant) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABMA527916-1 | µg | 50 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.62 | Pit1 Antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABNBP1-92273-1 | µl | 100 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.63 | Normal Goat Serum (10%) | Gamintojo katalogo numeris: AB50197Z-1 | ml | 15 | 60 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.64 | ICOS (D1K2T™) Rabbit mAb | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB89601S-1 | µl | 100 | 400 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.65 | Anti-CENPF antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB5 | µl | 50 | 150 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.66 | Anti-Placental lactogen antibody [EPR8265] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB137099 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.67 | Anti-SATB1 + SATB2 antibody [SATBA4B10] - C-terminal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB51502 | µg | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.68 | Anti-TrkA (phospho Y496) + TrkB (phospho Y516) + TrkC (phospho Y516) antibody [EPR19140] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB197071 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.69 | Anti-CXCL13 antibody [EPR23400-92] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB246518 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.70 | Anti-T-bet / Tbx21 antibody [EPR9301] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB150440 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.71 | Anti-CD14 antibody [EPR3653] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB133335 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.72 | Anti-Fascin antibody [EP5902] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB126772 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.73 | Anti-Bcl10 antibody [151] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB93022 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.74 | PermaFluor Aqueous Mounting Medium | Dengimo tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABTA-030-FM-1 | ml | 30 | 570 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.75 | Fumarate Hydratase (J-13) (FH) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABsc-100743-1 | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.76 | ProLong Gold Antifade Mountant | Dengimo tirpalas, gamintojo katalogo numeris:ABbP36930-1 | ml | 10 | 30 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.77 | Anti-PLA2R1 antibody produced in rabbitt | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABHPA012657-1 | µl | 100 | 300 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.78 | Glucagon Polyclonal Antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABPA589937-1 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.79 | Anti-Tcl1 antibody [EPR3949] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB108978 | µl | 100 | 600 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.80 | Anti-BRG1 antibody [EPNCIR111A] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB110641 | µl | 100 | 900 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.81 | Anti-MyoD1 antibody [EPR6653-131] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB133627 | µl | 100 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.82 | Anti-Cadherin 16 antibody [CDH16/1071] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB215769 | µg | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.83 | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 594, 1 mg | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABA11012-1 | mg | 1 | 5 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.84 | Anti-Cadherin 16 antibody [EPR13090] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB183745 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.85 | Anti-MyoD1 antibody [5.8A] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB233941 | µl | 100 | 700 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.86 | CD206/MRC1 (E2L9N) Rabbit mAb | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB91992-1 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.87 | Dopamine D2 Receptor (DRD2) polyclonal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABTA316680-1 | µg | 50 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.88 | Chromogranin A Polyclonal Antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABPA577917-1 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.89 | BAP1 (C-4), 1 ml | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABsc-28383-1 | ml | 1 | 10 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.90 | TdT [EP266] 1 ml | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABBSB2613-1 | ml | 1 | 10 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.91 | LKB1 (STK11) (D60C5F10) Rabbit mAb | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB13031S-1 | µl | 100 | 400 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.92 | Anti-CCR4 antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:AB216560 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.93 | Anti-CXCR3 antibody [EPR25373-32] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB288437 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.94 | Anti-SDF1 antibody | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB9797 | µg | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.95 | T Cell Receptor (TCR) alpha/beta (alpha chain) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: 3A8] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABSM1230P-1 | µg | 100 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.96 | CD34 Antibody (QBEnd/10) [Alexa Fluor® 647] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABNBP2-34713AF647-1 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.97 | Cadherin 16 Recombinant Antibody, FITC Conjugated | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABbsm-61802R-FITC-1 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.98 | Anti-PAX8 antibody [SP348] - N-terminal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB227707 | ml | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.99 | TCR delta Antibodies (H-41) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABsc-100289 | ml | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.100 | CCR2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SN707) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABMA541175-1 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.101 | Antibodies cocktail kit | Antikūnų kokteilis: AB199713-1 | vnt | 1 | 9 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.102 | DPPIV/CD26 Antibody - BSA Free | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ABNB100-59021-1 | mg | 50 | 50 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.103 | Antibodies kit | Gamintojo katalogo numeris: AB135791-1 | vnt | 1 | 11 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.104 | IHC accessories set | Gamintojo katologo numeris: AB246810-1 | vnt | 1 | 11 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.105 | Accessories IHC ProLong Gold Antifade Mountant | Gamintojo katologo numeris: ABP36930-1 | vnt | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.106 | Anti-CD103 antibody [EPR4166(2)] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB129202 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.107 | Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) nsp8 antibody [HL1523] ( | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB308161 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.108 | Double staining kit | Detektavimo sistema, gamintojo katalogo numeris: AB210059-1 | vnt | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.109 | Anti-Growth Hormone antibody [EPR11047(B)] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB155276 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.110 | Anti-Indoleamine 2, 3-dioxygenase antibody [OTI1A3] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB156787 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.111 | Anti-Pax2 antibody [EP3251] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB79389 | µl | 100 | 400 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.112 | Anti-Spa-1 antibody [EPR14134] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB189929 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.113 | Anti-Somatostatin Receptor 2 antibody [UMB1] - C-terminal | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB134152 | µl | 100 | 400 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM (EUR) | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 452795.31
2 | Reagentai iš prekių katalogo: Biocare Medical. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://biocare.net/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Antra pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
2.1 | Epithelial Membrane Antigen (EMA) [E29] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3038C | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Napsin A(RM) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3043C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Uroplakin II | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3051C | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | p40 (M) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3066C | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5 | SOX10 (M) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3099C | ml | 1 | 3 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6 | CDH17 (M) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3111A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.7 | CD103 (RM) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3117B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.8 | TTF-1 [SPT24] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3126C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.9 | CDX2 (RM) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3144B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.10 | ERCC1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3147A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.11 | CD3 [LN10] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3152C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.12 | CD1a [O10] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3158B | µl | 500 | 1000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.13 | FOXP3(86D) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3197A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.14 | CD22 [BLCAM/1796] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3229B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.15 | p16 INK4a [BC42] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3231C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.16 | S100 Protein [4C4.9](M) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3237C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.17 | WT1 [rWT1/857] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3238C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.18 | SMAD4 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3242A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.19 | BAP1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3247B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.20 | ATRX | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3251C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.21 | IDH1 R132H [IHC132] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3253A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.22 | SATB2 [CLO323] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3259B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.23 | PAN TRK [RM423] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3267A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.24 | HLA-DR [TAL 185] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3273C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.25 | Bcl-2 (100 D5) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI003C | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.26 | CD20 (L26) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM004C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.27 | CD43 (DF-T1) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM005A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.28 | Pan Cytokeratin [AE1/AE3] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM011C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.29 | CD68 [KP1] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM033C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.30 | CD34 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM084C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.31 | Amyloid A (mc1) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM125A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.32 | TIA | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM130A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.33 | p63 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM163C | ml | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.34 | MUC5AC | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM231A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.35 | Ki-67 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CRM325C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.36 | CK7 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CRM339C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.37 | MUM-1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CRM352B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.38 | CD163 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM353AK | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.39 | DOG1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM385C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.40 | GATA-3 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM405B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.41 | B-Catenin l | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM406C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.42 | GLUT-1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM408B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.43 | Bcl-6 [LN22] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM410C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.44 | c-Myc | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CME415CK | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.45 | BOB-1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM418B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.46 | ERG | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM421C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.47 | MiTF | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM423BK | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.48 | Cytokeratin 5 (CK5) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CME430B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.49 | LMO2 [SP51] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3262A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.50 | CD19 [RM332] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3270C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.51 | VISTA [BLR035F] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3271C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.52 | Glycophorin A [JC159] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3272C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.53 | HLA-DR [TAL 185] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3273C | ml | 1 | 3 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.54 | Glucagon | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3276C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.55 | Cyclin D1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CME432C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.56 | PAX8 [M] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI438C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.57 | p120 Catenin | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3008B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.58 | S100P | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3010B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.59 | E-Cadherin (RM) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3012C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.60 | Uroplakin III | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3023C | ml | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.61 | Cytokeratin 5/14 Cocktail | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3025C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.62 | p40 (p) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3030B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.63 | Epithelial Membrane Antigen (EMA) [E29] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3038A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.64 | ALK[5A4] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3041B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.65 | Napsin A(RM) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACR3043C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.66 | Uroplakin II | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACR3051C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.67 | Arginase -1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3058B | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.68 | p40 (M) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACR3066C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.69 | SOX10 (M) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACR3099C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.70 | SOX2 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3109C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.71 | Fluoro Care Mountant | Dengimo terpė, gamintojo katalogo numeris: GLR001G10 | ml | 10 | 50 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.72 | PRAME [EPR20330] | Paruoštas naudoti antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AVI3252G | ml | 6 | 6 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.73 | PRAME [EPR20330] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3252A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.74 | Chromogranin A Cocktail | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM010A | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.75 | Chromogranin A Cocktail | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM010C | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.76 | Napsin A | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM388CK | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.77 | Revival Series-Renoir | Skiedimo reagentas, gamintojo katalogo numeris: PD904H | ml | 25 | 50 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.78 | Cytokeratin 14 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CM185C | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.79 | p40 (M) [BC28] | Paruoštas naudoti antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AVI3066KG | ml | 6 | 126 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.80 | CDH17 (M) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ACI3111C | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM (EUR) | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 111796.74
3 | Reagentai iš prekių katalogo: CellMarque. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.cellmarque.com/cms/index.php arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Trečia pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
3.1. | Mouse MRQ-3 Antibody:Annexin A1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 221M-15 | µl | 500 | 500 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2. | Mouse 14 Antibody:Beta-Catenin | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 224M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3. | Rabbit EP161 Antibody:Carbonic Anhydrase IX (CA IX) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 379R-16 | ml | 1 | 4 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4. | Rabbit EPR3653 Antibody:CD14 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 114R-16 | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5. | Rabbit SP175 Antibody:CD16 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 116R-15 | µl | 500 | 500 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6. | Mouse MRQ-26 Antibody:CD163 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 163M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7. | Mouse 4C9 Antibody:CD25 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 125M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.8. | Rabbit SP149 Antibody:CD38 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 118R-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.9. | Rabbit SP35 Antibody:CD4 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:104R-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.10. | Rabbit EPR2764Y Antibody:CDX-2 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 235R-16 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.11. | Mouse CEA31 Antibody:CEA | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 236M-96 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.12. | Mouse LL002 Antibody:Cytokeratin 14 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:314M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.13. | Mouse A53-B/A2.26 Antibody:Cytokeratin 19 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 319M-16 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.14. | Mouse B22.1&B23.1 Antibody:Cytokeratin 8&18 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 818M-96 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.15. | Mouse AC-1A1 Antibody:Factor XIIIa | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 251M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.16. | Mouse 55-k2 Antibody:Fascin | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:252M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.17. | Rabbit SP133 Antibody:FoxP1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:350R-16 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.18. | Mouse 23A3 Antibody:GCDFP-15 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 257M-16 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.19. | Rabbit polyclonal Antibody:Hepatitis B Virus Core Antigen | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 216A-14 | µl | 100 | 100 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.20. | Mouse A10F1 Antibody:Hepatitis B Surface Antigen | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 217M-24 | µl | 100 | 100 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.21. | Mouse 13B10 Antibody:HHV-8 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 265M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.22. | Rabbit EP173 Antibody:IgD | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 268R-16 | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.23. | Mouse MRQ-44 Antibody:IgG4 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 367M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.24. | Mouse MRQ-27 Antibody:INI-1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:272M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.25. | Mouse MRQ-33 Antibody:Ksp- cadherin | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:276M-96 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.26. | Rabbit SP51 Antibody:LMO2 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:370R-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.27. | Rabbit polyclonal Antibody:Lysozyme | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 278A-15 | µl | 500 | 500 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.28. | Mouse C5/D5 Antibody:Microphthalmia Transcription Factor (MiTF) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 284M-95 | µl | 500 | 1000 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.29. | Mouse G219-1129 Antibody:MSH2 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 286M-16 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.30. | Mouse 44 Antibody:MSH6 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 287M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.31. | Mouse 8G7 Antibody:MUC4 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 406M-16 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.32. | Mouse MRQ-20 Antibody:MUC6 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 293M-96 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.33. | Mouse MRQ-2 Antibody: Oct-2 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 308M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.34. | Mouse MRQ-10 Antibody: Oct-4 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 309M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.35. | Mouse SX53G8 Antibody:p27 Kip1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 427M-95 | µl | 500 | 500 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.36. | Mouse Kp10 Antibody:p57 Kip2 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 457M-96 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.37. | Mouse MRQ-50 Antibody:PAX-8 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 363M-16 | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.38. | Mouse NAT105 Antibody:PD-1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 315M-96 | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.39. | Mouse MRQ-23 Antibody:Perforin | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 316M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.40. | Mouse MRQ-58 Antibody:SOX-11 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 382M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.41. | Mouse MRQ-4 Antibody:SV40 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 351M-16 | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.42. | Rabbit MRQ-40 Antibody:Synaptophysin | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: 336R-96 | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM (EUR) | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 74386.2
4 | Reagentai iš prekių katalogo: Leica Biosystems. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį https://www.leicabiosystems.com arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Ketvirta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
4.1 | CD11C-563-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris :CD11C-563-L-CE | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | CD123-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CD123-L-CE | ml | 1 | 12 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.3 | CK20-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:CK20-L-CE | ml | 1 | 5 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 | CK5-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CK5-L-CE | ml | 1 | 6 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.5 | CK7-OVTL-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CK5-L-CE | ml | 1 | 5 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | DOG-1-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DOG-1-L-CE | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.7 | MEROSIN-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: MEROSIN-CE | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.8 | MLH1-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: MLH1-L-CE | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.9 | NAPSINA-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: NAPSINA-L-CE | ml | 1 | 3 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.10 | HMB45-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: HMB45-L-CE | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.11 | CD8-4B11-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:CD8-4B11-L-CE | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.12 | PLAP-8A9-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: PLAP-8A9-L-CE | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.13 | PSA-431-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: PAS-431-L-CE | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.14 | PTH-488-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: PTH-488-L-CE | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.15 | CD4-368-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CD4-368-L-CE | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.16 | CD5-4C7-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CD5-4C7-L-CE | ml | 1 | 2 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.17 | CD56-504-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CD56-504-L-CE | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.18 | CA125-L-CE | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: CA125-L-CE | ml | 1 | 1 |  | 5% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM suma, EUR | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 37431.45
5 | Reagentai iš prekių katalogo: DCS. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.dcs-diagnostics.de/home arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Penkta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
5.1 | Chromogranin A | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DCS-CI517C-1 | ml | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 | OCT-4 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DCS-OI420C01-RUO | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3 | Parathormon (PTH) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DCS-PI918C-1 | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4 | MDM2 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DCS-MI055C-1 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5 | Glypican-3 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: BGX-MU539-UC | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.6 | RAS (G12V) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: GTX132695 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM (EUR) | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 18179.04
6 | Reagentai iš prekių katalogo: Dianova. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.dianova.com/en/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Šešta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
6.1 | ATRX | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DNA-DIA-AX1 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2 | IDH1 R132H | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DNA-DIA-H09 | µl | 500 | 2000 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3 | p53 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DNA-DIA-530-P05 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.4 | SARS-CoV-2 Spike S1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris:DNA-IHC-184005 | µl | 100 | 100 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.5 | FOXP3 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ODN-DIA-FX3 | µl | 100 | 200 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6 | CD73 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ODN-DIA-FX3 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7 | CD8 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: ODN-DIA-TC8 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.8 | Mounting Medium (Fluorescence) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: DNA-SCR-093036 | ml | 15 | 30 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM (EUR) | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 11364.32
7 | Reagentai iš prekių katalogo: Epredia. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://epredia.com/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Septinta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
7.1 | Cadherin E / E-Cadherin Ab-4 0.5ml (NCH- | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: MS-1862-S1 | µl | 500 | 500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2 | Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-1 1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: MS-208-P | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3 | GLUT-1 | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris :RB-9052-P1 | µl | 500 | 1500 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4 | CDX2 [EPR2764Y] RTU | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: RM-2116-RQ | ml | 12 | 12 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM (EUR) | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 14474.02
8 | Reagentai iš prekių katalogo: SantaCruz. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.scbt.com arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Aštunta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
8.1 | BAP1 (C-4) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-28383 | ml | 1 | 4 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.2 | fumarate hydratase (J-13) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-100743 | ml | 1 | 2 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.3 | Mucin 1 (E29) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-53377 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Mucin 1 (SM3) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-53381 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.5 | CD22 (HD6) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-73362 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.6 | CD22 (HD39) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-73363 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.7 | TIA-1 (C-10) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-166246 | ml | 1 | 3 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.8 | NG2 (G-9) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-166251 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.9 | IgG4 (5C7) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-52007 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.10 | Parvovirus (5G7) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-52145 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.11 | Parvovirus (8H7) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-52146 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.12 | Toxoplasma gondii (TP3) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-52255 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.13 | SV40 T Ag (H-1) | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-25326 | ml | 1 | 1 |  | 21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Bendra kaina EUR (be PVM) | [12 empty] | 0
PVM (EUR) | [12 empty] | 0
Bendra kaina EUR (su PVM) | [12 empty] | 0
Maksimali priimtina pasiūlymo kaina Eur įskaitant visus mokesčius | [12 empty] | 12734.04