# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15066/26) Metrologijos paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  Matavimo priemonių metrologinė patikra (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - I pirkimo objekto dalis. Geometrinių dydžių matavimo priemonių metrologinė patikra;

    - II pirkimo objekto dalis. Jėgos, masės ir judesio parametrų matavimo priemonių metrologinė patikra .

    - IIII pirkimo objekto dalis. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonių metrologinė patikra.

  - Pirkimo objekto aprašymas: Matavimo priemonių metrologinė patikra.

  - Pirkimo objekto apimtys:

2.3.1. I pirkimo objekto dalis. Geometrinių dydžių matavimo priemonių metrologinė patikra.

| Eil Nr. | MP pavadinimas | Tipas (dauguma prietaisų) | Matavimo ribos | Preliminarus kiekis (vnt.)* | Kiekis (vnt.) regionuose |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Šiaurės | Pietų | Rytų | Vakarų |  |
| 1 | Gulsčiukas | Stabila Tech 196, Bosh DNM 60, Bosh GIM 60, Bosh GIM 120 | 0,029° / 0,5 mm/m | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 2 | Liniuotė (teleskopinė) |  | 0-5,0 m | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 3 | Matavimo sietas |  | 63µm – 56 mm. | 54 | 14 | 0 | 40 | 0 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 4 | Nivelyras | Hilti POL15, GFN10 | +- 1mm/km | 80 | 25 | 18 | 20 | 17 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 5 | Nivelyras | Bosh GRL500HV | +- 1mm/km | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 6 | Ruletė | Jasper BPM, Bosh GWM32 | 0-50 m. | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 7 | Tolimatis | Disto X510, Disto A3 | 0,01m | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 8 | Slankmatis | Klasika G150 | 0-150 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Patikra pas paslaugos teikėją |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

2.3.2. II pirkimo objekto dalis. Jėgos, masės ir judesio parametrų matavimo priemonių metrologinė patikra.

| Eil Nr. | MP pavadinimas | Tipas (dauguma prietaisų) | Matavimo ribos | Preliminarus kiekis (vnt.)* | Kiekis (vnt.) regionuose |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Šiaurės | Pietų | Rytų | Vakarų |  |
| 1 | Svarstyklės | RADWAG WLC 60/C2/K | 60 kg. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Patikra |
| 2 | Svarstyklės | RADWAG PM 25.C32 | 25 kg. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Patikra |
| 3 | Svarstyklės | RADWAG PS 8100.R2.M | 1500 kg. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Patikra |
| 4 | Svarstyklės | CAS DB-150kg. |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Patikra |
| 5 | Svarstyklės | MSI YH-T7 | 0,4...50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Patikra |
| 4 | Dinamometrinis raktas | KS Tools 516.1432 | 80-420 Nm | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | Patikra |
| 6 | Dinamometrinis raktas | Wurth | 12-60 Nm | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Patikra |
| 7 | Statinis grunto sutankinimo prietaisas | HMP | Hidraulinio siurblio cilindro suspaudimo jėga 100 kN | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Kalibravims |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

2.3.3. III pirkimo objekto dalis. Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonių metrologinė patikra.

| Eil Nr. | MP pavadinimas | Matavimo ribos | Preliminarus kiekis (vnt.)* | Kiekis (vnt.) regionuose |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Šiaurės | Pietų | Rytų | Vakarų |  |
| 1 | Degalų įpilimo kolonėlė | 40 dm³ | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | Patikra pas užsakovą |
| 2 | Uždujinimo jutiklis | DKJ 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Patikra pas paslaugos teikėją |
| 3 | Metrolazdė | 0-3500 mm | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | Patikra |
| 4 | Tepalų skaitiklis | 0,01 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | Patikra |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

2.4. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės kiekvienai pirkimo daliai atskirai:

2.4.1. I pirkimo dalis – 17 000,00 EUR be PVM.

2.4.2. II pirkimo dalis – 5 000,00 EUR be PVM.

2.4.3. III pirkimo dalis – 8 000,00 EUR be PVM.

2.5. Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų (toliau – Papildomos paslaugos), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Už papildomas paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Metrologinės patikros paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, Metrologinės patikros paslaugas reglamentuojančio LST EN ISO/IEC 17020:2012 standarto, kalibravimo/derinimo paslaugos turi atitikti  reglamentuojančio LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto arba lygiaverčių standartų bei kitų galiojančių metodikų bei norminių dokumentų, taikomų perkamoms Paslaugoms, reikalavimus (jei taikoma pagal įrenginiui nustatytus reikalavimus).

  - Suteikus matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo paženklinti matavimo priemones nustatytos formos patikros žymenimis ir Užsakovui pateikti metrologinės patikros sertifikatus arba pateikti neatitikties pažymą, patvirtinančią prietaiso netinkamumą tolimesnei eksploatacijai (tuo atveju jei matavimo prietaisas nepataisomai sugadintas ir/ar susidėvėjęs)

  - Suteikus matavimo priemonių kalibravimo/derinimo paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo paženklinti matavimo priemones nustatytos formos žymenimis ir Užsakovui pateikti kalibravimo/derinimo liudijimus su kalibravimo rezultatais.

  - Visi dokumentai teikiami lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas turi suteikti Užsakovo matavimo taškuose. Užsakovas pasilieka teisę pristatyti prietaisus nurodytu Paslaugų teikėjo adresu.

  - Paslaugų teikimo vieta: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje esančiose Tiekėjo paslaugų teikimo vietose (laboratorijose arba priėmimo punktuose, arba Tiekėjas turi pats pasiimti prietaisus atlikimui). Užsakovui sutikus ir Tiekėjui apmokėjus visas siuntimo ir siuntos pakavimo išlaidas, Pirkėjas gali išsiųsti prietaisus patikrai. Laboratorija turi būti akredituota arba paskirtoji įstaiga (pagal Metrologijos įstatymą skirsnį).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 d. d  nuo užsakymo pateikimo arba matavimo prietaiso pristatymo dienos, nebent užsakyme nurodomas kitas Paslaugų suteikimo terminas. Užsakymai teikiami el. paštu arba telefonu, nurodytu Sutartyje. Paslaugos teikiamos 36 mėnesius, , bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už maksimalią Sutarties sumą.

  - Vykdant pirkimo sutartį PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Kartu su sąskaita -faktūra privaloma pateikti patikros sertifikatą arba patikros aktą, kuriame arba pačioje sąskaitoje būtų nurodyta: sutarties numeris, patikros data, įmonės (užsakovo) pavadinimas, įmonės kodas, adresas, kontaktinis asmuo (prietaisą pateikęs asmuo), užsakovo padalinys, paslaugos pavadinimas, prietaiso tipas.

  - Už paslaugas bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

5.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

5.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

5.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

5.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

5.5. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

5.6. Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.