## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir vienkartinės priemonės onkohematologinių ligų tyrimams
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Tiekėjas pasiūlyme ir sutartyje turi nurodyti mato vieneto įkainį ir siūlomos pakuotės kainą.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 60 dienų. Galiojimo laikas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.

## Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Siūloma pakuotė, pakuotės kaina Eur be PVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
1 | Reagentai fermentinėms reakcijoms, reakcijų produktų apdorojimui ir analizei su įrangos panauda 1. Siūlyti tik visus pirkimo dalies objektus. 2. Siūlomi reagentai ir fermentai, naudojant juos kartu, turi būti suderinti tarpusavyje, pilnai funkcionalūs reakcijos tirpaluose. 3. Leidžiama siūlyti ir kitokias objektų pakuotes. 4. 2x koncentruoti realaus laiko PGR reakcijos mišiniai bei padidinto tikslumo PGR reakcijos mišinys turi būti prieš tai išbandyti ir validuoti darbui VULSK Molekulinės medicinos laboratorijos onkohematologinių žymenų nustatymo procedūrose. 5. Galutinis reakcijos tūris 20-25 ul. 6. Kartu su siūlomais reagentais tiekėjas visam sutarties laikotarpiui suteikia panaudai Real-Time PGR analizatorių, 1 vnt. 7. Visų 1-22 pozicijose siūlomi reagentai turi būti tiekiami ~1.5ml tūrio mėgintuvėliuose su prie jo pritvirtintu užsukamu dangteliu.
1.1 | kDNR sintezės rinkinys su M-MuLV atvirkštine transkriptaze, fermentiškai aktyvia 50° C | reakcija | 9600
Pritaikytas tikro laiko PGR.
Atvirkštinė transkriptazė, kurios veikimo termperatūrinis optimumas yra 50° C.
Pageidaujama rinkinio pakuotė ne mažiau kaip 200 reakcijų.
1.2 | 2X konc. tikro laiko PGR reakcijos mišinys su UDG detekcijai su SYBR Green, be ROX, su spalviniu indikatoriumi, polimerazės aktyvinimas 95 °C | reakcija | 45000
1.3 | 2X konc. tikro laiko PGR reakcijos mišinys su UDG detekcijai su SYBR Green, "low ROX" formuluotės, be spalvinio indikatoriaus, polimerazės aktyvinimas 95 °C | reakcija | 5000
1.4 | 2X konc. tikro laiko PGR reakcijos mišinys su UDG detekcijai su hidrolizės zondu, be ROX, su spalviniu indikatoriumi, polimerazės aktyvinimas 95 °C | reakcija | 250000
1.5 | 2X Padidinto tikslumo PGR reakcijos mišinys, paruoštas naudoti ir optimizuotas GC turtingiems taikiniams amplifikuoti | reakcija | 1000
1.6 | Padidinto tikslumo DNR polimerazė, pritaikyta ir optimizuota GC turtingiems taikiniams amplifikuoti | reakcija | 1000
1.7 | HRM PGR reakcijos rinkinys su spalviniu indikatoriumi | reakcija | 2500
1.8 | Krevečių šarminė fosfatazė, inaktyvinama 75 °C, 1 U/ul kocenttracijos | U | 50000
1.9 | ExoI egzonukleazė, 20 U/ul koncentracijos | U | 250000
1.10 | Restrikcijos endonukleazė Eco321 specifiškumo, pritaikyta 5-15 min 37° C protokolu | reakcija | 4800
1.11 | 6X DNR užnešimo dažas, vienspalvis | ml | 60
1.12 | 6X DNR užnešimo dažas, dvispalvis | ml | 180
1.13 | Molekulinis dydžio standartas elektroforezei 100+500 bp, du dažai. Fragmentai: 6000, 5500, 5000, 4500, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 | ug | 125
1.14 | Molekulinis dydžio standartas elektroforezei 50 bp, du dažai. Fragmentai: 1000, 950, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50. | ug | 900
1.15 | dNTP mišinys PGR reakcijai, 10mM kocentracijos | ml | 10
1.16 | dNTP/dUTP mišinys PGR reakcijai, 2mM koncentracijos | ml | 2
1.17 | ATP, 100mM koncentracijos | ml | 1
1.18 | MgCl, 25 mM koncentracijjos | ml | 10
1.19 | Uracil-DNR glikozilazė, 1 U/ul koncentracijos | U | 5000
1.20 | Ribonukleazių inhibitorius | U | 12000
1.21 | Proteinazė K, PCR grynumo, rekombinantinė | ml | 90
1.22 | BSA tirpalas, 0,2mg/ml koncentracijos | mg | 100
1.23 | Rinkinys DNR fragmentų valymui iš PGR, kitų fermentinių reakcijų, gelių | testas | 250
1.24 | 50X TAE buferis | litras | 18
1.25 | 10X TBE buferis | litras | 2
1.26 | 3M natrio acetatas, pH5 | ml | 50
1.27 | EDTA 0.5M, pH8 | ml | 600
1.28 | Baltymų skyrimo iš ląstelių reagentas | ml | 50
1.29 | Branduolio ir citoplazmos baltymų skyrimo rinkinys | ml | 30
1.30 | Membraninių ir citoplazmos baltymų skyrimo rinkinys | ml | 600
1.31 | Baltymų dydžio dažytas standartas didelio molekulinio svorio baltymams | ul | 1000
1.32 | Baltymų dydžio standartas mažo molekulinio svorio baltymams | ul | 500
1.33 | Proteazių ir fosfatazių inhibitorių mišinys, 100X koncentruotas, be EDTA | ul | 4800
1.34 | Proteazių inhibitorių mišinys, 100 x koncentracijos | ml | 10
1.35 | 4x dvisplavis baltymų preparatų užnešimo buferis su redukuojančiu agentu | ml | 10
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
2 | Rinkiniai automatizuotam nukleorūgščių skyrimui su įrangos panauda 1. Siūlyti tik visus pirkimo dalies objektus. 2. Siūlomos priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje. 3. Kartu su siūlomais reagentais tiekėjas visam sutarties laikotarpiui darbui su siūlomais rinkiniais turi suteikti pritaikytą automatizuoto nukleorūgščių skyrimo aparatą.
2.1 | Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš FFPE mėginių magnetiniu principu | skyrimas | 480
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.), nebūtina traukos spinta.
Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 1,75 val.
Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama RNR ne mažesnis kaip 2 mm3
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo DNAse I etapas
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2.2 | Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui iš FFPE mėginių magnetiniu principu | skyrimas | 1920
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.), nebūtina traukos spinta.
Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 5 val.
Galimybė neautomatizuotą mėginio paruošimo etapą kontroliuojamomis sąlygomis prailginti iki inkubacijos per naktį (14-18 val.)
Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama DNR ne mažesnis kaip 2 mm3
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo RNAse A etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2.3 | Rinkinys automatizuotam cirkuliuojančios neląstelinės DNR (ccfDNA) skyrimui magnetiniu principu | skyrimas | 240
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Plazmos, iš kurios atliekamas skyrimas, tūris ne mažesnis kaip 1 ml.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2.4 | Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš nefiksuoto audinio magnetiniu principu | skyrimas | 480
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Nenaudojamas beta-merkaptoetanolis.
Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama RNR ne mažesnis kaip 20 mg.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Integruotas apdorojimo DNAse I etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2.5 | Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš nefiksuotų ląstelių suspensijos magnetiniu principu | skyrimas | 480
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Nenaudojamas beta-merkaptoetanolis.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Integruotas apdorojimo DNAse I etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2.6 | Rinkinys automatizuotam RNR skyrimui iš kraujo magnetiniu principu | skyrimas | 480
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Nenaudojamas beta-merkaptoetanolis.
Maksimalus kraujo mėginio tūris, iš kurio skiriama RNR ne mažesnis kaip 2,5 ml.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Integruotas apdorojimo DNAse I etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2.7 | Rinkinys automatizuotam mikroRNR skyrimui iš plazmos, serumo, audinio ar egzosomų | skyrimas | 96
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Nenaudojamas beta-merkaptoetanolis.
Maksimalus plazmos ar serumo mėginio tūris, iš kurio skiriama mikroRNR ne mažesnis kaip 0,5 ml.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Integruotas apdorojimo DNAse I etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2.8 | Rinkinys automatizuotam genominės DNR skyrimui magnetiniu principu | skyrimas | 96
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Skirtas DNR skyrimui iš bendro kraujo, mononuklearų sluoksnio, kaulų čiulpų aspirato, žando epitelio, ląstelių ir nefiksuotų audinių
Validuotas maksimalus ląstelių skaičius genominės DNR skyrimui ne mažesnis kaip 3E+06 ląstelių.
Pritaikyta mėginiams, paimtiems į EDTA, citrato ar Li-heparino mėgintuvėlius.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Integruotas apdorojimo RNAse A etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Rinkinio pakuotė 48-50 skyrimų.
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur