## Sheet1
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: šiame dokumente nurodytiems tyrimams tiekėjas turi taikyti 5 proc. PVM tarifo dydį (kadangi pagrindinė šio pirkimo objekto dalis pagal jo vertę yra reagentai, o reagentams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomas 5 proc. PVM tarifo dydis).
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOIMUNINIŲ IR INFEKCINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKAI SU ĮRANGA PANAUDAI (1 vnt.)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibarcijas bei pakartojimus) per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y. yra laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui 3 stulpelyje) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | MXA/CRB TYRIMAS | 12000
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
2. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
2.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui, o papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) pagal gamintojo rekomendacijas nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, kontrolinius matavimus ir kalibarcijas bei pakartojimus) atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. 3. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi įvertinti toliau nurodytas aplinkybes: 3.1. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir metodikas (kurios negali prieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams), gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus; 3.2. Jeigu tam tikro tyrimo galutinio rezultato patvirtinimui, vadovaujantis gamintojo metodika, yra būtini papildomi reagentai ir (ar) priemonės, jie turi būti įtraukti į tiekėjo pasiūlymą; 3.3. Bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (būtina pateikti kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę preliminariam tyrimų skaičiui per 60 mėn. (kontrolė atliekama ne rečiau kaip 1 kartą/per savaitę)). 2.4. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. 4. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 5. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 6. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Tai yra sutarties vykdymo sąlyga, ir sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 7. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, jeigu reikalinga - su brūkšniniais kodais, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai (pagal šios lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas techninių parametrų reikšmes), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui), pastaba: tiekėjas privalo užpildyti tik baltai pažymėtus langelius. *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1. | Analizatorius MXA/CRB tyrimų atlikimui - 1 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai**, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo. **Analizatorius turi būti naujas, anksčiau neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2025 m.
1.1. | Analizatoriaus-sistemos apibūdinimas | analizatorius skirtas vienu metu kiekybiškai ištirti du biomarkerius – miksoviruso rezistentiškumo proteiną A (MxA) ir C-reaktyvųjį baltymą (CRB/CRP). |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2. | Analizatoriaus charakteristikos | Mėginio tipas: kapiliarinis kraujas, veninis kraujas iš KEDTA mėgintuvėlio |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.3. | Naudojamas mėginio tūris | ne daugiau nei 20 µL kapiliarinio kraujo, ne daugiau nei 150 µL veninio kraujo |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Matuojami parametrai | vienu metu: MXA ir CRB |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.5. | Technologija | Imunofluorescentinė arba lygiavertė |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.6. | Atliekamų tyrimų skaičius | Analizatorius turi atlikti ne mažiau kaip 2 pacientų tyrimus (MXA/CRB) vienu metu |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.7. | Bandinių identifikavimas | pagal brūkšninius kodus
1.7. | Mėginio ištyrimo laikas | ne ilgiau 15 min. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.8. | Komplektacija | Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą įrangos veikimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant: nepertraukiamo maitinimo šaltinį (srovės / įtampos stabilizatorių), spausdintuvą, brūkšninių kodų skaitytuvą* (*jei brūkšninių kodų skaitytuvas nėra integruotas siūlomame prietaise) |  |  |  |  | Tai yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad jo siūloma įranga atitiks šį reikalavimą, todėl dėl šio reikalavimo tiekėjo nereikalaujama pasiūlyme nurodyti siūlomos įrangos techninių parametrų ir kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams įrodančių gamintojo dokumentų.
1.9. | Integracija į ligoninės laboratorijos informacinę sistemą (LIS): | Analizatorius turi būti tinkamas (techniškai ir programiškai suderinamas) integravimui į VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje veikiančią OpenLims laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS, tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS). |  |  |  |  | /Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, šiame langelyje turi nurodyti, ar jo siūlomas analizatorius yra tinkamas (techniškai ir programiškai suderinamas) integravimui į VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje veikiančią OpenLims laboratorinę informacinę sistemą (tyrimams gauti iš LIS, tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS), tačiau dėl šio reikalavimo kartu su pasiūlymu tiekėjo nereikalaujama pateikti gamintojo techninės dokumentacijos/
1.10. | Analizatroiaus pagaminimo metai | Analizatorius turi būti naujas, anksčiau neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2025 m. |  |  |  |  | /Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, šiame langelyje turi nurodyti, ar jo siūloma įranga bus nauja, neeksplotuota, taip pat turi nurodyti jos pagaminimo metus, tačiau dėl šio reikalavimo kartu su pasiūlymu tiekėjo nereikalaujama pateikti gamintojo techninės dokumentacijos/