## Lapas1
Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs (36 mėn.) darbų kiekiai | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su PVM | Bendra kaina preliminariam kiekiui be PVM | Bendra kaina preliminariam kiekiui su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5) | 8 (4x6)
Paruošiamieji ir žemės darbai
1 | Mūrinių sienų išardymas | m3 | 150 |  | 0 | 0 | 0
2 | Stiklo blokelių ardymas | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sienų vidaus paviršiaus aptaisymo medinėmis dailylentėmis (ar mediniais skydais) išardymas | m2 | 225 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sienų plytelių išardymas (be plytelių išsaugojimo) | m2 | 450 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sienų remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniai; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandeniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti tinkami viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sienų remontas (nuimant senus tapetus ar nuvalant dažus; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; glaistymas; šlifavimas; gruntavimas ir naujų vinilinių tapetų (rūšis 1) klijavimas). Tapetų spalvą ir raštą derinti su užsakovu. | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
7 | Sienų kosmetinis remontas (glaistymas, dažymas 2 kartus (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms)). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
8 | Palangių, durų ir langų angokr.aščių remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniai; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandeniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties patalpų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 265 |  | 0 | 0 | 0
9 | Sienų tinko remontas | m2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
10 | 120 mm storio keraminių plytų mūrijimas | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
11 | Dvisluoksnio gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dvisluoksnio atsparių drėgmei gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
13 | Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
14 | Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
15 | Laidų uždengimas, apdailine baldine laminuota medienos drožlių plokšte (18 mm), įrengiant metalinį karkasą. Plokštės spalvą derinti su užsakovu. | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
16 | Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12 mm) | m2 | 450 |  | 0 | 0 | 0
17 | Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12 mm) | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
18 | Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) atsapriomis drėgmei gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis 12 mm) | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
19 | Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 450 |  | 0 | 0 | 0
20 | Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Spalva ir matmenis derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
21 | Vidinių palangių (iš LMD plokštės) montavimas. Spalva-balta. | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
22 | Vidinių gelžbetoninių palangių remontas (glaistymas, sustiprinimo kampų uždėjimas, gruntavimas, šlifavimas, dažymas (dažų atsparumo trynimui 1 klasė)). | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 0
23 | Sienų remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniai; šlifavimas; dekoratyvinio tinko 2 mm storio įrengimas. Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 400 |  | 0 | 0 | 0
24 | Radiatorių perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). (Dažai turi būti tinkantys karščio veikiamiems paviršiams t.y. specialiai radiatoriams). | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
Lubos
25 | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija demontavimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
26 | Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniais emulsiniais dažais2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 225 |  | 0 | 0 | 0
27 | Lubų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 180 |  | 0 | 0 | 0
28 | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654;) įrengimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
29 | Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Amstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 225 |  | 0 | 0 | 0
30 | Pakabinamų lubų iš gipsokartono plokštės su metalo konstrukcija įrengimas įskaitant glaistymą, gruntavimą ir dažymą (dažai 1 klasės) | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
Durys vidaus
31 | Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
32 | Durų angų platinimas (plytų mūro pjovimas diskiniu pjūklu) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
33 | Sąramų įrengimas (betoninės nelaikančios sąramos, kurios naudojamos kaip vidinis elementas durų angų perdangai sienose) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
34 | Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; III klimato klasė; S apkrovimo grupė; durų plokštė 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis 0,6 mm, gruntuota milteliniu būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu;šilumos laidumo koeficiantas U=2,1W/m2 K; triukšmo izoliacija Rw 25 dB; durų varstymo patikimumas ne mažiau kaip 100000 varstymo ciklų; durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu. | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
35 | Skydinės konstrukcijos vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Varčios rėmas iš spygliuočių medienos, užpildas-stabilizuotas kartonas- korys, laminatas CPL 0,2 mm. Į kainą turi būti įskaičiuota: varčia, stakta, tylaus uždarymo spyna, vyriai. Durų varstymo patikimumas ne mažiau kaip 100000 varstymo ciklų; durys rakinamos mechaniniu būdu (raktas turi atitikti Europrofilio DIN standartą). Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu. | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
36 | Durų dažymas (pašalinant senus dažus, dažyti emulsiniais dažais, skirtais vidaus apdailos darbams, medienai). | m2 | 250 |  | 0 | 0 | 0
37 | Durų atmušų montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
38 | Durų slenkstuko įrengimas (jungiamoji juosta, skirta grindų dangų sujungimui, pagaminta iš aliuminio). | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
39 | Surenkamų WC pertvarų/kabinų su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabinos su durimis ir užraktais) | m2 | 250 |  | 0 | 0 | 0
Grindys
40 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
41 | Laminuotų ar medinių lentinių grindų dangos demontavimas | m2 | 450 |  | 0 | 0 | 0
42 | Linoleumo grindų dangos demontavimas | m2 | 450 |  | 0 | 0 | 0
43 | Betoninių grindų demontavimas | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
44 | Grindų plytelių dangos išardymas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
45 | Laiptų pakopų išardymas | m2 | 250 |  | 0 | 0 | 0
46 | Laiptų aikštelių išardymas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
47 | Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas | m3 | 180 |  | 0 | 0 | 0
48 | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 2 |  | 0 | 0 | 0
49 | Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
50 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
51 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 6 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
52 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 12 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
53 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20 mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
54 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas naudojant išlyginamąsias plokštes (OSB plokštės storis ne didesnis kaip 25 mm) | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
55 | Grindų šiltinamųjų (garso) 100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes (EPS100) | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
56 | Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
57 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
58 | Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 225 |  | 0 | 0 | 0
59 | PVC dangos (atsparumo klasė 34, bendras dangos storis ne mažiau kaip 2,5 mm, dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,7 mm, atsparumas slydimui R10) įrengimas užklijuojant 12 cm dangos ant sienos, dangos juostų suvirinimo siūlių tvirtumas turi būti ne mažiau nei 600 N / 50mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
60 | Grindjuosčių (plastikinių) tvirtinimas. | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
61 | Grindjuosčių (medžio masyvo) tvirtinimas. | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
62 | Grindjuosčių(keraminių plytelių) tvirtinimas. | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
63 | Grindjuosčių (akmens masės) tvirtinimas. | m | 225 |  | 0 | 0 | 0
64 | Parketo dangos remontas (nusidėvėjusių parketlenčių keitimas, šlifavimas, glaistymas, lakavimas 3 sluoksniais) | m2 | 375 |  | 0 | 0 | 0
65 | Parketo dangos remontas (šlifavimas, glaistymas, poliravimas, lakavimas 3 sluoksniais) | m2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
66 | Sportinės PVC dangos (storis ne mažiau 9 mm, viršutinis dangos sluoksnis dengtas medžiaga, suteikiančia atsparumą purvui, atsparumo klasė T, danga apdirbta per visą storį bakteriocidine medžiaga, neleidžiančia daugintis bakterijoms ar grybeliams, vertikali deformacija: ≤3 Mm., smūgio absorbcija pagal EN sudaro 41 %, kamuolio atšokimas – ≥ 90 %, standartinės deformacijos testas – 3 mm, slydimo testas - 0.4 - 0.6, deformacijos kontrolės testas - 1%, trinties koeficientas 80 – 110) įrengimas. | m2 | 375 |  | 0 | 0 | 0
67 | Laiptų turėklų demontavimas | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
68 | Laiptų pakopų paruošimas, nuvalymas, lyginimas, formos atstatymas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
69 | Laiptų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis 1,2 m, vertikalus dalijimo bekliūtis tarpas ne didesnis kai 0,10 m) su mediniu (pušis) porankiu (40-50 mm diametro) įrengimas | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
70 | Laiptų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis 1,2 m, vertikalus dalijimo bekliūtis tarpas ne didesnis kai 0,10 m) su nerūdijančio plieno porankiu (40-50 mm diametro) įrengimas | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
71 | Teraco grindų restauravimas (lyginimas, šlifavimas, įtrūkimų ar skylių užtaisymas, poliravimas, impregnavimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
72 | Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų aikštelių įrengimas (laiptų aikštelė turi būti gaminama iš aukštos markės teraco betono ( C30/37 betonas), teraco sluoksnio storis 40 mm) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
73 | Naujų Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų antpakopių montavimas (antpakopės turi būti gaminamos iš aukštos markės teraco betono ( C30/37 betonas), antpakopės aukštis 40 mm) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
74 | Naujų Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų priešpakopių montavimas (priešpakopės turi būti gaminamos iš aukštos markės teraco betono ( C30/37 betonas), antpakopės aukštis 20 mm) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
75 | Laiptų priešpakopių dažymas (dažų atsparumo trynimui 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
76 | Laiptų apdaila akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami. | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
Elektros darbai
77 | Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas | vnt. | 375 |  | 0 | 0 | 0
78 | Laidų ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų | m | 105 |  | 0 | 0 | 0
79 | Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
80 | Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
81 | Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
82 | Šviestuvų kabinamų ant kronšteinų demontavimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
83 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
84 | Paskirstymo skydelių demontavimas | vnt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
85 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 450 |  | 0 | 0 | 0
86 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
87 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
88 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
89 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storiui | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
90 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui | vnt. | 90 |  | 0 | 0 | 0
91 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui | vnt. | 45 |  | 0 | 0 | 0
92 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
93 | Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
94 | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
95 | Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
96 | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
97 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
98 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
99 | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
100 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
101 | Kabelio Cu 5x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
102 | Kabelio Cu 5x4 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
103 | Kabelio Cu 5x6 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
104 | Kabelio Cu 5x10 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
105 | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
106 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)(Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
107 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
108 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams betono sienose | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
109 | Vienfazių 230V, 2P+PE, 16A hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
110 | Trifazių 400V, 16A (32A), 4P+PE hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
111 | Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su rėmeliu, savaime iš vidaus užsidarančiais kontaktais, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
112 | Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
113 | LED panelių apvalių 12W ±10℅ (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
114 | LED panelių apvalių 12W ±10℅ (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
115 | LED panelių 40W ±10℅ (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
116 | LED panelių 40W ±10℅ (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
117 | LED panelių 40W ±10℅ (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 120x30 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
118 | LED panelių 40W ±10℅ (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 120x30 cm, IP20 (IP44), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
119 | Evakuacinių LED šviestuvų 230V, su 1 val. akumuliatoriumi montavimas | vnt. | 150 |  | 0 | 0 | 0
120 | Avarinio modulio (akumuliatoriaus) užtikrinančio šviestuvo darbą dingus įtampai ne mažiau 60 min. montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
121 | Paskirstymo skydelio 12 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinių prietaisų pastatymu ir pajungimu) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
122 | Paskirstymo skydelio 24 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinių prietaisų pastatymu ir pajungimu) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
123 | Paskirstymo skydelio 36 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinių prietaisų pastatymu ir pajungimu) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
124 | Paskirstymo skydelio 48 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinių prietaisų pastatymu ir pajungimu) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
125 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių prietaisų (srovės nuotėkio relė 230V, 16A (20A), 2P, kurios suveikimo srovė Iv≤30mA) montavimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
126 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių prietaisų (Srovės nuotėkio relė 400V, 20A (25A), 4P, kurios suveikimo srovė Iv≤30mA) montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
127 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A ) prietaisų montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
128 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių (trifazis automatinis jungiklis 400V, 16A, 20A, 25A, 32A) prietaisų montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
129 | Esamų apsauginių ir priešgaisrinių daviklių permontavimas (tuo atveju kai įrenginėjamos pakabinamos lubos ir daviklius reikalinga permontuoti žemiau pakabinamų lubų) | vnt. | 45 |  | 0 | 0 | 0
130 | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos ir pereinamosios varžos matavimai | vnt. | 120 |  | 0 | 0 | 0
131 | Elektros gedimų diagnostika | val. | 100 |  | 0 | 0 | 0
132 | Judesio daviklio (montavimas) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
133 | Dūmų detektoriaus/signalizacijos daviklis (montavimas) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
134 | Avarinio apšvietimo šviestuvo montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
135 | Automato/nuotekių rėlės keitimas skydelyje | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
136 | Skydelio automato keitimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
137 | Laikinų maitinimo linijų įrengimas renginiams | kompl. | 10 |  | 0 | 0 | 0
138 | Skydelio vidaus tvarkymas / ženklinimas | kompl. | 10 |  | 0 | 0 | 0
Vėdinimas ir vėsinimas(smulkūs darbai)
139 | Vėddinimo sistemos diagnostika | val. | 50 |  | 0 | 0 | 0
140 | Oro difūzoriaus/grotelių keitimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
141 | Difūzoriaus grotelių valymas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
142 | Ortakio montavimas (spiralinis) DN100-200 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
143 | Ortakio montavimas (lankstus) DN100-160 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
144 | Ortakio izoliavimas DN100-200 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
145 | Ortakio demontavimas | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
146 | Ortakių laikiklių montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
147 | Ventiliatoriaus/rekuperatoriaus smulkus remontas | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
148 | Ventiliatoriaus keitimas (kanalinis) DN100-200 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
149 | Filtrų keitimas rekuperatoriuje | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
150 | Rekuperatoriaus šilumokaičio valymas | vnt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
151 | Vėdinimo sistemos balansavimas / matavimai | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
152 | Kondicionieriaus (split) profilaktika | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
153 | Kondicionieriaus montavimas (split iki 5 kW) | vnt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
154 | Kondicionieriaus demontavimas | vnt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
155 | Freono papildymas (iki 0,5 kg) + sandarumo patikra | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
156 | Freono nuotekio pajieška | vnt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
157 | Kondensato drenažo trasos įrengimas | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
158 | Kondensato siurblio keitimas | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
159 | Termostato / valdymo pulto keitimas | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
Nuotekų sistema
160 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
161 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
162 | Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
163 | Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
164 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
165 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | vnt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
166 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110 | vnt. | 300 |  | 0 | 0 | 0
167 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 50 | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
168 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo, mm 100 | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
169 | Santechnikos gedimų diagnostika | val. | 50 |  | 0 | 0 | 0
170 | Revizinių durelių montavimas | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
171 | Vamzdžių, kurių d 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
172 | Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
Vandentiekio sistema
173 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
174 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 50 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
175 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
176 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 50 mm | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
177 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
178 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 50 mm | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
179 | Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
180 | Vamzdžių, kurių d iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų | vnt. | 500 |  | 0 | 0 | 0
181 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
182 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
183 | Uždaromųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 15 mm | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
184 | Uždaromųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 20 mm | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
185 | Uždaromųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 25 mm | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
186 | Uždaromųjų ventilių keitimas, kai sąlyginis skersmuo 32 mm | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
187 | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija | 100 m | 15 |  | 0 | 0 | 0
188 | Vidaus vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas | 100 m | 15 |  | 0 | 0 | 0
Sanitariniai prietaisai
189 | Praustuvų, plautuvių arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
190 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
191 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
192 | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa, Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C, maišytuvo pajungimas su variniais chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika. | kompl. | 30 |  | 0 | 0 | 0
193 | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
194 | Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie sienų. Pisuarai komplekte kartu su montavimo rinkiniu, nuleidimo mechanizmu ir sifonu. Medžiaga-santechninė keramika. Spalva- balta. | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
195 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas vieno skyriaus. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvas: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliama rankenėle, maišytuvas jungiamas lanksčiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą. | kompl. | 30 |  | 0 | 0 | 0
196 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas dviejų skyrių. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvas: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliama rankenėle, maišytuvas jungiamas lanksčiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą. | kompl. | 30 |  | 0 | 0 | 0
197 | Dušų dugnų montavimas, kai dugnai seklūs (gylis apie 10-15 cm). | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
198 | Dušo dugnų montavimas, kai dugnai gilūs (gylis ne mažiau kaip 35 cm). | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
199 | Uždarų dušų kabinų su dugnais (padėklais) montavimas (grūdinto stiklo rėminė dušo kabina, durys stumdomos) | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
200 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 1 bangos | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
201 | Virštinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemos komplektą sudaro: dušo galvutė 10 cm skersmens; dušo žarna 160 cm (lygi); dušo galvutės laikiklis, maišytuvas kartu su sukiojamu 300 mm snapu. Spalva- chromas, pagamintas iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas kontroliuojami pakeliama rankenėle. | kompl. | 30 |  | 0 | 0 | 0
202 | Potinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemą sudaro: potinkinis vandens maišytuvas; potinkinė dušo galvutė (stacionari), dušo galvutės skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. Spalva - chromas, pagaminta iš žalvario arba nerūdijančio plieno. | kompl. | 30 |  | 0 | 0 | 0
Šildymo sistema
203 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
204 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
205 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
206 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
207 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
208 | Centrinio šildymo vamzdynų iki 40 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
209 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 15 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
210 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 20mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
211 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 25 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
212 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
213 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
214 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100 m | 30 |  | 0 | 0 | 0
215 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100 m | 30 |  | 0 | 0 | 0
216 | Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm | 100 vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
217 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
218 | Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
219 | Šildymo radiatorių perjungimas | vnt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
220 | Šildymo radiatorių pakeitimas 300-450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) | vnt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
221 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
222 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir nuo 1600 mm iki 2000 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
223 | Šildymo radiatorių pakeitimas 300-450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
224 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
225 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir nuo 1600 mm iki 2000 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
226 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
227 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
228 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
229 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (tiekiamoji ir grįžtamoji linija), kai sistemos dvivamzdės | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
230 | Vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 500 |  | 0 | 0 | 0
Lauko aptvėrimas segmentinėmis tvoromis
231 | Tvoros trasos nužymėjimas | m | 2000 |  | 0 | 0 | 0
232 | Metalinė segmentinė tvora, tvoros aukštis 1230 mm., tinklo akies matmenys 200x50 mm., viela – cinkuota, nudažyta milteliniu būdu, su 2 standumo briaunom, vielos storis su nudažymu iki 5 mm., metaliniai tvoros stulpai 40x60x1700 mm. Metaliniai tvoros stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | m | 1000 |  | 0 | 0 | 0
233 | Metalinė segmentinė tvora, tvoros aukštis 1530 mm., tinklo akies matmenys 200x50 mm., viela – cinkuota, nudažyta milteliniu būdu, su 2 standumo briaunom, vielos storis su nudažymu iki 5 mm., metaliniai tvoros stulpai 40x60x2500 mm. Metaliniai tvoros stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | m | 5000 |  | 0 | 0 | 0
234 | Metalinė segmentinė tvora, tvoros aukštis 1730 mm., tinklo akies matmenys 200x50 mm., viela – cinkuota, nudažyta milteliniu būdu, su 2 standumo briaunom, vielos storis su nudažymu iki 5 mm., metaliniai tvoros stulpai 40x60x2500 mm. Metaliniai tvoros stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | m | 900 |  | 0 | 0 | 0
235 | Metaliniai varstomi dvivėriai vartai 1,50 m aukščio ir 4,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, užraktu ir fiksavimu į žemę. Vartelių užpildas viela cinkuota, vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
236 | Metaliniai varstomi dvivėriai vartai 1,50 m aukščio ir 2,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, užraktu ir fiksavimu į žemę. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu, vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
237 | Metaliniai varteliai 1,50 m aukščio ir 1,2 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, rankena, spyna. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
238 | Metaliniai varteliai 1,50 m aukščio ir 1,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, rankena, spyna. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
239 | Metaliniai varstomi dvivėriai vartai 1,70 m aukščio ir 4,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, užraktu ir fiksavimu į žemę. Vartelių užpildas viela cinkuota, vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
240 | Metaliniai varstomi dvivėriai vartai 1,70 m aukščio ir 2,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, užraktu ir fiksavimu į žemę. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu, vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
241 | Metaliniai varteliai 1,70 m aukščio ir 1,2 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, rankena, spyna. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
242 | Metaliniai varteliai 1,70 m aukščio ir 1,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, rankena, spyna. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
243 | Metaliniai varstomi dvivėriai vartai 1,20 m aukščio ir 4,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, užraktu ir fiksavimu į žemę. Vartelių užpildas viela cinkuota, vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
244 | Metaliniai varstomi dvivėriai vartai 1,20 m aukščio ir 2,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, užraktu ir fiksavimu į žemę. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu, vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
245 | Metaliniai varteliai 1,20 m aukščio ir 1,2 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, rankena, spyna. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
246 | Metaliniai varteliai 1,20 m aukščio ir 1,0 m pločio komplekte su metaliniais stulpeliais, rankena, spyna. Vartelių užpildas viela cinkuota, nudažyta milteliniu būdu vielos storis iki 5 mm. Metaliniai vartelių stulpai įbetonuojami, betonas C12/15 | vnt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
247 | Tvoros su stulpais ardymas metalinės | m | 5000 |  | 0 | 0 | 0
248 | Mūrinės / betoninės tvoros ardymas ir išvežimas ir sutvarkymas | m3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
Lauko laiptai ir apdaila
249 | Esamų laiptų ardymas (betonas / apdaila) | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
250 | Laiptų pagrindo paruošimas (gruntas / sutankinimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
251 | Klojiniai pakopoms / aikštelėms | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
252 | Armatūros montavimas | t | 2 |  | 0 | 0 | 0
253 | Betono tiekimas ir pylimas | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
254 | Betonavimo darbai (formavimas, vibravimas) | m3 | 30 |  | 0 | 0 | 0
255 | Išlyginamasis betono sluoksnis laiptams (išlyginimas) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
256 | Esamų laiptų betono remontas (lokalus) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
257 | Pakopų kampų profilia (aliuminis/nerūdijan.) | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
258 | Laiptų hidroizoliacija (teptinė) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
259 | Hidroizoliacijos armavimas juostos kampuose | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
260 | Pakopų apklijavimas klinkerio plytelėmis | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
261 | Pakopų apklijavimas akmens masės plytelėmis | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
262 | Pakopų apdaila trinkelėmis 5 cm (įrengimas) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
263 | Pakopų apdaila spalvotomis trinkelėmis 5 cm (įrengimas) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
264 | Laiptų apdaila "Akmens kilimas" | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
265 | Turėklų įrengimas nerudijančio plieno | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
266 | Turėklų remontas / perdažymas | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
Pandusai (metaliniai)
267 | Panduso projektavimas / mazgų parengimas (paprastas) | Kompl. | 10 |  | 0 | 0 | 0
268 | Metalinio panduso karkaso gamyba (dirbtuvėse) | t | 6 |  | 0 | 0 | 0
269 | Metalinio panduso karkaso montavimas | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
270 | Panduso tvirtinimo ankeriai | vnt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
271 | Panduso atramų / pamatėlių įrengimas (betonavimas) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
272 | Neslystanti grotelinė / perforuota danga pandusui (cinkuota) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
273 | Panduso turėklai (nerudijančio plieno dvigubi) | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
274 | Turėklų užbaigimai (įvadai, alkūnės) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
275 | Metalo konstrukcijų cinkavimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
276 | Antikorozinis gruntavimas (papildomas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
277 | Metalo dažymas lauke (2 sluoksniai, prieštai pasiruošti) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
278 | Metalinio panduso remontas (suvirinimas, tvirtinimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
279 | Panduso dangos keitimas (grotelės) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Gerbuvio kosmetinis sutvarkymas po statybos
280 | Statybinių atliekų surinkimas rankomis (maišais) | t | 30 |  | 0 | 0 | 0
281 | Statybinių atliekų pakrovimas į transportą | t | 30 |  | 0 | 0 | 0
282 | Statybinių atliekų išvežimas (10 km) | t | 30 |  | 0 | 0 | 0
283 | Atliekų vežimo pokytis (+/- 1 km) | t | 30 |  | 0 | 0 | 0
284 | Vejos atstatymas (juodžiamis + sėja) 10 cm storiu | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Mažos architektūra, lauko dažymas ir sporto aikštelių dangos remontas
285 | Suoliuko išardymas / surinkimas (remontui) | vnt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
286 | Suoliuko lentų keitimas (komplektas) | vnt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
287 | Suoliuko metalo dalies tiesinimas/virinimas | vnt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
288 | Suoliuko remontas (bendras) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
289 | Suoliuko šlifavimas / paruošimas dažymui | vnt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
290 | Siuliuko perdažymas | vnt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
291 | Metalo konstrukcijų lauke paruošimas (šlifavimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
292 | Metalo konstrukcijų lauke gruntavimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
293 | Medinių paviršių lauke impregnavimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
294 | Medinių paviršių lauke dažymas/lakavimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
295 | Lieptų remontas (lentų keitimas, tvirtinimai) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
296 | Liepto polių/atramos remontas | vnt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
297 | Naujo liepto įrengimas (medinė konstrukcija) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
298 | Naujo liepto įrengimas (metalinė konstrukcija) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
299 | Terasų/pakylų remontas | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
300 | Įsukamų 1550 mm ilgio, ,,M“ tipo polių įrengimas vandens talpoms kapinėse pakelti, dėl vandens prileidimo į indus. | vnt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
301 | Liejamų dangų sporto aikštelių remontas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
302 | Liejamų dangų bėgimo takų remontas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
302 | Linijų ant liejamų dangų įrengimas 50 mm pločio | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
Pastatų fasadai
303 | Pastolių montavimas | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
304 | Apsauginiai tinklai, plėvės, dangos (fasadų apsauga) | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
305 | Seno dažo šalinimas (mechaninis) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
306 | Fasado gruntavimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
307 | Fasado tinko remontas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
308 | Tinko atšokimų nuėmimas iki pagrindo | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
309 | Armavimo tinklelio įterpimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
310 | Įtrūkimų remontas (armavimo tinklelis, užtaisymas) | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
311 | Kampų profilių montavimas | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
312 | Fasado dažymas (2 sluoksniai) | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
313 | Dekoratyvinis tinkas | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
314 | Šiltinimas EPS (10-15 cm) - plokščių klyjavimas | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
315 | Šiltinimo kaiščių montavimas | vnt. | 600 |  | 0 | 0 | 0
316 | Armavimo sluoksnis su tinkleliu | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
317 | Baigiamasis gruntas po armavimo (prieš dekorą) | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
318 | Cokolio/fasado sandarinimo juostos, įlaidos | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
319 | Langų/fasadų siūlių sandarinimas (hermetikais) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
320 | Lietaus atmušimų / palangių (skardos) montavimas fasade | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
321 | Ventiliuojamas fasadas - laikantysis karkasas | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
322 | Ventiliuojamas fasadas (fibrocementas / HPL) - plokščių montavimas | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
323 | Ventiliuojamas fasadas (plytelės akmens masės) - plytelių montavimas | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
324 | Fasado skarda (apdaila, lankstiniai) | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
325 | Klinkerio plytelių klijavimas fasade | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
326 | Fasado dažymo plėvelių nuėmimas | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
327 | Fasado remonto šiūkšlių surinkimas/išvežimas (10 km) | t | 60 |  | 0 | 0 | 0
328 | Šiūkšlių vežimo atstumo pokytis (+/- 1 km) | t | 60 |  | 0 | 0 | 0
Stogai (skarda, konstrukcijos, lietvamzdžiai)
329 | Stogo danga demontavimas (skarda) | m2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
330 | Stogo danga demontavimas (bitumas/ritininė) | m2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
331 | Laikinų uždengimų įrengimas (plėvelės) | m2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
332 | Medinių stogo konstrukcijų remontas | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
333 | Gegnės/tašai - keitimas | m3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
334 | Impregnavimas medienai | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
335 | Grebėstų / tašų montavimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
336 | Pakloto OSB/FSF plokštės montavimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
337 | Stogo paklotas / difūzinė vplėvelė | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
338 | Garo izoliacinė plėvelė | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
339 | Šilumos izoliacija stoge 20 cm storio (vata) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
340 | Satogo skardos dangos įrengimas (trapecinė) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
341 | Satogo skardos dangos įrengimas (valcuota/falcinė) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
342 | Skardos tvirtinimo elementai (papildomi) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
343 | Stogo skardos dangos remontas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
344 | Stogo sandarinimas (skardos sujungimai, mastikos) | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
345 | Skardos lankstiniai (kraigai, vėjaskardės) | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
346 | Kraigo ventiliacijos elementai | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
347 | Kaminų apskardinimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
348 | Kaminų/įlajų prijuostės (lankstiniai) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
349 | Stogo įlajų / įvadų keitimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
350 | Stogoaeratorių montavimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
351 | Latakų įrengimas | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
352 | Latakų laikiklių montavimas (papildomi) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
353 | Lietvamzdžių įrengimas (vamzdžiai) | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
354 | Lietaus nuvedimo alkūnės, išleistuvai (montavimas) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
355 | Sniego užtvaros | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
356 | Stogo kopetėlių / takelių montavimas | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
357 | Stogo praėjimo/ liuko įrengimas | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
358 | Stogo apsauginių turėklų laikinas montavimas | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
359 | Stogo remonto šiūkšlių surinkimas/išvežimas (10 km) | t | 10 |  | 0 | 0 | 0
360 | Atliekų vežimo atstumo pokytis (+/- 1 km) | t | 10 |  | 0 | 0 | 0
Lietaus nuvedimas į tinklus
371 | Trasos nužymėjimas | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
372 | Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas | m3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
373 | Lietaus vamzdynas PVC/PP DN110 (klojimas) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
374 | Lietaus vamzdynas PVC/PP DN160 (klojimas) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
375 | Lietaus vamzdynas PVC/PP DN200 (klojimas) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
376 | Jungtys/movos (papildomos) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
377 | Posųkiai/alkūnės (papildomos) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
378 | Reviziniai šulneliai plastikiniai DN700 (įrengimas) | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
379 | Prijungimas prie lietaus nuotekų tinklų | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
380 | Latakų/lietvamzdžių pajungimas į lietaus sistemą | vnt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
381 | Tranšėjos užpilimas sutankinimas | m3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
Cokoliai
382 | Atkasimas pagal cokolį (rankomis) | m3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
383 | Paviršiaus nuvalymas/nuplovimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
384 | Seno cokolio tinko nuėmimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
385 | Cokolio betono remontas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
386 | Gruntavimas prieš hidroizoliaciją | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
387 | Cokolio hidroizoliacija (teptinė) Hidroizoliacijos kampų/siūlų armavimas | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
388 | Cokolio šiltinimas XPS 15 cm storiu | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
389 | XPS klijavimas/ankeriai (papildomi) | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
390 | Cokolio apsauginė membrana (profilinė) | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
391 | Cokolio drenažinė/geotekstilė (apsauga) | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
392 | Cokolio armavimo tinklelis (paruošimas) | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
393 | Cokolio apdaila (dekoratyvinis tinkas) | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
394 | Cokolio plytelių klyjavimas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
395 | Cokolio plytelių siūlių glaistymas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
396 | Coklio dažymas | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
Langai ir palangės
397 | Seno lango demontavimas | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
398 | Seno lango išvežimas/utelizacija | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
399 | Lango montavimas angos paruošimas (ardymas lyginimas) | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
400 | Lango keitimas (PVC) - standartinis | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
401 | Tvirtinimo ankeriai ir komplektacija(papildoma) | vnt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
402 | Lango reguliavimas / furnitūros remontas | vnt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
403 | Furnitūros komplekto keitimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
404 | Rankenos keitimas | vnt. | 25 |  | 0 | 0 | 0
405 | Stiklo paketo keitimas | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
406 | Išorinių palangių (skarda) įrengimas | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
407 | Vidinių palangių (PVC/medis) įrengimas | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
408 | Vidinių palangių iš akmens masės įrengimas | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
409 | Palangių demontavimas | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
410 | Langų šlaitų (angokraščių) apdailapo keitimo | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
411 | Langų šlaitų glaistymas/dažymas | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
412 | Langų rėmų/varčių dažymas (mediniai) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
413 | Tinklelių nuo vabzdžių montavimas | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
Lauko durys ir vartai
414 | Seno lauko durų bloko demontavimo | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
415 | Lauko durų metalinių keitimas | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
416 | Lauko durų keitimas PVC baltos | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
417 | Lauko durų keitimas PVC spalvotos | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
418 | Lauko durų keitimas aliuminės baltos | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
419 | Lauko durų keitimas aliuminės spalvotos | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
420 | Durųstaktos tvirtinimas/ankeriais | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
421 | Lauko durų remontas (stakta/varčia, smulkus) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
422 | Spynų / pritraukėjų keitimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
423 | Durų rankenų / cilindrų keitimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
424 | Durų pritraukėjo reguliavimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
425 | Durų automatikos(pritraukėjas) reguliavimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
426 | Sandarinimo tarpinės/slensčiai | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
427 | Durų slensčio keitimas (aliuminis) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
428 | Durų apvadų/angokraščio sutvarkymas po keitimo | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
429 | Automatinių vartų remontas (smulkus) | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
430 | Vartų automatikos valdiklio/variklio keitimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
431 | Vartų foto daviklių/švyturėlio keitimas | vnt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
432 | Vartų segmentinių įrengimas su durelėmis | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Nuogrindos ir pėsčiųjų takai
433 | Darbo zonos apvėrimas laikina tvora/juosta | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
434 | Kelio ženklų pastatymas/nuėmimas (laikini) | vnt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
435 | Eismo organizavimo scema (parengimas) | Kompl. | 15 |  | 0 | 0 | 0
436 | Statybvietės paruošimas, ženklinimas (kompleksas) | Kompl. | 15 |  | 0 | 0 | 0
437 | Esamos dangos ardymas, storis vid. 8 cm (asfaltas) | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
438 | Esamos dangos ardymas, storis vid. 8 cm (trinkelės) | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
439 | Esamo borto ardymas - kelio bortai | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
440 | Esamo borto ardymas - vejos bortai | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
441 | Dangos pjovimas (asfaltas) iki 5 cm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
442 | Dangos pjovimas (betonas) iki 10 cm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
443 | Grunto nukasimas (mechanizuotai) | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
444 | Grunto nukasimas (rankiniu) | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
445 | Grunto pakrovimas | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
446 | Grunto išvežimas (10 km) | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
447 | Grunto vežimo atstumo pokytis (+/- 1 km) | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
448 | Sankasos formavimas | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
449 | Sutankinimas (vibro plokštė/volas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
450 | Geotekstilės klojimas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
451 | Šalčiui nejautraus sluoksnis 15 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
452 | Šalčiui nejautraus sluoksnio storio pokytis (+/-5 cm) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
453 | Skaldos pagrindo įrengimas 10 cm | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
454 | Skaldos pagrindo sluoksnio storio pokytis (+/-5 cm) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
455 | Skaldos atvežimas ir paskleidimas (0/32) | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
456 | Skaldos atvežimas ir paskleidimas (0/45) | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
457 | Skaldos frakcijos 0/22 (papildomas sluoksnis), storis 5 cm | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
458 | Atsijų sluoksnio įrengimas 0/5, 3 cm | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
459 | Cementinis išlyginamasis sluoksnis (50 mm) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
460 | Bortų pagrindo paruošimas (betono pagalvė) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
461 | Kelio bortų įrengimas (su betonavimu) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
462 | Vejos bortų įrengimas (su betonavimu) | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
463 | Spalvotų vejos bortų įrengimas (su betonavimu) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
464 | Trinkelių danga 6 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
465 | Trinkelių danga 8 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
466 | Spavotų trinkelių danga 6 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
467 | Spavotų trinkelių danga 8 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
468 | Granitinių trinkelių danga 10 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
469 | Klinkerinių trinkelių danga 6 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
470 | Betono danga 10 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
471 | Granitinės skaldos 16/22 danga 10 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
472 | Asfalto pagrindo emulsija (gruntavimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
473 | Asfalto danga AC 8 VL, 4 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
474 | Asfalto danga AC 5 VL, 3 cm (įrengimas) | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
475 | Asfalto dangos lopymas | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
476 | Siūlių užliejimas bitumine mastika | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
477 | Dangos ženklinimas (linijos, simboliai) | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
478 | Taktilinių trinkelių įrengimas, storis 8 cm geltonos spalvos | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
479 | Šulnių dangčių pakėlimas / nuleidimas iki dangos | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
480 | Šulnių dangčių keitimas | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
481 | Pylimų, iškasų šlaitų, plotų tvirtinimas dirvožemiu h=6 cm, apsėjant žole | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
482 | Statybinių šiūkšlių surinkimas ir pakrovimas | t | 30 |  | 0 | 0 | 0
483 | Statybinių šiūkšlių išvežimas (10 km) | t | 30 |  | 0 | 0 | 0
484 | Atliekų vežimo atstumo pokytis (+/- 1 km) | t | 30 |  | 0 | 0 | 0
Bendra kaina be PVM | [6 empty] | 0
PVM suma | [6 empty] | 0
Bendra kaina su PVM | [6 empty] | 0