## Lapas1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - 00 - 00
Pirkimo pavadinimas: Įvairios medicinos prekės (Nr.)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios gamintojo techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 (toliau - ES Reglamentas Nr. 2017/745) dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.4. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų priekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Prekių pavyzdžiai turi būti pateikiami originalioje prekių gamintojo pakuotėje. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.
2.5. Siūloma daugkartinio naudojimo įranga turi būti dezinfekuojama automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis
2.6. Siūloma įranga ir jos priedai turi būti nauji, pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.
2.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
2.9. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama Europos parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama saugiai).
2.10. Daugkartinio naudojimo prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 36 mėn | Kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Nuoroda į parametro atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.) Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
Priemonės naudojamos su neurochiruruginiu mikrovarikliu Midas Rex EM800 ir IPC konsole EC300, gamintojas - Medronic, JAV
1 | Grąžteliai:
1.1 | Grąžtelis | Grąžtelis skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliu, rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo: | ¯ | ¯ | ¯
|  | 3,0mm ± (0,1mm) | 60
|  | 4,0mm ± (0,1mm) | 200
|  | 5,0mm ± (0,1mm) | 220
1.2 | Grąžtelis | Grąžtelis skirtas naudoti su 10 cm ilgio antgaliu, rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo: | ¯
|  | 3,0mm ± (0,1mm) | 60
|  | 4,0mm ± (0,1mm) | 240
|  | 5,0mm ± (0,1mm) | 160
1.3 | Grąžtelis | Grąžtelis skirtas naudoti su 15 cm ilgio antgaliu, rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo: | ¯ | ¯ | ¯
|  | 3,0mm ± (0,1mm) | 40
|  | 4,0mm ± (0,1mm) | 60
|  | 5,0mm ± (0,1mm) | 40
1.4 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis, skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliais, rutulio formos galvutė, kurios skersmuo: | ¯
|  | 3,0mm ± (0,1mm) | 60
|  | 4,0mm ± (0,1mm) | 200
|  | 5,0mm ± (0,1mm) | 200
1.5 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis, skirtas naudoti su 10 cm ilgio antgaliais, rutulio formos galvutė, kurios skersmuo: | ¯
|  | 2,0mm ± (0,1mm), | 60
|  | 3,0mm ± (0,1mm) | 60
|  | 4,0mm ± (0,1mm) | 70
1.6 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis, skirtas naudoti su 15 cm ilgio antgaliais, rutulio formos galvutė, kurios skersmuo: | ¯ | ¯ | ¯
|  | 2,0mm ± (0,1mm), | 60
|  | 5,0mm ± (0,1mm) | 50
1.7 | Grąžtelis | Grąžtelis degtuko formos galvute, kurio skersmuo 3,0mm ± (0,1mm), ilgis 3,8mm ± (0,1mm), skirtas naudoti su 7 cm ilgio tiesiu antgaliu. | 50
1.8 | Grąžtelis kraniotomijai | Grąžtelis skirtas naudoti su 7 cm ilgio tiesiu ir kintamo ilgio antgaliu bei antgaliu kraniotomijai. Grąžtelis kraniotomijai, kurio galvutės skersmuo 2,3mm ± (0,1mm), ilgis 15,9mm ± (0,1mm). | 1200
1.9 | Grąžtelis | Grąžtelis kūgiškos formos galvute, kurios skersmuo 1,1mm, ilgis 6,4mm ± (0,1mm), skirtas naudoti su 7 cm ilgio tiesiu antgaliu. | 300
1.10 | Metalo pjovimo grąžtelis | Grąžtelis metalo pjovimo formos galvute, kurios skersmuo 3,0 mm, ilgis 17,9 mm ± (0,1mm), skirtas naudoti su 9 cm metalo pjovimo antgaliu. | 15
1.11 | Metalo pjovimo diskas | Diskas metalo pjovimo formos galvute, kurios skersmuo 25,4 mm, ilgis 0,8mm ± (0,1mm), skirtas naudoti su 9 cm metalo pjovimo antgaliu. | 15
1.12 | Grąžtelis | Deimantinis grąžtelis rutulio formos galvute, kurios skersmuo 3,0 mm ± (0,1 mm), ilgis 13 cm ± (0,2 cm). Grąžtelis su vidine irigacija skirtas jungti tiesiogiai prie motoro. | 2
1.13 | Irigacijos sistemos | Vienkartinės irigacijos sistemos naudojamos prie grąžtelių su vidine irigacija. Dėžutėje ne mažiau nei 5 vnt. irigacijos sistemų. | 20
Pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR: |  |  |  | 5%
Pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
2 | Antgaliai:
2.1 | Metalo pjovimo antgalis | Metalo pjovimo antgalis, ilgis 9 cm. | 2
2.2 | Gręžimo antgalis | Lenktas, antgalio ilgis 7 cm ± (0,2 cm) | 10
2.3 | Gręžimo antgalis | Tiesus, antgalio ilgis 7 cm ± (0,2 cm) | 10
2.4 | Gręžimo antgalis | Lenktas, antgalio ilgis 10 cm ± (0,2 cm) | 10
2.5 | Gręžimo antgalis | Tiesus, antgalio ilgis 10 cm ± (0,2 cm) | 8
2.6 | Gręžimo antgalis | Lenktas, antgalio ilgis 15 cm ± (0,2 cm) | 10
2.7 | Gręžimo antgalis | Lenktas, kintamo ilgio 15 cm ± (0,2 cm) antgalis. Antgalio ilgį galima reguliuoti 10 mm ribose kas 1 mm. | 2
2.8 | Antgalis kraniotomijai | Antgalis kraniotomijai, su kojele leidžiančia kontroliuoti pjovimo gylį. | 11
2.9 | Antgalis kraniotomijai | Antgalis kraniotomijai, su kojele leidžiančia kontroliuoti pjovimo gylį, rotuojamas. | 10
2.10 | Perforatorius | Antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti. Apsisukimų skaičius ne mažiau 1030 k/min. | 10
Priemonės naudojamos su neurochiruruginiu mikrovarikliu Midas Rex EM800
Pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR: |  |  |  | 21%
Pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
Suteikiama garantija, mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Nuoroda į parametro atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.) Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
3 | Neurochirurginių jėgos instrumentų mikrovariklis tinkantis darbui su konsole EC300, gamintojas - Medronic, JAV
3.1 | Mikrovariklio prijungimo prie konsolės kabelis | Spalviškai koduotas, sujungtas su motoru.
3.2 | Mikrovariklis | 1. Apsisukimų skaičius reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 200 k/min iki 75 000 k/min;
2. Kabelio ilgis ne trumpesnis nei 450 cm;
3. Svoris ne daugiau 90 g;
4. Ilgis 9,5±0,5 cm;
5. Skersmuo 1,6 cm±0,5 cm;
6. Normaliomis aplinkos sąlygomis (+20C) gali dirbti be sustojimo ne mažiau kaip 10 min.
3.3 | Pilnas sistemos dalių suderinamumas | Būtinas suderinamumas su Midas REX valdymo konsole IPC EC300 (gamintojas Medronic, JAV), pateikti valdymo konsolės gamintojo raštą dėl siūlomo mikrovariklio suderinamumo.
3.4 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥24 mėn.
Pasiūlymo kaina:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis (vnt.) |  |  | Prekės fiksuota kaina už mato vnt., EUR be PVM | Viso kiekio kaina, EUR be PVM
3 | Mikrovariklis |  | 7 |  |  |  | 0
Iš viso, EUR be PVM: | [6 empty] | 0
PVM tarifas (%) | [6 empty] | 21
PVM suma, EUR:
Bendra kaina, EUR su PVM: | [6 empty] | 0
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.