## Pirkimo sąlygų 8 priedas

## „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančiosios organizacijos nustatytas kriterijus, pagal kurį bus išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – kainos ir kokybės santykis. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius:

| Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus aprašymas | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L) |
| --- | --- | --- |
| Kaina (C) | Tarpusavyje lyginamos tiekėjų pasiūlytos kainos | 80 |
| Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti sumažinimas (T) | Tarpusavyje lyginami tiekėjų pasiūlyti šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti dydžiai | 20 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kriterijaus „Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti sumažinimas“ (T) balus pagal formulę S = C + T1:

- Pirmas kriterijus – Kaina (C). Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (L):

Antras kriterijus (T) – Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti sumažinimas. Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti sumažinimo (T) balai apskaičiuojami mažiausių pasiūlytų Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti (Tp) santykį padauginant iš lyginamojo svorio (L):

T = (Tmin / Tp) x L

4.1. Jeigu tiekėjas Šiluminės energijos sąnaudoms pastatui šildyti nesiūlo pagerinto rodiklio lyginant su tuo, koks jis yra apskaičiuotas „Projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikate“ – 30,44 kWh/(m2*metai) – žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą – tokiu atveju tiekėjui yra skiriama 0 balų ir pagal T kriterijaus skaičiavimą šis pasiūlytas tiekėjo rodiklis nėra vertinamas. Skiriamas ekonominis balas tik už pagerintą "Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m2*metai) rezultatą t. y. kai rodiklio Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m2*metai) sąnaudos yra mažesnės lyginant su tuo, kokios jos yra apskaičiuotos pirkimo sąlygų 11 priede pateiktame „Projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikate“.

4.2. Jeigu tiekėjas siekia ekonominio naudingumo balo už T kriterijų, kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimus – projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikatą (toliau vadinama PENS), kuris: a) apskaičiuotas su pastatų energinio naudingumo sertifikavimui naudojama Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterinė programa ar kita viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros vadovo nustatyta tvarka patvirtinta programa, pavyzdžiui, projektavimo programa NRGpro, 7-uoju leidimu, pagal STR 2.01.02:2016; b) projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikavimas (PENS) turi būti atliktas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus; c) Specialistas atliekantis PENS turi būti atestuotas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ tvarka. PENS rengiamas atsižvelgiant į pakeitimus, kurie aprašyti šios priedo 4.4. p. Jeigu pateiktas energinio naudingumo sertifikatas netenkina nors vieno iš šių reikalavimų - tiekėjui už T kriterijų yra skiriama 0 balų.

4.3. Jeigu tiekėjas nepateikia skaičiavimų ir pastato energinio naudingumo sertifikato – jam už T kriterijų yra skiriama 0 balų. Jeigu Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktas (nurodytas) skaičius neatitinka kartu su pasiūlymu pateiktų šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimų (ataskaitos) – tokiam pasiūlymui taip pat yra skiriama 0 balų be teisės atlikti paaiškinimus.

4.4. Jeigu tiekėjas siekia ekonominio naudingumo balo už T kriterijaus, Tiekėjas, siekdamas palankesnių Perkančiajai organizacijai šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimų, turi siūlyti Techninio projekto (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo) medžiagų ar įrenginių pakeitimus ir/ar neesminių statinio projekto sprendinių papildymus, kurie sumažintų šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti. Tiekėjo siūlomi Techninio projekto medžiagų ar įrenginių pakeitimai jokiais atvejais neturi keisti Techninio projekto sprendinių; Tiekėjas taip pat negali siūlyti naujų arba papildomų sprendinių, kurie išeitų už Techninio projekto ribų (pvz., jeigu Techniniu projektu nėra suprojektuotos saulės elektrinės, o jų įdiegimas nulemtų atskiro projekto rengimą – tokios sprendinio siūlymas nėra galimas). Visais atvejais siūlomi sprendiniai neturi sukurti tokių aplinkybių, kuriomis turėtų būti leidžiama Techninio projekto laida arba turėtų įtakos (lemtų) naujų projektų rengimui. Tiekėjas taip pat negali teikti tokių pasiūlymų, kurie nepatektų į pirkimo objekto apimtį, t.y. siūlyti tokių sprendimų, kuriuos reikėtų diegti užbaigus pirkimo objekte vykdyti Darbus. Visais atvejais Tiekėjui tenka atsakomybė įrodyti, jeigu tokių abejonių Perkančiajai organizacijai kiltų, jog siūlomi sprendiniai neturės įtakos Techninio projekto sprendiniams ar jie nenulems naujo projekto rengimo. Visi siūlomi pakeitimai turi būti pagrįsti konkrečiomis priemonėmis, medžiagomis ar įrengimais, pateikiant tų konkrečių priemonių technines specifikacijas, kurios negali būti prastesnės negu reikalaujama Techniniame projekte (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas). Pateikiamos statybinės medžiagos ir įrenginiai turi būti sertifikuoti ir privalo atitikti (STR) 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. Siūlomi pakeitimai negali bloginti jokių parametrų, kurie pateikti projektuojamo pastato energinio naudingumo sertifikate, konkrečiai pastraipoje „Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto“ – žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą. Nepateikus šiame punkte išvardintų dokumentų, atitinkančių reikalaujamą turinį kartu su pasiūlymu arba pateikus klaidingus, prieštaraujančius vieni kitiems duomenis, taip pat pateikus tokį sertifikatą, kuris pablogina nors vieną 11 priedo grafoje „Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto“ esantį kriterijų – tiekėjui už T kriterijų skiriama 0 balų.

Pastaba. Tiekėjas, jeigu jis siekia ekonominio naudingumo balo už T kriterijų, kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimus (ataskaitą) (žr. 4.2. p.) bei siūlomus medžiagų ir įrenginių pakeitimus (žr. 4.4. p.). Pasiūlymo vertinimo metu šie dokumentai nebegali būti tikslinami. Jeigu tiekėjas nepateiks šių užpildytų priedų kartu su pasiūlymu arba jeigu priedai neatitiks pirkimo sąlygomis aprašytų reikalavimų – jis už T kriterijų gaus 0 balų.

4.5 Atsižvelgiant į tai, jog šis (T) kriterijus galios ir įgyvendinus pirkimo objektą – atlikus Darbus – net ir po Sutarties vykdymo pabaigos – tiekėjas turės užtikrinti, kad bus išlaikytas Rangovo pirkimo metu pasiūlytas T kriterijaus reikalavimas – „Šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti sumažinimas“. Rangovas, atlikęs visus Darbus, privalės savo sąskaita, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka ir apimtimi pateikti pastatyto pastato energetinio naudingumo sertifikatą. Energetinio naudingumo sertifikatas privalo būti atliktas užbaigus visus Darbus pagal Techninį projektą – per artimiausią šildymo sezoną. Netenkinus šio reikalavimo bus taikomos netesybos bei atsakomybė, kurios apibrėžtos specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priede.

5. Bendras pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas sudėjus visus ekonominio naudingumo balus gautus pagal atskirus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

6. Ekonominio naudingumo balai apvalinami iki dviejų skaičių po kablelio.

7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

8. Vertinama ir palyginama tiekėjo nurodyta bendra pasiūlymo kaina be PVM.