# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

Pirkimo objektas - AB „Amber Grid“ (toliau – PSO) gamtinių dujų perdavimo sistemos technologinio turto (įrenginių ir infrastruktūros) identifikavimo ir sukodavimo (sukuriant turto hierarchiją) pagal IEC 81346-2 standartą „Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes“. Paslaugos apima metodikos/taisyklių rekomendacijas bei praktines įžvalgas dėl taikymo.

## 1. Darbų apimtis

- Turto klasifikavimas, objektų grupavimas ir kodų priskyrimas pagal minėtą standartą.

- PSO eksploatuojamo technologinio turto (dujotiekių, uždarymo įtaisų, dujų skirstymo ir apskaitos stočių ir kitų su infrastruktūra susijusių įrenginių) identifikavimas ir hierarchinis sukodavimas pagal IEC 81346-2 standartą, bei naujų schemų paruošimas.

- Rekomendacijų ir metodikos parengimas dėl kodavimo ir klasifikavimo taisyklių taikymo PSO sistemoje.

- Darbuotojų mokymas ir konsultavimas dėl naujos kodavimo metodikos taikymo, bei praktinių įžvalgų, susijusių su kodavimo sprendimų taikymu, pateikimas, remiantis gerąja praktika.

- Duomenų kokybės ir pilnumo užtikrinimas, parengiant ataskaitą apie atliktą identifikavimą ir kodavimą.

## 2. Techniniai reikalavimai

- Paslaugos teikėjas privalo turėti patirties identifikuojant ir koduojant pramoninius objektus pagal IEC 81346-2 standartą arba analogiškus tarptautinius standartus.

- Privaloma pateikti rekomendacijas, kaip efektyviai taikyti standartą PSO infrastruktūrai.

- Visi kodavimo sprendimai turi būti suderinti su užsakovu ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei techninės saugos reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad hierarchinė turto struktūra būtų aiški, lengvai suprantama ir pritaikoma eksploatacijoje, bei įrengiant naują infrastruktūrą.

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad nauja hierarchinė turto struktūra galėtų dubliuoti esamą šiuo metu naudojamą turto hierarchiją (bent jau pereinamuoju laikotarpiu).

- Duomenys turi būti pateikti skaitmeniniu formatu, tinkami integruoti į PSO turto valdymo informacines sistemas.

- Parengti dokumentai ir ataskaitos turi būti lietuvių kalba.

## 3. Rezultatai ir dokumentai

- Parengta turto hierarchija ir naujas schemas pagal IEC 81346-2 standartą.

- Rekomendacijų ir metodikos parengimas dėl kodavimo ir klasifikavimo taisyklių taikymo PSO sistemoje.

- Mokymo medžiaga, bei praktinių įžvalgų ataskaita apie taikymo patirtį ir gerąją praktiką.

- Duomenų rinkinys, tinkamas integruoti į PSO turto valdymo informacines sistemas.

- Parengta ataskaitą apie atliktą identifikavimą ir kodavimą dėl duomenų kokybės ir pilnumo užtikrinimo.

4. Planuojamos sudaryti pirkimo sutarties pagrindinės sąlygos:

## paslaugų teikimo terminas – iki 8 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos (arba pagal Šalių suderintą grafiką);

## sutarties trukmė – iki visiško įsipareigojimų įvykdymo;

## apmokėjimo terminas – per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (po paslaugų suteikimo).

## 5. Kontaktai ir informacija

Išsamesnė informacija ir papildomi dokumentai pateikiami kartu su rinkos konsultacija ir CVP IS sistemoje.