Projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valdymo, optimizavimo ir monitoringo programinės įrangos FOSS įrenginiams (prietaisams „Infratec“) IQX One arba lygiavertė metinė licencija, skirta centralizuoto administravimo ir duomenų valdymo vieningame tinkle paslaugoms

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta grūdų analizatorių „Infratec“ tinklui centralizuotai administruoti, duomenims kaupti bei sisteminti ir pateikti, kalibracinėms lygtims sudaryti, koreguoti, atnaujinti. |
| 2. | Sistemos komponentai: - Programinė įranga - Debesų kompiuterijos paslauga (toliau ‒ DK) - Metinė licencija | Centralizuoto valdymo programinė įranga turi būti diegiama vartotojo kompiuteriuose. Gamintojo tiekiamos DK serverio paslaugos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Aptarnavimą ir gedimų šalinimą vykdo gamintojas. Licencijos mokestis turi būti skaičiuojamas pagal aktyvių prietaisų „Infratec“, įjungtų į tinklą, kiekį. Naujai įjungtiems prietaisams taikomi sutartyje ir viešojo pirkimo pasiūlyme nurodyti įkainiai, kurių galiojimo laikas yra ne ilgesnis kaip sutartyje nustatytas terminas. Mokestis mokamas kartą per mėnesį pagal sąskaitą, gautą per SABIS sistemą. |
| 3. | Programinės įrangos atnaujinimas | Sutarties galiojimo laikotarpiu vykdomas gamintojo nemokamai. |
| 4. | Paslaugų tiekimas | 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. |
| 5. | Mokymas | Turi būti sudaryta galimybė internetiniams mokymo kursams. |
| 6. | Administravimo pagalba | Tiekėjas turi sudaryti Pirkėjui galimybę savarankiškai registruoti sistemos sutrikimus ir spręsti problemas tiesiogiai su gamintojo pagalba. Konsultuoti atsakingą sistemos vartotoją darbo dienomis 08:00 – 17:00, o penktadienį ir prieššventinėmis dienomis 08:00 – 16:00 elektroniniu paštu, telefonu, tiekėjo HelpDesk sistemoje arba pagal išankstinį iškvietimą darbo vietoje. |
| 7. | Duomenų konfidencialumas | Turi būti užtikrintas Pirkėjo duomenų, esančių duomenų bazėje, konfidencialumas. |
| 8. | Duomenų nuosavybė | Duomenys turi būti tik Pirkėjo nuosavybėje. |
| 9. | Duomenų perdavimas | Pasibaigus sutarties galiojimui, Tiekėjas privalo užtikrinti sukauptų duomenų perdavimą Pirkėjui. |
| 10. | Duomenų šalinimas | Duomenys, likę po sutarties nutraukimo, turi būti ištrinami neatstatomai. |
| 11. | Sistemos suderinamumas | Siūlomos sistemos komponentai turi būti visiškai suderinami su FOSS įvairių modelių grūdų analizatoriais („Infratec 1241“, „Infratec NOVA“ , „Infratec TM“ ir kt.). |
| 12. | Paslaugos trukmė | Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties pasirašymo dienos ir turi būti teikiamos vienerius metus. |