TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Endoskopinė video sistema (1 pirkimo dalis) 1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 4. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota. 5. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po sumontavimo įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas). 7. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų medicinos įrangą. 8. Personalo mokymai. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 4 specialistams. Mokymų trukmė ≥2 akademinės val. 9. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus. 10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.

ENDOSKOPINĖ  VIDEO SISTEMA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (nurodyti: 1.konkretų techninį parametrą arba aprašymą; 2.nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, dokumento puslapio numeris); 3. pateiktame pagrindžiančiame dokumente atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama ir nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4K Vaizdo centras, 1 vnt. |  |  |
|  | Vaizdo sistema skirta | Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui; Suderinamas su gastroskopais, kolonoskopais, bronchoskopais. |  |
|  | Stebėjimas specialiu apšvietimu | Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu arba lygiavertis, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui. |  |
|  | Vaizdo pagerinimo funkcija | Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavdgertis. |  |
|  | 4K Vaizdo centro valdymas | Lietimui jautriu ekranu |  |
|  | Vaizdo ekrane funkcija | vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba lygiavertis. |  |
|  | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus jungiklius. |  |
|  | Diafragmos režimai | Automatinis; Didžiausios reikšmės (maksimalus); Vidutinis. |  |
|  | Signalų išvestis | Video išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba 3G-SDI |  |
|  | Paciento duomenų įvedimas | ne mažiau 40 pacientų duomenų |  |
|  | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių kalba |  |
|  | Vaizdų išsaugojimo atmintis | vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
|  | Jutiklinis skydelis | rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |
|  | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | 5 LED (šviesos diodai) |  |
|  | Šviesos šaltinis | Integruotas į vaizdo centrą |  |
|  | Medicininės paskirties LCD vaizdo monitorius, 1 vnt. |  |  |
|  | Dydis (įstrižainė) | ne mažiau kaip 31,5” |  |
|  | Įvestys | Įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba lygiavertis |  |
|  | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba lygiavertis; 2. Vaizdas ne vaizde arba lygiavertis |  |
|  | Skiriamoji geba | ne mažiau kaip 3840x2160 |  |
|  | Spalvų skaičius | ne mažiau kaip 1000 mln. |  |
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
|  | Laikiklis vaizdo monitoriui | tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis |  |
|  | Lentyna klaviatūrai | Būtina |  |
|  | Laikiklis atsiurbimo indui tvirtinti | Būtina |  |
|  | Endoskopų laikiklis | ne mažiau kaip dviem endoskopams |  |
|  | Galinis dangtis | Būtina |  |
|  | Apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |
|  | Paskirtis | Siurblys skirtas tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. |  |
|  | Komplektacija | Pedalas. Vienkartinės arba daugkartinės žarnelės, ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
|  | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |
|  | Indas skysčiams | ≥ 2 L Surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio arba siurblio |  |
|  | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |
|  | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 30 l/min. |  |
|  | Komplektacija: | Indas skysčiams. Filtrai. Siurbimo žarnelės. |  |
|  | Gastroskopas, 2 vnt. |  |  |
|  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |
|  | Sensoriaus tipas | CMOS |  |
|  | Matymo kampas | ≥ 140° |  |
|  | Regėjimo lauko gylis | ne siauresnėse ribose kaip nuo 3 iki 100 mm |  |
|  | Lenkimo kampai | aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; |  |
|  | Lenkimo kampai | dešinėn/kairėn 120°/ 120°; |  |
|  | Įvedamosios dalies diametras | 9,8±0,1 mm; |  |
|  | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm; |  |
|  | Darbinis ilgis | ne daugiau 1050 mm |  |
|  | Su oro/vandens kanalu | Būtina |  |
|  | Kolonoskopas, 1 vnt. |  |  |
|  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |
|  | Sensoriaus tipas | CMOS |  |
|  | Matymo kampas | ≥ 140° |  |
|  | Regėjimo lauko gylis | ne siauresnėse ribose kaip nuo 3 iki 100 mm |  |
|  | Lenkimo kampai | aukštyn/žemyn ≥ 180° / ≥ 180°; |  |
|  | Lenkimo kampai | dešinėn/kairėn 160°/ 160°; |  |
|  | Distalinio galo diametras | 13,2±0,2 mm |  |
|  | Instrumentinio kanalo diametras | 3,7 mm |  |
|  | Darbinis ilgis | 1680 mm |  |
|  | Su oro/vandens kanalu | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |