VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems tiekėjams		           		                                        2026-04-17

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonės Turto banko viešojo pirkimo komisija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama neskelbiamos apklausos pirkimą „VP-3600-1 Kondicionierių keitimo darbai Klaipėdos regione“ (pirkimo Nr. 730647), gavo tiekėjo klausimus (tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visose prekių pozicijose yra prašoma pasiūlyti vidinius blokus vėsinimo galios intervale, tačiau po PO patikslinimo - Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje yra reikalaujama siūlyti vidinius blokus su konkrečia 3,2kW vėsinimo galia. Toks reikalavimas yra orientuotas į konkretų gamintoją GREE. Prašome pakoreguoti šį 7.1 reikalavimą 4-2 ir 4-3 indekso patalpoms numatant intervalą bent nuo 3,2 iki 3,6 kW. | Atsižvelgiant į tiekėjo pastebėjimus, Perkančioji organizacija prideda atnaujintą pirkimo sąlygų 2 priedą pasiūlymo formą, kurioje patikslinta 191 eil. (Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m (4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m (3,2 – 4,7 4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m (3,2 – 4,7 4,7 - 5,6 kW)) bei pirkimo sąlygų 1 priedą techninę specifikaciją 3 lentelėje 6.4 p. (Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m (3,2 - 4,7 4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m (3,2 - 4,7 4,7 - 5,6 kW)). Pakeisti patikslinimai yra pažymėti raudonai. |

Pridedama:

- 1 priedas Techninė specifikacija (aktuali. red.)

- 2 priedas Pasiūlymo forma (aktuali red.).

Pirkimų organizatorius

Lina Bukavickienė, tel. Nr. +37066930835, el. p. lina.bukavickiene@turtas.lt