TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Elektros įrenginių priežiūros, t. y. veikiančių elektros įrenginių technologinis valdymas,

techninė priežiūra, paleidimas, derinimas, matavimas, bandymas, eksploatacija ir remontas, paslaugos Šilalės miesto seniūnijoje turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais elektros įrenginių įrengimo taisyklių, elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.  Paslaugų sutartis su rangovu bus sudaroma vieneriems metams (dvylikai mėnesių), su galimybe pratęsti dar 12 mėnesių.

2. Šilalės miesto gatvių ir viešųjų teritorijų apšvietimo ir elektros tinklų eksploatavimo priežiūrą sudaro:

2.1.  Šviestuvų priežiūra (iš viso šviestuvų - 950 vnt., skaičius gali kisti);

2.2.  Perdegusių lempų pakeitimas;

2.3.  Šviestuvų remontas ir montavimas;

2.4.  Oro ir kabelinių linijų smulkus remontas;

2.5.  Kabelių izoliacijos ir kabelio gyslų sujungimų patikrinimas;

2.6.  Kabelių linijų pažeistų vietų movų remontas;

2.7.  Metalinių ir gelžbetoninių šviestuvų atramų apžiūra ir einamasis remontas;

2.8.  Gembių pakeitimas ir reguliavimas;

2.9.  Valdymo punktų profilaktinė priežiūra ir einamasis remontas (iš viso valdymo punktų - 17 vnt., skaičius gali kisti);

2.10. Laikrodinių mechanizmų reguliavimas;

2.11. Laikrodinių mechanizmų einamasis remontas;

2.12. El. automatinių saugiklių keitimas;

2.13. Laikrodžių perstatymas;

2.14. Kapinių siurblinės valdymo pultų priežiūra;

2.15. Apšvietimo tinklų projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas;

2.16. Elektriko budėjimas seniūnijos organizuojamų renginių metu.

3. Papildomi darbai, kurie neįtraukti į nuolatinės priežiūros apimtį, vykdomi pagal atskirą užsakovo užsakymą, taikant pasiūlyme nurodytus įkainius:

3.1.  Gedimų (ne smulkių) nustatymas ir šalinimas;

3.2. Kalėdinės miesto eglutės, medžių, atramų bei kitų miesto statinių dekoravimas puošimas (iliuminavimas) elektros instaliacijomis iš bokštelio;

3.3.  Elektros instaliacijos  įrengimas, montavimas bei demontavimas miesto viešųjų erdvių statiniams bei dekoracijoms;

3.4. Autoįvykių, stichinių nelaimių, natūralaus susidėvėjimo atveju, sugadintų ir nebetinkamų naudoti eksploatacijai atramų, šviestuvų, apšvietimo linijų remontas;

3.5. Auto bokštelio su vairuotoju nuoma.

3.6. Už sunaudotas medžiagas apmokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, pagal faktiškai sunaudotas medžiagas, pagrindžiant jų poreikį ir kainą, suderinus su užsakovu.

Būtinos sąlygos:

1. Užtikrinti pastovų ir kokybišką miesto apšvietimą;

2. Miesto gatvių apšvietimo intensyvumą ir šviečiančių šviestuvų skaičių mažinimą bei

didinimą derinti su užsakovu;

- Gedimas turi būti pašalintas per 24 valandas po informacijos apie gedimą gavimo;

- Avarinių situacijų šalinimas vykdomas nedelsiant gavus informaciją iš užsakovo, bet ne vėliau ne kaip per 4 val.

Planuojamos pirkti paslaugos:

| Eil.Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarios paslaugų apimtys | Mato vnt. | Vieneto įkainis (Eur be PVM) | Vieneto įkainis (Eur su PVM) | Bendra kaina (Eur su PVM) (3 ir 6 stulpelių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Šilalės miesto gatvių ir viešųjų teritorijų apšvietimo ir elektros tinklų eksploatavimo priežiūra | 24 mėn. | 1 mėn. |  |  |  |
| 2. | Papildomos elektriko paslaugos | 400 val. | 1 val. |  |  |  |
| 3. | Auto bokštelio su vairuotoju nuoma | 100 val. | 1 val. |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos paslaugų teikėjo išlaidos (darbo užmokestis, transportas, įrankiai ir kt.), išskyrus medžiagas, kurios apmokamos atskirai.

_____________________