## Pirkimo sąlygų 2. priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS „FOTOSINTEZĖS TYRIMO RINKINYS“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Prekė turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
|  | Prekė (įskaitant ją komplektuojančias dalis) turi valstybine (lietuvių) kalba parengtą arba į lietuvių kalbą išverstą naudojimo instrukciją. | TAIP/NE |
| 3. | Prekės pristatymo terminas - 5 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4. | Prekes tiekėjas turės pristatyti į šios techninės specifikacijos 1 priede „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“ nurodytas savivaldybes pagal nustatytus konkrečius prekių pristatymo į konkrečias savivaldybes kiekius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresai ir (ar) konkrečiu adresu reikalingi pristatyti kiekiai gali būti patikslinti, nekeičiant bendro įsigyjamų prekių kiekio. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.1, 4.4.4.4. papunkčiu ir 6 punktu.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeigu prekės bus pristatomos supakuotos į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. Sutarties vykdymo metu*: - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

* Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu.

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai (įrašyti konkrečius siūlomus parametrus; įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi) | Dokumento pavadinimas, puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo dokumente yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |  |  |
|  | Naudojimo paskirtis | Fotosintezės tyrimo rinkinys skirtas stebėti ir analizuoti fotosintezės procesą. |  |  |
|  | Rinkinio sudėtis | - Indas fotosintezei stebėti; - CO2 jutiklis (-iai); - O2 jutiklis (-iai); - Drėgmės, temperatūros ir slėgio jutiklis (-iai), jei šie nėra integruoti į CO2 ir/ar O2 jutiklius. |  |  |
|  | Indo fotosintezei stebėti funkcionalumai | Pagamintas iš skaidraus plastiko su sandariu dangčiu |  |  |
|  |  | Talpa ne mažesnė kaip 1900 ml. |  |  |
|  |  | Indo dangtyje turi būti vietos kuriose turi įsistatyti/ įsisuktu/ užsifiksuoti jutikliai. |  |  |
|  | Reikalavimai jutikliams | Turi būti suderinami su pateikiamu indu fotosintezei stebėti |  |  |
|  |  | Turi bevieliu ryšiu registruoti matuojamus duomenis |  |  |
|  |  | Jutikliai turi automatiškai fiksuoti norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ir (arba) mobilųjį įrenginį. |  |  |
|  |  | Turi būti USB jungtį jutiklių renkamiems duomenims perduoti |  |  |
|  |  | Jutikliai turi turėti integruotas ir pakraunamas baterijas. Baterijos resursas ne mažiau kaip 300 pilnų įkrovimų. |  |  |
|  | Reikalavimai jutikliu programinei įrangai: | a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 2 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip dviejų jutiklių grafinius duomenis – ir ne mažiau kaip du atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. |  |  |
|  | O2 jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: | a) matavimo ribos ne prasčiau kaip 0–100% (0–1000 ppt) O2. b) matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,01 % O2. c) tikslumas ne blogesnis kaip ±1% O2, vertinant prie standartinio 760 mm Hg slėgio. |  |  |
|  | CO2 jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: | a) matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm. b) rezoliucija ne prasčiau kaip 1 ppm CO2. c) tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą. d) matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1%. e) tikslumas – ne blogiau kaip ± 5%. |  |  |
|  | Reikalavimas jutikliui/ jutikliams skirtiems (-am) temperatūros matavimui | Matavimo diapazonas ne mažiau nei nuo 20 iki 40 laipsnių C Tikslumas turi būti ne blogesnis kaip 0,5 °C. |  |  |
|  | Reikalavimas jutikliui/ jutikliams skirtiems (-am) drėgmės matavimui | Matavimo diapazonas ne mažiau nei nuo 20 iki 80 % Tikslumas ne blogesnis kaip +-3% |  |  |
|  | Reikalavimas jutikliui/ jutikliams skirtiems (-am) slėgio matavimui | Matavimo diapazonas ne mažiau nei nuo 50 iki 100 kPa Tikslumas ne blogesnis kaip +-3kpa |  |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių gamintojo garantija rinkiniui nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu (taikoma jutikliams) | Jutikliai turi būti paženklinti CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |  |

______________

1 priedas „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“

I pirkimo objekto dalis – Fotosintezės tyrimo rinkinys (švietimo įstaigoms, esančioms Utenos ir Vilniaus apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Minties g. 3, LT-08233 Vilnius | 1 |
| 2 | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | Žirmūnų g. 37, LT-09106 Vilnius | 1 |
| 3 | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius | 2 |
| 4 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | Antakalnio g. 120, LT-10200 Vilnius | 1 |
| 5 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31, LT-09214 Vilnius | 2 |
| 6 | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80, LT-08216 Vilnius | 1 |
| 7 | Vilniaus Radvilų gimnazija | Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius | 2 |
| 8 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81, LT-05217 Vilnius | 1 |
| 9 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | P. Žadeikos g. 2, LT-06318 Vilnius | 1 |
| 10 | Vilniaus Vyčio gimnazija | Vilniaus g. 32, LT-01119 Vilnius | 1 |
| 11 | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | Kruopų g. 11, LT-01140 Vilnius | 1 |
| 12 | Vilniaus "Laisvės" gimnazija | Darželio g. 2, LT-11238 Vilnius | 1 |
| 13 | Vilniaus Žemynos gimnazija | Čiobiškio g. 16, LT-07181 Vilnius | 2 |
| 14 | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius | 1 |
| 15 | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius | 5 |
| 16 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija | Šviesos g. 16, LT-27123 Vilnius | 2 |
| 17 | Vilniaus Salininkų gimnazija | Vaikų g. 16, LT-02208 Vilnius | 1 |
| 18 | Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius | 1 |
| 19 | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius | 1 |
| 20 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8, LT-06306 Vilnius | 1 |
| 21 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | A.J. Povilaičio g. 1, LT-04335 Vilnius | 1 |
| 22 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8, LT-01127 Vilnius | 2 |
| 23 | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | J. Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius | 1 |
| 24 | Vilniaus Antakalnio gimnazija | Antakalnio g. 29, LT-10312 Vilnius | 4 |
| 25 | Vilniaus Gabijos gimnazija | Pašilaičių g. 13, LT-06107 Vilnius | 2 |
| 26 | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Tolminkiemio g. 2d, LT-06212 Vilnius | 2 |
| 27 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4, LT-09205 Vilnius | 1 |
| 28 | Vilniaus "Juventos" gimnazija | Telšių g. 2, LT-02166 Vilnius | 1 |
| 29 | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82, LT-08216 Vilnius | 1 |
| 30 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | Karklėnų g. 13, LT-11223 Vilnius | 1 |
| 31 | Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | Vykinto g. 11, LT-04118 Vilnius | 1 |
| 32 | Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų gimnazija | V. Šopeno g. 8, LT-03211 Vilnius | 1 |
| 33 | Vilniaus r. Avižienių gimnazija | Sudervės g. 8, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. LT-14161 | 1 |
| 34 | Vilniaus r. Mickūnų gimnazija | Miško g. 2B, Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. LT-13116 | 1 |
| 35 | Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija | Vilniaus g. 15A, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav. LT-14242 | 1 |
| 36 | Vilniaus r. Nmenčinės Gedimino gimnazija | Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 1 |
| 37 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija | V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. LT-13260 | 1 |
| 38 | Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija | Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav. LT-14273 | 2 |
| 39 | Vilniaus r. Pagirių gimnazija | Šiltnamių g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. LT-14117 | 6 |
| 40 | Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija | Gamyklos g. 22A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. LT-13249 | 1 |
| 41 | Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | Gamyklos g. 22B, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. LT-13249 | 2 |
| 42 | Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija | Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris | 2 |
| 43 | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 10, LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 44 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | J.Basanavičiaus g.7. LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 45 | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vilniaus g.69, LT-19121, Širvintos | 2 |
| 46 | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | Adutiškio g. 18, LT-18109 Švenčionys | 2 |
| 47 | Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija | Vilniaus g. 43, LT-18177 Pabradė, Švenčionių r. | 1 |
| 48 | Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija | Upės g. 19, LT-18169, Pabradė, Švenčionių r. | 1 |
| 49 | Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | Mokyklos g. 24, LT-18220, Švenčionėliai, Švenčionių r. | 1 |
| 50 | Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija | Jono Pauliaus II g. 26, LT-17175, Eišiškės, Šalčininkų r. sav. | 4 |
| 51 | Elektrėnų "Versmės" gimnazija | Saulės g. 30, LT 26121 Elektrėnai | 1 |
| 52 | Elektrėnų sav. Vievio gimnazija | Šviesos g. 4A, LT 21375 Vievis, Elektrėnų sav. | 7 |
| 53 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | Liudiškių g., 49, Anykščiai LT-29126 | 12 |
| 54 | Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | S. Nėries g. 5, Anykščiai LT-29145 | 2 |
| 55 | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | Mokyklos g. 6, LT-30119 Ignalina | 1 |
| 56 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | Ignalinos g. 1A, LT-30234, Vidiškių k., Ignalinos r. sav. | 1 |
| 57 | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | Širvintų g. 16, Giedraičiai, Giedraičių sen., LT-33274, Molėtų r. sav. | 1 |
| 58 | Utenos "Saulės" gimnazija | K. Ladygos g. 18, LT - 28139, Utena | 1 |
| 59 | Utenos Dauniškio gimnazija | Vaižganto 48, LT - 28185, Utena | 1 |
| 60 | Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | Paulio g. 1, LT - 28140, Utena | 2 |
| 61 | Visagino "Atgimimo" gimnazija | Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas | 1 |
| 62 | Visagino "Verdenės" gimnazija | Taikos pr.21, LT-31107, Visaginas | 1 |
| 63 | Zarasų "Ąžuolo" gimnazija | Savanorių g. 1, LT- 32110, Zarasai | 1 |
| 64 | Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Vytauto g. 56, Dusetos, LT-32309, Zarasų r. | 1 |
| 65 | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | T. Kosciuškos g. 11, LT- 01100 Vilnius | 1 |
| 66 | Vilniaus lietuvių namai | Dzūkų g. 43, Vilnius, LT-02116 | 1 |
| 67 | Juodšilių "Šilo" gimnazija | A. Mickevičiaus g. 9, Juodšilių k., LT-14103, Vilniaus r. | 1 |
| 68 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | Šv. Jono Pauliaus II g. 3, LT-17121, Šalčininkai | 1 |
| 69 | Riešės gimnazija | Beržų 2A, Riešė, Avižienių sen., LT-14266, Vilniaus raj. | 7 |
| Viso |  |  | 124 |

35

II pirkimo objekto dalis - Fotosintezės tyrimo rinkiny36s (švietimo įstaigoms, esančioms Kauno, Alytaus ir Marijampolės a37pskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pris38tatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | Gedimino g. 65, LT-56124, Kaišiadorys | 5 |
| 2 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | Žeimių g. 20, LT-55125, Jonava | 2 |
| 3 | Jonavos Senamiesčio gimnazija | Kauno g. 76, LT-55178, Jonava | 15 |
| 4 | Kauno "Aušros" gimnazija | Laisvės al. 95, 44295, Kaunas | 2 |
| 5 | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | Aukštaičių g. 78, 44162, Kaunas | 1 |
| 6 | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | Trakų g. 39, 44327, Kaunas, | 2 |
| 7 | Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija | Skuodo g. 27, 45131, Kaunas | 1 |
| 8 | Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus | Partizanų g. 118, LT-50368 Kaunas | 2 |
| 9 | Kauno "Saulės" gimnazija | Savanorių pr. 46, 44209, Kaunas | 2 |
| 10 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | Bitininkų g. 31, 46376, Kaunas | 2 |
| 11 | Kauno Veršvų gimnazija | Mūšos g. 6, 47176, Kaunas | 1 |
| 12 | Kauno Žaliakalnio progimnazija | Širvintų g. 15, 50174, Kaunas | 1 |
| 13 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | S. Lozoraičio g. 13, 50137, Kaunas | 1 |
| 14 | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | Kovo 11-osios g. 50, 51289, Kaunas | 4 |
| 15 | Kauno Simono Daukanto progimnazija | Taikos pr. 68, 51300,Kaunas | 1 |
| 16 | Kauno "Vyturio" gimnazija | Taikos pr. 51, 50428, Kaunas | 2 |
| 17 | Kauno Juozo Urbšio progimnazija | Partizanų g. 68, 49367, Kaunas | 2 |
| 18 | Kauno Palemono gimnazija | Marių g. 37, 52248, Kaunas | 1 |
| 19 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | P. Lukšio g. 40, 49294, Kaunas | 1 |
| 20 | Kauno "Varpo" gimnazija | Rytų g. 19, 51309, Kaunas | 1 |
| 21 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | Šarkuvos g. 30, 48168, Kaunas | 2 |
| 22 | Kauno "Santaros" gimnazija | Baltų pr. 51, 48239, Kaunas | 1 |
| 23 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Vijūnų g. 2, 46117, Kaunas | 1 |
| 24 | Kauno Suzuki progimnazija | Šiaurės pr. 23, 49193, Kaunas | 1 |
| 25 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | Aušros g. 3, 44173, Kaunas | 2 |
| 26 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | Gimnazijos g. 3, 44260, Kaunas | 2 |
| 27 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | Miško g. 1, 44321, Kaunas | 2 |
| 28 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | S. Lozoraičio g. 13, Garliava, LT-53226 Kauno r. | 2 |
| 29 | Kauno r. Babtų gimnazija | Kėdainių g. 51, Babtai, LT-54329 Kauno r. | 1 |
| 30 | Kauno r. Vilkijos gimnazija | Čekiškės g. 73, Vilkija, LT-54225 Kauno r. | 1 |
| 31 | Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | Vilniaus g. 67, Karmėlava, Lt-54448 Kauno r. | 1 |
| 32 | Kauno r. Raudondvario gimnazija | Atgimimo g. 1, Raudondvaris, LT-54129 Kauno r. | 1 |
| 33 | Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | Mokyklos g. 14, Čekiškės mstl., LT-54277 Kauno r. | 1 |
| 34 | Kauno r. Domeikavos gimnazija | Bažnyčios g. 3, Domeikava, LT-54349 Kauno r. | 1 |
| 35 | Kėdainių r. Josvainių gimnazija | Ariogalos g. 19, Josvainiai, Kėdainių r. sav., LT-58187 | 1 |
| 36 | Kėdainių šviesioji gimnazija | Didžioji g. 62, LT-57273, Kėdainiai | 1 |
| 37 | Kėdainių r. Šėtos gimnazija | Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. sav., LT-58131 | 1 |
| 38 | Prienų "Žiburio" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 1, LT-59129, Prienai | 3 |
| 39 | Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | Kalnų g. 3, LT-60136, Raseiniai | 1 |
| 40 | Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 12, LT-60352, Viduklė, Raseinių r. sav. | 1 |
| 41 | Raseinių r. Ariogalos gimnazija | Vytauto g. 94, LT-60260 Ariogala, Raseinių r. sav. | 1 |
| 42 | Varėnos "Ąžuolo" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193, Varėna | 6 |
| 43 | Alytaus Putinų gimnazija | Šaltinių g. 1, 62345 Alytus | 2 |
| 44 | Alytaus Jotvingių gimnazija | Topolių g. 20, LT- 63319 Alytus | 2 |
| 45 | Alytaus Panemunės progimnazija | A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus | 2 |
| 46 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | Topolių g. 19A, LT-63331 Alytus | 2 |
| 47 | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | Birutės g. 2, Alytus 62151 | 2 |
| 48 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | Vlado Mirono g. 2, Daugai LT-64137 Alytaus r. | 1 |
| 49 | Alytaus r. Butrimonių gimnazija | Draugystės g. 1, Butrimonys, LT-64430 Alytaus r. | 1 |
| 50 | Alytaus r. Simno gimnazija | Vytauto g. 83, Simnas LT-64305 Alytaus r. | 1 |
| 51 | Alytaus r. Miroslavo gimnazija | Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., LT-64235 Alytaus r. | 1 |
| 52 | Birštono gimnazija | Kęstučio g. 29, LT-59210, Birštonas | 2 |
| 53 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | Klonio g. 2, LT-66102, Druskininkai | 5 |
| 54 | Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai | 3 |
| 55 | Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | Metelių g. 7, Seirijai, LT-67227 Lazdijų r. sav. | 3 |
| 56 | Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | Jaunimo g. 8, LT-67340 Veisiejai, Lazdijų r. sav. | 1 |
| 57 | Vilkaviškio "Aušros" gimnazija | Vienybės g. 52, LT-70161 Vilkaviškis | 5 |
| 58 | Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | J. Basanavičiaus g. 72, LT-70424 Kybartai, Vilkaviškio raj. | 3 |
| 59 | Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla | Nepriklausomybės g. 58, LT-70108 Vilkaviškis | 1 |
| 60 | Prezidento Kazio Griniaus gimnazija | Atgimimo g. 1, LT-69415, Kazlų Rūda | 1 |
| 61 | Kalvarijos gimnazija | J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija | 1 |
| 62 | Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 22, LT-68262, Marijampolė | 12 |
| 63 | Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija | Alyvų 4, LT-71295, Griškabūdis | 1 |
| 64 | Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija | A.Tatarės 37, LT-71180, Lukšiai | 2 |
| 65 | Šakių "Varpo" mokykla | J. Basanavičiaus 28, LT-71112, Šakiai | 1 |
| 66 | Všį Vytauto Didžiojo universiteto Šakių Žiburio gimnazija | V. Kudirkos 33, LT-71119, Šakiai | 1 |
| 67 | Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | Vytauto 44, LT-71316, Kudirkos Naumiestis | 1 |
| 68 | Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus | Žeimenos g. 66, LT-49331 Kaunas | 1 |
| Viso |  |  | 141 |

III pirkimo objekto dalis - Fotosintezės tyrimo rinkinys (švietimo įstaigoms, esančioms Panevėžio ir Šiaulių apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | Sąjungos g. 15, LT-41133, Biržai | 1 |
| 2 | Biržų "Saulės" gimnazija | Vytauto g. 32, LT-41140, Biržai | 1 |
| 3 | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | Aukštaičių a. 10, Subačiaus m., LT-40406, Kupiškio r. sav. | 1 |
| 4 | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | Jaunimo g. 2, LT-40128, Kupiškis | 3 |
| 5 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | Respublikos g. 47, LT 35170, Panevėžys | 1 |
| 6 | Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija | Smėlynės g. 29, LT 35141, Panevezys | 1 |
| 7 | Panevėžio 5-oji gimnazija | Danutes g. 12, LT 36235, Panevezys | 1 |
| 8 | Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | Aukštaičių g. 1, LT 36211, Panevėžys | 1 |
| 9 | Panevėžio "Minties" gimnazija | Kniaudiskiu g. 40, LT 37119, Panevezys | 1 |
| 10 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | Liepu al. 2, LT 35141, Panevėžys | 1 |
| 11 | Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. | 1 |
| 12 | Panevėžio r. Raguvos gimnazija | Laisvės g. 24, Raguvos mstl., 38155 Panevėžio r. | 1 |
| 13 | Panevėžio r. Ramygalos gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., 38265 Panevėžio r. | 3 |
| 14 | Panevėžio r. Velžio gimnazija | Žemdirbių g. 15, Velžio k., 38129 Panevėžio r. | 1 |
| 15 | Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija | Įstros g. 1, Paįstrio k., LT-38432 Panevėžio r. | 1 |
| 16 | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | P. Vileišio g. 7, 39144 Pasvalys | 15 |
| 17 | Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | Vytauto g. 37, 39305 Joniškėlis, Pasvalio r. | 1 |
| 18 | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | Alės Rūtos al. 1, Kamajai, LT-42291, Rokiškio r. | 1 |
| 19 | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | Panemunio g. 25, Pandėlys, LT-42365, Rokiškio r. | 1 |
| 20 | Rokiškio "Romuvos" gimnazija | Taikos g. 17, LT-42141, Rokiškis | 3 |
| 21 | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | Laižuvos g. 7, Akmenė, Akmenės r. LT-85357 | 1 |
| 22 | Akmenės rajono Ventos gimnazija | Ventos g. 13, Venta, Akmenės r. LT-85330 | 1 |
| 23 | Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija | Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė, LT-85159 | 1 |
| 24 | Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės r., LT-85245 | 1 |
| 25 | Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | Livonijos g. 6, Joniškis LT-84124 | 2 |
| 26 | Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | Raseinių g. 1, LT-86162, Kelmė | 1 |
| 27 | Kelmės "Kražantės" progimnazija | Vytauto Didžiojo g. 110, LT-86140, Kelmė | 1 |
| 28 | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija | S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, LT-86486, Kelmės rajonas | 6 |
| 29 | Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | P. Mašioto g.1, LT-83143, Pakruojis | 1 |
| 30 | Pakruojo “Žemynos” progimnazija | P. Mašioto 45, Pakruojis, LT-83135 | 1 |
| 31 | Pakruojo r. Linkuvos gimnazija | Gimnazijos g. 32, Linkuva, LT-83435 Pakruojo r. | 1 |
| 32 | Radviliškio Lizdeikos gimnazija | Lizdeikos 6C, LT-82180 Radviliškis | 5 |
| 33 | Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija | Radvilų g. 6, LT82177, Radviliškis | 1 |
| 34 | Radviliškio r. Baisogalos gimnazija | Mokyklos 25, LT-82323, Baisogala | 2 |
| 35 | Radviliškio Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija | S.Dariaus ir S.Girėno g. 30, LT-82442, Šiaulėnų mstl. Radviliškio raj. | 1 |
| 36 | Radviliškio Šeduvos gimnazija | Pilies g. 17, LT- 82224 Šeduva. Radviliškio raj. | 1 |
| 37 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, LT-76348 Šiauliai | 4 |
| 38 | Šiaulių Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai | 2 |
| 39 | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | S. Šalkauskio g. 3, LT-76288 Šiauliai | 2 |
| 40 | Šiaulių "Juventos" progimnazija | P.Višinskio g. 16, LT-77155, Šiauliai | 1 |
| 41 | Šiaulių Lieporių gimnazija | V. Grinkevičiaus g. 22, LT-78254, Šiauliai, | 3 |
| 42 | Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | S. Daukanto g. 71, LT-76230, Šiauliai | 1 |
| 43 | Šiaulių "Santarvės" gimnazija | Vytauto 113, LT-77161, Šiauliai | 1 |
| 44 | Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija | Lieporių g. 2, 78244, Šiauliai | 5 |
| 45 | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | Dainų g.7, Šiauliai, LT-78325 | 1 |
| 46 | Šiaulių Dermės mokykla | Vytauto g. 235, Šiauliai, LT-77821 | 1 |
| 47 | Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija | Daugėlių g. 86, Kuršėnai, Šiaulių r., LT-81119 | 2 |
| 48 | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija | Nemuno g. 8, LT-35255 Panevėžys | 1 |
| Viso |  |  | 91 |

IV pirkimo objekto dalis - Fotosintezės tyrimo rinkinys (švietimo įstaigoms, esančioms Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plungės "Saulės" gimnazija | Birutės g. 31, LT-90112, Plungė | 10 |
| 2 | Mažeikių Pavasario progimnazija | Pavasario g. 53, LT-89178 Mažeikiai | 1 |
| 3 | Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 16, Seda LT-89383 Mažeikių r.sav. | 4 |
| 4 | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija | Laisvės g. 10, LT-89223 Mažeikiai | 2 |
| 5 | Mažeikių Gabijos gimnazija | Gabijos takas-1, LT-89107 Mažeikiai | 2 |
| 6 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Basanavičiaus g. 1, LT-89488 Viekšniai, Mažeikių r.sav. | 15 |
| 7 | Telšių Žemaitės gimnazija | Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai | 1 |
| 8 | Telšių "Germanto" progimnazija | Žemaitės g. 37, LT-87131 Telšiai | 1 |
| 9 | Telšių "Kranto" progimnazija | Masčio g. 14, LT-87139 | 1 |
| 10 | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija | Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | 1 |
| 11 | Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, LT-88321 Telšių r. | 1 |
| 12 | Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija | Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai, LT-88155 Telšių r. | 1 |
| 13 | Telšių "Atžalyno" progimnazija | Durbės g. 2, LT-87351 | 1 |
| 14 | Telšių "Džiugo" gimnazija | Sedos g. 29, LT-87113 Telšiai | 2 |
| 15 | Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | Mokyklos g. 5, Luokė, LT-88238 Telšių r. | 2 |
| 16 | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | Daržų g. 1, Rietavas, 90314 Rietavo sav. | 1 |
| 17 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | S. Daukanto g. 31, 92231 Klaipėda | 1 |
| 18 | Klaipėdos "Vyturio" progimnazija | Laukininkų g. 30, 95152 Klaipėda | 1 |
| 19 | Klaipėdos Vitės progimnazija | J. Janonio g. 32, 92246 Klaipėda | 2 |
| 20 | Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | Statybininkų pr. 7, 94237 Klaipėda | 9 |
| 21 | Klaipėdos Sendvario progimnazija | Tilžės g. 39, 91255 Klaipėda | 1 |
| 22 | Klaipėdos universiteto "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23, 92217 Klaipėda | 3 |
| 23 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | I Simonaitytės g. 24, 95134, Klaipėda | 1 |
| 24 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51, Klaipėda 94127 | 15 |
| 25 | Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija | Gedminų g. 5, 94222 Klaipėda | 1 |
| 26 | Klaipėdos "Varpo" gimnazija | Budelkiemio g. 7, 95245 Klaipėda | 5 |
| 27 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija | Debreceno g. 29, 94167 Klaipėda | 6 |
| 28 | Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17, 91227 Klaipėda | 1 |
| 29 | Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija | Paryžiaus Komunos g.14, 91166 Klaipėda | 2 |
| 30 | Klaipėdos jūrų kadetų gimnazija | Naikupės g. 25, 93202 Klaipėda | 2 |
| 31 | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija | Varpų g. 3, 94275 Klaipėda | 1 |
| 32 | Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija | I.Simonaitytės g. 24, 95134 Klaipėda | 1 |
| 33 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai | 2 |
| 34 | Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | Klaipėdos g. 31, LT-95409 Ketvergiai | 1 |
| 35 | Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | Klaipėdos g. 20, LT-96341 Priekulė | 1 |
| 36 | Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | Mokyklos g. 1, LT-96272, Veiviržėnai | 1 |
| 37 | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Laukžemės g. 9, Darbėnai, Kretingos r., LT97265 | 2 |
| 38 | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Mokyklos g. 4, LT-97222 Vydmantai, Kretingos r. | 2 |
| 39 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | Savanorių g. 56, LT- 97113, Kretinga | 2 |
| 40 | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | Vilniaus g. 12, LT–97108, Kretinga | 6 |
| 41 | Palangos senoji gimnazija | Jūratės g. 13, LT-00134, Palanga | 2 |
| 42 | Palangos "Baltijos" pagrindinė mokykla | Sodų g. 50, LT-00121, Palanga | 1 |
| 43 | Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija | Vytautog.14, LT-98112 Skuodas | 2 |
| 44 | Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija | Salantų g. 5, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r. | 1 |
| 45 | Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija | Mokyklos g. 1 Žemaičių Naumiestis, LT-99201 | 1 |
| 46 | Šilutės r. Vainuto gimnazija | Tauragės g. 14, Vainuto mstl. Šilutės r., LT-99432 | 1 |
| 47 | Šilutės Vydūno gimnazija | Atgimimo al. 3, Šilutė, LT-99123 | 2 |
| 48 | Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija | Sodo g. 1, Švėkšna, LT-99384 Šilutės r. | 3 |
| 49 | Šilutės Pirmoji gimnazija | K.Kalinausko g. 2, LT- 99130, Šilutė | 3 |
| 50 | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | Vilniaus g. 3, LT-99292, Pagėgiai | 2 |
| 51 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 25, LT-75124, Šilalė | 6 |
| 52 | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija | Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | 2 |
| 53 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija | Prezidento g. 27, LT 72244 Tauragė | 4 |
| 54 | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | Statybininkų pr.2, LT-94222, Klaipėda | 2 |
| Viso |  |  | 147 |

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

https://recyclass.eu/

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus