|  | Nurodyti datą |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tarp Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje, rangos darbai“ pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | Sklypo plano, architektūros dalyje 179-185 psl. peržiūrėjus planus randame neatitikimų su sąnaudų žiniaraščiu. a. Architektūros elementų (MA-E3) plane yra 15 vnt., o žiniaraštyje 9 vnt. b. Architektūros elementų (MA-E4) plane yra 14 vnt., o žiniaraštyje 13 vnt. c. Architektūros elementų (MA-S10) plane yra 34 vnt., o žiniaraštyje 26 vnt. d. Architektūros elementų (MA-Ž2) plane yra 54 vnt., o žiniaraštyje 57 vnt. e. Architektūros elementų (MA-S2) plane yra 10 vnt., o žiniaraštyje 11 vnt. f. Architektūros elementų (MA-Š) plane yra 16 vnt., o žiniaraštyje 18 vnt. g. Architektūros elementų (MA-E2) plane yra 6 vnt., o žiniaraštyje 8 vnt. h. Architektūros elementų (MA-S5) plane yra 1 vnt., o žiniaraštyje 3 vnt. i. Architektūros elementų (MA-S9) plane yra 3 vnt., o žiniaraštyje 2 vnt. Prašome patikslinti architektūrinių elementų (pateikta aukščiau) kiekius. | Prašome vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktais mažosios architektūros kiekiais. Kiekiai sklypo plano dalyje patikslinti. Pridedami atnaujinti dokumentai: 23.643268-TP-SP-SKŽ, 23.64268-TP-SP.B-02.1, 23.64268-TP-SP.B-02.2, 23.64268-TP-SP.B-02.3, 23.64268-TP-SP.B-02.4 |
|  | Reikalavimas nurodytas prie visų mažosios architektūros gaminių, pvz. 7.1.1 MA-S1 suoliukas su atrama, nurodoma, kad ”Gaminys turi turėti tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus ir atitikti gamybos standartus“ – prašome konkrečiai nurodyti kokius standartus turi atitikti ? Kokį saugumo standartą turi atitikti? ES nėra mažosios architektūros saugumo standarto. Prašome patikslinti. | Patikslinta techninė specifikacija: Gaminys turi turėti tarptautinius saugumo ir kokybės sertifikatus ir atitikti gamybos standartus: CE sertifikatas gaminiui, lygiavertis Lietuvoje galiojantiems LST standartams. Rekomenduojamas IFC sertifikatas medienai. Pridedamas papildytas dokumentas: 23.643268-TP-SP-TS |
|  | Gaminys MA-Ž8, Pagalbinė virvė, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys nesutampa su matmenų brėžiniu. Prašome patikslinti. | Techninė specifikacija patikslinta. Pridedamas atnaujintas dokumentas: 23.643268-TP-SP-TS |
|  | WC komplektacija labai aptaki. Prašome patikslinti. | Prie kiekvieno įėjimo į patalpas montuojamas aplinkos poveikiams atsparus mokėjimo aparatas metaliniame korpuse. Atsiskaitymas monetomis, banko kortele, mobiliuoju telefonu. Mokėjimo aparatas turi būti aprobuotas naudojimui Lietuvoje. Pridedama patikslinta techninė specifikacija 23.643268-TP-SA-TS |
|  | Prašome patikslinti mažosios architektūros kiekius, nes kiekiai esantys brėžiniuose, kiekių žiniaraščiuose, skaičiuojamojoje kainoje, techninėse specifikacijose skiriasi. Tam kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes įsivertinti prašome pateikti mažosios architektūros žiniaraščius? | Kiekiai SP.SA kiekių žiniaraštyje yra patikslinti, prašome jais vadovautis. Taip pat tikslinama Techninė specifikacija, iš jos pašalinant kiekius. Pridedami atnaujinti dokumentai: 23.643268-TP-SP-TS, 23.643268-TP-SP-SKŽ, 23.64268-TP-SP.B-02.1, 23.64268-TP-SP.B-02.2, 23.64268-TP-SP.B-02.3, 23.64268-TP-SP.B-02.4 Perkančioji organizacija atkreipia dėmesį, kad projekto dalyje, pavadinimu 23.643268-TP-KS pridėta informacija tik rekomendacinio pobūdžio, joje nurodytais kiekiais nesivadovauti. |
|  | SA dalies kiekių žiniaraštyje duoti turėklų kiekiai kvadratais. Prašome patikslinti ar jie vertinti aukštį padauginus iš ilgio ar čia yra įsivėlusi klaida ir turėtų būti metrais? | SA kiekių žiniaraštyje turėklų kiekiai yra pateikiami metrais - apskaičiuotas turėklo ilgis. T1-M Apsauginis nerūdijančio plieno tinklas yra apskaičiuotas plotiniu vienetu – kvadratiniais metrais. |
|  | Prašome išskirti SK dalyje atskirai kabančio tilto sąnaudų žiniaraštį. | Pridedame: patikslintą tilto sąnaudų žiniaraštį 23.643268-TP-SK.SZ-PTL. |
|  | SP.SA + SK. 23.64268-TP-SP.B-02. Prašome patikslinti SP.SA dalyje nesutampančius statinių žymėjimus su SK dalimi: - ar teisingai suprantame kad T3 pakeltas takas SP.SA dalyje ir PT-2.2 pakeltas medinis takas SK dalyje yra tas pats takas; - ar teisingai suprantame kad T2 pakeltas takas SP.SA dalyje ir PT-2.1 pakeltas medinis takas virš rauguvos SK dalyje yra tas pats takas; - ar teisingai suprantame kad T1 Pėsčiųjų tiltas SP.SA dalyje ir PTL tiltas SK dalyje yra tas pats tiltas. | SK dalyje naudojami išvardinti žymėjimai atitinka paminėtus klausime SP.SA dalies žymėjimus: T3 pakeltas takas SP.SA dalyje ir PT-2.2 pakeltas medinis takas SK yra tas pats takas; T2 pakeltas takas SP.SA dalyje ir PT-2.1 pakeltas medinis takas virš rauguvos SK dalyje yra tas pats takas; T1 Pėsčiųjų tiltas SP.SA dalyje ir PTL tiltas SK dalyje yra tas pats tiltas. |
|  | SP.SA. 23.64268-TP-SP.B-02. Prašome patikslinti, kuriuo etapu įrengiama PT1 gatvė - pagal planą matome kad II etapas, pagal eksplikaciją - I etapas; | Paaiškiname, kad PT1 gatvė įrengiama 2 etape. Eksplikacija pataisyta. Pridedami atnaujinti dokumentai: 23.64268-TP-SP.B-02.1, 23.64268-TP-SP.B-02.2, 23.64268-TP-SP.B-02.3, 23.64268-TP-SP.B-02.4. |
|  | SP.SA. 23.64268-TP-SP.B-06.2 23.64268-TP-SP.B-02 Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad poilsio zonų pilkai pažymėtose atkarpose dangos atskiriamos be bortelio (bortelio įrengti nereikia)? | Taip, patvirtiname, kad šis žymėjimas (pilka linija) žymi dangos įrengimą be bortelio. Detaliau aprašyta TS.4.3.2 |
|  | SP.SA. 23.64268-TP-SP.B-02. Projekto dalies SP SA sąnaudų kiekių žiniaraštyje ( Etapas Nr. 1; Demontavimo darbai; 1.3 poz.) nurodyta PT1 tako atkarpoje-esamos tako dangos išardymas ir išvežimas- 280 m2. Prašome detalizuoti kokia tai esama danga? Taip pat minėtoje projekto dalyje 4.10 " Projektuojamų statinių sąrašas" matome, kad PT1 yra nurodyta kaip gatvė (nemotorizuoto eismo)- pėsčiųjų takas, raudonosiose linijose- nauja statyba. Brėžiniuose matome, kad dalis tos dangos yra laipteliai. Prašome patikslinti kokia yra PT1 tako danga, tai yra naujas ar esamas statinys ir detalizuoti dangos kiekius: | - Esama danga yra nusidėvėjęs asfaltas. Teritorijos toponuotraukoje esamo tako plotis svyruoja 1.3-1.6 m. - Taip, PT1 pėsčiųjų takas yra nauja statyba, kuri patenka į gatvės raudonąsias linijas, kiekiai yra pateikiami atskirai dangoms. - PT1 įrengiama 2 etapu: T.PT.1.1 ir kiekių žiniaraštyje atskirai pateikiami tako su pakopomis kiekiai. Pridedamas papildytas kiekių žiniaraštis 23.643268-TP-SP-SKŽ |
|  | SP.SA. 23.64268-TP-SP.B-02 Prašome patikslinti, kuriuo etapu įrengiamas PT3.3 takas - pagal planą matome kad II etapas, pagal eksplikaciją - I etapas; | PT3.3 takas įrengiamas 2 etapu. Eksplikacija pataisyta. Pridedami atnaujinti dokumentai: 23.64268-TP-SP.B-02.1, 23.64268-TP-SP.B-02.2, 23.64268-TP-SP.B-02.3, 23.64268-TP-SP.B-02.4 |
|  | SP.SA. 23.64268-TP-SP.B-02 Prašome patikslinti, kur Susisiekimo dalyje pateikiami PT.10.1 kelio sprendiniai | Techninė klaida ištaisyta, PT10.1 kelio sprendiniai yra numatyti SP.SA byloje. Pridedami patikslinti dokumentai: 23.643268-TP-SP-SKŽ, 23.64268-TP-SP.B-02.2, 23.64268-TP-SP.B-02.3 |
|  | SP.SA. 23.643268-TP-SA-SKŽ Prašome patikslinti T.PT.1.1 / Rišto žvyro mineralinė dangos takų (fr.0/5) dangos kiekį, pagal žiniaraštį I etapo kiekis yra 1236 m2; pagal perskaičiuotus pdf brėžinių kiekius matome, kad yra 2075 m2: - PT5 / Pėsčiųjų takas (nauja statyba) - 110,59 m2; - PT6 / Pėsčiųjų takas (nauja statyba) - 92,87 m2; - PT7 / Pėsčiųjų takas (nauja statyba) - 1231,99 m2; - PT12.1 / Pėsčiųjų takas (nauja statyba, nesuformuotame sklype) - 206,74m2; - PT11.1 / Gatvė (nemotorizuoto eismo) - pėsčiųjų takas (nauja statyba, raudonosiose gatvės linijose) (Žr. Susisiekimo dalyje) - 432,39m2; Prašome patikslinti kuriais kiekiais visi rangovai turi vadovautis? | Pažymime, kad 1 etape T.PT.1.1 kiekiai patikslinti. Bendras plane išskaičiuojamas dangos paviršiaus plotas yra 1970 m2, bet kadangi takai yra su nuolydžiu, vietomis iki 12.5%, naudojame koeficientą 1.1 (padauginame iš dangos paviršiaus ploto). Apskaičiuotas plotas yra 2169 m2. SP dalies kiekių žiniaraštyje PT11.1 takas nėra įtrauktas, atskirai skaičiuojama susisiekimo dalies kiekių žiniaraštyje. Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis 23.643268-TP-SP-SKŽ |
|  | SP.SA. 23.643268-TP-SA-SKŽ Prašome patikslinti T.PT.4 / Mamutukų trasų dangos kiekį, žiniaraštyje darbai nenurodyti, o pagal brėžinius ir skaičiavimus kiekis yra 370 m; | Techninėje specifikacijoje yra pateikiamas Mamutukų trasų darbų aprašymas TS.4.5. - takai (takų dangos) yra esamo tako sutvirtinimas dirvožemiu. Kiekis T.PT.4 takui nurodytas 3 etapo darbuose: 1420 m2 |
|  | LVN. I etapas Paviršinių nuotekų tinklai Nr.3 ir Nr.4 – nėra išilginių profilių, todėl neaišku kokiame gylyje klojamas vamzdynas, kokio aukščio šulinėliai GR30 ir GR31? Koks turi būti vandens išleistuvas L1-1 ir L1-2? Žiniaraštyje nėra nurodyta išleistuvų L1-1 ir L1-2 įrengimas? Prašome pateikti trūkstamus gylius ir papildyti žiniaraščius. | Išilginiai profiliai pridedami. Numatomas d200 vamzdis, išleistuvas neįrengiamas, šlapbalės šlaitas sutvirtinamas skalda. Žiniaraštis 06_23.643268-TP-LVN_SŽ papildytas. Konkreti tvirtinimo detalė tikslinama DP etape. Pridedamas patikslintas brėžinys ir Žiniaraštis - 23.643268-TP-LVN.B-04.4_L1 profilis; Pridedama: 06_23.643268-TP-LVN_SŽ |
|  | LVN. I etapas Paviršinių nuotekų tinklai Nr.2. Žiniaraštyje/projekte nėra nurodyta įrengti kameros Nr 221? Prašau patvirtinti, kad tai jau esama kamera ir jos įrengti nereikės. | Patvirtiname, kad kamera Nr. 221 yra esama ir jos įrengti nereikės, tačiau atkreipiame dėmesį, kad reikės įrengti kritimo stovą. |
|  | SP.SA. 23.643268-TP-SP-SKŽ Brėžiniuose yra II etapo aikštelės/takeliai (PA-1, PT3.2. PT1, PT.3.3 ), kuriuose yra daug elementų, tačiau žiniaraščiuose jie nėra įtrauti. Prašome patikslinti II etapo SP dalies žiniaraščio kiekius arba patvirtinti, kad šių elementų skaičiuoti nereikia. | Klausimas iš dalies kartojasi (Žiūrėti atsakymą Nr. 1.) Kiekiai patikslinti. Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis 23.643268-TP-SP-SKŽ |
|  | LVN. LVN, SP I Etape numatyta įrengti: ,,Gofruotas HDPE SN4 d160 drenažo vamzdis su geotekstilės filtru ir jo klojimas į skaldos lataką (skaldos kiekis numatomas SP dalyje)“ – 682 m. Nei viename iš 3 SP projekto dalių nėra nurodytas skaldos kiekis ir nėra aprašyta drenažo įrengimo schema, nėra nurodyti išilginiai profiliai. Atsižvelgiant, kad šis drenažas klojamas šlaite, šalia laiptų, tikėtina netinkama ir LVN projekte nurodyta drenažo montavimo detalė, kuri skirta dviračių tako įrengimui, o ne klojimui į skaldos lataką. Prašome nurodyti medžiagų kiekius, drenažo įrengimo schema, pateikti išilginius profilius. | Skaldos kiekiai nurodyti SP dalyje prie kiekvieno etapo, jeigu jame įrengiamas latakas. Žiūrėti Etapas Nr. 1, 15. Drenažiniai latakai, LAT-1, LAT-2; Etapas Nr. 3 12. Drenažiniai latakai LAT-1. Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis 23.643268-TP-SP-SKŽ. Drenažo detalė pateikta LVN AR 13 puslapyje. Išilginis profilis nebus teikiamas, drenažas visu ilgiu klojamas 36 cm gylyje, pagal reljefo nuolydį. |
|  | SK. 23.643268-TP-SK.B-103 23.643268-TP-SK.B-113 Prašome patikslinti pamatinių plokščių P-1 , P-3, P-2001, P-2002 pagrindo sluoksnių konstrukciją, prašome pateikti detalę. | Sutankintas gruntas ir 30 cm dolomito skaldos. Pamatinių plokščių įrengimui numatyti detalės GRL-1 sandarą. Detalės įrengimo plotas: 318 m2. GRL-1 projekte “_23.643268-TP-SK_2025-09-23” buvo numatyta. GRL-1 kiekis projekte “_23.643268-TP-SK_2025-09-23” buvo įtrauktas mažosios architektūros elementams. Žiūrėti: (p550): 23.643268-TP-SK.SZ-1 (psl.550) 23.643268-TP-SK.SZ-2 (psl.552) 23.643268-TP-SK.SZ-3 (psl.559) 23.643268-TP-SK.SZ-4 (psl.561) 318 m2 šiai dienai įvertintas kaip papildomas kiekis reikalingas po klausime minimais pamatais. |
|  | SP.SA. 23.643268-TP-SP-SKŽ 23.643268-TP-SP-TS Prašome patikslinti kuo vadovautis skaičiuojant T.PT.1.1 dangą, kadangi skiriasi žiniaraščio ir TS detalės duomenys: | Pažymime, kad SP dalies kiekiai patikslinti ir atitinka TS pateiktus takų detalių duomenis. Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis 23.643268-TP-SP-SKŽ. |
|  | SP.SA 23.643268-TP-SP-SKŽ 23.643268-TP-SP-TS Prašome patikslinti kuo skiriasi suoliukas su atrama MA-S1 ir suoliukas lauko klasė MA-S1 ? TS.7.1.6 aprašo MA-S6 suolą. Jei tai yra klaida, prašome ištaisyti žiniaraštį: | Žiniaraštis patikslintas. Atnaujinti SP dalies kiekiai, atitinka TS pateiktus takų detalių duomenis. Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis 23.643268-TP-SP-SKŽ. |
|  | SP.SA 23.643268-TP-SP-SKŽ Prašome patikslinti, ar turi būti įvertinti meno objektai M-2 ir M-3, projekte nėra techninės specifikacijos; Jei elementai turi būti įvertinti, prašome pateikti daugiau informacijos, techninių duomenų, TS; | Pažymime, kad meno objektui bus rengiamas atskiras konkursas. Prašome, meno objektų M2 ir M3 nevertinti. |
|  | SP.SA 23.643268-TP-SP-TS Prašome patikslinti, kaip turi būti įvertintas M-5 elementas - geologiniai žymekliai, ar turi būti įvertinta tik geologinė vinis pateiktų išmatavimų su graviravimu, ar kartu turi būti įvertinta ir interaktyvi sudedamoji - QR kodas su atitinkama APP programele ar sensoriniu ekranu su trumpais filmais? Prašome pateikti įgyvendintus pavyzdžius; | Rangovas turi įsivertinti geologinius žymeklius su pateiktais išmatavimais ir graviravimu bei QR kodu pagal TS. APP programėlės ar sensorinio ekrano su trumpais filmais prašome nevertinti. Pridedama patikslinta techninė specifikacija 23.643268-TP-SP-TS. |
|  | SP.SA 23.643268-TP-SP-TS Prašome patikslinti MA-E1 informacinio stendo armavimo reikalavimus, pateikti detales, SK dalyje stendo armavimo reikalavimų nėra; | Prašome, vadovautis SK konstrukciniais brėžiniais kartu su SA. Mažosios architektūros elementų pamatų betono ir armatūros poreikiai pateikti projekto konstrukcijų bylos sąnaudų žiniaraščiuose. Žiūrėti: 23.643268-TP-SK.SZ-1 (psl.539) 23.643268-TP-SK.SZ-2 (psl.551) 23.643268-TP-SK.SZ-3 (psl.554) 23.643268-TP-SK.SZ-4 (psl.560) |
|  | SP.SA 23.643268-TP-SP-TS Prašome patikslinti informacinių stendų užrašų graviruojamų lazeriu dydžius - simbolių kiekį, matmenis. Arba patvirtinti, kad šiame etape šių darbų vertinti nereikia. | Vertinant stendų įrengimą, prašome vadovautis TS ir pridedamame dokumente „Vilniaus parkų ir skverų informacinių stovų įrengimo Rekomendacijos“ nurodytomis rekomendacijomis. Pažymime, kad lazeriu graviruojama tik TS numatytuose stenduose 7.5.3. MA-E3 takus žyminčios lentelės su kryptimis. Viename stende numatomas vienas žodis dviem kalbomis (6-15 simbolių) ir QR kodas su brailio rašto informacija. Atkreipiame dėmesį, kad kituose stenduose informacija spausdinama pagal rekomendacijas. Viename stende teksto ženklų, įskaitant tarpus, skaičius apie 900 vnt. kiekviena kalba, kai tekstai pateikiami 2 kalbomis (lietuvių ir anglų). |
|  | SP.SA 23.643268-TP-SP-SKŽ Projekto kiekių žiniaraštyje ir pateiktuose pdf brėžiniuose nesutampa kai kurių elementų kiekiai (elementai nurodyti žemiau). Prašome patikslinti kiekius sąnaudų kiekių žiniaraštyje, kad visi rangovai vienodai galėtų įvertinti perkamus elementų kiekius. - MA-S10 / Akmeninis krėslas; - MA-Š / Šiukšlių dėžė; - MA-E2 / Ekspoziciniai - edukaciniai stendai; - MA-E3 / Takus žyminčios lentelės su kryptimis; - MA-E4 / Botaninės - geologinės informacinės lentelės; - MA-E5 / Ekspozicinės informacinės lentelės; - PT-B / Metalinis bortelis; - MA-Ž8 / Pagalbinė virvė lipimui šlaitu su tvirtinimo detale; - MA-Ž7 / Čiuožykla; - MA-S9 / Suoliukas - gultas ; - LAT-1 / Drenažiniai latakai; - LAT-2 / Drenažiniai latakai; - MAŽ-6 / Ekspoziciniai rieduliai ; - MAŽ-3 / Laipiojimo trasa (žaidimų įrenginys); - MAŽ-4 / Akmens žaidimų elementai | Klausimas kartojasi. Kiekiai patikslinti, prašome vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktais mažosios architektūros kiekiais. Kiekiai sklypo plano dalyje patikslinti. Pridedami atnaujinti dokumentai: 23.643268-TP-SP-SKŽ, |
|  | SP.SA 23.643268-TP-SP-TS Prašome patikslinti, kokio ilgio turi būti pagalbinė virvė lipimui į šlaitą MA-Ž8, išklotinėje ir aprašyme duodami skirtingi skaičiai: | Pridedamas patikslintas kiekių žiniaraštis 23.643268-TP-SP-SKŽ ir techninė specifikacija 23.643268-TP-SP-TS. |
|  | Ar yra gautas SLD šiam projektui? | Šiuo metu yra pateiktas prašymas į IS Infostatyba statybą leidžiančio dokumento gavimui. |
|  | PS Priedas Nr.1 Techninė specifikacija yra nurodyta, kad "1.4. Darbų etapai pagal Projektą. Šiuo Pirkimu siekiama nupirkti tris Projekto etapus pagal parengtą Techninį projektą. Projekto etapiškumo schema pateikta 23.643268-TP-BD.AR 7 lape Pav. Projekto etapų schema. " Prašome patikslinti ar vykdant darbus bus reikalinga laikytis projekto etapiškumo eigos ir darbus vykdyti (nuo projektavimo iki statybos užbaigimo procedūrų atlikimo) pagal nurodytus etapus? Tai yra svarbu žinoti, nes padarius vieną etapą ir norint vykdyti kito etapo darbus, dalis jau padarytų darbų gali būti sunaikinta. | Patiksliname, kad Techninio projekto etapiškumo schema yra informacinio pobūdžio, siekiant atskleisti sprendinių įgyvendinimo logiką ir statybos darbų organizavimo galimybes, tačiau ji nenustato privalomos darbų vykdymo sekos rangos etapuose. Visgi, atkreipiame dėmesį, kad I etapo darbai bus iš dalies finansuojami ES fondų lėšomis, todėl prašome įsivertinti galimybę šio etapo darbus atlikti pirmiausiai, kad esant poreikiui, būtų galima gauti statybos užbaigimo aktą (deklaracijas) pirmiau. Tiek Rangovas tiek Užsakovas turi teisę siūlyti ir taikyti racionalius, ekonomiškai ir techniškai pagrįstus darbų organizavimo sprendimus, užtikrinant, kad anksčiau atlikti darbai nebūtų ardomi ar naikinami, o galutiniai sprendiniai atitiktų Techninio projekto reikalavimus. |
|  | PS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija ( 3.15.; 3.16) yra nurodyta, kad darbus bus galima atlikti (patekti į statybvietę, naudotis teritorija ir pan.) tik derinant ir gavus suderinimus ar pritariant šalia dirbantiems rangovams ir veikiančioms įstaigoms. Prašome patvirtinti, kad projektuojant statinius buvo derinta su šalia veikiančiomis įstaigomis ir kitais rangovais ir jiems žinoma (jie neprieštarauja), kad bus reikalingas darbų bei projekto dalių suderinamumas. Prie pirkimo dokumentų yra pridėti priedai TS priedas Nr. 3, TS priedas Nr.4. Prašome patikslinti šiuos priedus, kadangi priedų pavadinimas neatitinka juose esančio turinio. | Projektuojant buvo derinta su šalia veikiančiomis įstaigomis ir kitais rangovais ir jiems yra žinoma (jie neprieštarauja), kad bus reikalingas darbų bei projekto dalių suderinamumas. Informuojame, kad prie pirkimo dokumentų pridėti techninės specifikacijos priedų Nr. 3 ir 4 pavadinimai atitinka juose esantį turinį. Esant poreikiui, prašome tiekėjo patikslinti klausimą ir detalizuoti, koks turinys neatitinka. |
|  | Projekto SA dalyje Techninėse specifikacijose nurodyta naudoti tropinį kietmedį pvz Azobe. Techninių specifikacijų 23.643268-TP-SA-TS 21 psl. aprašyme 4.4.2 MA-WCM taip pat nurodyta naudoti tropinį kietmedį pvz Azobe ir čia nurodytas tankis "Vidutinis tankis esant 12% drėgmei: 1,06 g/cm3 (Paruoštos naudoti lauko sąlygomis)". Prašome patikslinti ar galima naudoti kitą tropinę medieną, jei bus išlaikomas reikalavimas jog tankis bus ne mažesnis nei 1,06 g/cm3? | Projekto dokumentacijoje nurodyta naudoti tropinį kietmedį, pvz. Azobe. Ši mediena numatyta naudoti pakeltų takų dangai, tilto dangai, regyklų dangai, suolams, laiptų pakopoms, lauko WC apkalimui. Tiekėjas gali siūlyti ir kitas tropinio kietmedžio rūšis. Tiekėjo siūlomos medienos vidutinis tankis esant 12% drėgmei turi būti ne mažesnis nei 1,06 g/cm3 (Paruoštos naudoti lauko sąlygomis). |
|  | SP Techninė specifikacija 23.643268-TP-SP-TS psl. 21-22 pls. aprašo "Takai su pakopomis įrengiami su medžio masyvo pakopomis". Čia nurodoma, kad medžio masyvas turi būti tropinis kietmedis. Prašau nurodyti ar čia galioja tokie patys reikalavimai tropinio kietmedžio specifikacijoms kaip ir takų dangai? | Klausimas iš dalies kartojasi, Žr. 32 klausimo atsakymą, |
|  | SK Prašome patikslinti nesutapimą tarp SK ir SA/SP bylų. SA/SP byloje nurodyta, kad medži masyvo laiptų pakopos yra iš tropinio kietmedžio, o SK byloje nurodyta, kad iš ąžuolo. | Informuojame, kad turi būti naudojamas tropinis kietmedis. SK byla (TS dalis) bus pataisyta ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Žiūrėti pridėtus pdf: SK_BRĖŽINIAI - B |
|  | SK byloje (05. 23.643268-TP-SK-3.pdf) puslapyje 23.643268-TP-SK.B-D01 pateiktas principinis takų dangos tvirtinimo mazgas, kuriame parodyta, jog takų dangos pagal SP dalį (tropinis kietmedis) tvirtinamas paslėptu būdu, t.y. prisukant varžatai per lentos šoną. Toks tvirtinimo būdas yra netinkamas Tropinės medienos tvirtinimui ir siekiant užtikrinti kokybišką darbų atlikimą tropinio kietmedžio tvirtinimas turi būti varžtais iš viršaus kiauriai visą lentos storį. Prašome pakoreguoti tvirtinimo mazgą. | Prašome vertinti tvirtinimą medvarščiais iš viršaus kiaurai per visą lentos storį. Žiūrėti pridėtus pdf: SK_DETALĖS-D 23.643268-TP-SK.B-D01 |
|  | SK dalyje nurodyta išilginė spygliuočių mediena (C24), ant jų turi būti tvirtinamos takų dangos iš tropinės medienos. Norime atkreipti dėmesį, kad siekiant užtikrinti projekte esančių statinių ilgaamžiškumą, laikančių medinių konstrukcijų (sijų, gulekšnių ir pan.) mediena turi būti naudojama tokia pat arba panašių duomenų kaip ir mediena, kuri bus montuojama ant jos (tropinė mediena). Prašome patikslinti projektą arba patvirtinti, kad rangovas gali naudoti dabar projekte nurodytas medienos rūšis. | Tiksliname projektą ir žiniaraščius. C24 mediena skirta sijoms, gulekšniams keičiama į analogišką parinktą tropinę medieną. Pakoreguoti kiekių žiniaraščiai. Žiūrėti pridėtus pdf: 23.643268-TP-SK.SZ-1 (psl.9) 23.643268-TP-SK.SZ-3 (psl.6) 23.643268-TP-SK.SZ-PTL (psl.5) |
|  | SA projekto dalyje nurodyta, kad T. PT.2 tropinio kietmedžio lentos 90 mm pločio ir 40 mm storio. Rinkoje egzistuoja ir kitokių matmenų kietmedžio lentų. Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės naudoti ir kitokių matmenų kietmedžio lentas, nes tai bus tik vizualinis pakeitimas. | Rangovas gali naudoti ir kitų matmenų t.y. 100-50 mm pločio kietmedžio lentas, tačiau storis turi išlikti kaip nurodyta projekte. |
|  | 23.643268-TP-SP-TS SA dalies projekto dalyje TS 5.1 nurodyta "Medžio masyvo pakopa (bordiūras). Medis - tropinis kietmedis. Medžio tašas yra stačiakampio profilio, 150 mm pločio, 250 mm aukščio, ilgis svyruoja pagal laiptų tako plotį". Prašome patikslinti ar galima naudoti kitokių matmenų kietmedžio medieną (pvz 185 x 185)? | Plotį galima keisti 150-100 mm ribose. Siūlant kitokių matmenų medieną reikia įvertinti konstrukcinę laiptų schemą. Tašo aukštis turi būti kaip nurodyta projekte. |
|  | LE 23.643268-TP-LE (patikslinta20260331) Patikslinimas 2026 03 31. Šiame patikslinime pateikto projekto LE dalyje nebeliko medžiagų/darbų projektinių žiniaraščių. Prašome pateikti. | Įsivėlė techninė projekto dalies komplektavimo klaida. Pridedame žiniaraštį. Žiūrėti pridedamą PDF: 23.643268-TP-LE_SŽ |
|  | 2026-03-31 atsakėte į klausimus, kuriuose 7. atsakymas prieštarauja 8. atsakymui. Regyklos konstruktyvas yra 23.643268-TP-SK.SZ-4 (Lapuose 1 ir 2). Nurodote, kad nereikia vertinti. O kitame atsakyme, kad reikia įsivertinti. Prašome patikslinti ar reikia vertinti tai kas yra 23.643268-TP-SK.SZ-4 (Lapuose 1 ir 2) – Regykla, ar nereikia vertinti? | 23.643268-TP-SK.SZ-4 esamų kiekių vertinti nereikia. Juose pateikti gabionų sienos ir visų kitų į tą etapą patenkančių elementų, kiekiai. Klausime minimos regyklos (R3) kiekiai yra įtraukti į trečiojo etapo kiekių žiniaraštį 23.643268-TP-SK.SZ-3. Žiūrėti SK byloje: 23.643268-TP-SK.SZ-3 (psl. 554-559) Arba Priedą pdf: 23.643268-TP-SK.SZ-3 |
|  | Atsižvelgiant į tai, kad į pirkimo objektą įeina pėsčiųjų tilto statyba, kuris bus skirtas pėsčiųjų eismui, prašome patvirtinti, kad teisingai suprantame, jog dėl atitikties specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo 2 lentelės 2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo patirtį galima įrodinėti statant/rekonstruojant pėsčiųjų tiltus. | Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo 2 lentelės 2 punkte nustatytame kvalifikacijos reikalavime numatyta: Svarbiausi darbai - ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių grupėje – kiti inžineriniai statiniai: kiti transporto statiniai (tiltai ir (arba) viadukai, ir (arba) estakados, ir (arba) tuneliai, ir (arba) geležinkelio tiltai) nauja statyba ir/ar rekonstravimas. Atsižvelgiant į tai, jog į statinių grupę patenka tiltai, patvirtiname, kad nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo 2 lentelės 2 punkte esantis reikalavimas gali būti pagrindžiamas patirtimi statant ar rekonstruojant pėsčiųjų tiltus. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas tikslina / paaiškina pirkimo dokumentus, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.2 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

PRIDEDAMA:

- 06_23.643268-TP-LVN_SŽ

- 10_23.643268-TP-LE_SŽ - V2

- 23.64268-TP-SP.B-02.1

- 23.64268-TP-SP.B-02.2

- 23.64268-TP-SP.B-02.3

- 23.64268-TP-SP.B-02.4

- 23.643268-TP-LVN.B-04.4_L1 profilis

- 23.643268-TP-SP-TS

- 23.643268-TP-SK.SZ-1

- 23.643268-TP-SK.SZ-3

- 23.643268-TP-SK.SZ-PTL

- 23.643268-TP-SP-SKŽ

- 23.643268-TP-SA-TS

- 23.643268-TP-LE_SŽ

- SK_BRĖŽINIAI – B

- SK_DETALĖS – D

- Vilniaus_parku_ir_skveru_informaciniu_stovu_įrengimo rekomendacijos

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Vitalija Jevaišaitė, Tel. Nr. 0 601 40122.