TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas –  ENERGY CELLS, UAB (toliau - Pirkėjas) Dyzelinio elektros generatoriaus (toliau - Generatorius) nuoma BEKS parkams su kuro pristatymu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

  - Apimtys:

    - Generatoriaus  atvežimas, išvežimas ar pervežimas į objektus 3 dalyje nurodytais adresais.

    - Generatorius turi būti pristatomas su pilnu kuro baku. Už kurą bus apmokama pagal faktiškai sunaudotą kiekį, kuris bus nustatomas pagal generatoriaus kuro lygio matuoklio rodmenis. Generatorius privalo turėti veikiantį kuro lygio matuoklį. Jeigu Pirkėjui kils abejonių dėl sunaudoto kuro kiekio, tiekėjas privalės pagrįsti atliktą skaičiavimą ir pateikti jo paaiškinimą.

    - Tiekėjas užtikrina Generatoriaus kuro bako papildymą nepertraukiamam Generatoriaus darbui. Papildomas kuras pristatomas susiderinus su Pirkėju, tačiau papildomi degalai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - Kartu su Generatoriumi turi būti pristatyta atitinkamo galingumo lanksčios jungtys Generatoriaus pajungimui. Taip pat turi būti pridėtos instrukcijos ir visi reikiami priedai. Generatorius turi būti pilnai paruoštas pajungimui.

    - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Generatorių į  Techninės specifikacijos 3 dalyje nurodytus BEKS parkus. Generatorius turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti saugos reikalavimus.

    - Tiekėjas ne vėliau nei per 4 val. turi pašalinti Generatoriaus gedimą savo pajėgumais arba jį pakeisti kitu Generatoriumi;

  - Generatoriaus charakteristikos:

    - Įtampa: 400V;

    - Fazių skaičius: 3 fazės;

    - Galia: nuo 200 kW iki 270 kW ;

    - Kuro tipas: dyzelinas.

    - Degalų talpa ne mažiau kaip 800 l.

    - Automatinė apkrovos reguliavimo sistema;

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Alytaus BEKS - Kauno kel. 4, Butkūnų k., Alytaus apskr. Alytaus m. sav.;

  - Šiaulių BEKS - Pramonės g. 2E, Šiauliai;

  - Utenos BEKS - Santarvės g. 39., Sirutėnų k.,Utenos r.;

  - Vilniaus BEKS - J.Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkėjas Generatorių,-us nuomojasi pagal poreikį.

  - Visi BEKS parkai yra saugomi ir patekimas galimas tik prieš tai susiderinus su Pirkėju. Prieš darbų pradžią Tiekėjas turės užpildyti paraišką ir siųsti Pirkėjui el. paštu. El. pašto adresas bei dokumentų šablonai bus patikslinti po sutarties pasirašymo.

  - Papildomų degalų pristatymas nėra įtrauktas į generatoriaus nuomos kainą.

  - Pristatytam kurui kartu su Generatoriumi (Techninės specifikacijos 2.1.2 punktas) ir papildomam kurui (Techninės specifikacijos 2.1.3 punktas), bus taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara. Tiekėjas šioms išlaidoms pagrįsti turi pateikti sąskaitas - faktūras ar kitus iš trečiųjų asmenų gautus dokumentus arba jų kopijas. Detalesnės sąlygos nurodytos Sutarties projekte.